## KL
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název zakázky: | „Slaboproudé rozvody při akci ‚Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku‘“
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní název
IČO
DIČ
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
telefon
e-mail
KONTAKTNÍ OSOBA
titul
jméno
příjmení
telefon
mobil
e-mail
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
Celková nabídková cena bez DPH | 0
DPH (21 %) | 0
Celková nabídková cena vč. DPH | 0
Datum
Jméno a podpis oprávněné osoby

## SLP
INVESTOR: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V ŠUMPERKU
Slaboproudé elektroinstalace celkem
VÝKAZ VÝMĚR
Rekapitulace - položky | CENA
Datová metalická a optická kabeláž, CCTV | 0
Elektrická požární signalizace, EPS | 0
Evakuační rozhlas, ER | 0
Elektrická zabezpečovací signalizace, EZS | 0
CELKEM bez DPH [Kč] | 0
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1€ prodej za 27,00CZK.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1$ prodej za 24,00CZK.

## SKR-CCTV
INVESTOR: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V ŠUMPERKU NA ULICI ŽEROTÍNOVA 2982/55B – ETAPA 3A
Slaboproudé elektroinstalace - dodatek č.1
Část: Datová metalická a optická kabeláž, CCTV
9.1 Výkazy výměr
Rekapitulace - položky |  |  |  | CENA
Dodávka aktivních prvků |  |  |  | 0
Montáž aktivních prvků |  |  |  | 0
Dodávka CCTV |  |  |  | 0
Montáž CCTV |  |  |  | 0
Dodávka strukturované kabeláže kat.6A |  |  |  | 0
Montáž strukturované kabeláže kat.6A |  |  |  | 0
Dodávka optické kabeláže |  |  |  | 0
Montáž optické kabeláže |  |  |  | 0
Měření metalické a optické kabeláže |  |  |  | 0
Dodávka trasy |  |  |  | 0
Montáž trasy |  |  |  | 0
Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště |  |  |  | 0
Stavební výpomoc. práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..) |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH [Kč] |  |  |  | 0
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1€ prodej za 27,00CZK.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1$ prodej za 24,00CZK.
Dodávka aktivních prvků, AP-WiFi, UPS | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Centrální stack switchů L3 v RD.4
GE L3 Switch Edge-Core ECS4620-28P, 24 x GE (PoE+) + 2 x 10G SFP+ ports + 1x expansion slot (for dual 10G SFP+ ports) L3 Stackable Switch w/ 1 x RJ45 console port, 1 x USB type A storage port, RPU connector, Stack up to 4 units,PoE Budget max. 410W | ks | 2 | 0 | 0
GE L3 Switch Edge-Core ECS4620-28T, 24 x GE (bez PoE)+ 2 x 10G SFP+ ports + 1 x expansion slot (for dual 10G SFP+ ports) L3 Stackable Switch w/ 1 x RJ45 console port, 1 x USB type A storage port, RPU connector, fan-less design, Stack up to 4 units | ks | 1 | 0 | 0
Optický modul 1Gb/s, SM 2vl.: GP-3124-L2CD (SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C, kompatibilní s dodaným switchem) | ks | 4 | 0 | 0
Optický modul 10Gb/s, SM 2vl.: LX4002CDR (10Gb/s 10km SM SFP+ LR Optical Transceiver with DDMI, Dual LC, 1310nm, kompatibilní se switchem | ks | 2 | 0 | 0
Stackovací kabel délka 2m: GPP-PC192-02C (Passive direct attach SFP+ to SFP+ copper cable, 1G/10G, Length 2m, T 0~70°C, kompatibilní se switchem | ks | 3 | 0 | 0
Switch L3 v RD.2
GE L3 Switch Edge-Core ECS4620-28P, 24 x GE (PoE+) + 2 x 10G SFP+ ports + 1x expansion slot (for dual 10G SFP+ ports) L3 Stackable Switch w/ 1 x RJ45 console port, 1 x USB type A storage port, RPU connector, Stack up to 4 units,PoE Budget max. 410W | ks | 1 | 0 | 0
Optický modul 1Gb/s, MM 2vl.: SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnostika, DDMI, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C | ks | 1 | 0 | 0
Optický modul 1Gb/s, SM 2vl.: GP-3124-L2CD (SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C, kompatibilní s dodaným switchem) | ks | 2 | 0 | 0
Optický modul 10Gb/s, SM 2vl.: LX4002CDR (10Gb/s 10km SM SFP+ LR Optical Transceiver with DDMI, Dual LC, 1310nm, kompatibilní s dodaným switchem) | ks | 2 | 0 | 0
Switch L3 v RD.3
GE L3 Switch Edge-Core ECS4620-28P, 24 x GE (PoE+) + 2 x 10G SFP+ ports + 1x expansion slot (for dual 10G SFP+ ports) L3 Stackable Switch w/ 1 x RJ45 console port, 1 x USB type A storage port, RPU connector, Stack up to 4 units,PoE Budget max. 410W | ks | 1 | 0 | 0
Optický modul 1Gb/s, SM 2vl.: GP-3124-L2CD (SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C, kompatibilní s dodaným switchem) | ks | 2 | 0 | 0
Switch L3 v RD.1
GE L3 Switch Edge-Core ECS4620-28P, 24 x GE (PoE+) + 2 x 10G SFP+ ports + 1x expansion slot (for dual 10G SFP+ ports) L3 Stackable Switch w/ 1 x RJ45 console port, 1 x USB type A storage port, RPU connector, Stack up to 4 units,PoE Budget max. 410W | ks | 1 | 0 | 0
Optický modul 1Gb/s, MM 2vl.: SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnostika, DDMI, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C | ks | 1 | 0 | 0
Bezdrátové přístupové body do haly
UBNT UniFi AP AC, výkonný venkovní bezdrátový access point, možnost připojení 200+ klientů, vč. antén MIMO 3x3, dvoupásmový 2,4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 2x Gbit RJ-45, PoE 802.3af | ks | 8 | 0 | 0
Router, 19“montáž do racku, pevné, kovové šasi v matném černém provedení, 1 x SFP+ port, 10 x RJ-45 10/100/1000 Ethernet, pasivní PoE vstup, VPN | ks | 1 | 0 | 0
Bezdrátové přístupové body vnitřní 802.11ac Wave2 (2,4+5GHz) funkce kontroleru integrována v AP, správa z 1 místa
Ubiquiti Networks UBNT UniFi AP AC Long Range, LAN port 10/100/1000Mbps, PoE24V, 0,5A, dvě pásma 2,4 a 5,4GHz, možnost až 4 skupin (každá samostatné heslo) | ks | 12 | 0 | 0
UPS zdroj nepřerušeného napájení 230Vac, 1200VA, 720W | ks | 4 | 0 | 0
CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
Montáž a oživení aktivních prvků | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Nové aktivní prvky
Montáž optického modulu 1Gb/s | ks | 10 | 0 | 0
Montáž optického modulu 10Gb/s | ks | 4 | 0 | 0
Montáž a oživení L3 Switche 24port 100/1000 RJ45 PoE+ | ks | 5 | 0 | 0
Montáž a oživení L3 Switche 24port 100/1000 RJ45 bez PoE | ks | 1 | 0 | 0
Montáž AP-WiFi v hale, zaměření, oživení, vyzkoušení | ks | 8 | 0 | 0
Montáž AP-WiFi vnitřní, zaměření, oživení, vyzkoušení | ks | 12 | 0 | 0
Funkční zkoušky, úprava S.W. | kmpl. | 1 | 0 | 0
Montáž a oživení UPS | ks | 4 | 0 | 0
CELKEM montáž a oživení | [Kč] |  |  | 0
Dodávka CCTV | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
IP, PoE kamery 20, 21, 22, 26, 27, (vnitřní)
IPC-EBW81242: 12Mpix, 10m, IVS, MIC, 360°, počítání osob, statistiky; 1,85 mm | ks | 5 | 0 | 0
PFA132-E: přípojný box | ks | 5 | 0 | 0
IP, PoE kamery 15, 16, 19, 23, 24, 25 (vnější s integrovaným IR přísvitem)
IPC-HFW5541T-ASE: 5Mpix Starlight, 80m, WDR, AI, SD, popl., antiv.; 2,8 mm | ks | 6 | 0 | 0
PFA130-E: zapojovací box kulatý univerzální, průměr 124 mm | ks | 6 | 0 | 0
IP, PoE kamery 12, 13, 14, 17, 18 (vnější s externím IR přísvitem)
IPC-HFW3841T-ZAS: 8Mpix Starlight, 60m, AI, poplach; 2,7-13,5mm | ks | 5 | není předmět. projektu | 0
PFA130-E: zapojovací box kulatý univerzální, průměr 124 mm | ks | 5 | není předmět. projektu | 0
IRH-10H: externí IR přísvit, 140m, 10°, 850nm | ks | 5 | není předmět. projektu | 0
Ostatní podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM materiál CCTV | [Kč] |  |  | 0
Montáž CCTV | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Montáž a nastavení IP kamery vnitřní statické | ks | 5 | 0 | 0
Montáž a nastavení IP kamery vnější statické s integrovaným IR přísvitem | ks | 6 | 0 | 0
Montáž a nastavení IP kamery vnější statické s externím IR přísvitem | ks | 5 | není předmět. projektu | 0
Nastavení a nové oživení NVR | ks | 1 | 0 | 0
Montáž a nastavení monitoru | ks | 1 | 0 | 0
Funkční zkoušky, úprava S.W. | kmpl. | 1 | 0 | 0
CELKEM montáž CCTV | [Kč] |  |  | 0
Dodávka strukturované kabeláže kat. 6A | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Instalační kabel CAT6A STP PE venkovní, 500m návin - cívka | m | 1500 | 0 | 0
Instalační kabel CAT6A STP LSOH B2ca vnitřní, 500m návin - cívka | m | 3500 | 0 | 0
Patch panel 19" neosazený 10G, 24 portů, 1U pro Cat6A keystony | ks | 6 | 0 | 0
Keystone CAT6A, STP, RJ45 pro10G, černý, samořezný | ks | 190 | 0 | 0
Vyvazovací panel 1U BK plastový CMP4 | ks | 5 | 0 | 0
Zásuvka 1xRJ45 (kat.6A) | ks | 20 | 0 | 0
Zásuvka 2xRJ45 (kat.6A) | ks | 23 | 0 | 0
Krabice na povrch (box pod zásuvku) | ks | 15 | 0 | 0
10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý | ks | 82 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 82 | 0 | 0
10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý | ks | 10 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 10 | 0 | 0
10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 3m šedý | ks | 66 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 66 | 0 | 0
Ostatní kabely a slaboproudé komponenty
Stojanový rack 19'' 24U/800x800mm, RAL 7035, proskl.dveře,zámek | ks | 1 | 0 | 0
Ventilátorová jednotka univerzální se 4 ventilátory a termost. 230Vac/60W | ks | 1 | 0 | 0
Podstavec ventilační s filtrem pro rack RD4 | ks | 1 | 0 | 0
Vertikální vyvazov. žlab 24U kovový pozink 120x50mm | ks | 2 | 0 | 0
1U Police 19", hloubká 350mm, pevná | ks | 2 | 0 | 0
Prodluž.přívod 5x230Vac včetně filtru a přepěťové ochrany, 19" | ks | 1 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - ACAR | ks | 1 | 0 | 0
Konektor RJ45, male Cat.6A STP8p8c stíněný skládaný na drát | ks | 17 | 0 | 0
Ochrana RJ45 snag proof pro konektor CAT | ks | 17 | 0 | 0
Stahovací suchý zip (návin 25m), šířka 10mm | ks | 1 | 0 | 0
Vodič CY, B2ca s1 d1 a1, 6mm2 zelenožlutý | m | 10 | 0 | 0
Vodič CYA, B2ca s1 d1 a1, 16mm2 zelenožlutý | m | 30 | 0 | 0
Vodič protahovací CY1,5 | m | 100 | 0 | 0
Označovač kabelů (v racku) - držák PATO 4/15 o.č. 1013148 | ks | 90 | 0 | 0
Označovač kabelů - popiska (20ks) PABA WH/15 o.č. 1013151 | ks | 5 | 0 | 0
Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, stah.pásky....) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM materiál kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Montáž strukturované kabeláže kat. 6A | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Uložení STP kabelu do trasy | m | 5000 | 0 | 0
Svazkování STP kabelů po 24ks - příplatek | m | 5000 | 0 | 0
Uložení CY6 zelenožlutý do trasy | m | 40 | 0 | 0
Uložení CYA16 zelenožlutý do trasy | m | 30 | 0 | 0
Motáž a zapojení dvojzásuvky | ks | 23 | 0 | 0
Demontáž a odpojení dvojzásuvky rozhodčí - sever | ks | 1 | 0 | 0
Motáž a zapojení jednozásuvky | ks | 20 | 0 | 0
Montáž management panelu | ks | 5 | 0 | 0
Montáž prodluž. přívod 5x230V, 50Hz včetně filtru, 19" | ks | 1 | 0 | 0
Připojení UPS na přívod 5x230V, 50Hz v racku RD1,2,3,4 | ks | 4 | 0 | 0
Montáž Patch panelu, kompletace | ks | 6 | 0 | 0
Montáž police do racku | ks | 2 | 0 | 0
Zakončení STP na konektoru RJ45 male | ks | 17 | 0 | 0
Zakončení STP na portu p. panelu | ks | 82 | 0 | 0
Montáž racku vč. vent. jedn. na podstavec, vyvázání kabelů | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy ve stávajícím racku RD1,2,3, vyvázání kabelové rezervy 4m | ks | 3 | 0 | 0
Ostatní drobné práce (značení portů, vodičů…) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM montáž kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Dodávka optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Univerzální kabel CLT Solarix 12vl 9/125 | m | 180 | 0 | 0
Patch kabel 9/125 SCpc/LC 1m OS1 SM duplex | ks | 6 | 0 | 0
Patch k.9/125 SCpc/SCpc SM OS2m duplexSXPC-SC/SC-UPC-OS-2M-D | ks | 2 | 0 | 0
Duplexní patchcord 9/125 SC/LC, délka 5m | ks | 1 | 0 | 0
Duplexní patchcord 9/125 SC/SC, délka 5m | ks | 1 | 0 | 0
Pigtail 9/125 SCupc SM OS 1,5m SXPI-SC-U | ks | 48 | 0 | 0
Ochrana sváru 2,2 x 45mm SXOS-45 | ks | 48 | 0 | 0
Vana optická 19" 1U BK s výsuvným šuplíkem bez čela | ks | 3 | 0 | 0
Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex BK | ks | 4 | 0 | 0
Adaptér SC SM OS duplex SXAD-SC-PC-OS-D | ks | 48 | 0 | 0
Optická kazeta SXOK-24 pro 24 svárů vč. držáku svaru | ks | 4 | 0 | 0
Patch kabel 9/125 LCupc/SCupc SM OS 1m d | ks | 3 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 3 | 0 | 0
Patch kabel 9/125 LCupc/SCupc SM OS 2m d | ks | 2 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 2 | 0 | 0
Patch kabel 50/125 LCupc/SCupc MM OM3 1m duplex | ks | 2 | 0 | 0
Recyklační příspěvek - patch kabely | ks | 2 | 0 | 0
Nerezový štítek 60x20x0,8mm s označením kabelu laserem nebo frézováním | ks | 10 | 0 | 0
Nerezový vázací pásek126mm | ks | 10 | 0 | 0
Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, průchodky..) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM dodávky optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Montáž optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Montáž nového kabelu do trasy | m | 180 | 0 | 0
Zaměření (identifikace) neoznačeného optického kabelu | ks | 1 | 0 | 0
Instalace optických kabelů do žlabů, trubek, příchytek | m | 180 | 0 | 0
Instalace a kompletace 19"optického rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
Úprava a kompletace stávajícího 19"optického rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Svár optického vlákna SM | ks | 48 | 0 | 0
Ostatní drobné práce (značení, štítky, konstr. a obaly pro kab. rezervy…) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM montáž optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Měření metalické a optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Kabel STP 4páry, kat.6A | ks | 82 | 0 | 0
Vypracování protokolu o měření STP | ks | 1 | 0 | 0
Měření optického SM (MM) vlákna metodou OTDR, 2 vln.délky | ks | 24 | 0 | 0
Měření optického SM (MM) vlákna přímou metodou, 1 vln.délka | ks | 24 | 0 | 0
Vypracování protokolu optiky | ks | 1 | 0 | 0
Revize elektro slaboproudé instalace | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM měření kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Dodávky trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
KPR 68_KA Krabice univerzální | ks | 50 | 0 | 0
KO 100 E_KA Krabice odbočná | ks | 10 | 0 | 0
KT 250/1_KB Skříň rozvodná | ks | 3 | 0 | 0
LHD 20x20HF_HD Lišta hranatá HF | m | 24 | 0 | 0
LHD 40x20HF_HD Lišta hranatá HF | m | 64 | 0 | 0
PK 110x65 D HF_HD Kanál parapetní dutý HF | m | 44 | 0 | 0
KF 09050_BA Trubka dvoupl. Kopoflex | m | 35 | 0 | 0
1216E_L50 Super Monoflex EN 750 N | m | 25 | 0 | 0
1225_L50 Super Monoflex EN 750 N | m | 100 | 0 | 0
1232_L25 Super Monoflex EN 750 N | m | 100 | 0 | 0
1240_L25 Super Monoflex EN 750 N | m | 75 | 0 | 0
1250_L25 Super Monoflex EN 750 N | m | 25 | 0 | 0
SD 2_S Držák kabelů skupinový | ks | 150 | 0 | 0
6710_PO Příchytka jednostranná | ks | 60 | 0 | 0
6716ED_PO Příchytka dvojitá | ks | 80 | 0 | 0
SB 6.3X35_POGMT Šroub do betonu | ks | 140 | 0 | 0
Uchycení na zeď po 1,2m
DZI 60x60_BZNCR Žlab drát.s int.spojkou | m | 145 | 0 | 0
DZZ/B_ZNCR Závěs | ks | 123 | 0 | 0
KPO 6x70_PO Kotva požárně odolná | ks | 244 | 0 | 0
Uchycení na strop po 1,2m
DZI 60x60_BZNCR Žlab drát.s int.spojkou | m | 35 | 0 | 0
DSOS 8_ZNCR Držák do trapéz. Stropů | ks | 30 | 0 | 0
ZT 8_ZNCR Tyč závitová | m | 59 | 0 | 0
M 8_ZNCR Matice šestihranná | ks | 59 | 0 | 0
PVL 8_ZNCR Podložka velká | ks | 59 | 0 | 0
Příchytka trubky Omega 5232 ZNM_S | ks | 50 | 0 | 0
Nerezový stahovací pásek OBO, typ 574 | m | 10 | 0 | 0
Stahovací nerezová spona OBO, typ 197 | ks | 30 | 0 | 0
Hmoždinka d8 plast | ks | 500 | 0 | 0
Hmoždinka d10 plast | ks | 100 | 0 | 0
Kotva KPO 10x95mm kovová | ks | 100 | 0 | 0
Hřeb do oceli HILTI X-S 14 B3 MX | ks | 50 | 0 | 0
Vodič CY, B2ca s1 d0, 6mm2 zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
Požární ucpávka (minerál. vata+stěrka) Promat | m2 | 2 | 0 | 0
Podružný materiál (vruty, šrouby, stahovací pásky, elektrody) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM materiál trasy | [Kč] |  |  | 0
Montáže trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Vyznačení trasy | m | 800 | 0 | 0
Připojení k uzemnění PE | ks | 6 | 0 | 0
Montáž kabelový žlab 60x60_BZNCR drátěný s int. spojkou - komplet | m | 180 | 0 | 0
Zavíkování trasy plastových žlabů | m | 132 | 0 | 0
Uložení CY6 zelenožlutý do trasy | m | 40 | 0 | 0
Trubka ohebná s lankem do zdi | m | 330 | 0 | 0
Trubka KF ohebná dvouplášťová korugovaná do podzemního kanálu | m | 30 | 0 | 0
Montáž žlabu PVC 20x20mm | m | 24 | 0 | 0
Montáž žlabu PVC 40x20mm | m | 64 | 0 | 0
Montáž žlabu PVC 110x70mm | m | 44 | 0 | 0
Krabice KU 68 pod omítku | ks | 50 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice KT125 | ks | 10 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice KT250 | ks | 3 | 0 | 0
Montáž příchytky, výložníku, spony, pružné upínky | ks | 370 | 0 | 0
Montáž hmoždinky plastové | ks | 100 | 0 | 0
Ocelová hmoždinka, kotva | ks | 100 | 0 | 0
Montáž hřebu do oceli HILTI | ks | 50 | 0 | 0
Montážní plošina s obsluhou | hod | 8 | 0 | 0
Požární ucpávky vč.opravy stávajících prostupů trasy | celk. | 1 | 0 | 0
Ostatní práce (tmelení, značení, opravy stáv.trasy, svařování…,) | celk. | 1 | 0 | 0
CELKEM montáž trasy | [Kč] |  |  | 0
Stavební práce | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Průraz podlažím, obvodovým zdivem | ks | 6 | 0 | 0
Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi | m | 125 | 0 | 0
Frézování a vysekání drážky 40x40mm do zdi | m | 175 | 0 | 0
Frézování a vysekání drážky 50x50mm do zdi | m | 25 | 0 | 0
Průrazy do 600mm vč. začistění | ks | 4 | 0 | 0
Průrazy do 450mm vč. začistění | ks | 24 | 0 | 0
Průrazy do 300mm vč. začistění | ks | 14 | 0 | 0
Průrazy do 150mm vč. začistění | ks | 6 | 0 | 0
Tmelení, protipožární utěsnění, sádrování, zapravení otvorů, zavíčkování… | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM stavební práce | [Kč] |  |  | 0

## EPS
INVESTOR: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V ŠUMPERKU
Slaboproudé elektroinstalace
Část: Elektrická požární signalizace, EPS
9.2 Výkazy výměr
Rekapitulace - položky |  |  |  | CENA
Celkem materiál Esser |  |  |  | 0
Celkem montáž Esser |  |  |  | 0
Dodávka kabeláže EPS |  |  |  | 0
Montáž kabeláže EPS |  |  |  | 0
Revize EPS |  |  |  | 0
Dodávka trasy |  |  |  | 0
Montáž trasy |  |  |  | 0
Stavební výpomocné práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..) |  |  |  | 0
Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH [CZK] |  |  |  | 0
Dodávka systému EPS Esser | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
802371, Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | ks | 25 |  | 0
802371, Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad do venk. prostředí | ks | 13 |  | 0
802374, O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad | ks | 12 |  | 0
802373, OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad | ks | 2 |  | 0
802271, Termodiferenciální hlásič IQ8Quad | ks | 2 |  | 0
805590, Patice pro hlásiče IQ8Quad | ks | 54 |  | 0
805572.50, Adaptér pro patice IQ8Quad do vlhka | ks | 25 |  | 0
804905, Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | ks | 11 |  | 0
704900, Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | ks | 11 |  | 0
804961, IQ8 tlačítkový hlásič IP66/67, červený | ks | 3 |  | 0
960119, Dveřní magnet 24VDC 850N | ks | 2 |  | 0
805584, Zkušební plyn pro 805582 | ks | 1 |  | 0
808003, Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 | ks | 1 |  | 0
786009 Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ | ks | 1 |  | 0
784840.10, Mikromodul essernet 62,5 kB | ks | 1 |  | 0
018011, Akumulátor 12 V DC / 12 Ah | ks | 2 |  | 0
Ostatní drobný materiál, svorky, držáky, pomoc.konstrukce.. | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál Esser | [CZK] |  |  | 0
Montáž systému EPS Esser | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Montáž ústředny IQ 8 Control C (EPS3), kompletace, programování, uvedení do provozu, zaškolení uživatele | ks | 1 |  | 0
Doplnění ústředny IQ 8 Control M (EPÚ2), kompletace, programování, uvedení do provozu, zaškolení uživatele | ks | 1 |  | 0
Úprava ústředny IQ 8 Control C (EPÚ1), demontáž modulu, kompletace | ks | 1 |  | 0
Montáž bodového automat. hlásiče | ks | 54 |  | 0
Demontáž stávajícího bodového automat. hlásiče | ks | 5 |  | 0
Montáž patice aut. hlásiče | ks | 59 |  | 0
Montáž adaptéru aut. hlásiče pro patice do vlhka | ks | 25 |  | 0
Uvedeni bod. aut. hlásiče do trvalého provozu | ks | 59 |  | 0
Zapojení svorkovnice | ks | 3 |  | 0
Montáž tlačítkového hlásiče na povrch | ks | 14 |  | 0
Demontáž tlačítkového hlásiče | ks | 4 |  | 0
Zapojení tl. hlásiče | ks | 18 |  | 0
Demontáž koppleru 12výst. v krabici | ks | 1 |  | 0
Montáž koppleru 12výst. v krabici | ks | 1 |  | 0
Montáž a zapojení dveřního magnetu 24Vdc | ks | 2 |  | 0
Zapojení bezpotenc. kontaktu na elmag. ventil HUP | ks | 1 |  | 0
Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž Esser | [CZK] |  |  | 0
Dodávka kabeláže EPS | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Sdělovací kabel F 3 x 2 x 0,8 P90-R se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, pro instalaci uvnitř budov pro essernet | m | 180 |  | 0
Sdělovací kabel F 2 x 2 x 0,8 P90-R se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, pro instalaci uvnitř budov | m | 350 |  | 0
Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, SHKFH–R + B2ca s1d1a1, F, 1 x 2 x 0,8 | m | 830 |  | 0
Požárně odolná instalační krabice, E90-R, 120x100x53, 4 x plast. průchod., 2x keram.svork. | ks | 4 |  | 0
Vodič CY6, zelenožlutý | m | 40 |  | 0
Vodič protahovací CY1,5 | m | 60 |  | 0
Označovač kabelů - držák PATO 4/15 o. č. 1013148 | ks | 20 |  | 0
Označovač kabelů - popiska (20ks) PABA WH/15 o. č. 1013151 | ks | 1 |  | 0
Ostatní drobný materiál | celk. | 1 |  | 0
CELKEM dodávka kabeláže EPS | [CZK] |  |  | 0
Montáž kabeláže EPS | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Sdělovací kabel F 3 x 2 x 0,8 P90-R | m | 180 |  | 0
Sdělovací kabel F 2 x 2 x 0,8 P90-R | m | 350 |  | 0
Sdělovací kabel F, 1 x 2 x 0,8 | m | 830 |  | 0
Vodič CY6, zelenožlutý | m | 40 |  | 0
Vodič protahovací CY1,5 | m | 60 |  | 0
Montáž požárně odolné instalační krabice, E90-R | ks | 4 |  | 0
Ostatní drobné práce | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž kabeláže EPS | [CZK] |  |  | 0
Dodávky trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
KPR 68_KA Krabice univerzální | ks | 55 |  | 0
KO 100 E_KA Krabice odbočná | ks | 5 |  | 0
Elektroinstalač. trubka ohebná 1225 | m | 1100 |  | 0
Elektroinstalační trubka ohebná 1232 | m | 25 |  | 0
Příchytka trubky ocelová pozink. d=32mm | ks | 50 |  | 0
KPO 6x70_PO, kotva požárně odolná | ks | 50 |  | 0
Požární trasa - normová |  |  |  | 0
KPOZ 8_PO, kotva zarážecí PO, sendzimir - pozink | ks | 35 |  | 0
KSBS 50_PO, spojka, sendzimir - pozink | ks | 6 |  | 0
60x50x1,50mm_PO, kabelový žlab, sendzimir - pozink | m | 16 |  | 0
M 8_ZNCR, matice šestihranná, galvanicky zinkováno | ks | 40 |  | 0
MP 41x21mm, montážní profil, sendzimir - pozink | m | 3 |  | 0
MZ 8_Matice k závitovým tyčím, galvanicky zinkováno | ks | 30 |  | 0
NSM 6x10 Šroub vratový + matice s límcem, galv. zink. | ks | 100 |  | 0
Označení požárních tras | ks | 8 |  | 0
PVL 6 Podložka velká, galvanicky zinkováno | ks | 30 |  | 0
PVL 8 Podložka velká, galvanicky zinkováno | ks | 60 |  | 0
S 6x20 Šroub s kulatou hlavou + matice, galv. zink. | ks | 40 |  | 0
ZT 8_ZNCR, tyč závitová, galvanicky zinkováno | m | 7 |  | 0
Příchytka jednostranná PO (rozteč 30cm) pro d=6mm | ks | 100 |  | 0
Příchytka jednostranná PO (rozteč 30cm) pro d=10mm | ks | 300 |  | 0
Příchytka dvojitá PO (rozteč 30cm) pro d=14mm | ks | 750 |  | 0
Šroub do betonu SB 6,3x35mm | ks | 1150 |  | 0
Kotva KPO 6x50mm kovová požárně odolná | ks | 130 |  | 0
Kotva KPO 8x97mm kovová požárně odolná | ks | 20 |  | 0
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů do průměru 50mm | ks | 18 |  | 0
Sádra | kg | 10 |  | 0
Podružný materiál (vruty, šrouby,stahovací pásky, očka, podl.) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál trasy | [CZK] |  |  | 0
Montáž trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Vyznačení trasy | m | 1500 |  | 0
Krabice KP pod omítku | ks | 55 |  | 0
Elektroinstalační krabice KO100 pod omítku | ks | 5 |  | 0
Připojení k uzemnění PE | ks | 3 |  | 0
Montáž kabelový ocelový žlab 60x50mm | m | 16 |  | 0
Tvarové úpravy ocelových žlabů | ks | 3 |  | 0
Montáž ocelové lávky kabelové | m | 14 |  | 0
Trubka ohebná | m | 1125 |  | 0
Montáž příchytky, spony | ks | 1200 |  | 0
Ocelová hmoždinka, kotva | ks | 235 |  | 0
Šroub do betonu SB 6,3x35mm | ks | 1150 |  | 0
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů v chráničce do průměru 50 mm, např. PROMASEAL – AG | ks | 18 |  | 0
Ostatní práce (tmelení, značení, utěsnění trubek…,) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž trasy | [CZK] |  |  | 0
Stavební práce | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Průraz podlažím | ks | 8 |  | 0
Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi | m | 1100 |  | 0
Frézování a vysekání drážky 30x35mm do zdi | m | 25 |  | 0
Průrazy do 300mm vč. začistění | ks | 50 |  | 0
Průrazy do 450mm vč. začistění | ks | 40 |  | 0
Tmelení, začistění, protipožární utěsnění, nástřik… | celk. | 1 |  | 0
CELKEM stavební práce | [CZK] |  |  | 0

## ER
INVESTOR: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V ŠUMPERKU
Slaboproudé elektroinstalace
Část: Evakuační rozhlas, ER
9.3 Výkazy výměr
Rekapitulace - položky |  |  |  | CENA
Dodávka systému Evakuační rozhlas |  |  |  | 0
Montáž systému Evakuační rozhlas |  |  |  | 0
Dodávka optické kabeláže |  |  |  | 0
Montáž optické kabeláže |  |  |  | 0
Měření optické a metalické sítě |  |  |  | 0
Revize SLP |  |  |  | 0
Dodávka trasy |  |  |  | 0
Montáž trasy |  |  |  | 0
Stavební výpomocné práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..) |  |  |  | 0
Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH [Kč] |  |  |  | 0
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1€ prodej za 27,00CZK.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1$ prodej za 22,00CZK.
Dodávka systému Evakuační rozhlas | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Modul rozhraní s 16+16 řídicími vstupy/výstupy, 2 audio vstupy a sériovým rozhraním RS-485 pro externí řízení systému, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
Systémový převodník digitální sběrnice L-Net / G-Net na optické vlákno | ks | 2 |  | 0
Převodník úrovně audio signálu s galvanickým oddělením. Vstupy 100/70/50/33V + symetrický linkový (Euroblock), výstup symetrický linkový (XLR-M). Kompaktní provedení kompatibilní s instalačními úchyty Audac S-Box. | ks | 1 |  | 0
Montážní úchyt pro 1 jednotku S-Box na povrch | ks | 1 |  | 0
Nástěnná rozvodnice pro instalaci SW6, GPIO, FSC a ostatních systémových prvků na DIN lištu. Materiál ocelový plech, prosklenné okno pro optickou kontrolu indikačních prvků. | ks | 1 |  | 0
Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu Cat.5E resp. 2km při použití MM optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | ks | 1 |  | 0
Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | ks | 1 |  | 0
Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 80Ah | ks | 2 |  | 0
Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | ks | 4 |  | 0
Systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10+3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195 | ks | 1 |  | 0
19" rozvaděč 18U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední i zadní dveře z ocelového plechu s hexagonální perforací pro maximální pasivní ventilaci, se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s číslováním pozic pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 740mm. Pevná svařovaná konstrukce ze za studena válcované oceli tl. 2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stat. (na nohách) / 400kg dyn. (na kolečkách). Dodávka v kompletně sestaveném stavu, součástí dodávky 50mm transportní kolečka, stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19" zařízení. | ks | 1 |  | 0
Ventilační jedn. do stropu pro rozv. řady SPR8xx, hlučnost < 51dB | ks | 1 |  | 0
Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | ks | 1 |  | 0
Sada nosných ližin pro RACK | ks | 3 |  | 0
Pevná police pro rozvaděče, nosnost max. 80kg, hloubka 550mm | ks | 1 |  | 0
19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkovou vidlicí Schuko CEE 7/7. Max. 250VAC / 16A / 4000W. Kovové tělo s integrovaným zemnicím šroubem, 19" úchyty s možností otočení. | ks | 1 |  | 0
19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole. Dodávka vč. sady záslepek o celkové šířce 12 jednotek. | ks | 2 |  | 0
Reproduktor do finské sauny nástěnný 6W @ 100V pro sauny, odolává teplotě až 125°C, IP54, plast, černý | ks | 1 |  | 0
Reproduktor do Wellnes nástěnný dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | ks | 1 |  | 0
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svork. s tepelnou pojist. dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | ks | 40 |  | 0
EN54-24 certifikovaný tlakový reproduktor 30W @ 100V, ABS plast se sníženou hořlavostí dle EN60695-11-20 - třída 5VB, montážní konzola + šrouby V2A nerez, vhodný i pro venkovní instalaci, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8), certifikát 1293-CPD-0365 | ks | 2 |  | 0
Nástěnná reprosoustava dle EN54-24 pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon 50W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 96dB @ 4m, frekvenční charakteristika 70Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/194°/122°/79°, vertikálně 117°/49° /26°/13° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0300, typ B - venkovní aplikace. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství + šrouby dle ISO4762 nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bílá. | ks | 6 |  | 0
Reproduktor nástěnný v antivandalním provedení 15W @ 100V, citlivost 101dB @ 1W/1m, jmen. SPL 113dB @ 1m, frekvenční rozsah 500-6000Hz, kov, IP67, bílý | ks | 6 |  | 0
FE180/E90, 2x1,5 - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému, d=13,8mm, (pro reproduktorové linky) | m | 526 |  | 0
Sdělovací kabel - 90+F, B2cas1d1a1, 4x2x0,8 - nízkofrekvenční s Al stíněním, malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopností kabelového systému, d = 10,9mm, odolný vůči vodě AD1–AD7 (spojení ústředen ER-EPS) | m | 140 |  | 0
Keystone CAT5E, UTP, RJ45 samořezný | ks | 2 |  | 0
Zásuvka 2xRJ45 (kat.5E) | ks | 1 |  | 0
Krabice na povrch (box pod zásuvku) | ks | 1 |  | 0
Vodič protahovací CY1,5 | m | 50 |  | 0
Ostatní podružný materiál | ks | 1 |  | 0
CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
Montáže systému Evakuační rozhlas | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Upevnění a zapojení tlak. reproduktoru | ks | 2 |  | 0
Upevnění a zapojení reproduktoru na stěnu | ks | 56 |  | 0
Demontáž reproduktoru ze stěny | ks | 4 |  | 0
Zakončení reproduktorové linky | ks | 4 |  | 0
Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu metodou indexu přenosu řeči STI/STIPA | celk | 1 |  | 0
Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V | celk | 1 |  | 0
Výchozí revize systému ER, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy. | hod | 6 |  | 0
Montáž ústředny ER, do výšky cca 1m, připojení 230V, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení | ks | 1 |  | 0
Spojení ústředen ER master - slave, HW / SW konfigurace systému, oživení | ks | 1 |  | 0
Montáž systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 | ks | 2 |  | 0
Demontáž systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 | ks | 1 |  | 0
Montáž rozšíření systémové mikrofonní stanice, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0
Demontáž rozšíření systémové mikrofonní stanice, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek | ks | 1 |  | 0
Demontáž přípojného audio panelu, 2x mix audio | ks | 1 |  | 0
Montáž přípojného audio panelu, 2x mix audio | ks | 1 |  | 0
Kabel s Cu vodiči 2 x 2,5 O (reproduktorové linky) | m | 526 |  | 0
Kabel se zachováním funkčnosti při požáru +F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1, odolný vůči vodě AD1–AD7 (spojení mikrofon. stanice ER- vrátnice) | m | 140 |  | 0
Demontáž kabelu se zachováním funkčnosti při požáru +F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1, odolný vůči vodě AD1–AD7 (spojení mikrofon. stanice ER-rozhodčí) | m | 90 |  | 0
Montáž kabelu se zachováním funkčnosti při požáru +F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1, odolný vůči vodě AD1–AD7 (spojení mikrofon. stanice ER-rozhodčí) | m | 70 |  | 0
Motáž a zapojení dvojzásuvky 2x RJ45, kat. 5E | ks | 1 |  | 0
Vodič protahovací CY1,5 | m | 40 |  | 0
Zaškolení obsluhy | hzs | 4 |  | 0
Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
Dodávka optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Optický kabel FO 12x OM3, ULSZH in/out, loose tube, gelový, barva aqua, se zaručenou funkčností při požáru | m | 140 |  | 0
Patch kabel 50/125 SCupc/SCupc MM OM3 2m duplex | ks | 2 |  | 0
Pigtail 50/125 LCupc MM OM3 1,5m | ks | 8 |  | 0
Ochrana sváru 2,2 x 45mm | ks | 8 |  | 0
Vana optická 19" 1U BK s výsuvným šuplíkem bez čela v2 | ks | 2 |  | 0
Čelo optické vany 1U pro 24 SC simplex (LC duplex) BK s montážními otvory v2 | ks | 2 |  | 0
Adaptér LC MM OM3 duplex | ks | 4 |  | 0
Optická kazeta pro 24 svárů | ks | 2 |  | 0
Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, průchodky..) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Montáž optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Instalace optického kabelu | m | 140 |  | 0
Instalace a kompletace optického rozvaděče - venkovní nástěnný box | ks | 1 |  | 0
Instalace a kompletace optického rozvaděče 19" | ks | 1 |  | 0
Svár optického vlákna MM | ks | 8 |  | 0
Ostatní drobné práce (značení, štítky…) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Měření metalické a optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Měření opt.vlákna metodou OTDR MM, 2 vln.délky | ks | 4 |  | 0
Měření opt.vlákna přímou metodou MM, 1 vln.délka | ks | 4 |  | 0
Vypracování protokolu opt. | ks | 1 |  | 0
CELKEM měření kabeláže | [Kč] |  |  | 0
Dodávky trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
KPR 68_KA Krabice univerzální | ks | 48 |  | 0
KO 100 E_KA Krabice odbočná | ks | 8 |  | 0
Elektroinstalač. trubka ohebná podomítková d=25mm, EN 750 N | m | 340 |  | 0
Elektroinstalač. trubka ohebná podomítková d=30mm, EN 750 N | m | 10 |  | 0
Příchytka trubky ocelová pozink. d=32mm | ks | 10 |  | 0
KPO 6x70_PO, kotva požárně odolná | ks | 90 |  | 0
Trubka dvouplášťová korugovaná LSOH d=40mm | m | 35 |  | 0
Příchytka trubky ocelová pozink. d=40m | ks | 80 |  | 0
Požární trasa - normová
Příchytka ocel. jednostranná PO (rozteč 30cm) pro d=16mm | ks | 580 |  | 0
Příchytka ocel. dvojitá PO (rozteč 30cm) pro d=14mm | ks | 320 |  | 0
Šroub do betonu 6,3x35mm | ks | 900 |  | 0
Kotva KPO 6x50mm kovová požárně odolná | ks | 130 |  | 0
Kotva KPO 8x97mm kovová požárně odolná | ks | 20 |  | 0
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů do průměru 50mm | ks | 16 |  | 0
Sádra | kg | 10 |  | 0
Podružný materiál (vruty, šrouby,stahovací pásky, očka, podl.) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál trasy | [CZK] |  |  | 0
Montáž trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Vyznačení trasy | m | 700 |  | 0
Krabice KP pod omítku | ks | 48 |  | 0
Elektroinstalační krabice KO100 pod omítku | ks | 8 |  | 0
Připojení k uzemnění PE | ks | 1 |  | 0
Trubka ohebná | m | 385 |  | 0
Montáž příchytky, spony | ks | 990 |  | 0
Ocelová hmoždinka, kotva | ks | 240 |  | 0
Šroub do betonu 6,3x35mm | ks | 900 |  | 0
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů v chráničce do průměru 50 mm | ks | 18 |  | 0
Ostatní práce (tmelení, značení, utěsnění trubek…,) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž trasy | [CZK] |  |  | 0
Stavební práce | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Průraz podlažím | ks | 6 |  | 0
Průrazy do 300mm vč. začistění | ks | 35 |  | 0
Průrazy do 450mm vč. začistění | ks | 20 |  | 0
Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi | m | 340 |  | 0
Frézování a vysekání drážky 35x35mm do zdi | m | 10 |  | 0
Tmelení, začistění, protipožární utěsnění, nástřik… | celk. | 1 |  | 0
CELKEM stavební práce | [CZK] |  |  | 0

## EZS
INVESTOR: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V ŠUMPERKU
Slaboproudé elektroinstalace
Část: Elektrická zabezpečovací signalizace, EZS
9.4 Výkazy výměr
Rekapitulace - položky |  |  |  | CENA
Dodávka EZS |  |  |  | 0
Montáž EZS |  |  |  | 0
Dodávka trasy |  |  |  | 0
Montáž trasy |  |  |  | 0
Stavební výpomocné práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..) |  |  |  | 0
Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH [Kč] |  |  |  | 0
Rozpočet neobsahuje náklady na zapravení omítek - štuku,
ani vymalování rekonstruovaných prostor.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1€ prodej za 27,00CZK.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1$ prodej za 23,00CZK.
Dodávka EZS | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Ústředna 2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 P | ks | 1 |  | 0
AKKU Smart 12V/18Ah: zálohování EZS, životnost 3-5 let | ks | 1 |  | 0
INTERNET modul | ks | 1 |  | 0
Kabel pro spojeni Internet modulu/GSM/GPRS komunikátoru | ks | 1 |  | 0
GSM/GPRS komunikátor, (MMCX-f) | ks | 1 |  | 0
Skříň včetně transformátoru 80VA | ks | 1 |  | 0
LCD klávesnice | ks | 13 |  | 0
Kryt pro klávesnice LCD uzamykatelný | ks | 6 |  | 0
Expander 8 vstupů ATZ | ks | 22 |  | 0
Skříň pro expandery a moduly | ks | 17 |  | 0
BUS doplňkový zdroj | ks | 5 |  | 0
Skříň včetně TRAFA 40VA | ks | 5 |  | 0
AKKU Smart 12V/18Ah: zálohování EZS, životnost 3-5 let | ks | 5 |  | 0
Signalizace zabezpečení velká LED - červená včetně bzučáku | ks | 13 |  | 0
PIR detektor vnitřní PIR quad, pet 0/12/25 kg, dosah 15 m | ks | 48 |  | 0
PIR detektor s antimask. 2x PIR, IR-AM, dosah 15 m | ks | 24 |  | 0
Duální detektor PIR + MW, pet 0/12/25 kg, dosah 15 m | ks | 1 |  | 0
Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací, plastová, 118dB/1m s červeným majákem a akumulátorem | ks | 2 |  | 0
Vnitřní plochá piezosiréna s červ. blikačem plastová 110dB/1m | ks | 6 |  | 0
Kabel sdělovací stíněný pro připojení snímačů VD 06-6x0,5/100m-balení | m | 1 |  | 0
Magnetický kontakt okna/dveře povrchový - 4vodičový bílý | ks | 93 |  | 0
Magnetický kontakt na vrata povrchový, masivní - 4vodič | ks | 4 |  | 0
Svorkovnice na povrch (6 pájecích svorek + tamper) | ks | 76 |  | 0
Svorkovnice na povrch (14 svorek + tamper) | ks | 1 |  | 0
Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, pro sběrnici | m | 700 |  | 0
Kabel sdělovací stíněný B2ca s1 d1 a1, VD06-6x0,5/100, d=4,5mm | m | 3160 |  | 0
Ostatní podružný materiál (stah. pásky, označovače, konstrukce, svork.) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
Montáž EZS | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Montáž, naprogramování ústředny EZS, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
Montáž a připojení expanderu 8 vstupů | ks | 22 |  | 0
Montáž krytu pro expandery a moduly | ks | 17 |  | 0
Montáž a připojení klávesnice | ks | 13 |  | 0
Montáž magnetického kontaktu povrchového okna / dveře | ks | 93 |  | 0
Montáž magnetického kontaktu povrchového vrata | ks | 4 |  | 0
Kompletace a připojení PIR detektoru | ks | 72 |  | 0
Kompletace a připojení duálního detektoru | ks | 1 |  | 0
Kompletace skříně VT-40 - včetně transformátoru a akumulátoru | ks | 5 |  | 0
Připojení, nastavení, oživení GPRS komunikátoru, konfigurace | ks | 1 |  | 0
Připojení, nastavení, oživení LAN komunikátoru, konfigurace | ks | 1 |  | 0
Kompletace a připojení sirény vnitřní s blikačem | ks | 6 |  | 0
Kompletace a připojení sirény vnější s blikačem | ks | 2 |  | 0
Nátěr sirény vnější (barva matná dle podkladu) | ks | 2 |  | 0
Kompletace a připojení LED blikače, info zakódovaní | ks | 13 |  | 0
Uložení kabelu sběrnice do trasy | m | 700 |  | 0
Uložení kabelu k detektorům do trasy | m | 3160 |  | 0
Uložení kabelu koaxiálního do trasy | m | 15 |  | 0
Školení uživatelů | kmpl | 4 |  | 0
Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
Dodávky trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
KPR 68_KA Krabice univerzální | ks | 41 |  | 0
KO 100 E_KA Krabice odbočná | ks | 14 |  | 0
20x20HF_HD Lišta hranatá bezhalogenová | m | 164 |  | 0
40x20HF_HD Lišta hranatá bezhalogenová | m | 340 |  | 0
Trubka dvouplášťová korugovaná LSOH d=40mm | m | 35 |  | 0
Trubka ohebná podomítková d=16mm, EN 750 N | m | 150 |  | 0
Trubka ohebná podomítková d=20mm, EN 750 N | m | 175 |  | 0
Trubka ohebná podomítková d=25mm, EN 750 N | m | 25 |  | 0
SD 2_S Držák kabelů skupinový | ks | 6 |  | 0
Příchytka jednostranná (d = 6mm) | ks | 60 |  | 0
Příchytka dvojitá PO | ks | 60 |  | 0
6,3x35mm Šroub do betonu | ks | 120 |  | 0
Příchytka trubky ocelová pozink. d=32mm | ks | 20 |  | 0
Hmoždinka d8 plast | ks | 2010 |  | 0
Hmoždinka d10 plast | ks | 20 |  | 0
Kotva KPO 10x95mm kovová | ks | 20 |  | 0
Požární ucpávka (minerál. vata+stěrka) | m2 | 1 |  | 0
Sádra | kg | 30 |  | 0
Podružný materiál (vruty, stah. pásky, očka, štítky značení pož. ucp.) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM materiál trasy | [Kč] |  |  | 0
Montáž trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Vyznačení trasy | m | 1000 |  | 0
Trubka ohebná s lankem | m | 385 |  | 0
Montáž žlabu PVC 20x20mm | m | 164 |  | 0
Montáž žlabu PVC 40x20mm | m | 340 |  | 0
Krabice KU 68 pod omítku | ks | 41 |  | 0
Elektroinstalační krabice KO100 pod omítku | ks | 14 |  | 0
Montáž příchytky, spony | ks | 140 |  | 0
Montáž hmoždinky plast. | ks | 2030 |  | 0
Ocelová hmoždinka, kotva | ks | 20 |  | 0
Protipožární utěsnění prostupu kabelů | ks | 1 |  | 0
Označení protipožárních utěsnění, fotodokumentace | kmpl. | 1 |  | 0
Ostatní práce (tmelení, značení, opravy stáv.trasy, svařování…,) | celk. | 1 |  | 0
CELKEM montáž trasy | [Kč] |  |  | 0
Stavební práce | měr. | celk. | jedn. | cena
Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi | m | 350 |  | 0
Průraz podlažím | ks | 10 |  | 0
Průrazy do 300mm vč. začistění | ks | 70 |  | 0
Průrazy do 450mm vč. začistění | ks | 22 |  | 0
Tmelení, zapravení otvorů, úklid… | ks | 1 |  | 0
CELKEM stavební práce | [Kč] |  |  | 0