## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 110323 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ŠUMPERK | [8 empty] | Datum: |  | 15. 3. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Pavel Matura | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 110323
| Stavba: | [6 empty] | FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
| Místo: | [6 empty] | ŠUMPERK | [6 empty] | Datum: |  | 15. 3. 2023
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Pavel Matura |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | DODÁVKA TECHNOLOGIE FVE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2962b43e-e968-480b-a949-89ce16dbf788} | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | ROZVADĚČ RFVE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cdd3d8c3-19ae-4441-8095-36e5930b0edf} | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | MONTÁŽE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dfc67a1a-461c-4d54-8103-fc4e2bd1dd62} | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | HZS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b8d7e8df-67f7-444c-84ae-e91a24fa570b} | {5df50951-1b61-4390-b84d-515c0fb093cf} | 2

## 01 - DODÁVKA TECHNOLOGIE FVE
{2962b43e-e968-480b-a949-89ce16dbf788}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
01 - DODÁVKA TECHNOLOGIE FVE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
01 - DODÁVKA TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| -01 - FOTOVOLTAICKÉ PANELY | [5 empty] | 0
| -02 - STŘÍDAČ | [5 empty] | 0
| -03 - DOPRAVA | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
01 - DODÁVKA TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2258.5 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | -01 | FOTOVOLTAICKÉ PANELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2214.5 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | FVE-01 | Monokrystalický fotovoltaický panel, navržen 410 Wp, šířka 1134 mm, výška 1722 mm, tloušťka 30 mm, hmotnost 21,5 kg, účinnost 21%, IP68, včetně kabelů + a - o délkách 1,2 m, včetně krajních a vnitřních držáků, záruka 12 let | ks | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 21.5 | 2214.5 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248997331
| D | -02 | STŘÍDAČ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | M | FVE-2 | Fotovoltaický trojfázový střídač, maximální vstupní proud na MPPT 32 A, max.vstupní napětí 1000 V=, 4xMPPT, počet stringů na MPPT 2, jmenovitý střídavý výstupní výkon 40 kW, jmenovitý AC výstupní proud 58 A, rozměr 630*521*286 mm, IP66, 44kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588363991
| D | -03 | DOPRAVA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 090001000_R1 | Doprava panelů na místo stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -192688470

## 02 - ROZVADĚČ RFVE
{cdd3d8c3-19ae-4441-8095-36e5930b0edf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
02 - ROZVADĚČ RFVE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
02 - ROZVADĚČ RFVE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| -01 - ROZVADĚČ RFVE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
02 - ROZVADĚČ RFVE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | -01 | ROZVADĚČ RFVE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-FVE_01 | Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=800x760x270, včetně příslušenství (krycí desky,kabelová příruba, bočnice,svorkovnice) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416908081
2 | M | R-FVE-02 | Svorkovnice, sada patek pro upevnění na stěnu, záslepky, držák svorkovnic, kabelové vývodky | kplSvorkov | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633224417
3 | M | R-FVE-03 | Vypínač zapnuto/vypnuto, 3-pól, 63A, uzamykatelný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547043555
4 | M | R-FVE-04 | Přímý trojfázový jednosazbový elektroměr, 100 A, na lištu DIN, certifikace MID | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781711477
5 | M | R-FVE-05 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502314055
6 | M | R-FVE-06 | Pomocný materiál a práce (vodiče, koncovky, propojovací hřebeny, spojovací materiál atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499240012
10 | M | R-FVE-09 | Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465568195
11 | M | R-FVE-10 | Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930814493
12 | M | R-FVE-11 | Svodič přepětí T2 (II, C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max.zkrat.proud 160A | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262849873
15 | M | RFVE-12 | Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377754456
16 | M | RFVE-13 | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=63A, 4vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283777168
17 | M | RFVE-14 | Jistič - char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730068550
18 | M | RFVE-15 | Zálohovací zdroj na DIN lištu 27.6V 24~30V DC, funkce UPS, výstupní proud 2.25A, na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075573415
19 | M | RFVE-16 | Bezúdržbový záložní akumulátor, 26Ah / 12V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097382492
7 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927204720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [15 empty] | Online PSC | 1

## 03 - MONTÁŽE
{dfc67a1a-461c-4d54-8103-fc4e2bd1dd62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
03 - MONTÁŽE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
03 - MONTÁŽE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| -01 - UPEVŇOVACÍ KONSTRUKCE PRO FVE PANELY | [5 empty] | 0
| -02 - FVE PANELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| -03 - GS1 - STŘÍDAČ | [5 empty] | 0
| -04 - ROZVADĚČ RFVE | [5 empty] | 0
| -05 - ROZVADĚČ HRM11 (1.NP ROZVODNA) - doplnění a úprava | [5 empty] | 0
| -06 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| -07 - Pomocné stavební a zemní práce | [5 empty] | 0
| -08 - ÚPRAVA ROZVADĚČE RE1 (1.NP-ROZVODNA) | [5 empty] | 0
| -09 - Bezpečnostní prvky FVE - Požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
03 - MONTÁŽE
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.6731 |  | 1.122 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | -01 | UPEVŇOVACÍ KONSTRUKCE PRO FVE PANELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 741711002 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině | kus | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194385314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711002 | [15 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 741711051 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů z hliníkových profilů | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660572745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711051 | [15 empty] | Online PSC | 1
4 | M | UPKON | Dodávka nosné konstrukce kompletní - pro danou krytinu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748107626
| P |  | Poznámka k položce: Počítáno na všechny projektované plochy střech. | [15 empty] | P | 1
| D | -02 | FVE PANELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.46 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 090001000 | Přesun fotovoltaického panelu na střechu | ks | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -894612475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000 | [15 empty] | Online PSC | 1
66 | K | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp | kus | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1090430296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211 | [15 empty] | Online PSC | 1
7 | K | 741120324 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm | m | 878 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -525197409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324 | [15 empty] | Online PSC | 1
8 | M | KABEL6 | Solární kabel SOL 6.0 mm2 černý, Jmenovité napětí: 600/1000V, Zkušební napětí: 3000V, Teplota pevná instalace: -30 -70 °C, Jmenovitý průměr pláště: 6,3mm | m | 878 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1999968289
9 | K | 741130420 | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -611105453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130420 | [15 empty] | Online PSC | 1
10 | M | KONEKTOR | Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm², jmenovitý proud do 30A, 1000V, IP67 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1672820264
11 | K | 741112201 | Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1559177546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112201 | [15 empty] | Online PSC | 1
12 | M | KRABICE_FVE | Venkovní krabicová rozvodka pro fotovoltaiku, se svorkami do 6 mm2, nástěnná, 1000 V=, IP55, včetně ucpávkových vývodek | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 594969017
25 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 724025468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301 | [15 empty] | Online PSC | 1
26 | M | CYA_6 | Harmonizovaný vodič H07V-K 16, zelenožlutý, pro napojení vodivých konstrukcí a celků na MET | m | 124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 20.46 | 0 | 0 |  | 1024 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 832156689
| D | -03 | GS1 - STŘÍDAČ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 741730018 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503052108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730018 | [15 empty] | Online PSC | 1
14 | K | 741130420 | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -400406785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130420 | [15 empty] | Online PSC | 1
15 | M | KONEKTOR | Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm², jmenovitý proud do 30A, 1000V, IP67 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1930956722
16 | K | 741130023 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1136041481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130023 | [15 empty] | Online PSC | 1
169 | K | 741130148 | Ukončení šňůra 5x25 mm2 se zapojením | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1089088830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130148 | [15 empty] | Online PSC | 1
49 | K | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73402277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120303 | [15 empty] | Online PSC | 1
50 | M | UZZ_GS2 | Silový vodič s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. (třída B2cas1d1a1), 1x25 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880378302
17 | K | HZS3232_R1 | Základní nastavení střídače GS podle požadavků ČEZ Distribuce, uvedení střídače do provozu, součinnost s pracovníky ČEZ Distribuce | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1131696774
| D | -04 | ROZVADĚČ RFVE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.213 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614569243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002 | [15 empty] | Online PSC | 1
170 | K | 741132135 | Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252134902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132135 | [15 empty] | Online PSC | 1
107 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916280973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132103 | [15 empty] | Online PSC | 1
171 | K | 741130148 | Ukončení šňůra 5x25 mm2 se zapojením | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -485435769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130148 | [15 empty] | Online PSC | 1
44 | K | 741120501 | Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG) | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1317889003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120501 | [15 empty] | Online PSC | 1
45 | M | R-FVE <-> GS1 | Šňůra H07RN-F 5G 25 (CGSG 5Cx25) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.02 | 20.2 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1279717626
129 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987191750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015 | [15 empty] | Online PSC | 1
130 | M | 21-628 | Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. (třída B2cas1d1a1), 3(O)x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82207384
172 | K | 741122025 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY) | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975390881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122025 | [15 empty] | Online PSC | 1
173 | M | pol493 | Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. (třída B2cas1d1a1), 5x25 mm2 | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010738403
174 | K | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560755297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122601 | [15 empty] | Online PSC | 1
175 | M | 34111525 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690821951
| D | -05 | ROZVADĚČ HRM11 (1.NP ROZVODNA) - doplnění a úprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247880839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185 | [15 empty] | Online PSC | 1
147 | M | B63/3 | Jistič 63A 3P B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6850812
176 | K | 741130148 | Ukončení šňůra 5x25 mm2 se zapojením | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 533605391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130148 | [15 empty] | Online PSC | 1
113 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561883032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | -06 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727092630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110062 | [15 empty] | Online PSC | 1
136 | M | 20-327 | Trubka elektroinstalační vlnitá, ohebná, pancéřová, pro vysoké mechanické zatížení 1250N/5cm, DN32,0mm, Di23,5,0mm, materiál PVC-U, UV stabilní, barva černá RAL9005, teplotní rozsah -15°C/+60°C, balení po 50m | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53911891
152 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658994585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910411 | [15 empty] | Online PSC | 1
153 | M | ZLAB_50_62 | ŽLAB kabelový s integrovanou spojkou, neděrovaný včetně víka, rozměr žlabu 50x62mm, tloušťka plechu 0,07mm. Povrchová úprava žárový zinek. | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704017635
154 | M | UCHYT_MAT | Instalační materiál pro uchycení a ukotvení žlabů do zdi, do podlahy. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170658508
| D | -07 | Pomocné stavební a zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.122 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 468081524 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu železobetonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 45 do 60 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 1.122 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730792910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081524 | [15 empty] | Online PSC | 1
118 | K | 031002000_1 | Zhotovení průrazu střechou průměru cca 50mm, protažení trubky 50mm, zaizolování průrazu, oplechování a zajištění průrazu proti vniknutí vody. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -301918794
| D | -08 | ÚPRAVA ROZVADĚČE RE1 (1.NP-ROZVODNA) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496207887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [15 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přepojení a demontáž stávajícího rozvaděče RE. | [15 empty] | P | 1
139 | M | 35826001 | relé instalační 230V 2No | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195235495
| D | -09 | Bezpečnostní prvky FVE - Požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749860757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310031 | [15 empty] | Online PSC | 1
58 | M | SB0 | Tlačítko nouzového zastavení s mech.signalizací, uvolnění otočením, ve skříňce, fotovoltaika, 1Z 1V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827098063
| P |  | Poznámka k položce: Možno použít i certifikovaný požární tlačítko se skleněným krytem 1Z+1V / 230V/6A. | [15 empty] | P | 1
55 | K | 741311013 | Montáž vypínač pole a odpojovač sítě s dálkovým ovládáním a zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432816828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311013 | [15 empty] | Online PSC | 1
56 | M | QM1-8 | Centrální nouzový odpínač FV panelů Uc=24V DC, 26A, 2xM12->1xM16, Počet větví na vstupech: 2, Počet větví na výstupech: 1, Životnost: 100 000 cyklů, V souladu s: ČSN EN 60947-3. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733178916

## 04 - HZS
{b8d7e8df-67f7-444c-84ae-e91a24fa570b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
04 - HZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
04 - HZS
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| -01 - Výchozí revize a vydání revizní zprávy (část FVE) | [5 empty] | 0
| -02 - Zajištění prvního paralelního připojení a účast při prvním paralelní připojení FVE k distrib. síti | [5 empty] | 0
| -03 - Zaškolení obsluhy (provozovatele) | [5 empty] | 0
| -04 - Dokumentace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 42,23kWp NA STŘEŠE KINA OKO V ŠUMPERKU
Objekt:
04 - HZS
Místo: |  |  | ŠUMPERK |  |  | Datum: | 15. 3. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | -01 | Výchozí revize a vydání revizní zprávy (část FVE) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016900819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | -02 | Zajištění prvního paralelního připojení a účast při prvním paralelní připojení FVE k distrib. síti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022358432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3232 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | -03 | Zaškolení obsluhy (provozovatele) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223720900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3232 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | -04 | Dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1948181506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [15 empty] | Online PSC | 1