## Krycí list
Krycí list rozpočtu
_ | Číslo zakázky | Zakázka
21 | Frys 20/01B | Expozice textilnictví- Klapperothova manufaktura. Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy
#N/A | Komentář
| Popis verze | Oplocení -3/2021b
Komentář verze
| Adresa | Gen. Svobody 70/29, Šumperk | Datum zahájení | 2021-09-01
| Rok | 2020 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Zpracovatel | Pavel Kubela |  | 583221825
| Investor | Město Šumperk
| Projektant | Jiří Frys - stavební projekce |  | 583215988
| Význam (funkce) | Jméno
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO_01 | Zateplované obvodové stěny | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_02 | Zateplované střešní konstrukce | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_03 | Zateplované konstrukce k nevytápěným prostorům | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_04 | Zateplované podlahy na zemině | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_05 | Vyměňované výplně otvorů | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_06 | Kotelna + vytápění | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_07 | Vzduchotechnika | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_08 | Přístavba, vestavba a stavební úpravy - jen střecha
| SO_09 | Plot | 801 | Budovy občanské výstavby
| SO_10 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | #N/A
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
#N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Celkem (bez DPH) | #N/A
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | #N/A

## Zakazka
Zakázka:
#N/A
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
_
[8 empty] | S: Stavba | [5 empty] | 0 |  | 6.6291 |  | 0.84 | _ | 0 | 0 |  |  | 30
[8 empty] | SO_09: Plot | [5 empty] | 0 |  | 6.6291 |  | 0.84 | _ | 0 | 0 |  |  | 27
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 7
##T3##N_Catalog_catGUID | ##T3##PRO_ITEM_catID | ##T3##PRO_ITEM_iteCode | ##T3##PRO_ITEM_szvCode | ##T3##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 131151342 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně | m | 36 | 0 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0*1,20 |  |  |  | 31.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0*1,20 |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0*1,20 |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1.131 | 0 | 1.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0*1,20*pi*0,10^2 |  |  |  | 0.98018 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0*1,20*pi*0,10^2 |  |  |  | 0.075398 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0*1,20*pi*0,10^2 |  |  |  | 0.075398 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 1.131 | 0 | 1.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 4 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.131 | 0 | 1.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Na skládku |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Dle pol. výkopy ručně; 1,131 |  |  |  | 1.131 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.131 | 0 | 1.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 6 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1.131 | 0 | 1.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 7 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2.1489 | 0 | 2.1489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,131*1,900 |  |  |  | 2.1489 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 002: Základy | [5 empty] | 0 |  | 2.6511 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 8 | SP | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1.1706 | 0 | 1.1706 |  | 0 | 2.2563 | 2.6412 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0*1,20*pi*0,10^2*1,035 |  |  |  | 1.0145 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0*1,20*pi*0,10^2*1,035 |  |  |  | 0.078037 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0*1,20*pi*0,10^2*1,035 |  |  |  | 0.078037 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 3.7699 | 0 | 3.7699 |  | 0 | 0.00264 | 0.0099526 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění základů patek zřízení | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0*2*pi*0,10*0,20 |  |  |  | 3.2673 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0*2*pi*0,10*0,20 |  |  |  | 0.25133 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0*2*pi*0,10*0,20 |  |  |  | 0.25133 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 3.77 | 0 | 3.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění základů patek odstranění | [10 empty] | _
_
_
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 3.9581 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 11 | SP | 338171124 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m do zemního vrutu | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.001 | 0.03 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m do zemního vrutu | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0 |  |  |  | 26 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | H | 767-D24-01 | dod, ocel sloupek průběžný z jakl 60x60x3 dl.2,00m + 4x pás 50x50x80mm - dle výkresu č. D24, pozinkovaný | kus | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0.014935 | 0.38831 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č.D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0 |  |  |  | 26 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | H | 767-D24-01a | dod, ocel sloupek rohový z jakl 60x60x3 dl.2,00m + 4x pás 50x50x80mm - dle výkresu č. D24, pozinkovaný | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.014935 | 0.02987 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č.D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | H | 767-D24-01b | dod, ocel sloupek koncový z jakl 60x60x3 dl.2,00m + 2x pás 50x50x80mm - dle výkresu č. D24, pozinkovaný | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.014935 | 0.02987 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č.D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 348181113 | Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m | m | 83.48 | 0 | 83.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Pole oplocení; (2,92*14+2,81*10+2,90*5) |  |  |  | 83.48 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | H | 767-D24-02 | dod, pole oplocení dl. 2,92m, 2x ocel ráhno z jakl 40x60x3 pozink, - výplň svislé dřev MD latě 60x40mm dl. 2,40m, hoblované a 3x lazura / dle výkresu č. D24, vč. spojovacích a kotevních prvků | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.12 | 1.68 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Pole oplocení; 14 |  |  |  | 14 | [6 empty] | _
[5 empty] | 17 | H | 767-D24-03 | dod, pole oplocení dl. 2,81m, 2x ocel ráhno z jakl 40x60x3 pozink, - výplň svislé dřev MD latě 60x40mm dl. 2,40m, hoblované a 3x lazura / dle výkresu č. D24, vč. spojovacích a kotevních prvků | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.12 | 1.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Pole oplocení; 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[5 empty] | 18 | H | 767-D24-04 | dod, pole oplocení dl. 2,90m, 2x ocel ráhno z jakl 40x60x3 pozink, - výplň svislé dřev MD latě 60x40mm dl. 2,40m, hoblované a 3x lazura / dle výkresu č. D24, vč. spojovacích a kotevních prvků | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.12 | 0.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | [11 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Pole oplocení; 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 0096: Bourání konstrukcí, demolice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.84 | _ | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 19 | SP | 966002810 | Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu včetně sloupků | m | 84 | 0 | 84 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.84 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání plotů výšky do 250 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo z plechu | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Opravované oplocení; 84,0 |  |  |  | 84 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | SP | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 0.84 | 0 | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 21 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.84 | 0 | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 22 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 43.132 | 0 | 43.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Další 4km na skládku; 10,783*4 |  |  |  | 43.132 | [6 empty] | _
[5 empty] | 23 | SP | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 10.783 | 0 | 10.783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [10 empty] | _
_
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 24 | SP | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t | 6.6092 | 0 | 6.6092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m | [10 empty] | _
_
_
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.019945 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 25 | SP | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 48.413 | 0 | 48.413 |  | 0 | 0.00017 | 0.0082302 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 26 | SP | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 48.813 | 0 | 48.813 |  | 0 | 0.00012 | 0.0058576 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 27 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 48.8128 | 0 | 48.8128 |  | 0 | 0.00012 | 0.0058575 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č.D24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Průběžný sloupek; 26,0*(2,00*0,06*4+(0,05+0,005)*2*0,08*4) |  |  |  | 13.3952 | [6 empty] | _
[8 empty] | Rohový sloupek; 2,0*(2,00*0,06*4+(0,05+0,005)*2*0,08*4) |  |  |  | 1.0304 | [6 empty] | _
[8 empty] | Koncový sloupek; 2,0*(2,00*0,06*4+(0,05+0,005)*2*0,08*2) |  |  |  | 0.9952 | [6 empty] | _
[8 empty] | Pole oplocení - ráhna; (2,92*14+2,81*10+2,90*5)*2*(0,04+0,06)*2 |  |  |  | 33.392 | [6 empty] | _
_
_
[8 empty] | SO_10: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 3
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 28 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 29 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [10 empty] | _
_
[5 empty] | 30 | ON | 034103000 | Provizorní oplocení - po dobu co bude ten stávající plot pryč a nový tam ještě nebude | m | 84 | 0 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | [10 empty] | _
_
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkres č. D24, C03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | Opravované oplocení; 84,0 |  |  |  | 84 | [6 empty] | _
_
_
_
_