## PS3 Ústřední topení
MŠ Zahradní, Šumperk – rekonstrukce interiéru školky
č. | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
Demontáže stávajícíh těles
1 | Demontáž stávajícího otopného tělesa, litinový KALOR | 110 | ks | 0 | 0
2 | Demontáž stávajícího ocelového svařovaného potrubí | 800 | m | 0 | 0
4 | Přesuny hmot | 30 | t | 0 | 0
Otopná tělesa - dodávka materiálu
1 | Isan Nix žebřík do koupelny 1750/1000 Těleso schváleno hygienickou stanicí, záměna není možná | 2 | ks | 0 | 0
2 | 22 VK 600/400 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
3 | 22 VK 600/500 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
4 | 22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
5 | 22 VK 600/700 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
6 | 22 VK 600/800 (Bílá RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
7 | 22 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
8 | 22 VK 600/1000 (Bílá RAL 9016) | 15 | ks | 0 | 0
9 | 22 VK 600/1100 (Bílá RAL 9016) | 7 |  | 0 | 0
10 | 22 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) | 8 |  | 0 | 0
11 | 22 VK 600/1600 (Bílá RAL 9016) | 1 |  | 0 | 0
12 | 22 VK 600/1800 (Bílá RAL 9016) | 3 |  | 0 | 0
13 | 22 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016) | 1 |  | 0 | 0
14 | Přechodka na potrubí 15x1,2 | 96 | ks | 0 | 0
15 | Připojovací armatura, přímá | 48 | ks | 0 | 0
16 | Termostatická hlavice pro otopná tělesa | 48 | ks | 0 | 0
Strojovna vytápění – uprava výměníku - dodávka materiálu
1 | Oddělovací anuloid 100 kW při dT 20 K | 1 | ks | 0 | 0
2 | Pojistný ventil 6/4x2“ 3,5 BAR | 1 | ks | 0 | 0
3 | Oběhové čerpadlo s parametry M = 3500 kg/h při dP = 25 kPa | 1 | ks | 0 | 0
4 | Směšovací ventil pro průtok 3500 kg/h, vč. motoru s dobou chodu max. 120 s | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Regulační šroubení 3/4“ | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Expanzní nádrž 50 l, vč. servisní armatury | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Napojení na stávající ocelové potrubí | 2 | kpl | 0 | 0
8 | Ekvitermní řídící modul pro řízení 1 směšovaného okruhu. Včetně venkovního čidla a čidla anuloidu. Modul bude řídit 1 směšovací ventil a 1 oběhové čerpadlo (položky č. 3 a 4 této kapitoly). | 1 | kpl | 0 | 0
9
10
9 | Ocelové potrubí, lisované 54x1,5, včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 10 | m | 0 | 0
Rozvody topného systému - dodávka materiálu
1 | Ocelové potrubí, lisované, 15x1,2; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 420 | m | 0 | 0
2 | Ocelové potrubí, lisované, 18x1,2; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 75 | m | 0 | 0
3 | Ocelové potrubí, lisované, 22x1,5; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 80 | m | 0 | 0
4 | Ocelové potrubí, lisované, 28x1,5; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 80 | m | 0 | 0
5 | Ocelové potrubí, lisované, 35x1,5; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 40 | m | 0 | 0
6 | Ocelové potrubí, lisované, 42x1,5; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 40 | m | 0 | 0
7 | Ocelové potrubí, lisované, 54x1,5; včetně izolace dle vyhl. 151/2001 Sb | 20 | m | 0 | 0
8 | Úchyty potrubí | 125 | kg | 0 | 0
Drobné bourací práce
1 | Prostup stěnou, cca 250 x 100 mm | 70 | ks | 0 | 0
2 | Zapravení prostupů na úroveň hrubého zdiva | 1 | kpl | 0 | 0
Montážní práce
1 | Montáž rozvodů vytápění, včetně montáže kotevního materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž radiátorů | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Montáž strojovny vytápění | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Napuštění systému, proplach, tlaková zkouška, zkouška těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Topná zkouška, seřízení systému a zaregulování | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Přesuny hmot | 35 | t | 0 | 0
PS3 Ústřední topení celkem |  |  |  | 0