## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 21_2025_2a | Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Finská v Šumperku
| Objekt: |  | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská
928 | Rozpočet: |  | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská
| Zadavatel |  | Město Šumperk |  |  |  | IČO: | 00303461
|  |  | nám. Míru 364/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00303461
|  |  | 78701 | Šumperk
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Vavřík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 21_2025_2a - Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Finská v Šumperku
#POPO | Popis objektu: SO 701 - podzemní kontejnery na ulici Finská
#POPR | Popis rozpočtu: SO 701 - podzemní kontejnery na ulici Finská
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 701 SO 701 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21_2025_2a | Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Finská v Šumperku | [25 empty] | STA
O: | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 701 | podzemní kontejnery na ulici Finská | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 181283.73 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8 |  |  |  |  | 131.52 | [6 empty] | DIL
1 | 113108305R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 18.8 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 2857.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.07 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.2 | 3.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfaltová plocha : 18,80 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,8 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113202111VL1 | Vytrhání obrub obrubníků silničních vč. betonové přídlažby | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 2241 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 5.67 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 61.5168 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 33834.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.626 | 38.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | 5,76*10,68 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 0
4 | 122301109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 61.5168 |  | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 3623.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.081 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
5 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 1320.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.06 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.16 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
6 | 122301401R00 | Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 8.7576 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 2890.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.528 | 4.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | dovoz původní zeminy z výkopů z mezideponie vč. naložení | [25 empty] | POP
|  | původní zemina z výkopů: : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,82*10,68 |  | 8.7576 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 61.5168 |  | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 13133.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.011 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na deponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 52.7592 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 16962.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.011 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | - zpětný násyp : : : -8,7576 |  | -8.7576 | [23 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 114.276 |  | 0 | 0 | 0 | 374 | 42739.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.652 | 74.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na deponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | na skládku : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | - zpětný násyp : : : -8,7576 |  | -8.7576 | [23 empty] | VV | 0
10 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS | m3 | 8.7576 |  | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 812.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.054 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | původní zemina z výkopů: : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | odečet z řezů a situace : : 8,7576 |  | 8.7576 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 114.276 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 2411.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.009 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na deponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | na skládku : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | - zpětný násyp : : : -8,7576 |  | -8.7576 | [23 empty] | VV | 0
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 52.7592 |  | 0 | 0 | 0 | 564 | 29756.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,51680 |  | 61.5168 | [23 empty] | VV | 5
|  | - zpětný násyp : : : -8,7576 |  | -8.7576 | [23 empty] | VV | 0
13 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii do 5 km | m3 | 10.01 |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 9469.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. | [25 empty] | POP
|  | odstranění humozní vrtsvy(ornice) v tl.0,1m - v celé ploše mimo plochy, kde je dnes dlažba + uložení na meziskládce do 5km : : 100,1*0,1 |  | 10.01 | [23 empty] | VV | 0
14 | 181300010VL1 | Rozprostření ornice v rovině, svah tloušťka 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou | m2 | 72.1 |  | 0 | 0 | 0 | 266.75 | 19232.68 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | 72,1 |  | 72.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 82234.03 |  | 0 |  | 56.23 |  | 0 |  |  |  |  | 57.19 | [6 empty] | DIL
15 | 247531111R00 | Obsyp a těsnění studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného frakce 8-16 mm | m3 | 20.05 |  | 0 | 0 | 0 | 3385 | 67869.25 | 21 | 0 | 2.4777 | 49.68 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 26/ I | Indiv | 2.62 | 52.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | se zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodání obsypových hmot. | [25 empty] | POP
|  | obsyp kontejnerů 5m3 :: : ((10,68*2,5*1,5)-(4,0*5,0)) |  | 20.05 | [23 empty] | VV | 0
16 | 273311114R00 | Základové desky z betonu prostého beton C 12/15, | m3 | 2.525 |  | 0 | 0 | 0 | 3585 | 9052.13 | 21 | 0 | 2.5856 | 6.53 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.529 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, | [25 empty] | SPI
|  | pod kontejnery 5m3 : : : 10,1*2,5*0,1 |  | 2.525 | [23 empty] | VV | 0
17 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 35.3 |  | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 5312.65 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 26/ I | Indiv | 0.094 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 10,1*1,5*2+2,5*2,0 |  | 35.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4589 |  | 652541 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 6.66 | [6 empty] | DIL
18 | 460400061VL1 | Pažení jam půdorysu nad 16 m2, hloubky do.2 m, jáma půdorysu nad 16 m2, hl. 1,5 m | kus | 1 |  | 0 | 4589 | 4589 | 7541 | 7541 | 21 | 0 | 0.10458 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.66 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Jáme plocha půdorysu 42,72 m2 | [25 empty] | POP
|  | pažení 1x delší strana 10,68 mb | [25 empty] | POP
|  | pažení 2x kratší strana 4,0 mb | [25 empty] | POP
|  | kontejnery 5m3 : : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 7491021VL1 | Podzemní kontejner, objem 5 m3 | KPL | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 161250 | 645000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje dodání a montáž. | [25 empty] | POP
|  | specifikace výrobku je uvedena v Technické zprávě | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13271.3 |  | 0 |  | 15.64 |  | 0 |  |  |  |  | 7.81 | [6 empty] | DIL
20 | 451577977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm | m2 | 33.4 |  | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 4625.9 | 21 | 0 | 0.204 | 6.81 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.09 | 3.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | lože tl. 4 cm : : : 43,68-(4,0*2,57) |  | 33.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 451535111R00 | Podkladní vrstva ze štěrku do tl. 250 mm | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 7342.5 | 21 | 0 | 1.7875 | 6.7 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 1.14 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ŠD tl. 20cm 32-63 : 12,5*0,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠD tl. 10cm 0-32 : 12,5*0,10 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,75 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,75 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
22 | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m3 | 1.2625 |  | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1302.9 | 21 | 0 | 1.686 | 2.13 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.412 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pod kontejnery 5m3 : : : 10,1*2,5*0,05 |  | 1.2625 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 16937.14 |  | 36329.56 |  | 0 |  | 28.19 |  | 0 |  |  |  |  | 15.1 | [6 empty] | DIL
23 | 577131111V02 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, ruční pokládka | m2 | 18.8 |  | 0 | 0 | 0 | 552.94 | 10395.27 | 21 | 0 | 0.1 | 1.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfaltová plocha : 18,80 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,8 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
24 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 33.4 |  | 0 | 0 | 0 | 373 | 12458.2 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.452 | 15.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | 43,68-(4,0*2,57) |  | 33.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 56690311VL1 | Podklad kam.hrubě drceným 32-63 | t | 17.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 777 | 13476.09 | 21 | 0 | 1.1 | 19.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 12,5*0,75*1,85 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,34375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,34375 |  | 17.34 | [23 empty] | VV | 0
26 | 592451180R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 100 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 36.74 |  | 0 | 461 | 16937.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.12954 | 4.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 43,68-(4,0*2,57) |  | 33.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 3.34 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46789.96 |  | 0 |  | 22.54 |  | 0 |  |  |  |  | 18.29 | [6 empty] | DIL
27 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 | m3 | 8.448 |  | 0 | 0 | 0 | 3895 | 32904.96 | 21 | 0 | 2.525 | 21.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | Indiv | 1.303 | 11.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 10,56*0,2*4 |  | 8.448 | [23 empty] | VV | 0
28 | 831350113RAD | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3050 | 6100 | 21 | 0 | 0.58615 | 1.17 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 26/ I | Indiv | 3.6409 | 7.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka obsahuje: | [25 empty] | POP
|  | vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním. | [25 empty] | POP |  | vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.
29 | 894431222VL1 | Šachta plastová, D 400 mm, délka šachtové roury 2,0 m, sběrná | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7785 | 7785 | 21 | 0 | 0.04374 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dno UV, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, rám vč. mříže | [25 empty] | POP |  | Dno UV, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, rám vč. mříže
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 9353.71 |  | 75127.78 |  | 0 |  | 20.56 |  | 0 |  |  |  |  | 17.15 | [6 empty] | DIL
30 | 917862114R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 40.2 |  | 0 | 0 | 0 | 452 | 18170.4 | 21 | 0 | 0.188 | 7.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.272 | 10.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | přechodový : 2,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | nájezdový : 16,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodníkový š.10 cm : 22,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,20 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 917932121RT2 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby | m | 18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 468.5 | 8526.7 | 21 | 0 | 0.11359 | 2.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.26 | 4.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x80 mm do betonového lože tl.100 mm. Včetně dodávky přídlažby. | [25 empty] | POP |  | Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x80 mm do betonového lože tl.100 mm. Včetně dodávky přídlažby.
|  | 18,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
32 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 40.2 |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 3561.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.037 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | podél stáv. obrub : 18,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | pův. asfaltová plocha : 22,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,2 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 914001121VL1 | Osazení svislé dopravní značky a sloupku, s dod. Al patky a beton. základu, včetně dodávky sloupku a, , značky | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 2458 | 17206 | 21 | 0 | 0.1361 | 0.95 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | IP12, E13 vč. sloupků : 3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | B28 vč. sloupků : 2 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | E8a : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | E8c : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
34 | 915721111VL1 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1985 | 5955 | 21 | 0 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V10F : 3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
35 | 918101111VL1 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 2.958 |  | 0 | 0 | 0 | 4721.42 | 13965.96 | 21 | 0 | 2.525 | 7.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přechodový : : : 2,0*0,3*0,3 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | nájezdový : : : 16,20*0,3*0,3 |  | 1.458 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníkový š.10 cm : : : 22,0*0,2*0,3 |  | 1.32 | [23 empty] | VV | 0
36 | 919726213VL1 | Těsnění spár krytu zálivkou za tepla | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 3982 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. | [25 empty] | POP
|  | 22,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
37 | 915114VL1 | Odstranění vodorovného dopr. značení - nedetruktivní metodou | m2 | 7.52 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - odstranění značení předepsaným způsobem provedení | [25 empty] | POP
|  | 7,52 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,52 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,52 |  | 7.52 | [23 empty] | VV | 0
38 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 24.2 |  | 0 | 199.5 | 4827.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 1.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 4
39 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 2 |  | 0 | 521 | 1042 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 59217490R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 17.82 |  | 0 | 195.5 | 3483.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.93 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 16,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,82 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,82 |  | 17.82 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3669.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.76 | [6 empty] | DIL
41 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 458.5 | 1375.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.25 | 822-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.588 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním | [25 empty] | SPI |  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
|  | přesunutí vyhrazeného stání pro vozidlo RZ 5M8 6630 : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | přesunutí vyhrazeného stání pro vozidlo RZ 4M0 8029 : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | přesunutí vyhrazeného stání pro vozidlo RZ 6M6 0618 : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
42 | 96687VL1 | Bourání uliční vpusti v.2,0m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2293.56 | 2293.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 49715.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 55.88 | [6 empty] | DIL
43 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 143.2735 |  | 0 | 0 | 0 | 347 | 49715.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.39 | 55.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15706.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.76 | [6 empty] | DIL
44 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 10.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 2595.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.277 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
45 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 190.7638 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 2708.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 3724.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 4.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 10.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 6526.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
48 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 10.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 151.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.006 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 23576.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 23576.04 | 23576.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 105788.02 |  | 100558.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7072.81 | 7072.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Geodetické práce související s výstavbou: prostorové vytyčení stavby (body podélného profilu, příčné řezy), zaměření výšek jednotlivých částí stavby pro kontrolní dny stavby, prostorové zaměření dokončené stavby, apod | [25 empty] | POP |  | Geodetické práce související s výstavbou: prostorové vytyčení stavby (body podélného profilu, příčné řezy), zaměření výšek jednotlivých částí stavby pro kontrolní dny stavby, prostorové zaměření dokončené stavby, apod
51 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
52 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 11788.02 | 11788.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
53 | 005112131R | Geodetická aktualizační dokumentace (GAD DTM) | KPL | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů dokumentace základní prostorové situace Digitální technické mapy kraje ve formátu JVF, seznam souřadnic, náčrt ve formátu PDF, protokol ověření homogenity GAD DTM. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů dokumentace základní prostorové situace Digitální technické mapy kraje ve formátu JVF, seznam souřadnic, náčrt ve formátu PDF, protokol ověření homogenity GAD DTM.
54 | 005211080R1 | plán BOZP | Soubor | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
55 | 00516R | Pasport o stavebně-technickém stavu sousedních nemovitostí, před zahájením stavby provedený soudním,, znalcem | KPL | 1 |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 005211R | Vyznačení obchůzných tras vč. úprav pro nevidomé | Soubor | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 005112111V | Geometrický plán | KPL | 1 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.
|  | Geometrický plán-předpokládaná délka hranic pozemků je 80m | [25 empty] | POP
58 | 00523 R1 | hutnící zkoušky – statické | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 8800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 00523 R2 | Laboratorní zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | laboratorní zkoušky zemin(zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio) vč. IBI,zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin, stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy), zatřídění zeminy a její vhodnosti do násypů | [25 empty] | POP |  | laboratorní zkoušky zemin(zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio) vč. IBI,zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin, stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy), zatřídění zeminy a její vhodnosti do násypů
60 | 00523 R3 | Zkoušky dle TP210 potřebné k prokázání deklarovaných vlastností recyklovaných materiálů | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 00523 R4 | Evidence likvidace odpadů | KPL | 1 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
63 | 00510R0 | Fotodokumentace staveniště před zahájením stavby i v jejím průběhu | Soubor | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 005112141R | Geodetické měření skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů.
65 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28291.25 | 28291.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
66 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5894.01 | 5894.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu