Inženýrské sítě v prostoru stavby

- EL

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě:

Podzemní vedení NN 0,4 kV

Podzemní vedení NN 22 kV

El. stanice VN/NN 22/0,4 kV

Kabelová EL vedení vedou na pozemek s navrženými sportovišti od Slovanské ulice a propo-jují přilehlé venkovní El. stanice.

Kabelové vedení EL vede pozemkem p.č. 330/2 a pozemkem p.č. 328/10, dál vede pod navrhovaným víceúčelovým hřištěm, vedení pokračuje pozemkem p.č. 328/13 a vede pod navrhovaným hřištěm s umělým sportovním travním povrchem.

EL vedení je předpokládáno v hloubce nejméně 600 mm. Odkopávky pro hřiště jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení nezapažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné sítě vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdálenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

Kabelové vedení

Správce	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

S doručovací adresou:

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.Guldenerova 2577/19

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě:

Podzemní vedení NN 0,4 kV

Podzemní vedení NN 22 kV

El. stanice VN/NN 22/0,4 kV

- Plyn

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě:

Plynovod

Plynovodní vedení vede na pozemek p.č. 328/13 s navrženými sportovišti od ul. Dr. E. Be-neše. Vedení plynu je pod běžeckou dráho a víceúčelovým hřištěm.

Vedení plynu je předpokládáno v hloubce nejméně 800 mm. Odkopávky pro hřiště i běžeckou dráhu jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení neza-pažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné plynovod vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdálenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

Plynovod

Správce	SMP Net

Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 752 Ostrava

Moravská Ostrava

- Sítě elektronických komunikací O2

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě - Sítě elektronických komunikací

Správce	O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Technická podpora: P.O. Box 66, Olšanská 6, 130 34, Praha 3

tf   800 184 084

Kabelové vedení vede pozemkem p.č. 2305 na pozemek p.č. 328/13 a dál vede podél oploce-ní v kontaktu s navrhovaným hřištěm s umělým sportovním travním povrchem.

Vedení je předpokládáno v hloubce nejméně 600 mm. Odkopávky pro hřiště jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení nezapažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné sítě vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdálenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

- Voda a kanalizace

V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě vody a kanalizace.

Správce	Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.

Jílová 6, 787 01 Šumperk

- Teplovod

V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě - teplovod

Správce	SATEZA a.s., ul. 8. Května 41A, 787 01 Šumperk

- Radiokomunikace a sdělovací sítě

V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě - Radiokomunikací a sdělovacích sítí

Správce	VEGA COM a.s., 	Šenovská 30/434, 182 03 Praha 8

Vyjádření:   České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6

- TKR UPC

V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě - TKR UPC

Správce	UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa:

Na Najmanské 915, 710 00 \Ostrava