## Rekapitulace
Akce | Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01 - Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. | 712 0309
Investor | MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka | Popis montáže | M.j. | Počet | Cena | Celkem
1 | MAR - Ceník 800-741 - Materiál | set | 1 | 0 | 0
2 | MAR - Ceník 800-741 - Montáž | set | 1 | 0 | 0
3 | Rozváděč RK - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2+4+6+8 |  | 5 | 0 | 0
| Podružný materiál 3% z položky 1+3+5+7 |  | 3 | 0 | 0
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
MP® SR2000

## MAR
Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 74099H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 15 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 74099H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 10 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-KD01 | Koordinace dodavatele
741 | 74099H010 | Koordinace dodavatele elektro s ostatními dodavateli stavby | 0 |  | 8 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM10 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelně
741 | 74099H010 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelně | 0 |  | 10 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 287 | kus | 0 |  | 3.06 | 0
| UKC-A004 | Ukončení vodiče Cu do 4mm2
741 | 746211120 | Ukončení vodiče izolovaného do 4mm2 | 0 |  | 5 | kus | 0 |  | 3.42 | 0
| UKC-A010 | Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2
741 | 746211140 | Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 | 0 |  | 5 | ks | 0 |  | 5.52 | 0
| UKC-A025 | Ukončení vodiče Cu, Al do 25mm2
741 | 746211160 | Ukončení vodiče izolovaného do 25mm2 | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 10.74 | 0
| PCY-AA06 | CY 6 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT |  | Materiál pro uchycení, odbočné a koncové svorky |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| PCA-AA25 | CYA 25 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 5 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT | CYA-25.00-ZZL | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) |  | 0 | 5 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT | DRMMAT | Materiál pro uchycení, odbočné a koncové svorky |  | 0 | 5 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CYK-PA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-O 3x1,5 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně | 0 |  | 120 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-J 3x1,5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 120 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CYK-PE05 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-J 5x1,5 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| JYT-PA05 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně | 0 |  | 140 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | JYTY-O 2x1 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) |  | 0 | 140 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| JYT-PA10 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | JYTY-O 3x1 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| JYT-PA15 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | JYTY-O 4x1 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CYS-VB03 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT | H05VV-F-G 3x1 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CYS-VE03 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně | 0 |  | 25 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT | H05VV-F-G 5x1 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) |  | 0 | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| VAR-AA05 | IP54 na povrch - Spínač č. 1, šedý
741 | 747111211 | Spínač IP54, řazení č. 1 na povrch | 0 |  | 1 | kus | 0 |  | 23.4 | 0
MAT | ABB-3558N-C01510S | VARIANT+ - Spínač jednopólový, 3558N-C01510 S, IP54, šedý, řazení č. 1 |  | 0 | 1 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| VAR-AB05 | IP54 na povrch - Zásuvka 230V, šedá
741 | 747161524 | Zásuvka IP54, 230V, 2P+PE - na povrch | 0 |  | 9 | kus | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | ABB-5518N-C02540S | VARIANT+ - Zásuvka 5518N-C02540 S, IP44, 10/16A, 230V šedá |  | 0 | 9 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| DRZ-AA05 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný
741 | 743552121 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný | 0 |  | 25 | m | 0 |  | 18.78 | 0
MAT | TOPSERV-30101 | Žlab drátěný Dž 50/50, š/v = 54/62, (výroba v délce 2500mm/1ks) |  | 0 | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT | TOPSERV-32025 | Spojka SDž 1 pro žlaby drátěné, š/d = 65/230 |  | 0 | 25 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT | TOPSERV-32227 | Nosník NDž 50 pro žlaby drátěné, l/h = 90/160 |  | 0 | 25 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| TRP-AA03 | Trubka tuhá PVC 16 pevně
741 | 743121116 | Trubka tuhá PVC 16 pevně | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT | KOPOS-4016E-LA | Trubka tuhá PVC 4016E-LA, 16/13 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT | KOPOS-5316-KB | Příchytka pro trubky tuhé 20, typ 5316-KB, tř. hořl. hmot A-C2 |  | 0 | 30 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| KRA-AC05 | Krabice rozvodná IP54, 4x4
741 | 743414321 | Krabice rozvodná IP54 | 0 |  | 2 | kus | 0 |  | 40.5 | 0
MAT | KOPOS-8111 | Krabice rozvodná 8111 IP54, s víčkem a svorkovnicí do 4x4mm2 |  | 0 | 2 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| RZD-100 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg
741 | 742111300 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg | 0 |  | 1 | kus | 0 |  | 69.6 | 0
| OCK-AA05 | Ocelová konstrukce všeobecná
741 | 743542100 | Ocelová konstrukce všeobecná, se zhotovením | 0 |  | 30 | kg | 0 |  | 7.02 | 0
MAT | OCEL | Ocelové prvky pro nosné konstrukce, ocel 11.373 |  | 0 | 30 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| FIR-AA05 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm
741 | 749212221 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm, EI-90 | 0 |  | 0.1 | m2 | 0 |  | 1100.58 | 0
MAT | FIRE001A | Minerální plsť 80 kg/m3 |  | 0 | 0.02 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
MAT | HILTI-CP 611A | Zpěňující protipožární tmel CP 611A |  | 0 | 2.6 | litr |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| GAZ-AC05 | Detektor úniku hořlavých plynů, 2-stupňový
741 | 747111227 | Detektor úniku hořlavých plynů | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | KR PROTECT | Typ SE-22-230D - Hořlavé plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| CO1-AC05 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový
741 | 747111227 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | KR PROTECT - SE-315EC | Detektor - Oxid uhelnatý CO, 1x poplachový stupeň, elektrochemický senzor, 1x výstupní relé (ALARM), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| SIR-AA01 | Výstražné svítidlo blikající rudé, s piezoelektrickou sirénou, IP54
741 | 748122112 | Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 50.64 | 0
MAT | SIRENA-33533 | Výstražné svítidlo CTL 600 LMT24240A3, blikající rudé, IP54 |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| HZS-SM06 | Snímače teploty
741 | 740-99H010 | Montáž a zapojení snímače teploty (8ks) / dodávka čidel je součástí kotlů/ | 0 |  | 6 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM08 | Snímač tlaku vody
741 | 740-99H010 | Montáž a zapojení snímače tlaku vody (1ks) /dodávka snímače součástí rozváděče STROJOVNY/ | 0 |  | 0.75 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM08 | Prostorový snímač teploty
741 | 740-99H010 | Montáž a zapojení prostorového snímače teploty (1ks) /dodávka snímače součástí rozváděče STROJOVNY/ | 0 |  | 0.75 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM08 | Snímače zaplavení
741 | 740-99H010 | Montáž a zapojení snímače zaplavení (1ks) /dodávka snímače součástí rozváděče STROJOVNY/ | 0 |  | 0.75 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM10 | Moduly technologie kotle
741 | 740-99H010 | Montáž modulu KM, BM, MM a ISM, bez zapojení vodičů (celkem 7ks) | 0 |  | 7 | hod | 0 |  | 60 | 0
MAT | WOLF - ISM-2 | Modul Datový (ostatní moduly a dodávka čidel včetně servopohonů je součástí dodávky kotle) |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| BBT-AA05 | Bezpečnostní tlačítko nouzového zastavení 2 VYP, IP66
741 | 747161524 | Tlačítkový spínač bezpečnostní 2 VYP v krabici, včetně zapojení | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | EATON | Tlačítko nouzového zastavení, 2 VYP, v krabici IP65, typ M22-PV/KC11/IY |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.8
| VYR-AA15 | Zářivkové svítidlo 2x58W, přisazené, IP65
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP65 |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.85
MAT | ZDROJ | Zářivková trubice T8 58W/840 |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0.85
| RYH-CH25 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm
846-9 | 974031220 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm | 0 |  | 40 | m | 0 |  | 14.68 | 0
| OTV-AB03 | Průraz zdivem do tl 0,5 m
846-9 | 973022405P | Průraz zdivem do tl 0,5 m | 0 |  | 0.3 | m3 | 0 |  | 868 | 0
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0

## RK
Cenová kalkulace - Rozváděč RK
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň plastová, 750x300x142, 54 TE, IP54, nástěnná | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 10A/1N/B/003 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič C2/1N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A, cívka 230V AC | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor hladniny napájení 230V, sondy na malé napětí | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Ponorná sonda PS-2 pro snímání jedné hladiny, kabel 5m, elektrody NEREZ, 35x55x75 mm | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| GSM ALARM na DIN lištu, min 2 bezpotenciálové vstupy | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 63A na DIN | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSP A4 pro trubičkovou pojistku 32x6,3 | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistka trubičková 32x6,3 0,1A/F | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 37 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 10 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé vazební 1P, cívka 230V AC | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor teploty digitální, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1 x PT100 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Venkovní snímač teploty Pt100 typ PT10 IP65, stonkový, rozsah -25 až +80 stupňů Celsia | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor tlaku digitální, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1x 4-20mA | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sonda tlaku 0,5 - 7 bar, 8-28 V DC, IP65, G1/4" | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé poruchové signalizace 230V, 8 vstupů | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000