## ZTI
Poř. | Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
VODOVOD
1 | 722001 | vodovodní přípojka HDPE 63x5,8, SDR 11 |  | bm | 30 |  | 0 |  | 0
vč. zemních prací, podsypu, obsypu, zásypu,
krycí folie, vodiče a uvedení do pův. stavu
2 | 722002 | vodoměrná sestava |  | soub | 1 | 0 |  | 0
KK G 2“, filtr G 2“, KK G 2“ s vyp., ZV G 2“
vč. držáku, montáže
3 | 722003 | exp. nádoba na vodu (V/p) 8/6 + průtoková |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
armatura +T kus G 3/4“
4 | 722004 | exp. nádoba na vodu (V/p) 18/6 + průtoková |  | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
armatura + T kus G 3/4“
5 | 722005 | Podružný vodměr – 1,5 m3/hod |  | ks | 1 | 0 |  | 0
6 | 722006 | Podružný vodměr – 2,5 m3/hod |  | ks | 2 | 0 |  | 0
7 | 722007 | montáž vodoměrů |  | soub | 3 |  | 0 |  | 0
8 | 722008 | kulový kohout G 2" s odvodněním |  | ks | 2 | 0 |  | 0
9 | 722009 | elektrovenitl G 2" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
(el. pohon a ovládání viz. PD elektro)
10 | 722010 | zpětná klapka G 2" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
11 | 722011 | kulový kohout G 6/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
12 | 722012 | kulový kohout G 1" |  | ks | 7 | 0 |  | 0
13 | 722013 | kulový kohout G 1" s odvodněním |  | ks | 4 | 0 |  | 0
14 | 722014 | kulový kohout G ¾" |  | ks | 16 | 0 |  | 0
15 | 722015 | kulový kohout G 3/4" s odvodněním |  | ks | 4 | 0 |  | 0
16 | 722016 | filtr G 3/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
17 | 722017 | zpětná klapka G ¾" s vypouštěním |  | ks | 6 | 0 |  | 0
18 | 722018 | zpětná klapka G 3/4“ |  | ks | 1 | 0 |  | 0
19 | 722019 | kulový kohout G ½" |  | ks | 10 | 0 |  | 0
20 | 722020 | filtr G 3/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
21 | 722021 | zpětná klapka G 1/2" s vypouštěním |  | ks | 5 | 0 |  | 0
22 | 722022 | zpětná klapka G 3/4“ |  | ks | 1 | 0 |  | 0
23 | 722023 | pojistný ventil G 1/2", pot=600 kPa |  | ks | 11 | 0 |  | 0
24 | 722024 | tlakoměr 0-1,0 MPa |  | ks | 6 | 0 |  | 0
25 | 722025 | bezpečnostní ventil pro myčku nádobí |  | ks | 2 | 0 |  | 0
26 | 722026 | rohový ventil G 1/2" |  | ks | 120 | 0 |  | 0
27 | 722027 | vypouštěcí kohout G 1/2“ |  | ks | 6 | 0 |  | 0
28 | 722028 | montáž armatur |  | ks | 206 |  | 0 |  | 0
29 | 722029 | nástěnka |  | ks | 134 |  | 0 |  | 0
30 | 722030 | nerezové pancéřové hadice G 1/2" l=0,5 m |  | ks | 120 | 0 |  | 0
31 | 722031 | cirkulační čerpadlo na vodu typ 25/2 |  | soub | 1 | 0 |  | 0
s elektronoickou regulací vč. spínacích hodin
32 | 722032 | montáž čerpadel |  | soub | 1 |  | 0 |  | 0
33 | 722033 | hydrantová skříň s výzbrojí D25 – nerez |  | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
s hadicí 30 m vč. výchozí revize
| CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 1 | [5 empty] | 0 | 0
34 | 722034 | el. ohřívač vody V=80 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 722035 | el. ohřívač vody V=152 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 722036 | el. ohřívač vody V=200 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 722037 | el. ohřívač vody V=15 l pod dřez |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
38 | 722038 | el. ohřívač vody V=5 l pod umvadlo/dřez |  | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
39 | 722039 | el. ohřívač vody průtokový pod umvadlo |  | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
40 | 722040 | baterie umyvadlová stojánková páková |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
– pro ZTP
41 | 722041 | baterie umyvadlová stojánková páková |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 722042 | baterie dřezová stojánková páková |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 722043 | baterie nástěnná páková pro výlevky |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 722044 | baterie nástěnná páková sprchová |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
se sprchovým setem
vč. montáže
potrubí PP-RCT SDR 7,4
vč. uchycení, montáže,
stavební připravenosti - drážek atp.
45 | 722045 | DN 15 20x2,8 |  | bm | 305 |  | 0 |  | 0
46 | 722046 | DN 20 25x3,5 |  | bm | 180 |  | 0 |  | 0
47 | 722047 | DN 25 32x45 |  | bm | 160 |  | 0 |  | 0
48 | 722048 | DN 32 40x5,6 |  | bm | 40 |  | 0 |  | 0
49 | 722049 | DN 40 50x6,9 |  | bm | 8 |  | 0 |  | 0
50 | 722050 | DN 50 63x8,6 |  | bm | 15 |  | 0 |  | 0
potrubí pozinkované vč. uchycení, montáže
stavební připravenosti - drážek atp.
51 | 722051 | DN 50 |  | bm | 35 |  | 0 |  | 0
52 | 722052 | DN 40 |  | bm | 25 |  | 0 |  | 0
53 | 722053 | DN 25 |  | bm | 14 |  | 0 |  | 0
54 | 72218-1131 | ochrana potrubí pryžovými vložkami |  | bm | 708 |  | 0 |  | 0
55 | 72229-0226 | tlakové zkoušky potrubí do G 2" |  | bm | 782 |  | 0 |  | 0
56 | 72229-0234 | proplach a desinfekce |  | bm | 782 |  | 0 |  | 0
| CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 2 | [5 empty] | 0 | 0
KANALIZACE
RŠ1 revizní šachta
kanalizační šachta DN 1000 plastová
57 | 721001 | šachtové dno slepé |  | ks | 1 | 0 |  | 0
58 | 721002 | šachtová roura 1000/2400 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
59 | 721003 | těsnění |  | soub | 2 | 0 |  | 0
60 | 721004 | přechodový konus 1000/600 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
61 | 721005 | žebřík vč. příslušenství |  | soub | 1 | 0 |  | 0
62 | 721006 | betonový prstenec |  | ks | 1 | 0 |  | 0
63 | 721007 | poklop litinový 12,5 t |  | ks | 1 | 0 |  | 0
64 | 721008 | spojka IN-SITU DN 160 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
65 | 721009 | zpětná klapka DN 150 pro splaškovou |  | ks | 1 | 0 |  | 0
kanalizaci
RŠ2 revizní šachta
kanalizační šachta DN 1000 plastová
66 | 721010 | šachtové dno slepé |  | ks | 1 | 0 |  | 0
67 | 721011 | šachtová roura 1000/2400 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
68 | 721012 | těsnění |  | soub | 2 | 0 |  | 0
69 | 721013 | přechodový konus 1000/600 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
70 | 721014 | žebřík vč. příslušenství |  | soub | 1 | 0 |  | 0
71 | 721015 | betonový prstenec |  | ks | 1 | 0 |  | 0
72 | 721016 | poklop litinový 12,5 t |  | ks | 1 | 0 |  | 0
73 | 721017 | spojka IN-SITU DN 160 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
74 | 721018 | zpětná klapka DN 150 pro splaškovou |  | ks | 1 | 0 |  | 0
kanalizaci
75 | 721019 | montáž kanalizačních šachet |  | soub | 2 |  | 0 |  | 0
vč. výkopových a zemních prací, usazení atp.
a napojení na kanalizaci areálu
kanalizační svody
potrubí PVC - KG vč. montáže
76 | 721 17-6222 | DN 100 (PVC 110) |  | bm | 5 |  | 0 |  | 0
77 | 721 17-6223 | DN 125 (PVC 125) |  | bm | 20 |  | 0 |  | 0
78 | 721 17-6224 | DN 150 (PVC 160) |  | bm | 4 |  | 0 |  | 0
kanalizační svody
potrubí PE svařované vč. montáže
79 | 721154206 | 75x3 |  | bm | 8 |  | 0 |  | 0
80 | 721 154208 | 110x4,3 |  | bm | 35 |  | 0 |  | 0
81 | 721154209 | 125x4,9 |  | bm | 25 |  | 0 |  | 0
82 | 721 154210 | 160x6,2 |  | bm | 14 |  | 0 |  | 0
83 | 721155 | zemní práce kanalizace vč. podsypu, obsypu, |  | bm | 111 |  | 0 |  | 0
zásypu a uvedení do původního stavu
| CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 3 | [5 empty] | 0 | 0
připojovací potrubí PP - HT
vč. montáže, stavebních úprav - drážek atp.
84 | 72117-3204 | DN 40 |  | bm | 60 |  | 0 |  | 0
85 | 72117-3205 | DN 50 |  | bm | 68 |  | 0 |  | 0
86 | 72117-3206 | DN 70 |  | bm | 80 |  | 0 |  | 0
87 | 72117-3207 | DN 100 |  | bm | 275 |  | 0 |  | 0
88 | 72117-3208 | DN 125 |  | bm | 46 |  | 0 |  | 0
čistící kusy vč. montáže
89 | 721174 | čistící tvarovka DN 70 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 721175 | čistící tvarovka DN 100 |  | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 721176 | čistící tvarovka DN 125 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 721177 | revizních dvířka |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 721 29-0112 | zkouška těsnosti vodou |  | bm | 640 |  | 0 |  | 0
zápachová uzávěrka pro:
94 | 725001 | umyvadlo ZTP |  | ks | 3 | 0 |  | 0
95 | 725002 | umyvadlo - chrom |  | ks | 30 | 0 |  | 0
96 | 725003 | OV, PK - pro suchý stav |  | ks | 13 | 0 |  | 0
97 | 725004 | VZT nástěnná- pro suchý stav |  | ks | 7 | 0 |  | 0
98 | 725005 | pro sprchu – součást dodávky sprchy |  | ks | 1 | 0 |  | 0
99 | 725006 | pro dřez – součást dodávky kuchyně |  | ks | 7 | 0 |  | 0
100 | 725007 | pro pisoár – součást dodávky pisoáru |  | ks | 10 | 0 |  | 0
101 | 725008 | pro myčku |  | ks | 2 | 0 |  | 0
přívzušňovací ventil
102 | 725009 | DN /OD 110 |  | ks | 5 | 0 |  | 0
103 | 725010 | DN /OD 75 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
104 | 725011 | DN /OD 50 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
105 | 725012 | podlahová vpusť s uzávěrem pro |  | ks | 1 | 0 |  | 0
suchý stav
106 | 725012 | montáž zápachových uzávěrek |  | soub | 87 |  | 0 |  | 0
107 | 725014 | ochrana přivzdušňovacích ventilů a kan. |  | HZS | 10 |  | 0 |  | 0
potrubí proti zarmznutí
izolační návlek tl. Izolace 20 mm vč. mnt
108 | 721020 | DN 100 |  | bm | 40 | 0 |  | 0
109 | 721021 | DN 75 |  | bm | 7 | 0 |  | 0
větrací potrubí proti orosování
|  | tepelná izolace vč. uchycení, montáže, | tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
|  | povrchové úpravy | povrchové úpravy
110 | 721022 | DN 50 tl. Min. 40 mm |  | bm | 20 |  | 0 |  | 0
| CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 4 | [5 empty] | 0 | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
111 | 725020 | umyvadlo diturvit vč. mnt |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 725021 | umyvadlo pro ZTP vč. mnt |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 725022 | Klozet závěsný pro ZTP |  | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 725023 | sedátko klozetové antibakteriální |  | soub | 3 | 0 |  | 0
115 | 725024 | kostrukce pro závěsná WC |  | soub | 3 | 0 |  | 0
116 | 725025 | splachovacího tlačítko |  | soub | 3 | 0 |  | 0
vč. montáže
117 | 725026 | Klozet závěsný |  | soub | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 725027 | sedátko klozetové antibakteriální |  | soub | 25 | 0 |  | 0
119 | 725028 | kostrukce pro závěsná WC |  | soub | 25 | 0 |  | 0
120 | 725029 | splachovacího tlačítko |  | soub | 25 | 0 |  | 0
vč. montáže
121 | 725030 | výlevka keramická závěsná vč. mřížky |  | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 725031 | kostrukce pro závěsnou výlevku |  | soub | 4 | 0 |  | 0
vč. montáže
123 | 725032 | urinál s radarovým senzorem vč. příslušenství |  | soub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. mnt.
124 | 725033 | napájecí zdroj |  | soub | 5 | 0 |  | 0
125 | 725034 | sprchová vanička 900x900 mm vč. sifonu |  | soub | 1 | 0 |  | 0
126 | 725035 | sprchová zástěna dle interiéru |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. montáže
Dřezy, myčky nádobí - součást dodávky interieru
ZAŘIZOAVACÍ PŘEDMĚTY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
(BATERIE, NÁBYTEK, ZÁSTĚNY ATP.)
ŘEŠIT DLE ZPRACOVATELE INTERIÉRU !
KONKRÉTNÍ TYP ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN
127 | 725036 | demontáž stavájícího zařízení ZTI |  | hod | 240 |  | 0 |  | 0
vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
| CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
| DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [6 empty] | 0

## plyn
Poř. | Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Plynová zařízení
1 | 723001 | úprava stávající ochranné skříně | soub | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 723002 | regulační a měřící zařízení | soub | 1 | 0 |  | 0
typové řešení s rohovým regulátorem
Qmax=70 m3/hod , tlakoměrem atp.
pro plynoměr G 25
3 | 723003 | Montáž zařízení ReSo vč. uchycení | soub | 1 |  | 0 |  | 0
elektromagnetický havarijní uzavírací ventil -
uzávěr při úniku plynu ovl. dle čidla úniku
plynu vč. montáže
4 | 723004 | EVHNC 1050.x2/L | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 723005 | plynový kohout K-85-171-516, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KK 80
vč. montáže
6 | 723006 | tlakoměr deroramční d=160 mm 0-60 mbar | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
s kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2"
s plyn. zátkou
7 | 723007 | plynový kohout kulový s tepelnou pojistkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K1" -chromovaný
8 | 723008 | plynový kohout kulový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K 1/2"
9 | 723009 | vzorkovací plynový kohout | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
G 1/2"
trubky ocelové závitové černé
bezešvé svařované běžné
10 | 723010 | DN 15 (1/2“) | bm | 7 |  | 0 |  | 0
11 | 723011 | DN 20 (3/4“) | bm | 40 |  | 0 |  | 0
12 | 723012 | DN 40 (6/4“) | bm | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 723013 | DN 50 (2“) | bm | 2 |  | 0 |  | 0
vč. montáže, nátěrů, uchycení
14 | 723014 | potrubí ocelové hladké černé bezešvé | bm | 50 |  | 0 |  | 0
spojované svařováním tvářené za tepla
D 89x3,6 mm (DN 80)
vč. montáže, nátěrů, uchycení
15 | 723015 | odvzdušnění a napuštění plynového potrubí, | hod | 80 |  | 0 |  | 0
tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize,
předávací dokumentace
dle EN 1775 a ČSN 070703
vč. měření emisí při uvedení do provozu
16 | 723016 | demontáž stavájícího zařízení v kotelně | hod | 80 |  | 0 |  | 0
a strojovně vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
Při likvidaci DMT zařízení určí investor jejich
event. využití!
| CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
| DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0

## UT
Poř. | Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
1 | 731001 | Plynový kondenzační kotel pro nízkotep. Vyt. | soub | 2 | 0 |  | 0
Tep. vody do 90 °C, provozní tlak max.0,6 MPa
Modulovaný hořák s nízkou hlučností a
extrémně nízkými hodnotami škodlivin,
s výměníkem tepla ze slitiny Al, Si, elektronickým
zapalováním a elektronickým hlídáním teploty
spalin. Normový stupeň využití do 110 %.
Stacionární kotel a přívodem
spalovacího vzduchu závislý na prostoru
|  | kotelny. | [5 empty] | .
Q=23-120 kW
2 | 731002 | pojistná skupina kotle – na potrubí G 6/4“ | soub | 2 | 0 |  | 0
obsahující tlakomě 0-10 bar, teploměr, PV
dod. příslušenství kotlů
3 | 731003 | neutralizační jednotka s držáky pro | ks | 2 | 0 |  | 0
zabudování do kotle
dod. příslušenství kotlů
regulace kotlů
4 | 731004 | ovládací modul bez vnějšího snímače | ks | 1 | 0 |  | 0
a s nástěnným držákem
5 | 731005 | zobrazovací modu pro zabudování do kotle | ks | 1 | 0 |  | 0
6 | 731006 | modul směšovače a řadiče kaskády | ks | 1 | 0 |  | 0
7 | 731007 | modul směšovače | ks | 4 | 0 |  | 0
8 | 731008 | montáž kotlů a uvedení do provozu | soub | 2 |  | 0 |  | 0
vč. odkouření
odkouření kotlů v kotelně – mimo komín
9 | 731009 | trubkový díl s 87° s odbočkou DN 200/160 | ks | 2 | 0 |  | 0
10 | 731010 | koncový kus kaskády, DN 200 se sifonem | ks | 1 | 0 |  | 0
11 | 731011 | odvaděč kondenzátu DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
12 | 731012 | sifon DN 40 | ks | 1 | 0 |  | 0
13 | 731013 | trubka s hrdlem DN 200, l=1,0 m | ks | 2 | 0 |  | 0
14 | 731014 | revizní T-kus s víčkem DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
15 | 731015 | pateční koleno 87°s kotvením, DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
16 | 731016 | předběžná technická prohlídka + doprava | soub | 1 | 0 |  | 0
17 | 731017 | doprava | soub | 1 | 0 |  | 0
18 | 731018 | montáž komína | ks | 1 | 0 |  | 0
19 | 731019 | ostatní režie | ks | 1 | 0 |  | 0
20 | 731020 | revizní zpráva | ks | 1 | 0 |  | 0
| CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 1 |  |  |  |  | 0 | 0
tlaková expanzní nádoba vč. uzavírací
armatury se zajištěním v otev. Poloze a vyp.
21 | 731021 | V=250 l/ 6 bar/ 120°C | ks | 2 | 0 |  | 0
22 | 731022 | kulový kohout se zajištěním 1" | ks | 2 | 0 |  | 0
23 | 731023 | doplňovací zařízení bez čerpadla | ks | 1 | 0 |  | 0
24 | 731024 | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 731025 | demineralizační kolona | soub | 1 | 0 |  | 0
Průtok 0,4 m3/hod, max. P=6 bar, max t=45°C
objem náplně 37 l mixbedové pryskyřice
26 | 731026 | MBV 3/4“ montážní bypassový blok | ks | 1 | 0 |  | 0
S vodoměrem, připojení G 3/4“
27 | 731027 | pár připojovacích flexi hadic G 3/4“ | soub | 1 | 0 |  | 0
28 | 731028 | souprava pro stanovení tvrdosti kapesní | soub | 1 | 0 |  | 0
29 | 731029 | filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů | soub | 1 | 0 |  | 0
G 3/4“, FF 06-3/4AA
30 | 731030 | potrubní oddělovač CA295-3/4A | soub | 1 | 0 |  | 0
31 | 731031 | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 731032 | hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků | soub | 1 | 0 |  | 0
přírubové připojení vč. protipřírub
Qmax=20m3/hod
33 | 731033 | izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | ks | 1 | 0 |  | 0
34 | 731034 | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
35 | 731035 | kombinovaný rozdělovač se sběračem | soub | 1 | 0 |  | 0
L=2,7 m 5- okruhů
36 | 731036 | stavitelný stojan 80/150 –420/670 | ks | 2 | 0 |  | 0
37 | 731037 | izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | bm | 2.7 | 0 |  | 0
38 | 731038 | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
trojcestný směšovač
39 | 731039 | DN 20, kvs=4 m3/hod | ks | 3 | 0 |  | 0
40 | 731040 | DN 20, kvs=6,3 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
41 | 731041 | DN 40, kvs=25 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
42 | 731042 | servopohon - typ určí MaR | ks | 5 | 0 |  | 0
43 | 731043 | montáž směšovačů | ks | 5 |  | 0 |  | 0
oběhové čerpadlo s vestavěným intelig.
frenkvenčním měničem, motor s permanentím
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček
dle požadavků soustavy
44 | 731044 | Typ 25-60 | ks | 2 | 0 |  | 0
45 | 731045 | Typ 25-80 | ks | 2 | 0 |  | 0
46 | 731046 | Typ 32-60 | ks | 2 | 0 |  | 0
47 | 731047 | typ 40-80 F | ks | 1 | 0 |  | 0
48 | 731048 | montáž čerpadel (event. vč. přírub) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 2 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 734001 | pojistný ventil DUCO MEIBES 1"x1.1/4" KD | ks | 1 | 0 |  | 0
50 | 734002 | tlakoměr 0-600 kPa | ks | 1 | 0 |  | 0
51 | 734003 | teploměr 0-120°C | ks | 14 | 0 |  | 0
52 | 734004 | vypouštěcí kohout G 1/2 " | ks | 12 | 0 |  | 0
53 | 734005 | kulový kohout G21/2" | ks | 4 | 0 |  | 0
54 | 734006 | zpětná klapka G21/2" | ks | 1 | 0 |  | 0
55 | 734007 | filtr G 21/2" | ks | 1 | 0 |  | 0
56 | 734008 | kulový kohout G 6/4" | ks | 4 | 0 |  | 0
57 | 734009 | zpětná klapka G 6/4" | ks | 2 | 0 |  | 0
58 | 734010 | filtr G 6/4" | ks | 2 | 0 |  | 0
59 | 734011 | kulový kohout G 1" | ks | 16 | 0 |  | 0
60 | 734012 | zpětná klapka G 1" | ks | 4 | 0 |  | 0
61 | 734013 | filtr G 1" | ks | 4 | 0 |  | 0
62 | 734014 | kulový kohout G 1" s odv. | ks | 10 | 0 |  | 0
63 | 734015 | kulový kohout G ¾" s odv. | ks | 32 | 0 |  | 0
64 | 734016 | kulový kohout G 1/2" s odv. | ks | 20 | 0 |  | 0
65 | 734017 | Regulační ventil DN 20 | ks | 1 | 0 |  | 0
66 | 734018 | elektrotermická hlavice | ks | 1 | 0 |  | 0
67 | 734019 | automatický odvzušňovací ventil G 3/8" | ks | 14 | 0 |  | 0
68 | 734020 | hadicová spojka s uzávěrem pro měření | ks | 10 | 0 |  | 0
tlakové diference V 4318 A
69 | 734021 | radiátorové šroubení uzavírat. Přímé DN 15 | soub | 143 | 0 |  | 0
70 | 734022 | radiátorový trmostat. Ventil přímý DN 15 | soub | 143 | 0 |  | 0
71 | 734023 | termostatická hlavice | ks | 143 | 0 |  | 0
72 | 73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 583 |  | 0 |  | 0
trubky ocelové závitové černé vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
73 | 733001 | G 6/4" | bm | 5 | 0 |  | 0
74 | 733002 | G 1" | bm | 6 | 0 |  | 0
trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
75 | 733003 | 108x4 | bm | 30 | 0 |  | 0
trubky měděné vč. uchycení, montáže
drážek, montáže, stavební připravenosti
76 | 733 16-1104 | 15 x 1 | bm | 520 |  | 0 |  | 0
77 | 733 16-1106 | 18 x 1 | bm | 500 |  | 0 |  | 0
78 | 733 16-1107 | 22 x 1 | bm | 470 |  | 0 |  | 0
79 | 733 16-1108 | 28 x 1,5 | bm | 190 |  | 0 |  | 0
80 | 733 16-1109 | 35 x 1,5 | bm | 295 |  | 0 |  | 0
81 | 733 16-1110 | 42x1,5 | bm | 50 |  | 0 |  | 0
82 | 733 16-1111 | 54x2 | bm | 45 |  | 0 |  | 0
83 | 733 16-1112 | 64x2 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
84 | 733 16-1113 | 79,1x2 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Poř. | Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
číslo | položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
|  | Převod součtů ze strany č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
povrchové úpravy
85 | 733201 | d15 tl. 20 mm | bm | 520 |  | 0 |  | 0
86 | 733202 | d18 tl. 20 mm | bm | 500 |  | 0 |  | 0
87 | 733203 | d22 tl. 20 mm | bm | 470 |  | 0 |  | 0
88 | 733204 | d28 tl. 30 mm | bm | 190 |  | 0 |  | 0
89 | 733205 | d35 tl. 30 mm | bm | 295 |  | 0 |  | 0
90 | 733206 | d42 tl. 40 mm | bm | 50 |  | 0 |  | 0
91 | 733207 | d54 tl. 50 mm | bm | 45 |  | 0 |  | 0
92 | 733208 | d64 tl. 60 mm | bm | 5 |  | 0 |  | 0
93 | 733209 | d76 tl. 60 mm | bm | 8 |  | 0 |  | 0
94 | 733210 | tlaková zkouška potrubí | bm | 2124 |  | 0 |  | 0
otopná tělesa ocelová desková
vč. odvzdušnění, uchycení, atp.
RADIK KLASIK
95 | 735001 | 11-600/600 | ks | 8 | 0 |  | 0
96 | 735002 | 11-600/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
97 | 735003 | 21-600/600 | ks | 6 | 0 |  | 0
98 | 735004 | 21-600/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
99 | 735005 | 21-600/1000 | ks | 17 | 0 |  | 0
100 | 735006 | 21-600/1200 | ks | 5 | 0 |  | 0
101 | 735007 | 21-600/1400 | ks | 3 | 0 |  | 0
102 | 735008 | 22-600/600 | ks | 2 | 0 |  | 0
103 | 735009 | 22-600/800 | ks | 2 | 0 |  | 0
104 | 735010 | 22-600/1000 | ks | 6 | 0 |  | 0
105 | 735011 | 22-600/1100 | ks | 1 | 0 |  | 0
106 | 735012 | 22-600/1200 | ks | 24 | 0 |  | 0
107 | 735013 | 22-600/1400 | ks | 45 | 0 |  | 0
108 | 735014 | 22-600/1600 | ks | 16 | 0 |  | 0
109 | 735015 | 22-600/1800 | ks | 3 | 0 |  | 0
110 | 735016 | 33-600/1100 | ks | 2 | 0 |  | 0
111 | 735017 | 33-600/1400 | ks | 1 | 0 |  | 0
112 | 735018 | montáž otopných těles | ks | 143 |  | 0 |  | 0
113 | 735019 | příplatek za přípojku z trub závit DN 15 | ks | 286 |  | 0 |  | 0
114 | 735020 | topná zkouška | hod | 48 |  | 0 |  | 0
115 | 735021 | prostupy požárními úseky-pož. ucpávky | soub | 1 |  | 0 |  | 0
dle požadavků pož. Zprávy vč. Revize
116 | 735022 | demontáž stavájícího zařízení UT | hod | 260 |  | 0 |  | 0
vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
| CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
| DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0