## 3. Etapa
NOSNÝ MATERIÁL SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY
Konkrétní výrobky navržené v této projektové dokumentaci jsou uvedeny jen jako příklad možného
řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, konkrétní avšak se shodnými nebo lepšími
technickými parametry.
Úprava bytové rozvodnice dle výkresu UE-141038.D.1.4.g.06
1. |  | PFL7-10/1N/B/003, proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 12 |  |  | 0
2. |  | neobsazeno
Elektroinstalační přístroje
3. |  | 5519A-A02357B, zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, bílá, TANGO | ks | 24 |  |  | 0
4. |  | 3559-A91345, přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N, bezšroubové svorky, (tlačítko) | ks | 12 |  |  | 0
5. |  | 3558A-A651C, kryt kolébky jednoduchý, TANGO | ks | 12 |  |  | 0
6. |  | 3559-A05345, přístroj přepínače sériového, bezšroubové svorky, | ks | 12 |  |  | 0
7. |  | 3558A-A652B, kryt kolébky dělený, TANGO | ks | 12 |  |  | 0
8. |  | rámeček TANGO | modul | 48 |  |  | 0
| Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
9. |  | přístrojová krabice KP67/3 | ks | 48 |  |  | 0
10. |  | krabicová rozvodka KR68 typ 1903 | ks | 24 |  |  | 0
Vzduchotechnická zařízení
11. |  | ventilátor CB-100 PLUS | ks | 12 |  |  | 0
12. |  | redukce kruhového potrubí 150/100 | ks | 12 |  |  | 0
13. |  | elektronický doběhový spínač DT3 | ks | 12 |  |  | 0
14. |  | krabice univerzální KU68-1902 s víčkem KO 68 o73,5x43mm | ks | 12 |  |  | 0
Doplňující ochranné pospojování
15. |  | krabicová rozvodka s ekvipotenciální svorkovnicí DP 9026 | ks | 12 |  |  | 0
16. |  | svorka zemnicí ZS 4 | ks | 48 |  |  | 0
17. |  | svorka zemnicí ZSA 16 | ks | 12 |  |  | 0
18. |  | Cu pásek svitek 10m | ks | 0.33 |  |  | 0
Specifikace svítidel
19. |  | přisazené svítidlo kruhové, 220mm, 1x žárovka 60W, patice E27, IP43, II, IN-12DU2/040 | ks | 12 |  |  | 0
20. |  | úsporná halogenová žárovka 42W, čirá, patice E27, 230V AC, 64543 A ECO | ks | 12 |  |  | 0
21. |  | přisazené svítidlo kruhové, 350mm, 2x žárovka 60W, 2x patice E27, IP43, IN-22D63/062 | ks | 12 |  |  | 0
22. |  | úsporná halogenová žárovka 42W, čirá, patice E27, 230V AC, 64543 A ECO | ks | 24 |  |  | 0
23. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
24. |  | podružný materiál | % | 5 |  |  | 0
25. |  | PPV | % | 4.8 |  |  | 0
26. |  | Nosný a podružný materiál celkem |  |  |  |  | 0
NOSNÝ MATERIÁL KABELY
1. |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 120 |  |  | 0
2. |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 184 |  |  | 0
3. |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 160 |  |  | 0
4. |  | CY 4zž | m | 180 |  |  | 0
5. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
6. |  | prořez | % | 5 |  |  | 0
7. |  | podružný materiál | % | 5 |  |  | 0
8. |  | PPV | % | 4.8 |  |  | 0
9. |  | Nosný a podružný materiál kabely celkem |  |  |  |  | 0
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY
| C 21M URS | ceny uvedeny v časovém fondu
1. | 210121011 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 12 |  |  | 0
2. |  | neobsazeno
3. | 210111041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 24 |  |  | 0
4. | 210110142 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací | kus | 12 |  |  | 0
5. | 210110036 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5 -seriový | kus | 12 |  |  | 0
6. | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 48 |  |  | 0
7. | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 24 |  |  | 0
8. | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 12 |  |  | 0
9. | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 12 |  |  | 0
10. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | ks | 46 |  |  | 0
11. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | ks | 12 |  |  | 0
12. | 210200030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 12 |  |  | 0
13. | 210203004 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje | kus | 12 |  |  | 0
14. | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 120 |  |  | 0
15. | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 184 |  |  | 0
16. | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 160 |  |  | 0
17. | 210220451 | ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) | m | 180 |  |  | 0
18. | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 180 |  |  | 0
19. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 12 |  |  | 0
20. | 210100502 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm2 | kus | 12 |  |  | 0
21. |  | neobsazeno
22. |  | montáž ventilátorů | ks | 12 |  |  | 0
23. |  | montáž doběhového spínače ventilátorů | ks | 12 |  |  | 0
24. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
25. |  | cena v Kč | hod | 0 |  |  | 0
26. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
27. |  | Montáže silnoproudé a slaboproudé rozvody celkem |  |  |  |  | 0
REVIZE
| 800-741 | ceny uvedeny v časovém fondu
1. | 740 99-1100 | celková prohl., výchozí revize pro objem montážních prací do 100.000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0
2. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
3. |  | Revize celkem | hod | 0 |  |  | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
1. |  | demontáže | hod | 24 |  |  | 0
2. |  | HZS celkem |  |  |  |  | 0
LIKVIDACE ODPADŮ
1. |  | Likvidace stavebního odpadu | t | 0.333 |  |  | 0
2. |  | Likvidace odpadů celkem |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE
| C 801-3 | ceny uvedeny v časovém fondu
1. | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 246 |  |  | 0
2. | 97303-1616 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 84 |  |  | 0
3. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
4. |  | Stavební práce | hod | 0 |  |  | 0
POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
Stavba : |  | Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace DPS "ALŽBĚTA" Šumperk
Etapa : |  | 3. Etapa - realizace v roce 2018
Stupeň projektu : |  | Prováděcí projekt
Část stavby : |  | D.1.4.d – Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor : |  | Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
REKAPITULACE
ZÁKLADNÍ NÁKLADY
1. |  | Nosný a podružný materiál |  |  |  |  | 0
2. |  | Nosný a podružný materiál kabely |  |  |  |  | 0
3. |  | Montáže |  |  |  |  | 0
4. |  | Revize |  |  |  |  | 0
5. |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
6. |  | Likvidace odpadů |  |  |  |  | 0
7. |  | Stavební práce |  |  |  |  | 0
8. |  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 0