## Rekapitulace
Akce | Větrání tělocvičen a gymnastické haly ZŠ Sluneční
D.1.4 Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Číslo zak. | 717 0203
Investor | Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 07 Šumperk
Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka | Popis montáže | M.j. | Počet | Cena | Celkem
1 | Montáž dle 800-741 - Materiál | set | 1 | 0 | 0
2 | Montáž dle 800-741 - Montáž | set | 1 | 0 | 0
3 | 846-9 - Stavební práce při elektromontážích - Materiál | set | 1 | 0 | 0
4 | 846-9 - Stavební práce při elektromontážích - Montáž | set | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2+4 |  | 5 | 0 | 0
| Podružný materiál 3% z položky 1+3 |  | 3 | 0 | 0
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
MP® SR2000

## ELEKTRO
800-741 - Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 740-99H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 20 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 740-99H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 10 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UZZ-FE10 | Drát FeZn D10 v zemi
741 | 743-612121 | Uzemnění - Drát ocelový FeZn průměr 10mm v zemi | 0 |  | 40 | m | 0 |  | 8.4 | 0
MAT | FeZn D10 | Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) |  | 0 | 40 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| UZZ-GU01 | Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi a nátěr přechodů zemniče z různých prostředí
MAT | GUMOSAFALT | Gumoasfalt pro nátěr spojů uzemňovacího vedení, nebo přechodů (povrch-půda, půda-beton, beton-povrch a přemosťování dilatačních spár ) |  | 0 | 1 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JVS-AL05 | Vodič AlMgSi 8 na ploché střeše, na betonových podpěrách
741 | 743-621110 | Vodič AlMgSi 8 T/4 - montáž na podpěry, vzdálenost podpěr l=1m | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 29.82 | 0
MAT | AlMgSi08T4 | Vodič AlMgSi 8 T/4 |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | DEHN-253050 | PV plastová FB2 s dvěma volnými úchyty a betonovou zátěží 1kg, pro Rd 8 |  | 0 | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SS01 | SS1 -Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm
741 | 743622100 | SS -Svorka spojovací pro kulatinu D= 8-10mm | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 15.12 | 0
MAT | DEHN-390050 | SS - Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm, šroub se šestihrannou hlavou |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SR01 | SR1 -Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina
741 | 743622200 | SR - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina | 0 |  | 8 | ks | 0 |  | 21.12 | 0
MAT | DEHN-319201 | SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30 |  | 0 | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SP01 | SP1 -Svorka připojovací
741 | 743622200 | SP1 - Svorka připojovací | 0 |  | 6 | ks | 0 |  | 21.12 | 0
MAT | DEHN-372019 | SP1 - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SZ01 | SZ1 -Svorka zkušební nerezová
741 | 743622100 | SZ - Svorka zkušební | 0 |  | 6 | ks | 0 |  | 15.12 | 0
MAT | DEHN-459129 | SZ - Svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 8-10 |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JTH-JT3C | JT3 - Jímací tyč, L=3000 mm do betonového podstavce
741 | 743631130 | JT - Jímací tyč, L=3000 mm do betonového podstavce | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 80.1 | 0
741 | 743624300 | Sestavení jímací tyče z dílů | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 17.04 | 0
MAT | DEHN-103240 | Jímací tyč D 16mm L 3000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | DEHN-102010 | Beton. podstavec 17kg, C45/55 s madlem a klínkem, D 337mm H 90mm |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | DEHN-102050 | Podložka plast D 370mm černá, pod betonový podstavec |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 20 | ks | 0 |  | 3.06 | 0
| PCA-AA25 | CYA 25 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 50 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT | CYA-25.00-ZZL | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) |  | 0 | 50 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-O 3x1,5 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-J 3x1,5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE10 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT | CYKY-J 5x2,5 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AA25 | Krabice rozvodná KR68 do zdiva
741 | 743414111 | Krabice KR68 do zdiva | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 24.06 | 0
MAT | KOPOS-KU68-1903 KA | Krabice s víčkem a svork. KU 68-1903 KA, D73,5, H43 mm, PVC, A1-D |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VER-AA05 | Doběhové relé ventilátoru
741 | 747111227 | Doběhové relé ventilátoru, montáž do krabice, včetně zapojení | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | ELKO-SMR-B | Supermultifunkční relé SMR-B, 230V/16A, 4000VA, čtyřvodičové zapojení |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KNL-AA01 | Spínače automatický do podhledu, MERGE JQ-O
741 | 747111227 | Spínač 20, pohybový, polozapuštěný | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT | KNL-MERGE JQ-O | Snímač pohybu do podhledu, IP20, do hořl. hmot, tř.izol.2, 230V/2000W |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0
846-9 - Stavební práce při elektromontážích
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| RYH-CH25 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm
846-9 | 974031220 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm | 0 |  | 70 | m | 0 |  | 14.68 | 0
| HZS-ZP01 | Zapravení omítky
846-9 | 00099H010 | Zapravení omítky po vysekané rýze | 0 |  | 30 | hod | 0 |  | 60 | 0
MAT | OMÍTKA, BARVA | Materiál (omítka) pro zapravení rýhy ve zdi + barva |  | 0 | 4 | TKC |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0