## 123,131
KRUH 123
ADRESA | TYP HLÁSIČE | SKUPINA | POŘADÍ | UMÍSTĚNÍ |  | POZNÁMKA
001 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 01 | 2. | 05 | s krytím IP
002 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 03 | 1 | 2. | 09 | vestavba
003 | TEPELNÝ | 03 | 2 | 2. | 07 | vestavba
004 | TEPELNÝ | 03 | 3 | 2. | 06 | vestavba
005 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 1 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
006 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 02 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
007 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 03 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
008 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 04 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
009 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 05 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
010 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 05 | 01 | 2. | 01 | vestavba
011 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 05 | 02 | 2. | 02 | vestavba
012 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 05 | 03 | 2. | 04 | vestavba
013 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 05 | 04 | 2. | 03 | vestavba
014 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 02 | 2. | 05 | s krytím IP
015 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 06 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
016 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 07 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
017 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 08 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
018 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 09 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
019 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 10 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
020 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 11 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
021 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 12 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
022 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 13 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
023 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 14 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
024 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 15 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
025 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 16 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
026 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 17 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
027 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 18 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
028 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 19 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
029 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 20 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
030 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 03 | 2. | 05 | s krytím IP
031 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 04 | 2. | 05 | s krytím IP
032 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 21 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
033 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 22 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
034 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 23 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
035 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 24 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
036 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 01 | 25 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
037 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 05 | 2. | 05 | s krytím IP
038 | TLAČÍTKOVÝ | 02 | 06 | 2. | 05 | s krytím IP
039 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 01 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
040 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 02 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
041 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 03 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
042 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 04 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
043 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 05 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
044 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 06 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
045 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 07 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
046 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 08 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
047 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 09 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
048 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 10 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
049 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 11 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
050 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 12 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
051 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 13 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
052 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 14 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
053 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 15 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
054 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 16 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
KRUH 123
ADRESA | TYP HLÁSIČE | SKUPINA | POŘADÍ | UMÍSTĚNÍ |  | POZNÁMKA
055 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 17 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
056 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 18 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
057 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 07 | 01 | 2. | 11 | vestavba
058 | TLAČÍTKOVÝ | 06 | 01 | 2. | 12 | vestavba
059 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 07 | 02 | 2. | 14b | vestavba
060 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 07 | 03 | 2. | 14a | vestavba
061 | TLAČÍTKOVÝ | 06 | 02 | 2. | 13 | vestavba
062 | TLAČÍTKOVÝ | 06 | 03 | 2. | 14a | vestavba
063 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 19 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
064 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 04 | 20 | 2. | strop | eliminace páry, krytí IP
065 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 01 | 1. | 101a | s krytím IP
066 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 02 | 1. | 101a | s krytím IP
067 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 01 | 1. | 69 | s krytím IP
068 | TLAČÍTKOVÝ | 10 | 01 | 1. | 69
069 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 02 | 1. | 12 | s krytím IP
070 | TLAČÍTKOVÝ | 10 | 02 | 1. | 12
071 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 03 | 1. | 01 | s krytím IP
072 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 04 | 1. | 02 | s krytím IP
074 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 05 | 1. | 07 | s krytím IP
075 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 06 | 1. | 06 | s krytím IP
076 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 07 | 1. | 08 | s krytím IP
077 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 08 | 1. | 12 | s krytím IP
078 | TLAČÍTKOVÝ | 10 | 03 | 1. | 12
079 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 09 | 1. | 13 | s krytím IP
080 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 10 | 1. | 14 | s krytím IP
081 | TLAČÍTKOVÝ | 10 | 04 | 1. | 14
082 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 11 | 1. | 15 | s krytím IP
083 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 12 | 1. | 16 | s krytím IP
084 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 13 | 1. | 19 | s krytím IP
085 | VSTUP./VÝST. MODUL | 14 | 01 | 1. | 19 | technický alarm
086 | VSTUP./VÝST. MODUL | 15 | 01 | 1. | 101b | technický alarm
087 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 14 | 1. | 23 | s krytím IP
088 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 15 | 1. | 24 | s krytím IP
089 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 16 | 1. | 31 | s krytím IP
090 | TLAČÍTKOVÝ | 10 | 05 | 1. | 34
091 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 17 | 1. | 37 | s krytím IP
092 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 18 | 1. | 34
093 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 19 | 1. | 33 | s krytím IP
094 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 20 | 1. | 40 | s krytím IP
095 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 03 | 1. | 101b | s krytím IP
096 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 04 | 1. | 101b | s krytím IP
097 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 01 | 1. | 41 | s krytím IP
098 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 02 | 1. | 41 | s krytím IP
099 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 03 | 1. | 41 | s krytím IP
100 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 05 | 1. | 41
101 | TLAČÍTKOVÝ | 08 | 06 | 1. | 42
102 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 04 | 1. | 42 | s krytím IP
103 | TLAČÍTKOVÝ | 12 | 01 | 1. | 61
KRUH 131
ADRESA | TYP HLÁSIČE | SKUPINA | POŘADÍ | UMÍSTĚNÍ |  | POZNÁMKA
001 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 13 | 01 | 1. | 61 | s krytím IP
002 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 1 | 1. | 101c | s krytím IP
003 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 2 | 1. | 101c | s krytím IP
004 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 3 | 1. | 53 | s krytím IP
005 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 1 | 1. | 53 | s krytím IP
006 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 04 | 1. | 101d | s krytím IP
007 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 05 | 1. | 101d | s krytím IP
008 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 06 | 1. | 62
009 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 07 | 1. | 62
010 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 08 | 1. | 62
011 | TLAČÍTKOVÝ | 16 | 09 | 1. | 62
012 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 02 | 1. | 62 | s krytím IP
013 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 03 | 1. | 62 | s krytím IP
014 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 04 | 1. | 62 | s krytím IP
015 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 05 | 1. | 62 | s krytím IP
016 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 06 | 1. | 62 | s krytím IP
017 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 01 | 1. | 57 | s krytím IP
018 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 02 | 1. | 54 | s krytím IP
019 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 03 | 1. | 52 | s krytím IP
020 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 04 | 1. | 49 | s krytím IP
021 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 05 | 1. | 48
022 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 20 | 01 | 1. | 47
023 | TEPELNÝ | 18 | 06 | 1. | 46 | s krytím IP
024 | TLAČÍTKOVÝ | 19 | 01 | 1. | 46
025 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 07 | 1. | 45

## List1
067 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 01 | 1. | 69 | s krytím IP
069 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 02 | 1. | 12 | s krytím IP
071 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 03 | 1. | 01 | s krytím IP
072 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 04 | 1. | 02 | s krytím IP
073 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 05 | 1. | 03 | s krytím IP
074 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 06 | 1. | 07 | s krytím IP
075 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 07 | 1. | 06 | s krytím IP
076 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 08 | 1. | 08 | s krytím IP
077 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 09 | 1. | 12 | s krytím IP
079 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 10 | 1. | 13 | s krytím IP
080 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 11 | 1. | 14 | s krytím IP
082 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 12 | 1. | 15 | s krytím IP
083 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 13 | 1. | 16 | s krytím IP
084 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 14 | 1. | 19 | s krytím IP
087 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 15 | 1. | 23 | s krytím IP
088 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 16 | 1. | 24 | s krytím IP
089 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 17 | 1. | 31 | s krytím IP
091 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 18 | 1. | 37 | s krytím IP
092 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 19 | 1. | 34
093 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 20 | 1. | 33 | s krytím IP
094 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 09 | 21 | 1. | 40 | s krytím IP
097 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 01 | 1. | 41 | s krytím IP
098 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 02 | 1. | 41 | s krytím IP
099 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 03 | 1. | 41 | s krytím IP
102 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 11 | 04 | 1. | 42 | s krytím IP
001 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 13 | 01 | 1. | 61 | s krytím IP
005 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 1 | 1. | 53 | s krytím IP
012 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 02 | 1. | 62 | s krytím IP
013 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 03 | 1. | 62 | s krytím IP
014 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 04 | 1. | 62 | s krytím IP
015 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 05 | 1. | 62 | s krytím IP
016 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 17 | 06 | 1. | 62 | s krytím IP
017 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 01 | 1. | 57 | s krytím IP
018 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 02 | 1. | 54 | s krytím IP
019 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 03 | 1. | 52 | s krytím IP
020 | OPTICKOKOUŘOVÝ | 18 | 04 | 1. | 49 | s krytím IP