## elektroinstalace
Objekt | Kap/Pol | KodKap | Typ/Prizn | Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | Hmotnost[t] | Sut[t] | Hmoty | Mzdy | Stroje | OPN | SubDod | RezieV | RezieS | Zisk | Riziko | Odvody | Nh | DPH
elektro | K | 211 | M |  | Silnoproud - montáž
elektro | P | 211 | M | 210 01-0002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 108 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0301 | Krabice přístrojová bez zapoj | kus | 48 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0321 | Krabice odboč KR 68 včet zap | kus | 32 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0322 | Krabice odboč KR 97 včet zap | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0352 | Rozvodka krabic izol UV stabilní | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 02-0651 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 02-0951 | Tabulka výstraž smalt formát A3-A4 | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0001 | Ukonč vodičů-rozvaděč,zap 2,5 | kus | 127 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0002 | Ukonč vodičů-rozvaděč,zap 6 | kus | 10 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0003 | Ukonč vodičů-rozvaděč,zap 16 | kus | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0210 | Ukonč šňůry-gum hadice 4x4 | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0259 | Ukonč kab celoplast 4x16 | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0023 | Montáž nástěnný vypínač nn řaz.5 pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | kus | 24 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0045 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení | kus | 11 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0046 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0053 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6+1 -sériový střídavý šroubové připojení | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0071 | Spínač osvětlení pohybový nástěnný | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0081 | Montáž spínače speciální sporák 3x400V/16A pod omítku | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-1012 | Montáž zásuvka domov,polozap 2P+Z 2xzapoj | kus | 20 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-1031 | MOntáž zásuvky domovní v krabici 2P+Z venkovní | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-1114 | Montáž zásuvky trojfázové průmyslové 3+N+PE 3x400V/32A, IP54 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 12-0102 | Montáž patrona nožová do 500V | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 16-0906 | Montáž prostorového termostatu | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 17-0001 | Montáž regulátoru do krabice VZD, topení | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 19-0002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 19-0003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 19-1591 | Nátěr zákl,odrezivění | m2 | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 19-1592 | Nátěr krycí-vrchní | m2 | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-0030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-0040 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-0070 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj bez koše | kus | 7 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-0093 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj antivandal | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-1015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-1025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-1056 | Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-1073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-3004 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 28-0002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0141 | Montáž a připojení el. topidla do 2,5 kW | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0752 | Připojení ventilátoru, motorů, serva | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0841 | Demont,mont krytu ocplech rozv 70cm | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0891 | Štítek kovový na kabel-revize | kus | 44 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-2338 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených pevně | m | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-2339 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně | m | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0041 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně | m | 49 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 470 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 273 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | m | 43 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně | m | 33 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 61 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | m | 29 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0058 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 86-0222 | Montáž měděných kabelů spec JYTY -Al 4x1 pevně | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0162 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0164 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0224 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0332 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 102 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 245 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0594 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 29 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0603 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm | m | 45 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 69-0071 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech železobetonových průměru do 8 mm | kus | 192 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 71-0102 | Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 800x0001 | Montáž a zkouška přivolávací soupravy WC imobilní | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 900x0001 | Meziprofesní koordinace el., VZT, ZI, TO | hod | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 900x0002 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 24 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 900x0003 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 212 | M |  | Silnoproud - materiál nosný
elektro | P | 212 | H | 1001111 | Krabice rozvodná venkovní UV stabilní 80x80mm, IP54 | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010000 | Strojek spínače křížového pod omítku IP20 řaz.7 | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010001 | Strojek spínače jednopolového pod omítku IP20 řaz.1 | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010002 | Strojek přepínače střídavéhopod omítku IP20 řaz.6 | kus | 11 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010003 | Strojek přepínače sériového pod omítku IP20 řaz.5 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010004 | Strojek přepínače střídavého dvojitého pod omítku IP20 řaz. 6 | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010009 | Sporáková kombinace 400V/16A, IP20 pod omítku | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010020 | Kryt jednoduchý spínače pod omítku | kus | 22 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010021 | Kryt dělený spínače pod omítku | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010026 | Rámeček jednonásobný pro zásuvky a spínače pod omítku | kus | 42 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010028 | Pohybový spínač 180°, 230V/10A, IP44 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010030 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230V/16A, IP20 pod omítku | kus | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010032 | Zásuvka dvojnásobná šikmá 2x2P+PE, 230V/16A, IP20 pod omítku | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010034 | Zásuvka dvojitá pootočená . s přep. ochr.2x2P+PE, 230V/16A, IP20 pod omítku | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010111 | Zás. prům. pod omítku, IP44, 32A 3P+N+PE | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010116 | Zásuvka prům. nást. 3+N+PE 32A, IP67 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010150 | Spínač jednopol. nástěn. IP44 řaz. 1 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010151 | Spínač střídavý nastěn IP44 řaz.5 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010155 | Zásuvka nástěnná , IP44, 2P+PE, 230V/16A | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050000 | Žár. svítidlo 1x100W-230V, IP 20, přisazené, kruh | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050002 | Žár. svítidlo 2x75W-230V, IP 20, přisazené, kruh | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050009 | Žár. koupelnové svítidlo 1x18W-230V, IP 44, přisazené , kruh, tř.II | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050061 | LED svítidlo antivandal přisazené 24W/3415lmW/4000K-230V, IP 54, | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050070 | Žár svítidlo 1x60W-230V, IP 44, UV stabilní přisazené na fasádu, ovál | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050072 | Žár. svítidlo 1x100W-230V, IP 44, přisazené, kruh | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050074 | Nouz. autonomní přisazené svítidlo 1x11W/230V, IP65, aut. 1h autotestt | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050075 | Záři. přisazené svítidlo pod kuch linku 1x13W/230V/IP20, | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050100 | Přisazené zář. svítidlo přisazené 1x58W-230V, IP 20, bílá mřížka | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050110 | Přisazené zář. svítidlo 2x36W-230V, IP 20, T8, leštěná optika | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1059005 | Žárovka LED E27, 9W/230V/810m, 2800 K | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1090000 | Žárovka LED E27, 11W/230V/1055lm, 2800 K | kus | 27 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1090001 | Komp. zářivka 18W G24q2 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1090002 | Zářivková trubice 230V-58W 830 | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1090010 | Zářivková trubice 230V-36W830 | kus | 10 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 13358466 | Ocel pásová 11373 50x3,00mm | t | 0.02 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá 2035 | kg | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24628751 | Email na kov V 2087 šedý | l | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | kg | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111000 | Kabel Cu jádro CYKY 2 x 1,5 | m | 49 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 | m | 470 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111036 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 2,5 | m | 273 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111060 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5 | m | 43 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111076 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 | m | 33 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111090 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 1,5 | m | 61 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111098 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 4 | m | 29 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111110 | Kabel Cu jádro CYKY 7 x 1,5 | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34121554 | Kabel sděl JYTY 4 x 1 | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34143806 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 3 x 1 | m | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34143810 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 3 x 2,50 | m | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34561100 | Svorkovnice lámací 12x 1,5-4 mm2 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571150 | Trubka instalační PVC 750N pr. 16mm | m | 108 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571518 | Krabice univerz přístrojová pr.68 mm | kus | 48 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571521 | Krabice univerz KU 68/2 1903 | kus | 32 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571563 | Rozvodka krabicová PH kruh KR97/5 | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 35825232 | Pojist výkon válcová 40A norm | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 73534550 | Tabulka bezp samolep A5 148x210 | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [15 empty] | 21
elektro | K | 213 | M |  | Silnoproud - dodávka
elektro | P | 213 | X | x10001 | Rozvaděč RP-1 dle listu specifikace | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x100012 | Regulátor řízení útlumu po pilotním vodiči – dvouzónový 230V/2x0,1A, IP30 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10002 | Rozvaděč RE např.ER212/NVP7P | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10003 | Nouz. signalizace WC pro invalidy,sada, IP20, venkovní signalizace IP44 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10004 | Elektrický přímotopný konvektor 500 W na zeď IP24, Termostat: elektronický s pilotním vodičem | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10005 | Elektrický přímotopný konvektor 750 W na zeď IP24, Termostat: elektronický s pilotním vodičem | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10006 | Elektrický přímotopný konvektor 1000 W na zeď IP24, Termostat: elektronický s pilotním vodičem | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10007 | Elektrický přímotopný konvektor 1500 W na zeď IP24, Termostat: elektronický s pilotním vodičem | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10008 | Elektrický přímotopný konvektor 2000 W na zeď IP24, Termostat: elektronický s pilotním vodičem | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | [15 empty] | 21
elektro | K | 214 | M |  | Hromosvody a uzemnění- montáž
elektro | P | 214 | M | 210 01-0454 | Montáž krabice prachotěsné venkovní | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | M | 210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 12 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | M | 210 22-0010 | Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 | m | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | M | 210 22-0302 | Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | M | 210 22-0321 | Svorka na potrubí Bernard Cu pás | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | M | 210 22-0452 | Ochr spoj-Cu4-25mm2 pevně | m | 57 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | X | 21022x0001 | Proměření stávajícího uzemnění | hod | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 214 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 37.62 | [15 empty] | 21
elektro | K | 215 | M |  | Hromosvody a uzemnění - materiál
elektro | P | 215 | H | 100001 | Ochranná suspenze SA IV. IZOL. NATER. UZEMNENÍ A SPOJU | kg | 0.25 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 1000101 | Svorka uzemňovací ZSA 16 pro pásek CU | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 1001100 | Krabice plast UV stabilní 160x200x98, IP65, prázdná | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 7.44 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 34141302 | Vodič CYY 4 zl/žl | m | 22 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 34141305 | Vodič CYY 16 zl/žl | m | 35 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 35441925 | Svorka zkušeb SZ lano D6-12mm FeZn | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | H | 35442071 | Páska Cu uzemňov ZS 16 20x500x0,5 | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 24.42 | [15 empty] | 21
elektro | P | 215 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 24.42 | [15 empty] | 21
elektro | K | 222 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - montáž
elektro | P | 222 | M | 220 26-0021 | Krabice univerzální KO68 pod omítku+vysekání | kus | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 26-0111 | Odvíčkování+zavíčk krabice závit | kus | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 26-0551 | Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm | m | 115 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 28-0221 | Kabel SYKFY 5x2x05 v trubce | m | 115 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 30-0702 | Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 5 P 0,5 | kus | 72 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0202 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 11 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0204 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0322 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 115 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | X | 220x3009 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2221 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - materiál
elektro | P | 2221 | H | 34571152 | Trubka instalační 750N, D16mm | m | 115 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2221 | H | 34571519 | Krabice univerzální pod omítku pr. 68 mm+víčko | kus | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2221 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2222 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - dodávka
elektro | P | 2222 | X | 500x5000 | Dodávka technologie EZS vč. montáže viz. nabídka | soub | 1 | [15 empty] | 21
elektro | K | 226 | M |  | Strukturovaná kabeláž - montáž
elektro | P | 226 | M | 220 26-0021 | Krabice univerzální KO68 pod omítku+vysekání | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0022 | Krabice KP 68 pod omítku+vysekání | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0024 | Krabice KO 97 pod omítku+vysekání | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0027 | Krabice KO 125 pod omítku+vysekání | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0111 | Odvíčkování+zavíčk krabice závit | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0113 | Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby | kus | 7 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0333 | Montáž a kompletace rozvaděče R-SLP | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0551 | Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm | m | 61 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0552 | Mtž trubky PVC pod omítku 23 mm | m | 14 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0553 | Mtž trubky PVC pod omítku 29 mm | m | 7 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 26-0554 | Mtž trubky PVC pod omítku 36 mm | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 28-0206 | Kabel UTP do 7 mm v trubce | m | 193 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 28-0221 | Kabel SYKFY 5x2x05 v trubce | m | 0 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 30-0662 | Zapojení kabelu do 10drátů připojení | kus | 22 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 30-1202 | Zásuvka datová 2xRJ45 | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 32-0291 | Montáž zdroje POE | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 220 53-0336 | Přezkoušení stávající účast pobočky | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0162 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0164 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0321 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 10 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0461 | Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 75 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | M | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | X | 220x025877 | Kompletace, nastavení, protokoly, zaškolení | hod | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | X | 220x5303355 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 226 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2261 | M |  | Strukturovaná kabeláž - materiál
elektro | P | 2261 | H | 3020002 | Kabel UTP 4pár CAT 5e | m | 193 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34121050 | Kabel sděl SYKFY 5 x 2 x 0,50 | m | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571071 | Trubka inst ohebná PVC (EN) 750N pr. 16 mm | m | 61 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571072 | Trubka inst ohebná PVC (EN) 750N pr. 20 mm | m | 14 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571073 | Trubka inst ohebná PVC (EN) 750N pr. 25 mm | m | 7 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571074 | Trubka inst ohebná PVC (EN) 750N pr. 32 mm | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571518 | Krabice univerz přístrojová pr.68 mm | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571519 | Krabice univerzální pod omítku pr. 68 mm+víčko | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571523 | Krabice odbočná pod omítku kruh pr-. 97 mm+víčko | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571524 | Krabice odbočná pod omítku 125x125mm+víčko | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | H | 34571533 | Krabice odbočná pod omítku venkovní UV stabilní 80x80mm, IP 54 | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2261 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2262 | M |  | Strukturovaná kabeláž - dodávka
elektro | P | 2262 | H | 3020000 | Zásuvka 2xRJ45 cat.5e -struktur. kabeláž pod omítku | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | X | 345x00001 | Multimediální rozvaděč pod omítku 359x714x96,5mm, IP30 vč. zásuvky a přep. ochrany | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | X | 345x0002 | Napájecí zdroj 230V/18V /1A s integrovaným PoE injektorem | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | X | 345x0003 | Konektor RJ45 - 8p8c, drát, CAT5e | kus | 22 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | X | 345x0004 | SWITCH 8xTP 10 / 100 / 1000Mbps na panel | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2262 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | [15 empty] | 21

## RP-1_neoceněný
CENOVÁ INFORMACE
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Ing. Tomáš Nedoma
Rovensko 217
78901 Zábřeh
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: tnedoma@email.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
RP1.ECFX
RP1_Rozváděč-RP-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
15. 9. 2017
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 15. 10. 2017)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Počet kusů celkem | Jednotková cena (Kč) | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-RP-1
1 | Rozvodnice BF dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm |  |  |  |  | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý |  |  |  |  | 2
3 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A |  |  |  |  | 4
4 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  |  |  |  | 1
5 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  |  |  |  | 2
6 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A |  |  |  |  | 1
7 | Hlavní vypínač, 4-pól, In=32A |  |  |  |  | 1
8 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C |  |  |  |  | 1
9 | Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont. |  |  |  |  | 1
10 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. |  |  |  |  | 6
11 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. |  |  |  |  | 1
12 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A |  |  |  |  | 4
13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A |  |  |  |  | 2
14 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A |  |  |  |  | 7
15 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A |  |  |  |  | 12
16 | Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A |  |  |  |  | 2
17 | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=6A |  |  |  |  | 5
18 | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=10A |  |  |  |  | 6
19 | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=16A |  |  |  |  | 1
20 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na lištu, vertikální |  |  |  |  | 6
21 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 |  |  |  |  | 4
22 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2 |  |  |  |  | 2
23 | Schránka na dokumentaci A4 |  |  |  |  | 1
24 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4x2.5+koncové přepážky |  |  |  |  | 1
25 | Vodič měděný 1,5 mm2 |  |  |  |  | 10
26 | Vodič H07-U 10 mm černý |  |  |  |  | 30
27 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol |  |  |  |  | 25
28 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol |  |  |  |  | 21
29 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol |  |  |  |  | 3
30 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol |  |  |  |  | 9
31 | Přídavek na kompletaci rozvaděče + zkoušky a protokoly |  |  |  |  | 2
32 | Odlehčovací relé 3.fázové |  |  |  |  | 1
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

## R-SLP-neoceněný
CENOVÁ INFORMACE
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Ing. Tomáš Nedoma
Rovensko 217
78901 Zábřeh
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: tnedoma@email.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
R-SLP.ECFX
R-SLP_Rozváděč-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
15. 9. 2017
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 15. 10. 2017)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Počet kusů celkem | Jednotková cena | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-SLP
1 | Rozvodnice, pod omítku, plech.dveře, multimediální provedení 359x714x96,5mm, IP30 |  |  |  |  | 1
2 | Svodič přepětí třídy T3 (III, D), modulový, 2pól, s lištou |  |  |  |  | 1
3 | Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem |  |  |  |  | 3
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

## EZS -neoceněný
Specifikace dodávky EZS
Výrobek | kus | j. cena | celková cena
Ústředna, záložní baterie s GSM/GPRS/LAN | 1 |  | 0
Ovládací klávesnice s displejem a RFID čtečkou | 2 |  | 0
Sběrnicový detektor pohybu | 10 |  | 0
Sběrnicový magnetický detektor otevření dveří | 4 |  | 0
Sběrnicová siréna vnitřní | 1 |  | 0
Sběrnicová siréna venkovní | 1 |  | 0
Rozbočovač sběrnice+krabice IP20, 4x4pol | 13 |  | 0
Bezdrátový ovladač | 2 |  | 0
Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty | 5 |  | 0
Instalační kabel 1×2×20 AWG (0,8 mm2) +1×2×24 AWG (0,5mm2 | 115 |  | 0
Montáž technologie bez kabeláže a zprovoznění | 1 |  | 0
Celkem |  |  | 0
39