## Gagrinova
TECHNICKÉ PARAMETRY 1 NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
ČSA 22, Šumperk
popis | požadované parametry |  | dodávané parametry
šachta:
šířka | mm | cca 1450 | mm
hloubka | mm | cca 2250 | mm
horní přejezd/prohlubeň | mm | 3600/1300 | mm
technické parmetry:
typ výtahu | 1 x osobní výtah
nosnost | kg | 800 - 1000 | kg
počet osob | ks | 10 - 13 | ks
rychlost | m/s | 1 | m/s
zdvih | m | 39.2 | m
počet nástupišť | ks | 15 | ks
počet stanic | ks | 15 | ks
typ řízení | obousměrné sběrné
ochrana proti neúmyslnému pohybu klece | dle platných předpisů a norem
pohon | bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem
nosné prvky | standardní ocelová lana nebo polyueratenem potažené nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest
kabina:
průchozí výtah |  | NE
světlá šířka | mm | cca 1200 | mm
světlá hloubka | mm | cca 2000 | mm
výška | mm | cca 2200 | mm
stěny | nerez broušený
strop | nátěr / světlý odstín
podlaha | dle standardního vzorkovníku a výběru provozovatele
madlo | nerezové na zadní stěně
zrcadlo | polovina stěny/zadní stěna
výbava pro invalidy | bude součástí kabiny
sedátko | odnímatelné - sklopné
tlačítkový panel | zaoblený, doplňky broušený chrom/nerez brus
osvětlení | úsporné LED, stropní osvětlení
okopové lišty | po obvodu kabiny
vstupní portál v kabině | nerez broušený
kabinové a šachetní dveře:
typ | jednostranné teleskopické
otevírání | dle zaměření a orientace stávajících otvorů
šířka | mm | cca900 | mm
výška | mm | cca 2000 | mm
typ zárubní | nátěr šedý / světlý odstín
materiál šachetních dveří | nátěr šedý / světlý odstín
materiál kabinových dveří | nátěr šedý / světlý odstín
požární odolnost šachetních dveří | požární odolnost min. EW 60
ochrana dveří | světelná plošná clona
signální a řídící moduly:
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu | musí být součástí dodávky
zařízení pro nouzové volání | musí být součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem | musí být součástí dodávky
display na ovládacím panelu | dle platné normy
tabulky, návody a piktogramy - jejich provedení | dle platné normy
světená clona | musí být součástí dodávky
automatické osvětlení kabiny s nastavitelným inervalem zhasínání v kabině výtahu | musí být součástí dodávky
přivolávací tlačítko v zárubni šachetních dveří ve všech stanicích | musí být součástí dodávky
ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v nadpraží v hlavní stanici | musí být součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek | musí být součástí dodávky
tlačítko znovuotevření dveří v kabině | tlačítko znovuotevření dveří - ANO, tlačítko znovuuzavření dveří - VOLITELNÉ
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině) | není požadováno
osvětlení šachty | musí být součástí dodávky
žebřík v prohlubni | musí být součástí dodávky
hlavní vypínač | musí být součástí dodávky
výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) | musí být součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny | musí být součástí dodávky
vážící zařízení v kabině | musí být součástí dodávky
ostatní požadavky:
ochranné nerezové pásy (brus) na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození) | musí být součástí dodávky
přechodové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou | musí být součástí dodávky
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu nebo jiný způsob montáže | musí být v ceně
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | musí být v ceně
kompletní technická dokumentace odpovídající skutečnému stavu | musí být součástí dodávky a je v ceně
prohlášení o shodě na výtah a bezpečnostní komponenty | musí být součástí dodávky a je v ceně
záruční doba | 72 měsíců na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink | musí být součástí servisní smlouvy
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu | nejpozději do 60 minut
nástup na opravu | nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
datum
podpis
titul, jméno, příjmení
funkce
Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaných výtahů, nebo údaj zda dodávané výtahy uvedené požadavky splňují či nesplňují.
Parametry nového výtahu jsou voleny tak, aby byly co nejvíce shodné s parametry druhého výtahu, který byl v domě vyměněn v roce 2011.