## rozpocet_silno
Stavba: REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ VE 4.NP PAVILONU B NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Část: D 01/4.2 Silnoproudá elektrotechnika
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | Rozvaděč RS4.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Rozvaděč RS4.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Ovládací skříň MS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | PRAFlaDur PH120-R 5x16 | m | 125 |  | 0 |  | 0
5 | PRAFlaDur PH120-R 5x25 | m | 125 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 25 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 1280 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY-J 5x 1,5 (C) | m | 145 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-J 4X 1,5 (C) | m | 65 |  | 0 |  | 0
10 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 950 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 45 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-O 2X1,5 (D) | m | 55 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 125 |  | 0 |  | 0
14 | JYSTY 2x2x0,8 | m | 25 |  | 0 |  | 0
15 | CYA 25 zž | m | 55 |  | 0 |  | 0
16 | CYA 10 zž | m | 25 |  | 0 |  | 0
17 | CYA 6 zž | m | 25 |  | 0 |  | 0
18 | CYA 4 zž | m | 125 |  | 0 |  | 0
19 | svorka OP | ks | 40 |  | 0 |  | 0
20 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 120 |  | 0 |  | 0
21 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 245 |  | 0 |  | 0
22 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 40 |  | 0 |  | 0
23 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 65 |  | 0 |  | 0
24 | parapetní plastový žlab 210/70 | m | 85 |  | 0 |  | 0
25 | Pomocné ocelové konstrukce do 10kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0
26 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 15 |  | 0 |  | 0
27
28 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů
29 | A - LED SVÍTIDLO 26W, VESTAVĚNÉ 600x600, 2600lm, IP 20, AKRYLÁTOVÁ DESKA | ks | 14 |  | 0 |  | 0
31 | B - LED SVÍTIDLO 32W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 4 |  | 0 |  | 0
32 | C - LED VÝKLOPNÉ SVÍTIDLO 9W, PŘEŘAZENÉ NA KABELOVÝ ŽLAB, DÉLKA 60CM, IP 20, PRISMA DIFUZOR | ks | 33 |  | 0 |  | 0
33 | C1 - LED SVÍTIDLO 33W, PŘEŘAZENÉ, 2800lm, 4000K, IP 20, Al MŘÍŽKA, EVAL1MKV4V1/700ND | ks | 20 |  | 0 |  | 0
34 | C2 - LED SVÍTIDLO 39W, PŘEŘAZENÉ, 3900lm, 4000K, IP 20, Al MŘÍŽKA, LLL4000RM2KV4ND | ks | 20 |  | 0 |  | 0
35 | C3 - LED SVÍTIDLO 26W, PŘEŘAZENÉ, 2900lm, 4000K, IP 20, Al MŘÍŽKA, LLL4000RM2KVM4ND | ks | 7 |  | 0 |  | 0
37 | D - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 43, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO | ks | 8 |  | 0 |  | 0
38 | D1 - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO | ks | 22 |  | 0 |  | 0
| D2 - LED SVÍTIDLO 20W, PŘISAZENÉ, IP 43, 2700lm, KULATÉ D420mm, SKLO | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| D2n - LED SVÍTIDLO 20W, PŘISAZENÉ, IP 43, 1300lm, KULATÉ D420mm, SKLO, NOUZOVÝ MODUL | ks | 13 |  | 0 |  | 0
40 | G - LED SVÍTIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm, VEGA | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
42 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W ,VESTAVNÉ, KULATÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
43
44 | 1-pól. vyp. (1) - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 105 |  | 0 |  | 0
46 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 4 |  | 0 |  | 0
47 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. | ks | 12 |  | 0 |  | 0
49 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka, - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 15 |  | 0 |  | 0
50 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 215 |  | 0 |  | 0
51 | zásuvka 16A/230V s přep. ochr. - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
52 | zásuvka do vlhka typ 16A/230V IP 44 - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
53 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 363 |  | 0 |  | 0
54 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 45 |  | 0 |  | 0
55 | KR97 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
56 | krabice K125 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
57 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 15 |  | 0 |  | 0
58 | ukončení vodičů pospojování | ks | 45 |  | 0 |  | 0
59 | pohybové čidlo stropní 360°, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
60 | sporáková přípojka 400V/16A, IP44, v krabici pod omítku (el. trouby) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
61 | doběhové relé CS pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI | ks | 18 |  | 0 |  | 0
63 | protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
64 | ukončení kabelů do 5 x 25 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
65 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
66 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 85 |  | 0 |  | 0
67 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
68 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
69 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 32 |  | 0 |  | 0
70 | průraz stropem | ks | 4 |  | 0 |  | 0
71 | vysekání rýh ve zdi betonové 3 x 3 cm | m | 285 |  | 0 |  | 0
72 | vysekání rýh ve zdi betonové 3 x 7 cm | m | 25 |  | 0 |  | 0
73 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 278 |  | 0 |  | 0
74
75 | demontáž rozvaděče do 50kg, likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
76 | demontáž svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 185 |  | 0 |  | 0
77 | pojistkový odpínač OP14/3, 63A pojistky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
78 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
79 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
80
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | zednické přípomoci | hod | 16 |  |  |  | 0
3 | úpravy ve stávajícm rozvaděči | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | demontáže | hod | 120 |  |  |  | 0
5 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | vynášení suti do kontejneru | hod | 8 |  |  |  | 0
7 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
8 | inženýrská činnost | hod | 8 |  |  |  | 0
9 | výchozí revize | hod | 16 |  |  |  | 0
10 | dokumentace skut. provedení | hod | 16 |  |  |  | 0
11 | celkem | [5 empty] | 0