## Bazén_SLP
INVESTOR: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21
787 01 Šumperk
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - ŠUMPERK Č.P. 2819, LIDICKÁ 81
DPS - SLABOPROUDÉ ROZVODY
Příloha 9.1 VÝKAZY VÝMĚR
| Rekapitulace - položky |  |  |  | CENA
| Dodávka aktivních prvků |  |  |  | 0
| Montáž aktivních prvků |  |  |  | 0
| Dodávka strukturované kabeláže kat.6A/7 |  |  |  | 0
| Montáž strukturované kabeláže kat.6A/7 |  |  |  | 0
| Dodávka optické kabeláže |  |  |  | 0
| Montáž optické kabeláže |  |  |  | 0
| Měření metalické a optické kabeláže |  |  |  | 0
| Dodávka EZS |  |  |  | 0
| Montáž EZS |  |  |  | 0
| Dodávka JČ |  |  |  | 0
| Montáž JČ |  |  |  | 0
| Dodávka CCTV |  |  |  | 0
| Montáž CCTV |  |  |  | 0
| Dodávka ozvučení MR |  |  |  | 0
| Montáž ozvučení MR |  |  |  | 0
| Dodávka STA |  |  |  | 0
| Montáž STA |  |  |  | 0
| Dodávka nouzového systému |  |  |  | 0
| Montáž nouzového systému |  |  |  | 0
| Dodávka trasy |  |  |  | 0
| Montáž trasy |  |  |  | 0
| Stavební výpomoc. práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..) |  |  |  | 0
Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště
Dokumentace skutečného provedení stavby
| CELKEM bez DPH [Kč] |  |  |  | 0
Rozpočet neobsahuje náklady na zapravení omítek - štuku,
ani vymalování rekonstruovaných prostor.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1€ prodej za 27,00CZK.
Ceny dodávek odpovídají aktuálnímu kurzu 1$ prodej za 24,00CZK.
| Dodávka aktivních prvků, AP-WiFi, UPS | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
RD.1
| Switch s managementem bez PoE, WS-C2960L-24TS-LL Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | ks | 1 |  | 0
| CAB-ACE, AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5m | ks | 1 |  | 0
| Switch s managementem s PoE, WS-C2960L-24PS-LL, Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | ks | 1 |  | 0
| CAB-ACE, AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5m | ks | 1 |  | 0
| SFP optický modul (GLC-LH-SMD-OEM) pro SM vlákno, 1Gbps | ks | 4 |  | 0
| Duální (2,4 a 5GHz) AP-WiFi s decentralizovaným kontrolerem, venkovní pro max. 250 zařízení | ks | 0 |  | 0
| Duální (2,4 a 5GHz) AP-WiFi s decentralizovaným kontrolerem, vnitřní pro max. 40 zařízení | ks | 5 |  | 0
| Krabice pro AP-WiFi s vyšším krytím GentleBOX JE-300 | ks | 2 |  | 0
| Smart-UPS 3000VA LCD RM (2700W)/ 2U, Rack mount | ks | 1 |  | 0
| CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
| Montáž a oživení aktivních prvků | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž Gbic 1Gbps Module | ks | 4 |  | 0
| Montáž Switche 24port 100/1000 RJ45 portů (bez PoE) | ks | 1 |  | 0
| Montáž Switche 24port 100/1000 RJ45 portů PoE | ks | 1 |  | 0
| Montáž AP-WiFi, zaměření, oživení, vyzkoušení | ks | 5 |  | 0
| Montáž krabice pro AP-WiFi s vyšším krytím | ks | 2 |  | 0
| Montáž UPS 3000VA, oživení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM montáž a oživení | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka strukturované kabeláže kat. 6A/7 | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD Instalační kabel S/FTP kat.7, 900MHz | m | 6200 |  | 0
| SX24M-0-STP-BK, Patch panel 19" neosazený 10G, 24 portů, 1U pro Cat6A keystony | ks | 5 |  | 0
| Keystone SXKJ-10G-STP-BK | ks | 187 |  | 0
| CMP4 vyvazovací panel 1U, plast | ks | 4 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U, plastový hřeben | ks | 2 |  | 0
| SX9-1-0-WH Zásuvka 1xRJ45 (kat.6A) na omítku | ks | 5 |  | 0
| SX9-1-0-WH Zásuvka 1xRJ45 (kat.6A) pod povrch | ks | 6 |  | 0
| SX9-2-0-WH Zásuvka 2xRJ45 (kat.6A) na omítku | ks | 8 |  | 0
| SX9-2-0-WH Zásuvka 2xRJ45 (kat.6A) pod povrch | ks | 29 |  | 0
| SX9-0-WH Krabice na povrch (box pod zásuvku) | ks | 13 |  | 0
| Patch kabel CAT6A, LSOH, délka 1m, C6A-315GY-1MB | ks | 40 |  | 0
| Patch kabel CAT6A, LSOH, délka 2m, C6A-315GY-2MB | ks | 30 |  | 0
| Patch kabel CAT6A, LSOH, délka 3m, C6A-315GY-3MB | ks | 60 |  | 0
| Patch kabel CAT6A, LSOH, délka 5m, C6A-315GY-5MB | ks | 5 |  | 0
| Ostatní kabely a slaboproudé komponenty |  |  |  | 0
| Rack LC-30, 42U, 600 x 600mm, prosklené dveře se zámkem | ks | 1 |  | 0
| VJ-R4, Ventilátorová jednotka univerzální se 4mi ventilátory do LC-30 | ks | 1 |  | 0
| Podstavec ventilační s filtrem pro rack | ks | 1 |  | 0
| Svorkovnice QUANTE rozpojovací pro 10párů | ks | 2 |  | 0
| ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U, kategorie 3 | ks | 0 |  | 0
| Telefonní kabel stíněný 10x2x0,5 vnitřní | m | 60 |  | 0
| Vertikální vyvazovací žlab 42U kovový pozink 120x50mm, VVZ-KOV-42 | ks | 2 |  | 0
| 1U Police 19", hloubká 350mm, pevná | ks | 3 |  | 0
| Přepěťová ochrana DL-1G-RJ45-PoE-AB | ks | 2 |  | 0
| Prodluž.přívod Acar 5x230Vac včetně filtru a přepěťové ochrany, 19" | ks | 2 |  | 0
| Prodluž.přívod 12x230V,50Hz, konektory IEC C13, kabel 2m do UPS, 19" | ks | 1 |  | 0
| RJ45-5E-STP-KD, Konektor RJ45 na drát | ks | 17 |  | 0
| 11238907, Konektor RJ45 Cat. 6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát | ks | 17 |  | 0
| Stahovací suchý zip Velcro (návin 10m) | ks | 8 |  | 0
| Vodič CY6 mm2 zelenožlutý | m | 24 |  | 0
| Vodič CYA16 mm2 zelenožlutý | m | 18 |  | 0
| Vodič protahovací CY1,5 | m | 50 |  | 0
| VGA kabel, HD15, samec/samice, 3xstíněný, 2xferit, černo/šedý 10m | ks | 1 |  | 0
| Vysokorychlostní HDMI kabel s aktivním zesílením, l=10m | ks | 1 |  | 0
| Označovač kabelů (v racku) - držák PATO 4/15 o.č. 1013148 | ks | 102 |  | 0
| Označovač kabelů - popiska (20ks) PABA WH/15 o.č. 1013151 | ks | 5 |  | 0
| Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, stah.pásky....) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM materiál kabeláže | [Kč] |  |  | 0
| Montáž strukturované kabeláže kat.6A/7 | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Uložení S/FTP kabelu do trasy | m | 6200 |  | 0
| Svazkování S/FTP kabelů po 24ks - příplatek | m | 6200 |  | 0
| Uložení CY6 zelenožlutý do trasy | m | 24 |  | 0
| Uložení CYA16 zelenožlutý do trasy | m | 18 |  | 0
| Motáž a zapojení dvojzásuvky | ks | 37 |  | 0
| Motáž a zapojení jednozásuvky | ks | 11 |  | 0
| Montáž management panelu | ks | 4 |  | 0
| Montáž prodluž. přívod 5x230V, 50Hz včetně filtru, 19" | ks | 2 |  | 0
| Prodluž.přívod 12x230V,50Hz, konektory IEC C13, kabel 2m do UPS, 19" | ks | 0 |  | 0
| Montáž Patch panelu, kompletace | ks | 5 |  | 0
| Montáž police do racku | ks | 3 |  | 0
| Zakončení S/FTP na konektoru RJ45 male | ks | 17 |  | 0
| Zakončení S/FTP na konektoru RJ45 | ks | 85 |  | 0
| Zakončení S/FTP na portu p. panelu a vyvázání | ks | 102 |  | 0
| Montáž svorkovnice 10párů | ks | 2 |  | 0
| Montáž jednoho páru | ks | 20 |  | 0
| Instalace nového telefonního kabelu do žlabů nebo trubek | m | 60 |  | 0
| Úpravy ve stávající telef. rozvodnici UR | ks | 1 |  | 0
| Demontáž pobočkové telefonní ústředny (označení, odpojení portů) | ks | 1 |  | 0
| Montáž pobočkové telefonní ústředny (označení, propojení portů) | ks | 1 |  | 0
| Montáž racku RD.1 vč. vent. jedn. na podstavec, vyvázání kabelů | ks | 1 |  | 0
| Montáž VGA kabelu do trasy z trubek | m | 10 |  | 0
| Montáž HDMI kabelu do trasy z trubek | m | 10 |  | 0
| Ostatní drobné práce | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž kabeláže | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Univerzální kabel CLT, SM 4vl. 9/125 LSZH, d=6,5mm | m | 70 |  | 0
| Kabel SM 12vl. 9/125 LSZH, (dodávka providera) | m | 0 |  | 0
| Patch kabel 9/125 SCpc/SCpc 1m OS1 SM duplex FC09-4/4-1M | ks | 4 |  | 0
| Pigtail 9/125 SCpc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-SC-PC-OS-1,5M-G657A2 | ks | 20 |  | 0
| 70250045 - Ochrana sváru 2,2 x 45mm SXOS-45 | ks | 20 |  | 0
| Vana optická 19" 1U BK s výsuvným šuplíkem bez čela | ks | 1 |  | 0
| FP2-1U-24 Čelo optické vany 1U pro 24 SC simplex BK | ks | 1 |  | 0
| OptiBox4i, optický nástěnný box, IP65, sada se zámkem vč. 2 držáků adaptérů (optických spojek) a sadou průchodek M16 pro kabely 6-10mm | ks | 1 |  | 0
| Adaptér SC SM OS1 simplex SXAD-SC-PC-OS1-S | ks | 20 |  | 0
| 70250024 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 vč. držáku svaru | ks | 3 |  | 0
| Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, průchodky..) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM dodávky optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
| Montáž optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž nového kabelu do trasy | m | 70 |  | 0
| Instalace a kompletace 19"optického rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Montáž a kompletace optického rozvaděče FOR1 na zeď | ks | 1 |  | 0
| Svár optického vlákna SM | ks | 8 |  | 0
| Ostatní drobné práce (značení, štítky, konstr. a obaly pro kab. rezervy…) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž optic. kabeláže | [Kč] |  |  | 0
| Měření metalické a optické kabeláže | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Kabel S/FTP 4páry, kat.7 | ks | 102 |  | 0
| Vypracování protokolu S/FTP | ks | 1 |  | 0
| Měření stávajícího opt. SM vlákna met.OTDR, 2 vln.délky | ks | 4 |  | 0
| Měření stávajícího opt. SM vlákna přímou metodou, 1 vln.délka | ks | 4 |  | 0
| Vypracování protokolu optiky | ks | 1 |  | 0
| Revize elektro slaboproudé instalace | ks | 1 |  | 0
| CELKEM měření kabeláže | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka EZS | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Ústředna EVO192 + BOX VT-40 + klávesnice K641+ | ks | 1 |  | 0
| AKKU Smart 12V/18Ah-rozměr: dxšxv = 181x76x167 mm | ks | 1 |  | 0
| IP150-komunikační modul LAN/INTERNET | ks | 1 |  | 0
| COMCABLE-kabel pro spojeni IP150/PCS250 | ks | 1 |  | 0
| PCS250G-GPRS komunikátor, (MMCX-f) | ks | 1 |  | 0
| LCD klávesnice K641+ | ks | 8 |  | 0
| Kryt pro klávesnice LCD BOX K+ | ks | 1 |  | 0
| ZX8 - expander 8 vstupů ATZ | ks | 8 |  | 0
| BOX E - pro expandery a moduly | ks | 9 |  | 0
| ZX4 - expander 4 vstupy ATZ | ks | 6 |  | 0
| PS17-BUS doplňkový zdroj | ks | 5 |  | 0
| BOX S-40-včetně TRAFA 40VA | ks | 5 |  | 0
| AKKU Smart 12V/18Ah-rozměr: dxšxv = 181x76x167 mm | ks | 5 |  | 0
| ACM12-přístupový modul pro vytvoření bodu ACCESS | ks | 2 |  | 0
| BOX S-40-včetně TRAFA 40VA | ks | 2 |  | 0
| AKKU Smart 12V/18Ah-rozměr: dxšxv = 181x76x167 mm | ks | 2 |  | 0
| R3-čtečka karet EM - OUTDOOR METAL | ks | 2 |  | 0
| PGM4-BUS přídavný modul se 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0
| Signalizace zabezpečení JUMBO LED BZ - červená | ks | 1 |  | 0
| Duální PIR detektor vnitřní NV5-DUAL | ks | 30 |  | 0
| Audiodetektor DG457 GLASSTREK-digitální audio BUS/RELÉ | ks | 1 |  | 0
| S 3040 - výklopný tísňový hlásič s pamětí | ks | 1 |  | 0
| Magnetický kontakt SM-50T, povrchový - 4vodičový přívod | ks | 23 |  | 0
| Krabice se svorkovnicí RK 1S-18S-16 svorek + Tamper do KU68 | ks | 16 |  | 0
| Hlásič kombinovaný, opticko-kouřový a teplotní FDR-36-SHR | ks | 11 |  | 0
| DG85-venkovní duální PIR sběrnicové BUS/RELÉ nebo na exp. | ks | 9 |  | 0
| DG85 -venkovní PIR záclona, sběrnicové BUS/RELÉ nebo na exp. | ks | 1 |  | 0
| GUARD-AV-venkovní 2 x duální PIR+MW | ks | 8 |  | 0
| EL460/45 Elektromechanický samozamykací zámek | ks | 1 |  | 0
| EA218 Originální kabel s konektorem (6 m) | ks | 1 |  | 0
| Kabelová zadlabací průchodka úzká (258x23x16mm) | ks | 1 |  | 0
| Protiplech k elektromechanickému samozamykacímu zámku | ks | 1 |  | 0
| Čtyřhran 9mm k elektromechanickému samozamykacímu zámku | ks | 1 |  | 0
| Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vdc / 3A pro elmech. zámek | ks | 1 |  | 0
| Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací, plastová, 118dB/1m s červeným majákem a akumulátorem | ks | 1 |  | 0
| Vnitřní plochá piezosiréna s červ. blikačem plastová 110dB/1m s majákem | ks | 1 |  | 0
| PHA 203-M, klíčový trezor 12V, MOT provedení (vč. motýlkového zámku - č. HZS Olomouckého kraje) - nerez, 12V | ks | 1 |  | 0
| Kabel sdělovací stíněný pro připojení snímačů VD 06-6x0,5/100m-balení | m | 1560 |  | 0
| Kabel sdělovací stíněný se zachováním funkčnosti při požáru, F P-90R 3x2x0,8, B2ca s1d0, pro sběrnici | m | 390 |  | 0
| Kabel sdělovací stíněný se zachováním funkčnosti při požáru, F P-90R 2x2x0,8, B2ca s1d0 | m | 160 |  | 0
| Ostatní podružný materiál (stah. pásky, označovače, konstrukce, svork.) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
| Montáž EZS | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž, naprogramování ústředny EZS, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
| Montáž a připojení expanderu 8 vstupů | ks | 8 |  | 0
| Montáž a připojení expanderu 4 vstupy ATZ | ks | 6 |  | 0
| Montáž krytu pro expandery a moduly | ks | 9 |  | 0
| Montáž a připojení klávesnice | ks | 9 |  | 0
| Montáž a připojení přídavného modulu se 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0
| Kompletace a připojení kombinovaného, opticko-kouřového detektoru | ks | 11 |  | 0
| Kompletace a připojení PIR detektoru | ks | 40 |  | 0
| Kompletace a připojení duálního detektoru | ks | 8 |  | 0
| Kompletace a připojení audiodetektoru | ks | 1 |  | 0
| Přístupový systémový modul ACM12 | ks | 2 |  | 0
| Kompletace BOX S - 40 - včetně transformátoru a akumulátoru | ks | 2 |  | 0
| Kompletace a připojení venkovní čtečky karet | ks | 2 |  | 0
| Připojení, nastavení, oživení GPRS komunikátoru, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| Připojení, nastavení, oživení LAN komunikátoru, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| Kompletace a připojení sirény vnitřní s blikačem | ks | 1 |  | 0
| Kompletace a připojení sirény vnější s blikačem | ks | 1 |  | 0
| Nátěr sirény vnější (černá barva matná) | ks | 1 |  | 0
| Kompletace a připojení LED blikače, info zakódovaní | ks | 1 |  | 0
| Kompletace a připojení PS17 - BUS doplňkový zdroj | ks | 5 |  | 0
| Kompletace a připojení magnetického kontaktu na povrch - 4vodič | ks | 23 |  | 0
| Kompletace svorkovnice do KU68 | ks | 16 |  | 0
| Kompletace a připojení výklopného tísňového hlásiče s pamětí | ks | 1 |  | 0
| Montáž elektromechanického zámku | ks | 1 |  | 0
| Úprava dveří (provede jejich dodavatel) | ks | 1 |  | 0
| Připojení zdroje 230Vac/12Vdc pro zámek vč. baterie | ks | 1 |  | 0
| Uložení kabelu sběrnice do trasy | m | 390 |  | 0
| Uložení kabelu k detektorům do trasy | m | 1560 |  | 0
| Uložení kabelu se zaruč. funkč. pro řízení a signalizaci poplachu do trasy | m | 160 |  | 0
| Kompletace, zabudování a připojení klíčového trezoru | ks | 1 |  | 0
| Školení uživatelů | kmpl | 4 |  | 0
| Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
| Dodávky Jednotný čas | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| HN 184, Hlavní (řídící) hodiny vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 100 podružných hodin, paměť pro případ výpadku napájení 230Vac, automatická změna na letní čas, 1 podružná linka 24 V / 1,2 A, volně nastavitelná, | ks | 1 |  | 0
| AD 650, přijímač radiosignálu DCF77 | ks | 1 |  | 0
| FL.A.50.315.DD, Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, jednostranné, prům. 50cm, bílý kovový rám, RAL 9002, IP55, čitelnost na vzdálenost cca 40 m | ks | 1 |  | 0
| EFL.A.30.300.DD , Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, jednostranné, prům. 30cm, bílý kovový rám, RAL 9002, IP55, čitelnost na vzdálenost cca 20 m | ks | 12 |  | 0
| METRO 232.A.40.D, Ručkové podružné analogové hodiny exteriérové, kulaté, dvoustranné, prům. 40cm, IP54, čitelnost na vzdálenost cca 25 m | ks | 4 |  | 0
| Kabel s měděnými vodiči (O) 2x1,5 | m | 290 |  | 0
| Krabice IP54, A11/5 se svorkovnicí na povrch, komplet | ks | 3 |  | 0
| Hmoždinka d10 kovová | ks | 80 |  | 0
| Ostatní podružný materiál |  | 1 |  | 0
| CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
| Montáže Jednotný čas | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž hlavní (řídící) hodiny vč. přijímače a antény, nastavení | ks | 1 |  | 0
| Montáž podružné analogové hodiny oboustranné | ks | 4 |  | 0
| Montáž podružné analogové hodiny jednostranné | ks | 13 |  | 0
| Montáž kabelu (O) 2x1,5 | m | 290 |  | 0
| Montáž krabice A11/5 se svorkovnicí na povrch, komplet | ks | 3 |  | 0
| Komplexní vyzkoušení, revize | ks | 1 |  | 0
| Ostatní práce |  | 1 |  | 0
| CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka CCTV | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
Kamera C8 (vnější)
| DS-2CD2642FWD-IS (2.8-12mm), Venkovní bullet IP kamera PoE, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m | ks | 1 |  | 0
Kamery C1 a C2 (sledování pod hladinou) kamery s motorickým ostřením, z důvodu složtého přístupu
| DS-2CD2642FWD-IZS (2.8-12mm), Venkovní bullet IP kamera PoE, TD/N, HD1080p, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m | ks | 2 |  | 0
| DS-1260ZJ, Instalační krabice pro uložení konektorů bullet kamer | ks | 3 |  | 0
Kamery C5, C6, C10 a C11 (do bazénové haly a věže tobogánu)
| DS-2CD2142FWD-IS (2.8mm), Venkovní IP dome kamera PoE, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, IP66 | ks | 4 |  | 0
| DS-1280ZJ-DM18, Instalační krabice pro uložení konektorů dome kamer DS-2CD21xx-I | ks | 4 |  | 0
Záznamové a řídicí zařízení CCTV
| DS-7616NI-I2/16P, NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD | ks | 1 |  | 0
| WD20PURX, Přídavný HDD k rekordérům, 2TB | ks | 1 |  | 0
| DS-6401HDI-T, Dekodér pro až 4 IP kamery, podpora HD 1080p (1ch), VGA, HDMI | ks | 1 |  | 0
| SC-32AH, LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, BNC (PAL, TVI, AHD) , VGA, 230V | ks | 1 |  | 0
| Konzola pro uchycení kamery C1, C2 v betonovém plášti bazénu | ks | 2 |  | 0
| Ostatní podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| CELKEM materiál CCTV | [Kč] |  |  | 0
| Montáž CCTV | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž a nastavení IP kamery vnější statické | ks | 1 |  | 0
| Montáž a nastavení IP kamery vnitřní statické | ks | 4 |  | 0
| Montáž a nastavení IP kamery vnitřní do těla bazénu | ks | 2 |  | 0
| Montáž a nastavení NVR | ks | 1 |  | 0
| Montáž konzoly | ks | 2 |  | 0
| Funkční zkoušky, úprava S.W. | kmpl. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž CCTV | [Kč] |  |  | 0
| Dodávky ozvučení - místní rozhlas | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| MA247, Rozhlasová ústředna dvoukanálová, 240W/100V, 8 vstupů (1x mikrofonní stanice, 3x mikrofon / linka, 4x linka), 6 zón (1 pasivní a 5 aktivních, zóna 1 může mít jiný zdroj signálu než zóny 2-6). | ks | 1 |  | 0
| PA2240BP, Výkonový zesilovač 2x240W / 1x480W @ 100V, 2 separátní audio vstupy pro program a prioritní signál s nezávisle nastavitelnou úrovní, výstupní napětí 100/70/50/35V, logický vstup pro ovládání prioritního režimu, výstup 24VDC pro nucený poslech, vestavěný dynamický limiter, napájení 230VAC / 24VDC | ks | 1 |  | 0
| REVAMP4240T, Výkonový zesilovač 4x240W @ 100V-4Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V-8Ohm, digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU. | ks | 1 |  | 0
| BUZZSTOP-MKIII, 2kanálový univerzální galvanický oddělovač a převodník úrovně | ks | 2 |  | 0
| BUZZ19, Kovová spojka pro montáž 2ks BUZZSTOP MKIII do 19" racku | ks | 1 |  | 0
| PMR4000RMKII, Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální optický SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP. | ks | 1 |  | 0
| MICPAT-6, Mikrofonní stanice pro 6 zón pro použití s MA246 / MA246R / MA246MR, RJ45 konektor pro ovládání + Euroblock konektor pro audio | ks | 2 |  | 0
| DM-1200D, Dynamický mikrofon s vypínačem, vč. kabelu s konektorem DIN5, odolné kovové tělo | ks | 1 |  | 0
| ALINP, aktivní přípojný audio panel, 2 mixované audio vstupy, 1x symetrický vstup Mic s konektorem XLR pro dynamický mikrofon + 1x stereo vstup Line s konektory RCA, nezávislá regulace úrovně pro oba vstupy, galvanicky oddělený symetrický výstup, napájení panelu phantomovým napětím 18-48V po mikrofonním kabelu, nevyžaduje externí napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0
| LU0DN15, AV zásuvka do zdi, konektor XLR female, letovací, modul 55x55mm, vč. rámečku Gira Standard 55, bílá | ks | 2 |  | 0
| Konektor XLR, male | ks | 2 |  | 0
| LU0DN15, AV zásuvka do zdi, konektor DIN 5 pin, letovací, modul 55x55mm, vč. rámečku Gira Standard 55, bílá | ks | 1 |  | 0
| Servis, výchozí HW / SW konfigurace, sada propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do racku - vše se rozumí u dodavatele, nikoliv na místě instalace | ks | 1 |  | 0
| MHE-50T (V4A), 2pásmový hudební tlakový reproduktor 50W @ 100V, 6,5" woofer + HF tweeter, citlivost 103dB @ 1W/1m, max. SPL 120dB @ 50W/1m, frekvenční rozsah 90Hz-16kHz, vyzařovací úhel H 130° (500Hz), 70° (1kHz), 30° (2kHz), 110° (4kHz) / V 190° (500Hz), 100° (1kHz), 55° (2kHz), 150° (4kHz), ABS plast se sníženou hořlavostí dle EN60695-11-20 - třída 5VB, zvláštní provedení s úchytem i šrouby z nerez oceli třídy V4A pro prostředí s extrémní vlhkostí a výskytem výparů chloru, barva šedá | ks | 7 |  | 0
| CMAR6T-W, 2pásmový koaxiální stropní reproduktor pro prostředí s vysokou teplotou a/nebo vlhkostí, 6,5"+1", 20W @ 100V / 60W @ 8ohm, polypropylenová membrána se speciálním silikonovým zavěšením odolávajícím i mořské vodě, krycí mřížka z lakované nerez oceli, součástí dodávky nerezové montážní vruty a silikonové těsnění, IP65, zadpouzdřený 100V transformátor s přepínačem výkonu s krytím IP55 | ks | 17 |  | 0
| CM5EH, Stropní reproduktor ekonomický 5,25", 15W @ 8 Ohm / 6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 100Hz-18kHz, vhodný i do prostředí se zvýšenou vlhkostí, impregnovaná membrána, ABS plast včetně krycí mřížky, IP54, montážní hloubka pouze 45mm, bílý | ks | 6 |  | 0
| PC-2369, Stropní reproduktor 6", 6W @ 100V, citlivost 93dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 45Hz-20kHz, celokovové provedení, protiprachová ochrana, stiskací svorkovnice pro snadné připojení reproduktoru bez šroubování, 230x79mm, bílý | ks | 0 |  | 0
| PC-658R, Stropní reproduktor 6", 6W @ 100V, citlivost 90dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 65Hz-18kHz, kovová krycí mřížka, 192x73mm, bílý | ks | 2 |  | 0
| MP16-G, Směrový reproduktor 5,5", výkon 16W @ 100V, šedý, IP56 (věž tobogánu) | ks | 2 |  | 0
| E-VOL20, Regulátor hlasitosti 20W @ 100V, odporový, relé NP, pro 2-/4drátový rozvod, 12 kroků včetně úplného vypnutí | ks | 1 |  | 0
| E-VOL40, Regulátor hlasitosti 40W @ 100V, transformátorový, relé NP, pro 2-/4drátový rozvod, 12 kroků včetně úplného vypnutí | ks | 0 |  | 0
| E-VOL60, Regulátor hlasitosti 60W @ 100V, transformátorový, relé NP, pro 2-/4drátový rozvod, 12 kroků včetně úplného vypnutí | ks | 0 |  | 0
| E-VOL120, Regulátor hlasitosti 120W @ 100V, transformátorový, relé NP, pro 2-/4drátový rozvod, 12 kroků včetně úplného vypnutí | ks | 0 |  | 0
| CMK 222, Mikrofonní symetrický stíněný kabel 2 x 0,22 mm², cena za 1m, prodej po 100m | m | 184 |  | 0
| Kabel s Cu vodiči 4 x 2,5 O (reproduktorové linky) | m | 114 |  | 0
| Kabel s Cu vodiči 2 x 2,5 O (reproduktorové linky) | m | 540 |  | 0
| Vodič protahovací CY1,5 | m | 10 |  | 0
| Krabice IP54, A11/5 se svorkovnicí na povrch, komplet | ks | 6 |  | 0
| Ostatní podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| CELKEM materiál | [Kč] |  |  | 0
| Montáže ozvučení - místní rozhlas | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Upevnění a zapojení mikrofonu | ks | 3 |  | 0
| Upevnění a zapojení tlak. reproduktoru (na sloup v bazén. hale) | ks | 7 |  | 0
| Upevnění a zapojení reproduktoru (v podhledu) | ks | 25 |  | 0
| Upevnění a zapojení směrového reproduktoru (na stěnu) | ks | 2 |  | 0
| Zakončení reproduktorové linky | ks | 6 |  | 0
| Osazení prvků ústředny do rozváděče RD.1, výška cca 10U, připojení 230V, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení |  | 1 |  | 0
| Montáž regulátoru hlasitosti pod povrch, komplet | ks | 1 |  | 0
| Montáž a zapojení AV zásuvky pod povrch, komplet | ks | 3 |  | 0
| Montáž aktivního přípojného audio panelu, komplet | ks | 1 |  | 0
| Montáž konektoru XLR, male | ks | 2 |  | 0
| Montáž kabelu mikrofonního symetrického stíněného 2x0,22mm² | m | 184 |  | 0
| Kabel s Cu vodiči 4 x 2,5 O (reproduktorové linky) | m | 114 |  | 0
| Kabel s Cu vodiči 2 x 2,5 O (reproduktorové linky) | m | 540 |  | 0
| Vodič protahovací CY1,5 | m | 10 |  | 0
| Montáž krabice A11/5 se svorkovnicí na povrch, komplet | ks | 6 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
| Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka STA | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| CA-310 zesilovač, 3 vstupy UHF1-UHF2-BIII/BI/FM , 2x výstup a 1x test. | ks | 1 |  | 0
| TV anténa UHF, BU-116, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE | ks | 1 |  | 0
| FM-102 anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová | ks | 1 |  | 0
| Držák anténní 30/100cm T (d = 42mm) | ks | 1 |  | 0
| XGHS-2 rozbočovač 1/2, 3.8 dB | ks | 1 |  | 0
| Přepěťová ochrana SAFE 100 | ks | 2 |  | 0
| Vodič CY6 mm2 zelenožlutý | m | 60 |  | 0
| Koaxiální kabel 75 Ohm, H125 Cu LSNH | m | 150 |  | 0
| Zásuvka BM111 podomítk. koncová (2 kon.), 1dB, hvězdicová kabeláž | ks | 2 |  | 0
| Rámeček zásuvky SB003 (pro BM111) | ks | 2 |  | 0
| Kryt zásuvky EM200 (pro BM111) | ks | 2 |  | 0
| Konektor F7, šroubovací | ks | 12 |  | 0
| Ostatní podružný materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| CELKEM materiál STA | [Kč] |  |  | 0
| Montáž STA | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Montáž linkového zesilovače vč. oživení | ks | 1 |  | 0
| Montáž přepěťové ochrany SAFE 100 | ks | 2 |  | 0
| Uložení CY6 zelenožlutý do trasy | m | 60 |  | 0
| Upevnění, nasměrování a zapojení antény UHF | ks | 1 |  | 0
| Upevnění, nasměrování a zapojení antény FM | ks | 1 |  | 0
| Montáž držáku antén 30/100cm T (d = 42mm) | ks | 1 |  | 0
| Montáž koaxiálního kabelu 75 Ohm | m | 150 |  | 0
| Montáž a připojení zásuvky BM | ks | 2 |  | 0
| Montáž F konektoru 7 | ks | 12 |  | 0
| Ostatní drobné práce | kmpl. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž STA | [Kč] |  |  | 0
| Dodávka Nouzová signalizace invalidé | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Hlavní terminál |  |  |  | 0
| FC008950-B Terminál - základní modul, VO-BT | ks | 1 |  | 0
| KP64 /2 Elektroinstalační krabice dvojitá | ks | 2 |  | 0
| FC008951-A Rozšiřující modul, VO-ZT | ks | 1 |  | 0
| KU923040-A Napaječ1,5A/40W/24Vdc, LNG40 (na DIN lištu) | ks | 2 |  | 0
| KU923041-A kabel k napaječi, NG-K2 | ks | 2 |  | 0
| Periferie - tlačítka a táhla |  |  |  | 0
| FC008400-A volací tlačítko, RT | ks | 7 |  | 0
| FC008410-C volací tahové tlačítko, ZT | ks | 2 |  | 0
| FC008420-A volací pneumatické tlačítko, PT | ks | 0 |  | 0
| FC008430-vybavovací tlačítko, AT | ks | 9 |  | 0
| FC008991 montážní krabice na omítku pro RT,ZT,LV, typ APA 1 | ks | 9 |  | 0
| FC008992 montážní krabice na omítku pro moduly VO BT,VO ZT, typ APA 2 | ks | 0 |  | 0
| FC88010--montážní krabice pod omítku, U 1 | ks | 18 |  | 0
| Periferie - orientační světla |  |  |  | 0
| FD804100--signální lampa, LV1 | ks | 9 |  | 0
| FD804200--signální lampa, LV2 | ks | 0 |  | 0
| FL73309--žárovka čirá, GD5-9 | ks | 9 |  | 0
| Kabely |  |  |  | 0
| Kabel kategorie 5E, FTP, LSOH Eca | m | 550 |  | 0
| Ostatní drobný materiál | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM materiál NS | [Kč] |  |  | 0
375:386375:387375:389B37537375:386 | Montáž Nouzová signalizace invalidé | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Naprogramování ústředny | ks | 1 |  | 0
| Instalace ústředny (rozšiř. modulu) na zeď, připojení | ks | 2 |  | 0
| Nastavení komunikace na ústředně | ks | 1 |  | 0
| Montáž a připojení volací tlačítko, táhlo | ks | 9 |  | 0
| Montáž a připojení vybavovací tlačítko | ks | 9 |  | 0
| Montáž a připojení signální lampa | ks | 9 |  | 0
| Montáž kabelu FTP, kat. 5E | m | 550 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
| Ostatní práce | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž NS | [Kč] |  |  | 0
| Dodávky trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Příchytka kabelová 2205416, GRIP40 | ks | 4 |  | 0
| Kabelová spona 2033 STD | ks | 2 |  | 0
| Plastový bezhalogenový žlab PK 110x70 D HF (mm) vč. víka | m | 16 |  | 0
| Plastový bezhalogenový žlab LHD 20x20HF (mm) | m | 26 |  | 0
| Plastový bezhalogenový žlab LHD 40x20HF (mm) | m | 28 |  | 0
| Plastový bezhalogenový žlab LHD 40x40HF (mm) | m | 70 |  | 0
| Trubka LSOH tuhá 1516 EHF (D vnější/vnitřní=16/13,1mm) | m | 392 |  | 0
| Příchytka omega 5216E ZNM pro trubku 1516 HF | ks | 1176 |  | 0
| Trubka LSOH tuhá 1520 HF (D vnější/vnitřní=20/17,1mm) | m | 78 |  | 0
| Příchytka omega 5220ZNM pro trubku 1520 HF, 1220HF | ks | 310 |  | 0
| Trubka LSOH tuhá 1525 HF (D vnější/vnitřní=25/21,6mm) | m | 10 |  | 0
| Příchytka omega 5225ZNM pro trubku 1525 HF, 1225 | ks | 380 |  | 0
| Trubka LSOH tuhá 1532 HF (D vnější/vnitřní=32/28,4mm) | m | 8 |  | 0
| Příchytka omega 5232ZNM pro trubku 1532 HF | ks | 70 |  | 0
| Příchytka HL GRIP1 (vnitřní rozměry = 50 x 42mm) | ks | 720 |  | 0
| Příchytka HL GRIP2 (vnitřní rozměry = 52 x 70mm) | ks | 40 |  | 0
| Skupinový držák SD2 (vnitřní rozměry = 50 x 80mm) | ks | 10 |  | 0
| Hmoždinka HL KRH rozpěrná kovová 8/60mm | ks | 800 |  | 0
| Příchytka dvojitá 6716ED, PO GMT | ks | 150 |  | 0
| Příchytka jednostranná 6708, PO GMT | ks | 700 |  | 0
| Příchytka jednostranná 6710, PO GMT | ks | 1000 |  | 0
| Příchytka jednostranná 6712, PO GMT | ks | 400 |  | 0
| SB 6,3x35,POGMT,ŠROUB DO BETONU | ks | 2250 |  | 0
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1220HFPP | m | 50 |  | 0
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1225 | m | 225 |  | 0
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1232HFPP | m | 25 |  | 0
| Ocelový žlab KZ 60 x 50 x 1,5mm | m | 130 |  | 0
| Spojka KSBS 50 | ks | 70 |  | 0
| Víko V50 | m | 130 |  | 0
| Montážní profil MP41x21F | m | 3 |  | 0
| Tyč závitová ZT10 | m | 9 |  | 0
| Podpěra na stěnu NPS 62 F | ks | 70 |  | 0
| Úchyt žlabu KZ 60 x 50mm na I ocelový nosník | ks | 66 |  | 0
| KPO 10x95,PO,KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 40 |  | 0
| MZ 10, ZNCR,MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM | ks | 120 |  | 0
| PD 10,ZNCR,PODLOŽKA | ks | 120 |  | 0
| Ocelový žlab KZ 60 x 100 x 1,5mm | m | 6 |  | 0
| Spojka KSBS 100 | ks | 4 |  | 0
| Víko V100 | m | 6 |  | 0
| KPO 10x95,PO,KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 14 |  | 0
| Ocelový žlab KZ 60 x 300 x 1,5mm | m | 20 |  | 0
| Koleno levé, pravé 90 | ks | 2 |  | 0
| Spojka KSBS 300 | ks | 12 |  | 0
| Víko V300 | m | 20 |  | 0
| KPO 10x95,PO,KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 40 |  | 0
| Příchytka víka VU | ks | 320 |  | 0
| NSM 6x10, ZNCR,ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 500 |  | 0
| Vodič CY6 mm2 zelenožlutý | m | 30 |  | 0
| Trubka LSOH ohebná UVstabilní KF09050 UVFA, Dvněj/vnitř=50/41mm | m | 25 |  | 0
| Elinstal. krabice hl.66mm do zdi, KPR68 (pod RJ45 i odbočení) | ks | 80 |  | 0
| Elinstal. krabice hl.70mm do SDK, KPRL68-70/LD (pod RJ45 i odbočení) | ks | 20 |  | 0
| Elektroinstalační krabice KO125 s víčkem | ks | 6 |  | 0
| Hmoždinka d6 plast | ks | 600 |  | 0
| Hmoždinka d8 plast | ks | 2150 |  | 0
| Hmoždinka d10 plast | ks | 30 |  | 0
| Hmoždinka KPO 10x115mm kovová | ks | 20 |  | 0
| Hmoždinka KPO 6x50mm kovová | ks | 20 |  | 0
| Sádra | kg | 40 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů v chráničce do průměru 50 mm, P – AG | ks | 26 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 200 x 400mm do EI60 | ks | 2 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 200 x 300mm do EI60 | ks | 3 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 100 x 100mm do EI60 | ks | 7 |  | 0
| Podružný materiál (vruty, stah. pásky, očka, štítky značení pož. ucp.) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM materiál trasy | [Kč] |  |  | 0
| Montáž trasy | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Vyznačení trasy | m | 2100 |  | 0
| Připojení k uzemnění PE | ks | 6 |  | 0
| Montáž 60x50mm ocelový žlab (komplet) | m | 130 |  | 0
| Montáž 60x100mm ocelový žlab (komplet) | m | 6 |  | 0
| Montáž 60x300mm ocelový žlab (komplet) | m | 20 |  | 0
| Tvarové úpravy ocelových žlabů | ks | 10 |  | 0
| Montáž rohu ocelového | ks | 2 |  | 0
| Uložení CY6 zelenožlutý do trasy | m | 30 |  | 0
| Trubka ohebná s lankem | m | 325 |  | 0
| Trubka tuhá na příchytkách | m | 488 |  | 0
| Trubka tuhá - tvarové úpravy na místě | ks | 86 |  | 0
| Montáž žlabu PVC 20x20mm | m | 26 |  | 0
| Montáž žlabu PVC 40x20mm | m | 28 |  | 0
| Montáž žlabu PVC 40x40mm | m | 70 |  | 0
| Montáž žlabu PVC 110x70mm | m | 16 |  | 0
| Krabice do dutých příček | ks | 20 |  | 0
| Krabice KU 68 pod omítku | ks | 80 |  | 0
| Elektroinstalační krabice KT125 | ks | 1 |  | 0
| Montáž příchytky, spony | ks | 4962 |  | 0
| Montáž hmoždinky plast. | ks | 2780 |  | 0
| Ocelová hmoždinka, kotva | ks | 840 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů v chráničce do průměru 50 mm, P – AG | ks | 26 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 200 x 400mm do EI60 | ks | 2 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 200 x 300mm do EI60 | ks | 3 |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupu kabelů v plech. žlabech – rozebíratelná kabelová ucpávka z polštářů P 100 x 100mm do EI60 | ks | 7 |  | 0
| Označení protipožárních utěsnění, fotodokumentace, kniha prostupů kab. | kmpl. | 1 |  | 0
| Ostatní práce (tmelení, značení, opravy stáv.trasy, svařování…,) | celk. | 1 |  | 0
| CELKEM montáž trasy | [Kč] |  |  | 0
| Stavební práce | měr. | celk. | jedn. | cena
| Specifikace | jed. | mn. | cena | celková
| Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi | m | 150 |  | 0
| Frézování a vysekání drážky 60x60mm do zdi | m | 16 |  | 0
| Sádrování kabelů NN do drážek ve zdivu | HZS | 40 |  | 0
| Rychletuhnoucí betonová směs | kg | 30 |  | 0
| Průraz podlažím | ks | 17 |  | 0
| Průrazy do 300mm vč. začistění | ks | 52 |  | 0
| Průrazy do 450mm vč. začistění | ks | 35 |  | 0
| Průrazy do 600mm vč. začistění | ks | 15 |  | 0
| Průrazy nad 600mm vč. začistění | ks | 5 |  | 0
| Tmelení, zapravení otvorů, úklid… | ks | 1 |  | 0
| CELKEM stavební práce | [Kč] |  |  | 0