## elektro_vnitřní
Objekt | Kap/Pol | KodKap | Typ/Prizn | Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | Hmotnost[t] | Sut[t] | Hmoty | Mzdy | Stroje | OPN | SubDod | RezieV | RezieS | Zisk | Riziko | Odvody | Nh | DPH
elektro | K | 211 | M |  | Silnoproud - montáž
elektro | P | 211 | M | 210 01-0002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 67 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0004 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku | m | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0062 | Trubka ocel záv pev ulož 16 mm | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových pr.68mm | kus | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0317 | Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 160x160 mm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových pr. 68 a 97 mm | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0502 | Osazení lustr svorky vč zapoj 3x4 | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0511 | Montáž lustrového háku | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0521 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit | kus | 13 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 01-0523 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 02-0912 | Montáž se zhotovením přepážek z desek nebo omítek do 500 mm ve stropu | m2 | 0.01 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 02-0922 | Montáž se zhotovením přepážek z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně | m2 | 0.01 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 18 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 10-0210 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 | kus | 10 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-0044 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5B-dvojitý střídavý šroubové připojení | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 11-1012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 14-0021 | Montáž kompenzačního členu LED | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 19-0002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-0040 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-3004 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-3009 | Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 4 zdroje | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 20-3010 | Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 2 zdroje | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 22-0321 | Svorka na potrubí Bernard Cu pás | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 22-0452 | Ochr spoj-Cu4-25mm2 pevně | m | 48 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 28-0001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 29-0891 | Štítek kovový na kabel-revize | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-0101 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 2x1,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-0105 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 168 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-0106 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 65 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-0114 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 4x16 mm2 pod omítku ve stěně | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-2338 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených pevně | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 80-2339 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně | m | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | m | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 210 81-0058 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně | m | 34 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 250 01-0501 | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem | m2 | 0.58 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 250 01-0601 | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 0.58 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 250 01-0701 | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 0.58 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0165 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0302 | Vybourání otvorů stropech a klenbách keramických plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0451 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm | kus | 29 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0483 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0.18 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 50.6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0594 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 26 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 68-0605 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm | m | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 69-0031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 69-0061 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm | kus | 7 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 71-0044 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 26 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 71-0055 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm | m | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | M | 460 71-0102 | Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 900x0002 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | X | 900x0003 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 211 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 212 | M |  | Silnoproud - materiál nosný
elektro | P | 212 | H | 1000091 | Krabice instalační, UV stab., 150x150x65mm, IP65 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1000101 | Svorka uzemňovací ZSA 16 pro pásek CU | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010000 | Strojek spínače 250V/10A, IP20 zapuštěného dvojitého řaz.6+6 | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010001 | Strojek spínače 250V/10A, IP20 zapuštěného řaz. 1 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010006 | Kompenzační člen potlačení samospouštění komp. zdrojů, nebo LED, 250V AC pod vypínač | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010020 | Kryt spínače jednoduchý bežový | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010021 | Kryt spínače dělený béžový | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010026 | Rámeček spínače nebo zásuvky jednonásobný plast IP20 bežový | kus | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1010030 | Zásuvka jednonásobná zapuštěná 2P+PE, 250V/16A, IP20 s víčkem a clonkami | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050000 | Žár. svítidlo kombinované 1x13W-230V+NZ-1h, IP 20, opál kryt ovál, opál skleněný kryt vř. zdroje | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050002 | Závěsné svítidlo atyp LED cca 160W/230V-16500lm-3000K, IP20 , prstenec, opál kryt, závěs 1,5m | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050003 | Žár. svítidlo 2x75W/LED 12W/1000lm/3000K-230V, IP 20, závěsné , kruhové opál kryt | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1050009 | Směrovatelný dvojitý reflektor na strop QPAR111 /230V GU10 2x75W, IP20, přisazené vč. zdrojů | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 1090000 | LED žárovka E27/230V/ 1050lm/3000K | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá 2035 | kg | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24628751 | Email na kov V 2087 šedý | l | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | kg | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111000 | Kabel Cu jádro CYKY 2 x 1,5 | m | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 | m | 171 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111036 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 2,5 | m | 65 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111060 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5 | m | 16 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111076 | Kabel Cu jádro CYKY 4x10 | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34111110 | Kabel Cu jádro CYKY 7 x 1,5 | m | 34 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34141359 | Vodič CY 16 zl/žl | m | 43 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34141360 | Vodič CY 25 zl/žl | m | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34143808 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 3 x 1,50 | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34143810 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 3 x 2,50 | m | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34382521 | Páska el ektrotechnická izolační 19mmx20m | kus | 5 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34561100 | Svorkovnice lámací 12x 1,5-4 mm2 | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571122 | Trubka inst ocel závit DN16 | m | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571150 | Trubka instalační PVC pr. 16mm, 750N | m | 67 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571154 | Trubka instalační PVC pr. 25mm, 750N | m | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571518 | Krabice přístrojová pod omítku pr. 68 mm | kus | 15 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571521 | Krabice rozvodná pod omítku pr.68 se svorkovnicí a víčkem | kus | 4 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 34571563 | Krabice rozvodná pod omítku pr. 97 se svorkovnicí a víčkem | kus | 9 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 35441925 | Svorka zkušeb SZ lano D6-12mm nerez | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 35442071 | Páska Cu uzemňov ZS 16 20x500x0,5 | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | H | 73534550 | Tabulka bezp samolep A5 148x210 | kus | 2 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | X | 341x450000 | Štítek kabelový plastový 30x8 mm | kus | 8 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | X | 348x565111 | Protipožarní tmel kartuš 310ml | kus | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [15 empty] | 21
elektro | P | 212 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [15 empty] | 21
elektro | K | 213 | M |  | Silnoproud - dodávka
elektro | P | 213 | X | x10001 | Rozvaděč RP dle listu specifikace | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10002 | Rozvaděč RE ER112/NVP7P | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | X | x10003 | Elektrický konventor 3000W/230V/IP24 nástěnný s termostatem | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 213 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | [15 empty] | 21
elektro | K | 222 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - montáž
elektro | P | 222 | M | 220 26-0021 | Krabice pr. 68 pod omítku+vysekání | kus | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 26-0501 | Mtž trubky pancíř pod omítku 16 mm | m | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 26-0551 | Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm | m | 66 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 28-0221 | Kabel sdělovací do 10 žil v trubce | m | 85 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 220 30-0702 | Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 5 P 0,5 | kus | 24 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0173 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0302 | Vybourání otvorů stropech a klenbách keramických plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 1 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 66 | [15 empty] | 21
elektro | P | 222 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2221 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - materiál
elektro | P | 2221 | H | 34571121 | Trubka inst ocel závit 6013 | m | 6 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2221 | H | 34571152 | Trubka instalační 750N pr. 16mm | m | 66 | [15 empty] | 21
elektro | P | 2221 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [15 empty] | 21
elektro | K | 2222 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - dodávka
elektro | P | 2222 | X | 500x5000 | Dodávka technologie EZS vč. montáže viz. nabídka | soub | 1 | [15 empty] | 21

## Rozvaděč RP
CENOVÁ INFORMACE
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Ing. Tomáš Nedoma
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
RP.ECFX
RP_Rozváděč-RP.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
9. 5. 2017
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 8. 6. 2017)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-RP
1 | Rozvodnice, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2, modulů 28 | [5 empty] | 1
2 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) | [5 empty] | 1
3 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | [5 empty] | 1
4 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | [5 empty] | 1
5 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | [5 empty] | 2
6 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na lištu, vertikální | [5 empty] | 2
7 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25mm2 a 6x16mm2 | [5 empty] | 2
8 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol | [5 empty] | 4
9 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol | [5 empty] | 2
10 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol | [5 empty] | 1
11 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol | [5 empty] | 3
12 | Popisovací tabulky | [5 empty] | 1
13 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | [5 empty] | 1
14 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A | [5 empty] | 1
15 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | [5 empty] | 1
16 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | [5 empty] | 1
17 | Svodič přepětí třídy T1+T2+T3 (B+C+D), komplet, síť TN-C, s pomocným kontaktem | [5 empty] | 1
18 | Vodič měděný 6mm2, izolace černá | [5 empty] | 10
19 | Kompletace rozvaděče +zkoušky a protokoly | [5 empty] | 1
Cena celkem včetně slevy [Kč]
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

## EZS
Specifikace dodávky EZS
Výrobek | kus | j. cena | celková cena
Ústředna, záložní baterie, skříň, GSM/GPRS/LAN +protokoly PCO | 1 |  | 0
Ovládací klávesnice s displejem a RFID čtečkou | 1 |  | 0
Sběrnicový detektor pohybu PIR 110st / 12 m | 3 |  | 0
Sběrnicový magnetický detektor otevření | 1 |  | 0
Sběrnicová siréna vnitřní 85 dB/m | 1 |  | 0
Sběrnicová siréna venkovní 110 dB/m, IP34D, se zal. akumulátorem | 1 |  | 0
Rozbočovač sběrnice 4 násobný + instalační krabice | 6 |  | 0
Bezdrátový ovladač | 1 |  | 0
Sběrnicový komb. detektor kouře a teploty m = 0,11¸ 0,13 dB/m | 3 |  | 0
CC-01 Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100 | 85 |  | 0
Montáž prvků bez kabeláže + zprovoznění | 1 |  | 0
Celkem |  |  | 0