## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [23 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5db4ee19-e5a0-432f-8a3a-78067bed4768}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | K14/001/2019 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava hlavního rozvodu tepla (ÚT) a teplé vody (TV) při tepelném zdroji K14- Uničovská, Šumperk | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Uničovská, Šumperk | [6 empty] | Datum: |  | 06.02.2019 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 65138163 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Podniky města Šumperka a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ65138163 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | 0
| Místo: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Datum: |  | 0
| Zadavatel: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Projektant: |  | 0 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | 0
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {5db4ee19-e5a0-432f-8a3a-78067bed4768} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | K14/001/2019 |  |  |  | Oprava hlavního rozvodu tepla (ÚT) a teplé vody (TV) při tepelném zdroji K14- Uničovská, Šumperk | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {5db4ee19-e5a0-432f-8a3a-78067bed4768} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## K14-001-2019 - Oprava hla...
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{5db4ee19-e5a0-432f-8a3a-78067bed4768}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oprava hlavního rozvodu tepla (ÚT) a teplé vody (TV) při tepelném zdroji K14- Uničovská, Šumperk
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Uničovská, Šumperk |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 65138163
|  | Podniky města Šumperka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ65138163
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | 0
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -30860220
| VV |  | (1,8+1,5+2,1+1,2+0,6)*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2023619095
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106152 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože ze živice-přídlažba | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -744505804
| VV |  | 2*2*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm-pod chodníky | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 449595643
| VV |  | 14,4+2,4"chodníky |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107124 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm-pod silnicí | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 436108980
| VV |  | 7,5*2"silnice |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2105824619
| VV |  | 7,5*3 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -30932617
| VV |  | 11*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 267178089
9 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1711851231
10 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 40.149 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1699388497
| P |  | Poznámka k položce: ornice bude ponechána na závěrečné terénní úpravy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (3+17+10-2+32,7+18+4+38+4+19+5)*1,8*0,15 |  | 40.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 122201101.1 | Úprava rýhy pro osazení obrub | m3 | 1.98 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1540241024
| VV |  | 22*0,3*0,3 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -314072616
| P |  | Poznámka k položce: Hloubka výkopu stanovena průměrem, přesnou hloubua nelze změřit | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (36+18+5+40+4+19+6)*1,8*0,5 |  | 115.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -322361322
14 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 922109375
| VV |  | 6*1,8*0,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 46.08 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -828485708
| VV |  | 161,28-115,2 |  | 46.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 46.08 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2001667354
17 | M | 583312010.1 | zemina | t | 82.944 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1747244487
| VV |  | 46,08*1,8 |  | 82.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 161.28 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -961984801
| VV |  | (36+18+5+40+4+19+6)*1,8*0,7 |  | 161.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 100.963 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -593032524
| VV |  | (165,5*1,5*0,45)-8,124-1,573-1,053 |  | 100.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 583312000 | štěrkopísek zásypový materiál | t | 201.926 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -48069531
| VV |  | 100,963*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 271.26 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -665101830
| VV |  | (3+17+10+32,7+16+4+40+4+19+5)*1,8 |  | 271.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 271.26 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1274116356
23 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 6.782 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1587683874
| VV |  | 271,26*0,025 |  | 6.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 310239211.1 | Zapravení prostupu potrubí do objektu (zdící materiál, hydroizolace, omítky, malba) | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 659519980
25 | K | 388129720 | Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360446181
| VV |  | (3+17+10+7,5)/0,3 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451311111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm-přídlažba | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1210739674
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 37.238 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -595947198
| VV |  | 165,5*1,5*0,15 |  | 37.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150mm-pod chodníky | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 743009130
| VV |  | 14,4+2,4 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -204470837
30 | K | 566901273 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl 200 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.49985 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1434149036
31 | K | 566901261.1 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.26376 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1707265397
32 | K | 572341112.1 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 40 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 98406024
33 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1107494090
34 | K | 594411111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC-přídlažba | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.62652 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1771144424
35 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08425 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1967957667
36 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1018141347
37 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením-přídlažba | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2011750731
38 | K | 637121113 | Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1739009699
| VV |  | 2*0,3+2*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 866161001.1 | Montáž potrubí předizolovaného S 32/75 | m | 76 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1554942277
40 | M | 286165570.1 | potrubí PEX S 32/75 (10bar) v roli | m | 76 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -654617931
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=5,579 W/m při TM=50K | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+40+4+19+6+2 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 286165570.1a | smršť. víko PEX DHEC 32/75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 547672321
42 | M | 286165570.1b | těsnící kruh PEX pr.75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1855452282
43 | M | 286167080.1 | přechod šroub. PEX-ocel, S 32x4,4-1" vněj. záv. | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 724295609
44 | K | 866171002.1 | Montáž potrubí předizolovaného S 40/90 | m | 154.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12593247
45 | M | 286165590.1 | potrubí PEX S 40/90 v roli | m | 154.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -733630421
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=5,829 W/m při TM=50K | [14 empty] | P | 2
46 | M | 286167080.2 | přechod šroub. PEX-ocel, S 40x5,5-1,1/4" vněj. záv. | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -954858899
47 | M | 286167780.1 | T kus šroub. PEX S 40/32/32 mosaz | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1052883863
48 | M | 286167780.1a | T obj. děl. PEX 90/75/75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1696287102
49 | M | 286166040.1 | obj. ohybu PEX 90°40/90 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -724120068
50 | M | 286166040.11 | obj. ohybu PEX 65°40/90 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 708049944
51 | M | 286165590.1a | smršt. víko PEX DHEC 40/90 | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1841582340
52 | M | 286165590.1b | těsnící kruh PEX pr.90 | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1268278154
53 | K | 866181003.1 | Montáž potrubí předizolovaného S 50/110 | m | 165.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1745206091
54 | M | 286165620.1 | potrubí PEX S 50/110 v roli | m | 165.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1511030170
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=6,011 W/m při TM=50K | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+17+10+43,5+18+5+40+4+19+6 |  | 165.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 286167790.1 | T kus šroub. PEX S 50/50/50 mosaz | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -992833278
56 | M | 286167790.4 | T obj. děl. PEX 110-125/110-125/110-125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -679457602
57 | M | 286167080.3 | přechod šroub. PEX-ocel, S 50x6,9-1,1/2" vněj. záv. | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1945820627
58 | M | 286166050.1 | obj. ohybu PEX 90°50/110 | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1881113807
59 | M | 286166050.11 | obj. ohybu PEX 65°50/110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1954439596
60 | M | 286165620.1a | smršť. víko PEX DHEC 50/110 | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 243535362
61 | M | 286165620.1b | těsnící kruh PEX pr.110 | kus | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1944679776
62 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 331 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1432144005
| VV |  | 165,5*2 |  | 331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm-zelená | m | 165.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1790760276
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 513444907
65 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 2025498321
66 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1248679716
| VV |  | 18+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 592172120 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 267016597
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -414851159
| VV |  | 7,5+2 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 962052210.1 | Bourání stěn teplovodního kanálu | m3 | 0.24 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1371050801
| VV |  | 2*0,6*0,2 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 963015111 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t | kus | 551.667 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 944424625
| VV |  | 165,5/0,3 |  | 551.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 965042141.1 | Bourání mazanin betonových tl do 100 mm | m3 | 24.825 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1822204567
| VV |  | 165,5*1,5*0,1 |  | 24.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 893225111.1 | Šachta se stěnami z betonu s litinovým poklopem | m3 | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -186877365
| P |  | Poznámka k položce: přesný rozměr šachty bude znám až v průběhu realizace | [14 empty] | P | 2
73 | K | 979071112.1 | Očištění dlažebních kostek-přídlažba | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1643999607
| VV |  | 2*2*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 997013501.1 | Odvoz demontovaného potrubí do sběrného dvora do 1 km snaložením a složením složením | t | 5.623 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 915027429
| P |  | Poznámka k položce: doložit vážní lístky, viz smlouva o dílo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,875+3,167+0,132+0,035+0,832+0,55+0,032 |  | 5.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 83.32 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 638450927
| VV |  | 63,996+2,904+4,07+12,35 |  | 83.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 499.92 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 814148451
| P |  | Poznámka k položce: na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 83,32 |  | 83.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,32*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 499.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 63.996 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -615008195
| VV |  | 0,576+14,895-6,09+54,615 |  | 63.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 2.904 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -333851831
79 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 4.07 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -956328227
80 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 12.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1148778272
| VV |  | 3,95+8,4 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 145.025 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 869594650
82 | K | 998276129.1 | Doprava potrubí PEX TV na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1764676045
83 | K | 998276129.2 | Doprava předizolovaného potrubí ÚT na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1812497464
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 404.507 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1777710853
| VV |  | 2*121,664+83,189+77,99 |  | 404.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 1,77% | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1593965394
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 284027616
87 | K | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -896182513
88 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 295653546
89 | K | 722231054 | Šoupátko mosazné G 5/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1918853942
90 | K | 722231055 | Šoupátko mosazné G 6/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1307034862
91 | K | 722231056 | Šoupátko mosazné G 2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1079243041
92 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 1,02% | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 226734015
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 734151221 | Šoupátko přírubové třmenové DN 125 PN 6 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.05138 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1389170020
94 | K | 734271149 | Šoupátko závitové uzavírací G 2 1/2 PN 20 do 80°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 207909221
95 | K | 734271151 | Šoupátko závitové uzavírací G 3 PN 20 do 80°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00177 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -113919722
96 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m 0,27% | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1276953731
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 230011047.1 | Montáž potrubí ÚT DN65 | m | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1791401250
98 | M | 552711160.11 | trubka 6m 76,1*3,2/160 Disc. IPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00822 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1500164955
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=14,776 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
99 | M | 552715040.1 | PE smršt. objímka komplet 76,1/160 L=0,7m | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1718277209
100 | M | 552715040.2 | CANUSA smršť. víko Simplex CSS-65 ??? | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2109776057
101 | M | 552715040.3 | těsnící kruh pr.160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 471199997
102 | K | 230011057.1 | Montáž potrubí ÚT DN80 | m | 58 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1234145780
| VV |  | 5+1+(19+6+1)*2 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 552711190.1 | trubka 12m 88,9*3,2/180 IPS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01049 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -45368025
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=15,480 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
104 | M | 552711190.11 | trubka 6m 88,9*3,2/180 Disc. IPS | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01049 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1836613111
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=15,480 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
105 | M | 552715050.1 | PE smršt. objímka komplet 88,9/180 L=0,7m | kus | 9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 817809242
106 | M | 552715050.2 | CANUSA smršť. víko SimplexCSS-80 95-50/195-130 | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -20267303
107 | M | 552715050.3 | těsnící kruh pr.180 | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1792247723
108 | K | 230011077.1 | Montáž potrubí ÚT DN125 | m | 211 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -190158200
| VV |  | (43,5+18+40+4)*2 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 552711250.1 | trubka 12m 139,7*3,6/250 IPS | kus | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 571481279
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=18,679 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
110 | M | 552711250.11 | trubka 6m 139,7*3,6/250 IPS | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 197306261
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=18,679 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
111 | M | 552715080.1 | PE smršt. obj. komplet 139,7/250 L=0,7m | kus | 32 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 256255791
112 | M | 552715080.2 | CANUSA smršť. víko SimplexCSS-110 180-120/295-220 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1454544661
113 | M | 552715080.3 | těsnící kruh pr.250 | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -262994171
114 | K | 230011088.1 | Montáž potrubí ÚT DN150 | m | 60 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -20788808
| VV |  | (3+17+10)*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 552711280.1 | trubka 12m 168.3*4,0/280 IPS | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02339 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -496015890
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=21,099 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
116 | M | 552711280.2 | trubka 6m 168.3*4,0/280 Disc. IPS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02339 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1132769632
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=21,099 W/m při TM=70K | [14 empty] | P | 2
117 | M | 552715090.1 | PE smršt. obj. komplet 168,3/280 L=0,7m | kus | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -1641474294
118 | M | 552715090.2 | CANUSA smršť. víko SimplexCSS-120 255-120/360-220 | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 599107332
119 | M | 552715090.3 | těsnící kruh pr.280 | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -478230486
120 | K | 230032031 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 125 - šachta k bazénu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1048147362
121 | M | 319464150 | příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 125 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1948013284
122 | M | 422236320 | šoupátko IKO-Plus ze ŠL třmenové m/m 501 DN125x200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -936887954
123 | K | 230024057.1 | Montáž trubní díly přivařovací ÚT DN80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1062004278
124 | M | 552711190.1a | ohyb 90° 88,9*3,2/180-1*1 BA 5 IPS | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01049 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1019870473
125 | K | 230024077.1 | Montáž trubní díly přivařovací ÚT DN125 | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 554896543
126 | M | 552711250.1a | ohyb 45°139,7*3,6/250-1*1 IPS | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1347919883
127 | M | 552711250.1b | ohyb 65°139,7*3,6/250-1*1 IPS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 60123958
| P |  | Poznámka k položce: přesný úhel ověřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
128 | M | 552711250.1c | redukce 139/7*3,6/250-88,9*3,2/180 IPS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -1424894515
129 | M | 552711250.1d | odbočka 45° 139,7*3,6/250-139,7*3,6/250 IPS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 173306702
130 | M | 552711250.1e | odbočka45° 139,7*3,6/250-88,9*3,2/250 IPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1362429538
131 | M | 552711250.1f | odbočka45° 139,7*3,6/250-76,1*3,2/160 IPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1566654801
132 | K | 230024088.1 | Montáž trubní díly přivařovací ÚT DN150 | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 38104265
133 | M | 552711280.1a | ohyb 90°168,3*4,0/280-1*1 BA 5 IPS | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02339 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1410346353
134 | M | 552001 | dilatační polštáře 1000*240*40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1539312531
| P |  | Poznámka k položce: Množství dle moontážních pokynů výrobce | [14 empty] | P | 2
135 | M | 552002 | dilatační polštáře 1000*120*40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1002675819
| P |  | Poznámka k položce: Množství dle moontážních pokynů výrobce | [14 empty] | P | 2
136 | M | 605120030 | podkladní trámky 100*100*500 | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2130180561
137 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí ÚT - zkouška DN do 200 | m | 331 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1161700626
| VV |  | 165,5*2 |  | 331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 892271111.1 | Rentgenování svarů předizolovaného potrubí v rozsahu 20% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1138670988
139 | K | 230083027.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN32 | m | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00292 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1674654768
| VV |  | 5+6"TV |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 230083031.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN40 | m | 154.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00356 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -705948131
| VV |  | 3+17+10+43,5+18+40+4+19"TV |  | 154.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 230083044.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN50 | m | 165.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00503 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -570684534
| VV |  | 3+17+10+43,5+18+5+40+4+19+6"TV |  | 165.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 230083046.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN63 | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00701 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2104360997
| VV |  | 5"UT |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 230083056.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN80 | m | 17 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1301227316
| VV |  | 5+6*2"ÚT |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 230083076.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN125 | m | 249 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01272 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1078812752
| VV |  | (43,5+18+40+4+19)*2"ÚT |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 230083087.1 | Demontáž potrubí do šrotu DN150 | m | 60 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1545335267
| VV |  | (3+17+10)*2"ÚT |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 012103000.1 | Geodetické práce před výstavbou-vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -960934120
147 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -918238389
148 | K | 012403000.1 | Aktualizace map | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 250716633
149 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -511213319
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 031203000.1 | Zařízení staveniště 3% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1825847359
151 | K | 034203000.1 | Zabezpečení staveniště 1% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 533261745
152 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 161496284
153 | K | 039203000.1 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště 2% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 681979723