Dobrý den,

pro vyloučení veškerých nejasností prosím o přesnou specifikaci požadovaného výkonu motorgenerátoru 90 kVA dle ČSN ISO 8528-1.

Požadovaný výkon je v režimu ESP ( Standby Power) – nouzový záložní výkon nebo v režimu PRP (Prime Power) – základní výkon?

děkuji, s pozdravem

Ing. Michal Svěrák

Produktový manažer | Produktové oddělení

michal.sverak@pronix.cz
+420 606 643 093

PRONIX s.r.o.
Poděbradská 55/88              tel.: +420 284 810 258-9
198 00  Praha 9                     fax: +420 266 314 117
Česká republika                    www.pronix.cz