## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [23 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {45c93f3f-74d9-4191-ab99-04f505fb61b7}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | K3/001/2020 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Zahradní, Šumperk | [6 empty] | Datum: |  | 27.12.2019 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 65138163 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Podniky města Šumperka a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ65138163 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | K3/001/2020
| Stavba: | [6 empty] | Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk
| Místo: | [6 empty] | Zahradní, Šumperk |  |  |  |  | Datum: |  | 27.12.2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Podniky města Šumperka a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {45c93f3f-74d9-4191-ab99-04f505fb61b7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | K3/001/2020 |  |  |  | Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {45c93f3f-74d9-4191-ab99-04f505fb61b7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## K3-001-2020 - Oprava hlav...
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{45c93f3f-74d9-4191-ab99-04f505fb61b7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zahradní, Šumperk |  |  | Datum: | 27.12.2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 65138163
|  | Podniky města Šumperka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ65138163
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk
Místo: |  |  | Zahradní, Šumperk |  |  | Datum: | 27.12.2019
Zadavatel: |  |  | Podniky města Šumperka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická - topná větev od Š1 po Š2, Špk
Místo: |  |  | Zahradní, Šumperk |  |  | Datum: | 27.12.2019
Zadavatel: |  |  | Podniky města Šumperka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.0962 |  | 124.5815 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.0962 |  | 124.5815 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0024 |  | 123.3498 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 236.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 14.184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -30860220
| VV |  | 90*1,5+40*2,1+10*1,5"dlažba 30/30 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2*0,3"přidlažba |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1574470966
| VV |  | 2,5*2+2*2+1,8*2"zámková dlažba |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 322.65 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 75.8227 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 449595643
| VV |  | 28,5*2,5+2,5*2+2,4*2+90*1,5+2*2+1,8*2+40*2,1+10*1,5"chodníky |  | 322.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107124 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 436108980
| VV |  | (6+5)*2"asf. silnice |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 100 mm | m2 | 98.05 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 17.7471 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2105824619
| VV |  | 28,5*2,5+2,4*2"asf.chodníky |  | 76.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2+5*2" asf. silnice |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -30932617
| VV |  | 2*7+90*2+21+50*2 |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 267178089
8 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1711851231
9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 9.84 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1699388497
| P |  | Poznámka k položce: ornice bude ponechána na závěrečné terénní úpravy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2,3+21+4+3+2,5)*2*0,15 |  | 9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 122201101.1 | Úprava rýhy pro osazení obrub | m3 | 28.35 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1540241024
| VV |  | 315*0,3*0,3 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 59.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2045098745
| VV |  | 237*0,5*0,5"stávající pískové lože |  | 59.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 568.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -314072616
| P |  | Poznámka k položce: přibližná hloubka výkopu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 237*2*1,2 |  | 568.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 568.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -322361322
14 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 87.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 922109375
| VV |  | 237*0,5*0,5+14*2*1 |  | 87.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1864942962
| P |  | Poznámka k položce: pouze v případě přebytku zeminy | [14 empty] | P | 2
16 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 59.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -189545593
| P |  | Poznámka k položce: pouze v případě přebytku zeminy | [14 empty] | P | 2
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 568.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -961984801
| P |  | Poznámka k položce: chybějící zemina bude dovezena ze skládky investora | [14 empty] | P | 2
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 35.55 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -593032524
| VV |  | 237*0,5*0,3 |  | 35.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | štěrkopísek zásypový materiál | t | 71.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -48069531
| VV |  | 35,55*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 234.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -665101830
| VV |  | (2,3+21+4+3+2,5)*2+(28,5+90+50)*2*0,5 |  | 234.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 234.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1274116356
22 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 5.85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1587683874
| VV |  | 234*0,025 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 310239211.1 | Zapravení prostupu potrubí do objektu,zednické práce včetně materiálu avyspravení hydroizolace | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 659519980
24 | K | 388129720 | Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360446181
| P |  | Poznámka k položce: pouze pokud jsou stávající | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (6+6)/0,3"pod asf. silnicí |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.925 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -595947198
| VV |  | 237*0,5*0,05 |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.6956 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1277414699
| VV |  | (6+5)*2"asf. silnice |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1553680369
| VV |  | (6+5)*2"asf. silnice |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150mm | m2 | 322.65 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -937790163
| VV |  | 234+12,6+76,05"chodníky |  | 322.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 572341112.1 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 100 mm | m2 | 98.05 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 98406024
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11*2"silnice |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,5*2,5+2,4*2"chodníky |  | 76.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1107494090
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
31 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08425 | 1.0615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 604003617
32 | K | 596811121 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 | m2 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.101 | 23.634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1861928206
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2218 |  | 0.15168 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 866171002.1 | Montáž potrubí předizolovaného DN40 | m | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0.00297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12593247
34 | M | 286165590.1 | potrubí PEX S 40/90 v roli 10bar | m | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.0066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -733630421
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=5,829 W/m při TM=50K | [14 empty] | P | 2
35 | M | 286167080.2 | přechod šroub. PEX-ocel, S 40x5,5-1,1/4" vněj. záv. | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -954858899
36 | M | 286165590.1a | smršt. víko PEX DHEC 40/90 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1841582340
37 | M | 286165590.1b | těsnící kruh PEX pr.90 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1268278154
38 | K | 866181003.1 | Montáž potrubí předizolovaného DN50 | m | 23 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00042 | 0.00966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1745206091
39 | M | 286165620.1 | potrubí PEX S 50/110 v roli 10bar | m | 23 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0.02162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1511030170
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ztráta potrubí qmax=6,011 W/m při TM=50K | [14 empty] | P | 2
40 | M | 286167080.3 | přechod šroub. PEX-ocel, S 50x6,9-1,1/2" vněj. záv. | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1945820627
41 | M | 286165620.1a | smršt. víko PEX DHEC 50/110 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0.00376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 243535362
42 | M | 286165620.1b | těsnící kruh PEX pr.110 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00094 | 0.00376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1944679776
43 | K | 866241005.1 | Montáž potrubí předizolovaného DN 80 | m | 220 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00074 | 0.1628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1339563842
44 | M | 286165650.1 | trubka PEX S 90/160 v roli | m | 220 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.3256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 950647891
45 | M | 286167590.3 | spojka PEX 90st.šroub.90x? S mosaz | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -395570484
46 | M | 286167790.3 | T kus šroub. PEX S90/50/90 mosaz | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2061058922
47 | M | 286167790.5 | T kus šroub. PEX S 90/40/90 mosaz | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 171948689
48 | M | 286167790.6 | T obj. děl. PEX 160x110x160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -548094615
49 | M | 286167790.7 | T obj. děl. PEX 160x90x160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2063761078
50 | M | 286166060.1 | obj. ohybu PEX 90° 90/160 | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1440435092
51 | M | 286165650.1a | smršt. víko PEX DHEC 90/160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1281885262
52 | M | 286165650.1b | těsnící kruh PEX pr.160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 587888061
53 | K | 866261007.1 | Montáž potrubí předizolovaného DN 100 | m | 220 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00103 | 0.2266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1527670787
54 | M | 286165650.11 | trubka PEX S 110/180 v roli | m | 220 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.3256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1089810143
55 | M | 286167590.33 | spojka PEX 90st.šroub.110x? S mosaz | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -592388856
56 | M | 286167790.33 | T kus šroub. PEX S110/50/110 mosaz | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 826343468
57 | M | 286167790.66 | T obj. děl. PEX 180x110x180 | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1059820589
58 | M | 286166060.11 | obj. ohybu PEX 90° 110/180 | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -646663107
59 | M | 286165650.11a | smršt. víko PEX DHEC 110/180 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2023563283
60 | M | 286165650.11b | těsnící kruh PEX pr.180 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2050488780
61 | K | 891241221.1 | Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1715901735
62 | M | 422236560.1 | šoupátko DN80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1090494174
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ šoupátka dle prostoru ve stávající šachtě | [14 empty] | P | 2
63 | K | 891241221.2 | Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 80-odbočka Zahradní 1,3,5 a MŠ, včetně trubního příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296482819
| P |  | Poznámka k položce: Doporučeno před podáním cenové nabídky a zahájením prací provést prohlídku šachty na místě a skonzultovat s provozovatelem teplovodu Sateza a.s.. | [14 empty] | P | 2
64 | M | 422236560.2 | šoupátko do DN80, dle stávajícího potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2048828118
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ šoupátka dle prostoru ve stávající šachtě, dimenze dle stávajícího potrubí | [14 empty] | P | 2
65 | K | 891261221.1 | Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -643674807
66 | M | 422236570.1 | šoupátko DN100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2040809863
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ šoupátka dle prostoru ve stávající šachtě | [14 empty] | P | 2
67 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 474 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 747677626
| VV |  | 237*2 |  | 474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 894201213.1 | Stavební úpravy stávající šachty Š2 D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1352925366
| P |  | Poznámka k položce: technický stav a rozměry nutno posoudit na místě | [14 empty] | P | 2
69 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm-zelená | m | 237 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.01422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1790760276
70 | K | 722170807.1 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 | m | 474 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.15168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -281654923
| VV |  | 237*2 |  | 474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.1765 |  | 1.08 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 513444907
| VV |  | 3*2+21 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0821 | 0.821 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -499074003
73 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1248679716
| VV |  | 28,5*2+2*4+90*2+50*2 |  | 345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm | kus | 337 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0515 | 17.3555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2109076985
| VV |  | 28,5*2+90*2+50*2 |  | 337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 29.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -414851159
| VV |  | (6+5)*2+2,5+2*2,4 |  | 29.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 963015111 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 944424625
| VV |  | (6+6)/0,3 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 979024442 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1769290866
| VV |  | 345-337 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1033203046
| VV |  | 27-10 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 580328368
80 | K | 979054442.1 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC-přídlažba | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1697621161
81 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -350671119
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 161.89 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 638450927
| VV |  | 88,143+70,747+2+1 |  | 161.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1133.23 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 814148451
| P |  | Poznámka k položce: na veřejnou skládku na vzdálenost 8km za posledních 7km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 161,89 |  | 161.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 161,89*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1133.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 455249190
85 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -615008195
86 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 70.747 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -956328227
87 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 88.143 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1148778272
| VV |  | 75,823+12,32 |  | 88.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 998276129.1 | Doprava potrubí PEX TV na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1764676045
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 295653546
90 | K | 722231055 | Šoupátko mosazné G 6/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1307034862
91 | K | 722231056 | Šoupátko mosazné G 2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1079243041
92 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 1,02% | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 226734015
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 012103000.1 | Geodetické práce před výstavbou-vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -960934120
94 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -918238389
95 | K | 012403000.1 | Aktualizace map | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 250716633
96 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -511213319
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 031203000.1 | Zařízení staveniště 3% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1825847359
98 | K | 034203000.1 | Zabezpečení staveniště 1% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 533261745
99 | K | 039203000.1 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště 2% | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 681979723