## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | I146.01/01 | Rychloohřev K7 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Kotelna K7 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
I2021/146 |  | Rychloohřev K7 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jan Valenta
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | I2021/146
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | I2021/146 Rychloohřev K7 |  |  | Rozpočet : | I146.01/01
Objekt : |  | SO 01 Kotelna K7 |  |  | Ing. Jan Valenta
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Zdrojová část |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ROZVADĚČ RMS1 - DOPLNĚNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A NUTNÉ DEMONTÁŽE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A ZEREGULOVÁNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OSTATNÍ DODÁVKY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | I2021/146 Rychloohřev K7 |  | Rozpočet: | I146.01/01
Objekt : |  | SO 01 Kotelna K7 |  | Ing. Jan Valenta
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0 | Zdrojová část | [5 empty] | 1
1 | 1 | Demontáž stávající technologie ohřevu teplé vody: 1x ohřívač 6m3, 1x ohřívač 10m3, přívodní potrubí topné vody a vratu včetně potrubních armatur a izolace, napojení potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace, po čerpadlové sestavy a měření průtoku vody | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 | 2 | Demontáž a zpětná montáž stávajcího měření spotřeby tepla (ultrazvukový průtokoměr DN65 a jednotka MULTICAL 601) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | H1a,b | Deskový výměník pájený, počet desek 24, materiál desek / tloušťka 1.4301 / 0.4mm, připojení vnější závit 2" Výkon při ohřevu 200kW, teplá strana 70/50°C, dp 16,1kPa, studená strana 10/55°C, dp 3,1kPa Výkon při tepelné ochraně 100kW, teplá strana 80/60°C, dp 4,22kPa, studená strana 55/71°C, dp 5,5kPa | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | H2 | Akumulační zásobník, materiál uhlíková ocel, PN10, objem 3000 litrů, průměr 1200mm, celková výška 3260mm, nádoba má 3 nohy, vně 2x základní nátěr, uvnitř bez nátěru, kontrolní otvor průměr 400mm, 5x přírubové hrdlo DN50/PN16, 1x odkalení DN100/PN16, 4x návarek DN15 s vnitřním závitem G 1/2", 1xnávarek DN15 s vnějším závitem G 1/2", 1x návarek vypouštění vnější závit G 6/4", 1x návarek odvzdušnění vnější závit G 1/2", 1x návarek pro PV vnější závit G 1" | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | H3a,b | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, Q=8,6m3/h, H=7m, 1N-230V, 50Hz, P=0,359kW, přírubové DN40, PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | H4a,b | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, Q=3,8-5,36m3/h, H=4,5m, 1N-230V, 50Hz, P=0,116kW, přírubové G 6/4", PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | H5 | Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou ve formě vaku pro systémy ohřevu, objem 300 litrů, PN10, vč. průtokové armatury DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | H6 | Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, Těleso ventilu: Mosaz CC770S, Vnitřní části: Mosaz CW625N, UNI EN 12164, Pružina: Nerezová ocel, Vnitřní těsnění: EPDM | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | H7a,b | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, Q=5m3/h, H=11,5m, 1N-230V, 50Hz, P=0,333kW, přírubové DN32, PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | SV | Přepínací kulový kohout, 3-cestný, pro rozvody studené vody, DN50, kvs 75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, pomocného spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání otevřeno/zavřeno, síla 20Nm, doba přestavení 90s | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | V1a,b | Uzavírací klapka, pro rozvody studené vody, DN65, PN16, kvs 180, včetně pohonu AC 230V, pomocného spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání otevřeno/zavřeno, síla 40Nm, doba přestavení 90s | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | V2a,b | Kulový kohout, 2-cestný, pro rozvody studené vody, DN50, kvs 75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, pomocného spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání otevřeno/zavřeno, síla 40Nm, doba přestavení 90s | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | V3a,b | Kulový kohout, 2-cestný, pro rozvody studené vody, DN50, kvs 75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, pomocného spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání otevřeno/zavřeno, síla 40Nm, dobapřestavení 90s | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 3 | Pojistný ventil pro teplou vodu DN 1"x5/4", otev.přetlak 9bar | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 4 | Plastový kulový kohout d25 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 5 | Plastový kulový kohout d32 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 6 | Plastový kulový kohout d63 | ks | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 7 | Kulový kohout, DN 1" | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 8 | Kulový kohout, DN 6/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 9 | Bezpřírubová uzavírací klapka DN65/16, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 10 | Filtr hrubý DN 2" | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | 11 | Filtr přírubový DN65/16, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 | 12 | Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 6/4" | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | 13 | Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 2" | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | 14 | Zpětný ventil 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | 15 | Zpětný ventil 2" | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 16 | Mezipřírubový zpětný ventil DN65/16, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 17 | Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 18 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 19 | Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky | kpl | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 20 | Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 1,6MPa včetně 3-cestný zkušební kohout, 1 m připojovacího potrubí DN15 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 21 | Diferenční tlakoměr prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 1MPa, včetně 1 m připojovacího potrubí DN15 a 2ks 3-cestných zkušebních kohoutů. | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 22 | Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 1MPa s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů. | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | 23 | Diferenční tlakoměr prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 1,6MPa, včetně 1 m připojovacího potrubí DN15 a 2ks 3-cestných zkušebních kohoutů. | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 24 | Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 1,6MPa s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů. | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 25 | Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky | kpl | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 26 | Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" včetně 3-cestného zkušebního kohoutu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 27 | Šroubení 2" | kpl | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 28 | Protipříruba přivařovací DN50/PN16, včetně tesnění a spojovacího materiálu | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 29 | Protipříruba zaslepovací DN100/PN16, včetně tesnění a spojovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 30 | Přírubový spoj DN65/PN16 pro připojení měřiče tepla složený z 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 | 31 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.) | m | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 65 |  |  |  |  | DN 65 | 3
43 | 32 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z min. vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu | m | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | pro DN 65 tl. 70mm |  |  |  |  | pro DN 65 tl. 70mm | 3
44 | 33 | Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury tl. 50mm | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 34 | Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro akumulační nádrž a výměníky tl. 100mm | m2 | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 35 | Potrubí z polyetylenových 3-vrstvých trub s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek a podpůrného pozinkovaného žlabu) | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 25x3,5 |  |  |  |  | 25x3,5 | 3
47 | 35 | Potrubí z polyetylenových 3-vrstvých trub s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek a podpůrného pozinkovaného žlabu) | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 63x6,8 |  |  |  |  | 63x6,8 | 3
48 | 37 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 63x9 |  |  |  |  | 63x9 | 3
49 | 38 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 25x25 |  |  |  |  | 25x25 | 3
50 | 39 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií | m | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 63x25 |  |  |  |  | 63x25 | 3
51 | 40 | Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | 41 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 42 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | 43 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 44 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 75 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 45 | Lehké pracovní lešení 8m2 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 46 | Proplachy systému topení, napuštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 47 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 0 Zdrojová část |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 1. | NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV | [5 empty] | 1
59 | 1.1 | 5H.1.1 Ponorné teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 150mm Měřící rozsah: -30...+130°C + nerezová jímka 150 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | 1.2 | 5H.1.2, 5H.1.3, 5H.1.4 Ponorné teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 100mm Měřící rozsah: -30...+130°C + nerezová jímka 100 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
61 | 1.3 | 5H.3.1a, 5H.3.1b Ponorné teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 100mm Měřící rozsah: -30...+130°C + nerezová jímka 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
62 | 1.4 | 5H.2.1a, 5H.2.1b Omezovač maximální teploty, stonkový 70…140°C | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 | 1.5 | 5H.2.2a, 5H.2.2b Omezovač maximálního tlaku, rozsah 0,1 až 1 Mpa | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 | 1.6 | 5H.2.3 Čidlo teploty Pt1000 pro montáž na stěnu, krytí IP43 Měřící rozsah teploty: -35...+50 °C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | 1.7 | 5H.2.4 Snímač zaplavení, výstup přep. kontakt relé, nap. 230V AC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
66 | 1.8 | V1a, V1b Uzavírací nezipřírubová klapka, funkce otevřeno/zavřeno včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů ovládání servopohon 230V AC - dodávka ÚT | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | 1.9 | V2a, V2b, V3a, V3b Uzavírací kulový kohout 2-cestný, , funkce otevřeno/zavřeno včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů ovládání servopohon 230V AC - dodávka ÚT | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | 1.10 | SV přepínací kulový kohout 3-cestný,3-bodový servopohon 230VAC včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů a zpětnovazebního potenciometru ovládání servopohon 230V AC - dodávka ÚT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 1.11 | H3a, H3b, H4a, H4b, H7a, H7b Ovládání elektronického čerpadla - požadované funkce (Start/stop ,potvrzení chodu) - dodávka ÚT | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 1. NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2. | ROZVADĚČ RMS1 - DOPLNĚNÍ | [5 empty] | 1
70 | 2.1 | Stávající rozváděčová skříň oceloplechová - nutné úpravy zapojení systému v části MaR | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 2.2 | Stávající rozváděčová skříň oceloplechová - nutné úpravy zapojení systému v části Silnoproudu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 2.3 | Rozšíření příslušenství vstupně výstupních modulů stájící PLC postanice Modicon M340 - 7x AI (Pt1000), 22xDI (bezpotenciál), 12xDO (Relé) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | 2.4 | Rozšíření kombinovaný vstupně/výstupních modul BMXAMM0600 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | 2.5 | Motorový spouštěč GZ1 E08 2,5-4A | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
75 | 2.6 | Blok pomocných kontaktů GZ1-AN11 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
76 | 2.7 | Odpínač válcových pojistek OPVP10-2 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | 2.8 | Pojistková vložka PVA10 6A gG | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
78 | 2.9 | Pojistková vložka PVA10 10A gG | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
79 | 2.10 | Pojistková vložka PVA10 16A gG | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 2.11 | Dvopólové přístrojové relé, 2P s cívkou 24VDC, 24RSB2A080-BD | ks | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 2.12 | Svorka 800V 24A WDU 2,5 | ks | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
82 | 2.13 | Svorka 800V 24A WDU 2,5 BL | ks | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
83 | 2.14 | Svorka 800V 24A WDU 2,5 PE | ks | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | 2.15 | Kabelová vývodka Pg11 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 2.16 | Kabelová vývodka Pg13,5 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
86 | 2.17 | Kabelová vývodka Pg16 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | 2.18 | Ostatní nutný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 2. ROZVADĚČ RMS1 - DOPLNĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A NUTNÉ DEMONTÁŽE | [5 empty] | 1
88 | 3.1 | Stíněný ovládací kabel YSLY-JB 2x1 | m | 195 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 3.2 | Stíněný ovládací kabel YSLY JB 3x0,75 | m | 90 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | 3.3 | Stíněný ovládací kabel YSLCY 4x0,75 | m | 180 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | 3.4 | Ovládací kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 90 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | 3.5 | Kabelové popisky | ks | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 3.6 | Oceloplechový kabelový žlab včetně příslušenství MARS 62/50 | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | 3.6 | Drátěný kabelový žlab včetně příslušenství MERKUR2 150/50 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | 3.7 | Drátěný kabelový žlab včetně příslušenství MERKUR2 50/50 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96 | 3.8 | Systém elektroinstalačních trubek | m | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97 | 3.9 | Konstrukční materiál | kg | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | 3.10 | Denotáže stávající kabeláže, kabelových tras a nosn.konstrukcí | hod | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
99 | 3.11 | Ostatní nutný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A NUTNÉ DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A ZEREGULOVÁNÍ | [5 empty] | 1
100 | 4.1 | Programové vybavení sávajícího PLC kontroleru Modicon M340 | dB | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
101 | 4.2 | Nutné úpravy stávajících částí SW PLC | hod | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
102 | 4.3 | Doplnění regulace TUV do vizuaizace a úprava vizualizačních obrazovek stávajícího centrálního dispečinku | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
103 | 4.4 | Kompletní zaregulování systému měření a regulace | hod | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104 | 4.5 | Komplexni zkoušky | hod | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105 | 4.6 | Revize | hod | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | 4.7 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 4 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A ZEREGULOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | OSTATNÍ DODÁVKY | [5 empty] | 1
107 | 5.1 | Znovuvedení stávajícího řídícího systému do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108 | 5.2 | Vypracování realizační projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109 | 5.3 | Vypracování schémat zapojení rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 5.4 | Vypracování předávací dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
111 | 5.5 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 5.6 | ostatní nutné nespecifikované dodávky, montáže a demontáže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 5 OSTATNÍ DODÁVKY |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0