## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {ffcd5eb0-5a77-4c29-b374-c15e2e64e1ed}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 7200704A2 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk - PAVILON A2 | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Šumperk | [8 empty] | Datum: |  | 3. 8. 2020 | [13 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 29380995 | [13 empty] | False
|  |  | PVLK PROJECT s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ29380995 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 29380995 | [13 empty] | 0,01
|  |  | PVLK PROJECT s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ29380995 | [13 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 447064.76
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 447064.76 |  |  |  |  | 93883.6
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 540948.36
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 7200704A2
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk - PAVILON A2
| Místo: | [6 empty] | Šumperk | [6 empty] | Datum: |  | 3. 8. 2020
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | PVLK PROJECT s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | PVLK PROJECT s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 447064.76 |  |  |  |  | 540948.36 |  | 0 | 93883.6 | 391.7676 | 93883.6 | 0 | 0 | 0 | 447064.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ffcd5eb0-5a77-4c29-b374-c15e2e64e1ed} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4 |  |  |  | D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika | [6 empty] | 447064.76 |  |  |  |  | 540948.36 | STA | 0 | 93883.6 | 391.7676 | 93883.6 | 0 | 0 | 0 | 447064.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c19658db-fb22-4aa8-a785-b81bb961dc89} | {ffcd5eb0-5a77-4c29-b374-c15e2e64e1ed} | 2

## D.1.4 - D.1.4 Technika pr...
{c19658db-fb22-4aa8-a785-b81bb961dc89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk - PAVILON A2
Objekt:
D.1.4 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29380995
|  | PVLK PROJECT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29380995
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 29380995
|  | PVLK PROJECT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29380995
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 447064.76
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 447064.76 |  |  | 21% | 93883.6
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 540948.36
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk - PAVILON A2
Objekt:
D.1.4 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | PVLK PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | PVLK PROJECT s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 447064.76 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 386014.36
| 741-ELU-RV25 - E1 - Svítidlo interiérové LED stropní | [5 empty] | 59688
| 741-OSM-1809 - E2 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 20W/4000K, IP44 | [5 empty] | 16518
| 741-OSM-9225 - E3 - Svítidlo interiérové, přisazené, plastové + sklo, zdroj LED 9W, IP43, TŘ.OCHR. II | [5 empty] | 3332
| 741-BEG-IN05 - N1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m | [5 empty] | 62784
| 741-PCU-AA05 - Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí | [5 empty] | 4430.8
| 741-TNG-RM01 - Rámečky | [5 empty] | 756
| 741-CSS-AA02 - Montáž zdroje pro splachovače pisoárů (bez dodávky zdroje) | [5 empty] | 744
| 741-CSS-AA03 - Montáž splachovače pisoárů (bez splachovače) | [5 empty] | 202.8
| 741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou | [5 empty] | 746
| 741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou | [5 empty] | 6848
| 741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou | [5 empty] | 17850
| 741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou | [5 empty] | 6144
| 741-PCA-AA04 - CYA 4 zžl - pospojení | [5 empty] | 10648
| 741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva | [5 empty] | 1616.4
| 741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva | [5 empty] | 3040
| 741-KRA-AP10 - Krabice na povrch do 4x4mm2 | [5 empty] | 1368
| 741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky | [5 empty] | 2350
| 741-TNG-AA40 - Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20 | [5 empty] | 37128
| 741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 | [5 empty] | 2706
| 741-UKC-A004 - Ukončení vodiče Cu, Al do 4mm2 | [5 empty] | 1012
| 749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce | [5 empty] | 20090
| 749-PRZ-AA01 - Celková prohlídka zařízení | [5 empty] | 10900
| 749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu | [5 empty] | 4224
| 749-SME-AA02 - Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru) | [5 empty] | 440.32
| HZS-SES-RR01 - R1.3 a R2.3 - Patrové rozváděče | [5 empty] | 108464
| 741-FIR-PU05 - Požární ucpávky | [5 empty] | 1984.04
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 12090.4
| 46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm | [5 empty] | 842.4
| 46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm | [5 empty] | 11248
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 48960
| HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize | [5 empty] | 30480
| HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu | [5 empty] | 18480
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk - PAVILON A2
Objekt:
D.1.4 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | PVLK PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | PVLK PROJECT s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 447064.76 |  |  |  |  | 391.7676 |  | 0.000224 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 447064.76
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 386014.36 |  |  |  |  | 252.2116 |  | 0.000224 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 386014.36
| D | 741-ELU-RV25 | E1 - Svítidlo interiérové LED stropní |  |  |  | 59688 |  |  |  |  | 15.84 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 59688
169 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | kus | 18 | 336 | 6048 |  |  | základní | 0.88 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6048 | 16 | 644299863
170 | M | ELURAVI | Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř. ochr. 1, IP20, 30W, 4600 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 72,5 x 1170 mm (Š x V x D), přisazené | KS | 18 | 2980 | 53640 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53640 | 16 | 646491682
| D | 741-OSM-1809 | E2 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 20W/4000K, IP44 |  |  |  | 16518 |  |  |  |  | 5.28 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 16518
171 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | kus | 6 | 336 | 2016 |  |  | základní | 0.88 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 16 | -1348145535
172 | M | OSM51809 | Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 20W/2700lm/4000K, základna ocelový plech, stínítko skleněné TRIPLEX OPÁL MAT, D360 x 88 mm, IP44, tř.ochr.1 | KS | 6 | 2417 | 14502 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 14502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14502 | 16 | 1937747138
| D | 741-OSM-9225 | E3 - Svítidlo interiérové, přisazené, plastové + sklo, zdroj LED 9W, IP43, TŘ.OCHR. II |  |  |  | 3332 |  |  |  |  | 1.392 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3332
173 | K | 741370101 | Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše | kus | 2 | 266 | 532 |  |  | základní | 0.696 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532 | 16 | 1700701395
174 | M | OSM59725 | Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 9W/1120lm/4000K, základna plastový výlisek, stínítko sklo TRIPLEX OPÁL MAT, 310 x 85 x 93 mm (D x Š x V), IP44, tř.ochr.2 | KS | 2 | 1400 | 2800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 16 | 1762007952
| D | 741-BEG-IN05 | N1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m |  |  |  | 62784 |  |  |  |  | 9.376 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 62784
175 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 | kus | 16 | 224 | 3584 |  |  | základní | 0.586 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3584 | 16 | -1689360191
176 | M | EMSELSVNO0676931 | LED nouz.svítidlo s hliníkovým rámečkem, SA, 1 hod, nástěnné, jednostranné, autotest, IP42, 2,6W, 58 lm/SA, 96 lm/SE, vč. piktogramu, rozměry 235x135x38mm (šířka x výška x hloubka) | KS | 16 | 3700 | 59200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59200 | 16 | -1127068980
| D | 741-PCU-AA05 | Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí |  |  |  | 4430.8 |  |  |  |  | 11.088 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4430.8
177 | K | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením | kus | 22 | 161 | 3542 |  |  | základní | 0.447 | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3542 | 16 | 1206634368
178 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 | 23 | 506 |  |  | základní | 0.057 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506 | 16 | -802612282
179 | M | ELT10.074.693 | Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2" [ELEKTRO BEČOV:ZS 4, EAN 8595155031112] | KS | 22 | 17.4 | 382.8 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382.8 | 16 | 786224593
| D | 741-TNG-RM01 | Rámečky |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 756
182 | M | ELT10.071.439 | Náklady na jeden rámeček přístroje | KS | 36 | 21 | 756 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 756 | 16 | -993077451
| D | 741-CSS-AA02 | Montáž zdroje pro splachovače pisoárů (bez dodávky zdroje) |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 1.994 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 744
85 | K | 741112104 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic | kus | 2 | 257 | 514 |  |  | základní | 0.712 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 16 | -916212042
86 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 | 23 | 230 |  |  | základní | 0.057 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 16 | 1465292986
| D | 741-CSS-AA03 | Montáž splachovače pisoárů (bez splachovače) |  |  |  | 202.8 |  |  |  |  | 0.508 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 202.8
87 | K | 741112352 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby | kus | 4 | 4.7 | 18.8 |  |  | základní | 0.013 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.8 | 16 | 369951060
88 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 | 23 | 184 |  |  | základní | 0.057 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 16 | 398378882
| D | 741-CYK-MA05 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou |  |  |  | 746 |  |  |  |  | 1.48 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 746
138 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 20 | 28.3 | 566 |  |  | základní | 0.074 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 | 16 | -1559247737
139 | M | ELT10.049.640 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) | M | 20 | 9 | 180 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 16 | 1691841034
| D | 741-CYK-MA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou |  |  |  | 6848 |  |  |  |  | 13.12 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6848
37 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 160 | 31.3 | 5008 |  |  | základní | 0.082 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5008 | 16 | 614160829
38 | M | ELT10.048.186 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) | M | 160 | 11.5 | 1840 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1840 | 16 | 1919389103
| D | 741-CYK-MB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou |  |  |  | 17850 |  |  |  |  | 34.44 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 17850
45 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 420 | 31.3 | 13146 |  |  | základní | 0.082 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13146 | 16 | 717883266
46 | M | ELT10.051.448 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) | M | 420 | 11.2 | 4704 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4704 | 16 | -1270954849
| D | 741-CYK-MB10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou |  |  |  | 6144 |  |  |  |  | 10.32 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6144
47 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 120 | 32.9 | 3948 |  |  | základní | 0.086 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3948 | 16 | -1119146607
48 | M | ELT10.048.482 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) | M | 120 | 18.3 | 2196 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2196 | 16 | 1307605545
| D | 741-PCA-AA04 | CYA 4 zžl - pospojení |  |  |  | 10648 |  |  |  |  | 19.8 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 10648
17 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 220 | 38.9 | 8558 |  |  | základní | 0.09 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8558 | 16 | 936770687
18 | M | ELT10.049.501 | Vodič H07V-K 4 Z/ZL (CYA 4 zlž) | M | 220 | 9.5 | 2090 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2090 | 16 | 1696843756
| D | 741-KRA-AA05 | Krabice přístrojová KP68 do zdiva |  |  |  | 1616.4 |  |  |  |  | 3.276 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1616.4
164 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 36 | 32.9 | 1184.4 |  |  | základní | 0.091 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1184.4 | 16 | -1968763916
165 | M | ELT10.079.107 | Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm | KS | 36 | 12 | 432 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 16 | 1118332161
| D | 741-KRA-AA25 | Krabice rozvodná KR68 do zdiva |  |  |  | 3040 |  |  |  |  | 6.416 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3040
63 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 16 | 145 | 2320 |  |  | základní | 0.401 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320 | 16 | -407632519
64 | M | ELT10.074.803 | Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D | KS | 16 | 45 | 720 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 16 | -2124133829
| D | 741-KRA-AP10 | Krabice na povrch do 4x4mm2 |  |  |  | 1368 |  |  |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1368
143 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 | kus | 4 | 244 | 976 |  |  | základní | 0.675 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 976 | 16 | -640023681
144 | M | ELT10.074.486 | Krabice na povrch, plastová, 122x122x45mm, IP67, 4x svorkovnice do 4mm2 | KS | 4 | 98 | 392 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 16 | -1335833184
| D | 741-TNG-ZA61 | Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky |  |  |  | 2350 |  |  |  |  | 3.27 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2350
180 | K | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 10 | 118 | 1180 |  |  | základní | 0.327 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 16 | 1475032073
181 | M | ELT10.081.243 | Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá | KS | 10 | 117 | 1170 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1170 | 16 | -954397158
| D | 741-TNG-AA40 | Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20 |  |  |  | 37128 |  |  |  |  | 4.394 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 37128
166 | K | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý | kus | 26 | 61 | 1586 |  |  | základní | 0.169 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1586 | 16 | 313759480
167 | M | ELT11.223.918 | Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním, bílý, úhel pokrytí: cca 120° (1 snímací rovina) | KS | 26 | 762 | 19812 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 19812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19812 | 16 | 453007624
168 | M | ELT11.223.962 | Přístroj spínací pro snímače pohybu, 1 relé, 2300W/AC1, 3 vodičové připojení, šroubové svorky | KS | 26 | 605 | 15730 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15730 | 16 | 63921721
| D | 741-UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 |  |  |  | 2706 |  |  |  |  | 6.732 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2706
12 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 132 | 20.5 | 2706 |  |  | základní | 0.051 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2706 | 16 | 1242785187
| D | 741-UKC-A004 | Ukončení vodiče Cu, Al do 4mm2 |  |  |  | 1012 |  |  |  |  | 2.508 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1012
13 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 44 | 23 | 1012 |  |  | základní | 0.057 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 16 | 1136319
| D | 749-PRL-AA01 | Přeložky a demontážní práce |  |  |  | 20090 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 20090
94 | M | PRL7200704-01-NN | Materiál související s přeložkami a demontážních prací, včetně ostatního příslušenství | SET | 1 | 8000 | 8000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 16 | 138675615
95 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 30 | 403 | 12090 |  |  | základní | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12090 | 512 | 686483311
| D | 749-PRZ-AA01 | Celková prohlídka zařízení |  |  |  | 10900 |  |  |  |  | 23.505 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 10900
4 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 | 10900 | 10900 |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10900 | 16 | -1467158577
| D | 749-PSM-AA01 | Montážní práce podružného a spojovacího materiálu |  |  |  | 4224 |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4224
5 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 8 | 403 | 3224 |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3224 | 512 | 1702488673
6 | M | PSM7200501-01-NN | Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství | SET | 1 | 1000 | 1000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 16 | -507152831
| D | 749-SME-AA02 | Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru) |  |  |  | 440.32 |  |  |  |  | 1.104 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 440.32
89 | K | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby | kus | 4 | 7.58 | 30.32 |  |  | základní | 0.021 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.32 | 16 | -379597165
90 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 | 20.5 | 410 |  |  | základní | 0.051 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 | 16 | 1238869805
| D | HZS-SES-RR01 | R1.3 a R2.3 - Patrové rozváděče |  |  |  | 108464 |  |  |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 108464
114 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 32 | 403 | 12896 |  |  | základní | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 12896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12896 | 512 | -148598441
115 | M | PVL7200501-SB1-RO-02 | Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství | KS | 2 | 1000 | 2000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | -769449192
116 | M | PVL7200501-KSZ-RO-02 | Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 2 | 1000 | 2000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | -291639115
197 | M | ELT10.052.344 | Domovní rozváděč pro zapuštěnou montáž - do zdiva, 5 řad přístrojů, 144 TE, IP30/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 1070x588x136 (VxŠxH) | KS | 2 | 4600 | 9200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9200 | 16 | -1946729014
196 | M | ELT10.031.786 | Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=80A, 75A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek | KS | 2 | 649 | 1298 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1298 | 16 | -1639605701
125 | M | ELT10.060.473 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA | KS | 6 | 1778 | 10668 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10668 | 16 | 562857889
126 | M | ELT10.060.031 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA | KS | 12 | 1730 | 20760 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 20760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20760 | 16 | 413146145
127 | M | ELT10.059.994 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA | KS | 14 | 1514 | 21196 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 21196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21196 | 16 | 1759713202
188 | M | ELT10.060.755 | Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 6 | 156 | 936 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 | 16 | 1492894277
189 | M | ELT10.060.761 | Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 18 | 129 | 2322 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2322 | 16 | -1514071434
190 | M | ELT10.060.768 | Jistič modulový 16A/1/B, 1-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 12 | 113 | 1356 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1356 | 16 | -557162737
191 | M | ELT10.060.896 | Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 2 | 470 | 940 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | 16 | 633043506
192 | M | ELT10.060.906 | Jistič modulový 20A/3/B, 3-pólový, In=20A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 2 | 529 | 1058 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1058 | 16 | -64056390
193 | M | ELT10.060.917 | Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=10kA | KS | 2 | 548 | 1096 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1096 | 16 | -1576220244
194 | M | ELT10.655.596 | Stykač modulový 25A/440V, 2 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC | KS | 2 | 470 | 940 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | 16 | -2085174742
131 | M | ELT10.918.751 | Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC | KS | 4 | 1070 | 4280 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4280 | 16 | -1076120236
132 | M | ELT10.918.753 | Časové relé taktovací modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC | KS | 4 | 1140 | 4560 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4560 | 16 | -1736313674
195 | M | ELT10.847.664 | L1-L2-L3 - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 µs), Up(5kA)=920V (8/20 µs), Imax=50kA | KS | 2 | 3125 | 6250 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6250 | 16 | -1349639433
133 | M | ELT10.078.962 | Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A | KS | 160 | 11 | 1760 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760 | 16 | -1454590469
183 | M | ELT10.075.145 | Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm2, šířka 6,6mm, In=32A | KS | 6 | 11 | 66 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 16 | -1338512354
184 | M | ELT10.076.721 | Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 10mm2, šířka 8mm, In=42A | KS | 6 | 14 | 84 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 16 | -137470738
185 | M | EBCT021095 | Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, šedá, drát 1x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 25 / 51 / 84, In=245A/Cu | KS | 6 | 165 | 990 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990 | 16 | -390118217
186 | M | EBCT022095.Y | Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu | KS | 4 | 292 | 1168 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1168 | 16 | -1419369524
187 | M | ELT10.228.431 | Svorka PE a N, dvojitá, šroubovací, 1xPE zelená + 1xN modrá, na DIN lištu, každá svorkovnice 3x 25mm2 + 2x 16mm, rozměry jednotlivé svorkovnice 48x35x25 mm (ŠxVxH) | KS | 4 | 160 | 640 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 | 16 | 1240384568
| D | 741-FIR-PU05 | Požární ucpávky |  |  |  | 1984.04 |  |  |  |  | 3.6686 |  | 0.000224 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1984.04
140 | K | 749212221 | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně | m2 | 0.2 | 7390 | 1478 |  |  | základní | 18.343 | 3.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1478 | 16 | -717661993
141 | M | PVLPP537070 | Deska izolační z minerální vlny, lehká, 600x1000x160 mm | m2 | 0.04 | 201 | 8.04 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0056 | 0.000224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.04 | 16 | -821799164
142 | M | PVL1338700 | Protipožární tmel na bázi akrylátu, jednosložkový, těsnící, 310 ml, bílý, třída reakce na oheň B-s1,d0 | ks | 4 | 124.5 | 498 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 16 | 209301923
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 12090.4 |  |  |  |  | 39.556 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 12090.4
| D | 46-M-KAP-KP68 | Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm |  |  |  | 842.4 |  |  |  |  | 2.756 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 842.4
112 | K | 460680401 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm | kus | 52 | 16.2 | 842.4 |  |  | základní | 0.053 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.4 | 64 | 1193153284
| D | 46-M-RYH-CH25 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm |  |  |  | 11248 |  |  |  |  | 36.8 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 11248
113 | K | 460680582 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m | 160 | 70.3 | 11248 |  |  | základní | 0.23 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11248 | 64 | -788927940
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 48960 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 48960
| D | HZS-REV-AA01 | Vyhotovení výchozí revize |  |  |  | 30480 |  |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 30480
7 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 60 | 508 | 30480 |  |  | základní | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 30480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30480 | 512 | 1327251820
| D | HZS-SKU-AA01 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  |  | 18480 |  |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18480
8 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 | 462 | 18480 |  |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18480 | 512 | 926215913