## elektroinstalace_vnitřní
Objekt | Kap/Pol | KodKap | Typ/Prizn | Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | Hmotnost[t] | Sut[t] | Hmoty | Mzdy | Stroje | OPN | SubDod | RezieV | RezieS | Zisk | Riziko | Odvody | Nh | DPH
SO_1 | K | 211 | M |  | Silnoproud - montáž |  |  |  | 0
SO_1 | P | 211 | M | 210 01-0023 | Montáž trubek plastových do pr. 40 mm uložených pevně | m | 12 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 01-0063 | Trubka ocel záv pev ulož 21 mm | m | 44 |  | 0 | [13 empty] | 21
9+9+8+8+5+5
SO_1 | P | 211 | M | 210 01-0361 | Rozvodka krabic kovová 7116-4xP16 | kus | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 01-0369 | Montáž svorkovnice vyrovnání potenciálu | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 02-0042 | Objímka pro uchycení instalační trubky | kus | 88 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 02-0651 | Konstrukce ocel nosná do 5 kg | kus | 19 |  | 0 | [13 empty] | 21
8*2+3
SO_1 | P | 211 | M | 210 02-0951 | Tabulka výstraž smalt formát A3-A4 | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 05-0441 | Zajištění šroubu barvou | soub | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 10-0001 | Ukonč vodičů-rozvaděč,zap 2,5 | kus | 11 |  | 0 | [13 empty] | 21
1*3+2*4
SO_1 | P | 211 | M | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | kus | 26 |  | 0 | [13 empty] | 21
2*4+4*3+2*3
SO_1 | P | 211 | M | 210 10-0151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 12-0102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 12-0451 | Jistič vzd bez krytu 3pól | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 19-1501 | Usazení tenkocementové skříně SP | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 19-1514 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 19-1515 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 19-1591 | Nátěr zákl,odrezivění | m2 | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 19-1592 | Nátěr krycí-vrchní | m2 | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 20-1073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 2.4 |  | 0 | [13 empty] | 21
4*0,6
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 45.1 |  | 0 | [13 empty] | 21
42*1,05+2*0,5
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 9.6 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0301 | Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ | kus | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 7 |  | 0 | [13 empty] | 21
3+4
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0401 | Štítek smalt,um hmota-označ svodu | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0431 | Tvarování mont dílů-jímače,tr,úhel | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 22-0452 | Ochr spoj-Cu4-25mm2 pevně | m | 42 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 28-0001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 29-0842 | Demont,mont krytu ocplech rozv nad 70 | kus | 2 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 29-0891 | Štítek kovový na kabel-revize | kus | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 29-0902 | Body upevňovací-svítidlo | kus | 16 |  | 0 | [13 empty] | 21
8*2
SO_1 | P | 211 | M | 210 29-2011 | Změření zemního odporu zkušební svorky | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 81-0045 | Kabel sil CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pev | m | 65 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 81-0049 | Kabel sil CYKY-CYKYm 750V 4x1,5 pev | m | 40 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | M | 210 81-0109 | Kab sil CYKY-CYKYm 1kV 4x16 pevně | m | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 211 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | K | 212 | M |  | Silnoproud - materiál nosný |  |  |  | 0
SO_1 | P | 212 | H | 1000102 | Ekvipotenciální svorkovnice hlavního pospojování | KS | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 1001111 | Krabice rozvodná Al/96x96x69mm/+svorka | KS | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 1050101 | Svítidlo antivandal LED 20W/230V, 2556 lm, IP67, 4000K, 1600x115x80 mm | kus | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 2000010 | Jistič 20/3/B, 10kA | KS | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 13358466 | Ocel pásová 11373 50x3,00mm | t | 0.02 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 7.44 |  | 0 | [13 empty] | 21
12*0,62
SO_1 | P | 212 | H | 24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá na pozink | kg | 2 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 24628751 | Email na kov V 2087 šedý | l | 2 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | kg | 2 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 | m | 65 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34111060 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5 | m | 40 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34111076 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 | m | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34142157 | Vodič H07 V-K 6 | m | 20 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34142159 | Vodič H07 V-K 16 | m | 22 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 34571066 | Chránička kabelová HDPE 40 | m | 25 |  | 0 | [13 empty] | 21
7+7+11
SO_1 | P | 212 | H | 34571122 | Trubka inst ocel závit 6020 ZN | m | 44 |  | 0 | [13 empty] | 21
9+9+8+8+5+5
SO_1 | P | 212 | H | 34571152 | Spojka nebo koncovka ocelové zavitové trubky M20 ZN | ks | 29 |  | 0 | [13 empty] | 21
15+6*2+2
SO_1 | P | 212 | H | 34571154 | Příchytka trubky M20 ZN | kus | 88 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4 mm | kg | 42.85 |  | 0 | [13 empty] | 21
(42*1,05+(2*0,5))*0,95
SO_1 | P | 212 | H | 35441895 | Svorka přípoj SP1 FeZn | kus | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 35441996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn | kus | 8 |  | 0 | [13 empty] | 21
4*2
SO_1 | P | 212 | H | 35825230 | Pojist výkon PHN00 40A norm | kus | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | H | 73534550 | Tabulka bezp samolep A5 148x210 | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | X | 354x00001 | Ochranná suspenze asfaltová | kg | 1.2 |  | 0 | [13 empty] | 21
6*0,2
SO_1 | P | 212 | X | 354x00105 | Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana uzemnění 1metr | kus | 12 |  | 0 | [13 empty] | 21
6*2
SO_1 | P | 212 | P | 999 99-9910 | Přirážka na podružný materiál 3% | % | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 212 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | K | 213 | M |  | Silnoproud - dodávka |  |  |  | 0
SO_1 | P | 213 | H | 1010040 | Rozvaděč elektroměrový 1x jednoszbový elektroměr, v plastovém pilíři, dle výkresu D1.4.f-4 | KS | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 213 | H | 1110000 | Rozvaděč podružný RP dle specifikačního listu | KS | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 213 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % |  |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 213 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % |  |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | K | 46 | M |  | Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0
SO_1 | P | 46 | C | 181 30-1103 | Rozpr ornice 1:5 do500m2 20cm | m2 | 0.96 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 01-0024 | Vytyč trati kabel v zast prostoru | km | 0.05 |  | 0 | [13 empty] | 21
(42+6)/1000
SO_1 | P | 46 | M | 460 03-0007 | Sejmutí ornice tř 2 nad 15 cm | m3 | 0.19 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2*0,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 03-0011 | Sejmutí drnu | m2 | 0.96 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 05-0713 | Jáma pro piliř str do 2 m3 tř 3 | m3 | 0.77 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2*0,8
SO_1 | P | 46 | M | 460 08-0001 | Obetonování chrániček | m3 | 0.26 |  | 0 | [13 empty] | 21
3*0,35*0,25
SO_1 | P | 46 | M | 460 08-0101 | Rozbourání betonového základu | m3 | 0.1 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,6*0,35*0,5
SO_1 | P | 46 | M | 460 12-0013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 | m3 | 0.77 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2*0,8
SO_1 | P | 46 | M | 460 20-0163 | Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3 | m | 48 |  | 0 | [13 empty] | 21
6+42
SO_1 | P | 46 | M | 460 30-0006 | Hutnění zeminy do 20 cm | m3 | 13.44 |  | 0 | [13 empty] | 21
48*0,35*0,8
SO_1 | P | 46 | M | 460 42-0041 | Kabel lože bez zakrytí 20cm písek | m | 3 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | M | 460 42-0501 | Křižovatka s inž. sítěmi | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | M | 460 49-0012 | Zakrytí kabelů 110 kV folií PVC33cm | m | 6 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | M | 460 51-0064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 12 |  | 0 | [13 empty] | 21
6+3+3
SO_1 | P | 46 | M | 460 52-0201 | Zajištění otvoru proti vodě | kus | 4 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | M | 460 56-0163 | Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3 | m | 48 |  | 0 | [13 empty] | 21
6+42
SO_1 | P | 46 | M | 460 62-0001 | Položení drnu | m2 | 0.96 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 62-0006 | Osetí povrchu travou | m2 | 0.96 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 62-0013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 0.96 |  | 0 | [13 empty] | 21
0,8*1,2
SO_1 | P | 46 | M | 460 62-0031 | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 1.05 |  | 0 | [13 empty] | 21
3*0,35
SO_1 | P | 46 | M | 460 65-0011 | Podkladová vrstva štěrk 25 cm | m2 | 1.05 |  | 0 | [13 empty] | 21
3*0,35
SO_1 | P | 46 | M | 460 68-0044 | Průraz zdí beton 60 cm | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | X | 21x99996 | Geodetické zaměření kabelu po pokládce dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21
SO_1 | P | 46 | P | 999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 |  | 0 | [13 empty] | 21

## Rozvaděč RP
CENOVÁ INFORMACE ROZVADĚČ RP
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Stavoprojekt Šumperk
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
| Poznámka: |  |  | Datum:
10. 9. 2015
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 10. 10. 2015)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Počet kusů celkem | Jednotková cena [Kč] | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-RP
1 | Rozvaděč plast 600x600x200 v plast pilíři výšky 1200 mm vč.základu,mont. desky,DIN lišt, krytu přístrojů a schránky |  |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  |  |  |  | 2 |  | 0
4 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  |  |  |  | 1 |  | 0
5 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  |  |  |  | 2 |  | 0
6 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  |  |  |  | 1 |  | 0
7 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. |  |  |  |  | 1 |  | 0
8 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A |  |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Otočný spínač, vypínač 1-pól |  |  |  |  | 1 |  | 0
10 | Otočný spínač, přepínač 1-pól MAN-0-AUT |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Vodič měděný 6mm2, izolace černá |  | H07V-U 6 C (CY) |  |  | 15 |  | 0
12 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol |  | Mont 1pol |  |  | 3 |  | 0
13 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol |  | Mont 2pol |  |  | 2 |  | 0
14 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol |  | Mont 3pol |  |  | 3 |  | 0
15 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol |  | Mont 4pol |  |  | 3 |  | 0
16 | Přídavek na kompletaci rozvaděče |  | Mont rozv |  |  | 1 |  | 0
17 | Zásuvka vestavná 1P+N+PE/16A/230V-16A, IP44 |  |  |  |  | 2 |  | 0
18 | Zásuvka vestavná 3P+N+PE/32A/400V-32A, IP44 |  |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25+7x16mm2 |  |  |  |  | 3 |  | 0
21 | Přepěť.ochr. 3+1 třida B+C, TN-C T1+T2 komplet |  |  |  |  | 1 |  | 0
22 | Zámek s 2 klíči |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0