## Rekapitulace
Akce | Rekonstrukce kotelny Jana Zajíce 13,14 Šumperk
Měření a regulace
Číslo zak. | 717 0601
Investor | Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka | Popis montáže | M.j. | Počet | Cena | Celkem
Měření a regulace
1 | Mření a regulace - Materiál | set | 1 | 0 | 0
2 | Měření a regulace - Montáž | set | 1 | 0 | 0
3 | Rozváděč RK2 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2+4 |  | 5 | 0 | 0
| Podružný materiál 3% z položky 1+3 |  | 3 | 0 | 0
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
MP® SR2000

## MAR
Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 74099H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 15 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DE01 | Demontáž stávající elektroinstalace
741 | 74099H010 | Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče, lišty, trubky, žlaby, svítidla, přístroje a ostatní elektrická zařízení | 0 |  | 9 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 74099H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 4 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM10 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelně
741 | 74099H010 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelně | 0 |  | 10 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 136 | kus | 0 |  | 3.06 | 0
| UKC-A010 | Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2
741 | 746211140 | Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 5.52 | 0
| PCY-AA06 | CY 6 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 60 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) |  | 0 | 60 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCY-AA10 | CY 16 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 16 Z/ZL (CY 10 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 16 Z/ZL (CY 10 zlž) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA05 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) - pevně | 0 |  | 120 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) |  | 0 | 120 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně | 0 |  | 100 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 100 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně | 0 |  | 155 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) |  | 0 | 155 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1.1
| CYK-PE05 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA05 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně | 0 |  | 139 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) |  | 0 | 139 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA10 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně | 0 |  | 35 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) |  | 0 | 35 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA15 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně | 0 |  | 25 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) |  | 0 | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYS-VE03 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně | 0 |  | 6 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT |  | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) |  | 0 | 6 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYS-VB03 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně | 0 |  | 6 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT |  | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) |  | 0 | 6 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VAR-AB05 | IP54 na povrch - Zásuvka 230V, šedá
741 | 747161524 | Zásuvka IP54, 230V, 2P+PE - na povrch | 0 |  | 5 | kus | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Zásuvka, IP54, 10/16A, 230V šedá |  | 0 | 5 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| DRZ-AA05 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný
741 | 743552121 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 18.78 | 0
MAT |  | Žlab drátěný 50/50, š/v = 54/62, (výroba v délce 2500mm/1ks) |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Spojka pro žlaby drátěné, š/d = 65/230 |  | 0 | 30 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Nosník pro žlaby drátěné, l/h = 90/160 |  | 0 | 30 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRP-AA03 | Trubka tuhá PVC 16 pevně
741 | 743121116 | Trubka tuhá PVC 16 pevně | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Trubka tuhá PVC, 16/13 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Příchytka pro trubky tuhé 16, tř. hořl. hmot A-C2 |  | 0 | 30 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRP-AA04 | Trubka tuhá PVC 20 pevně
741 | 743121116 | Trubka tuhá PVC 20 pevně | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Trubka tuhá PVC 20/16,9 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Příchytka pro trubky tuhé 20, tř. hořl. hmot A-C2 |  | 0 | 20 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AC05 | Krabice rozvodná IP54, 4x4
741 | 743414321 | Krabice rozvodná IP54 | 0 |  | 4 | kus | 0 |  | 40.5 | 0
MAT |  | Krabice rozvodná IP54, s víčkem a svorkovnicí do 4x4mm2 |  | 0 | 4 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RZD-100 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg
741 | 742111300 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg | 0 |  | 1 | kus | 0 |  | 69.6 | 0
| OCK-AA05 | Ocelová konstrukce všeobecná
741 | 743542100 | Ocelová konstrukce všeobecná, se zhotovením | 0 |  | 30 | kg | 0 |  | 7.02 | 0
MAT |  | Ocelové prvky pro nosné konstrukce, ocel 11.373 |  | 0 | 30 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FIR-AA05 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm
741 | 749212221 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm, EI-90 | 0 |  | 0.1 | m2 | 0 |  | 1100.58 | 0
MAT |  | Minerální plsť 80 kg/m3 |  | 0 | 0.02 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zpěňující protipožární tmel |  | 0 | 2.6 | litr |  | 0 |  |  | 0 | 1
| GAZ-AC05 | Detektor úniku hořlavých plynů, 2-stupňový
741 | 747111227 | Detektor úniku hořlavých plynů | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Detektor - Hořlavé plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CO1-AC05 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový
741 | 747111227 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Detektor - Oxid uhelnatý CO, 1x poplachový stupeň, elektrochemický senzor, 1x výstupní relé (ALARM), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SIR-AA01 | Výstražné svítidlo blikající rudé, s piezoelektrickou sirénou, IP54
741 | 748122112 | Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 50.64 | 0
MAT |  | Výstražné svítidlo, blikající rudé, IP54 se piezosirénou |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RGL-AA06 | Sestava regulátorů
MAT |  | Zobrazovací modul AM pro zabudování do kotle |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Ovládací modul BM-2 s vnejším snímačem |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Držák pro modul BM-2 na zeď |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Modul smešovace a řadice kaskády KM-2 včetně čidel |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Modul smešovace MM-2 včetně čidel |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Modul Datový IM |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| EKS-AS30 | Tlačítkový spínač v krabici
741 | 747111228 | Montáž tlačítkového spínače | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 20 | 0
MAT |  | Červený tlačítkový spínač, žlutá krabice, 1x rozpínací kontakt |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELU-AA16 | Svítidlo NOUZOVÉ přisazené, 1x11W, IP65
741 | 748121112 | Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo nouzové, polykarbonátový kryt, třída ochrany 1, elektronický předřadník, IP65, provozní záloha 3 hodiny |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELU-AA15 | Svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, IP65, nouzové
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, průmyslového, 2 zdroje s krytem | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo 2x36W EVG, IP65, polykarbonátový difusor, třída ochrany I, elektronický předřadník, 145/1277/101 mm (šířka/délka/hloubka) + nouzový zdroj 1 hodina |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice T8 36W/840 |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0

## RK2
Cenová kalkulace - Rozváděč RK2
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana třídy C, síť TN-S, L1, L2, L3, N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič C2/1N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistka trubičková 32x6,3 1,0A/F ve svorce | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Releé pomocné, cívka 230V AC, 6A, 1P | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pomocný stykač, cívka 230V AC, 10A/400V/AC1, 3A/300V/AC15, 2ZAP, 2VYP, nucené vedení kontaktů | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Stykač výkonový, cívka 230V AC, 20A/400V/AC1, 4kW/400V/AC3, 4ZAP | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor hladniny napájení 230V, sondy na malá napětí | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| GSM ALARM na DIN lištu, min 4 bezpotenciálové vstupy | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé poruchové signalizace, Un=230V AC, 8x bezpotenciálový vstup, 2x výstup 2P - ALARM, programovatelný | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor teploty digitální, na DIN, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1 x PT100, vyhodnocuje dvě teploty | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Snímač teploty Pt100 typ PT10 IP65, stonkový, rozsah -25 až +80 stupňů Celsia (bude osazen v kotelně) | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor tlaku digitální, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1x 4-20mA, vyhodnocuje až dva tlaky | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sonda tlaku do jímky, 0,5 - 7 bar, 8-28 V DC, IP65, G1/4" (bude osazena v kotelně) | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Termostat na DIN 230 V, 1 přep., 10(4)A/ 250V/ AC1, -40 až +20 °C | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Čidlo teploty příložné, IP67, -40 AŽ +120°C, | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač na DIN lištu, 25A/400V, uzamykatelný na visací zámek, červenožlutá páčka | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka řadová do 2,5 mm2 | KS | 20 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň na omítku, oceloplechová, výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 250mm, IP66 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada montážních úhelníků pro připevnění na zeď | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nosník pro nastavení hloubky montážní desky | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Montážní deska pro rozváděč 800x600 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Maska pro přístroje pro dasažení krytí IP20 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada pro uzemnění dveří | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Příruba pro zavedení kabelů, 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000