## VZT
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Vzduchotechnika
předb. cena | radiální ventilátor na zeď
| Qo=110 m3/hod, DN 100 | soub | 1
s regulací otáček a doběhem, zpět.klapkou
např. CF 200 T (Elektrodesign)
ovládání viz. PD část elektro
flexo potrubí izolované
předb. cena | d=100 mm | bm | 3
fasádní mřížka
předb. cena | DN 100 | ks | 1
cena soubor | montáž vzduchotechniky vč. uchycení | hod | 16
a stavební připravenosti, prostupy stěnou,
sekání drážek, zapravení atp.
CELKEM Kč | [5 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0