## Hřbitov Šumperk
Objekt | Kap/Pol | KodKap | Typ/Prizn | Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | Hmotnost[t] | Sut[t] | Hmoty | Mzdy | Stroje | OPN | SubDod | RezieV | RezieS | Zisk | Riziko | Odvody | Nh | DPH
ZI | K | 713 | P |  | Izolace tepelné
ZI | P | 713 | C | 713 41-1122 | Izol tepel trub pásy | m2 | 2.5 | [15 empty] | 21
ZI | P | 713 | X | 28361 | Izolace potrubí DN 20 Minerol 20 | m | 22 | [15 empty] | 21
ZI | P | 713 | X | 28362 | Izolace potrubí DN 25 Minerol 20 | M | 11 | [15 empty] | 21
ZI | P | 713 | P | 998 71-1101 | Přesun izolace voda objekt v -6m | t | 0.01 | [15 empty] | 21
ZI | K | 721 | P |  | Vnitřní kanalizace
ZI | P | 721 | C | 721 17-0975 | Potrubí PVC odpadní uzátkování D 110 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-1107 | Potrubí PVC hrdl odpadní D 75x1,8 | m | 6 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-1109 | Potrubí PVC hrdl odpadní D 110x2,3 | m | 11 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-1111 | Potrubí PVC hrdl odpadní D 140x2,9 | m | 4 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-1112 | Potrubí PVC hrdl odpadní D 160/3,9 | m | 3 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-3204 | Potrubí PVC připojovací D 40 | m | 3 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 17-3205 | Potrubí PVC připojovací D 50 | m | 7.5 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 19-4104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 19-4105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 3 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 19-4109 | Vyvedení kanal výpustek D 110 | kus | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 27-3146 | Hlavice ventilační PVC D 140/600 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 29-0111 | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 16 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 29-0112 | Zkouška těs kanal vodou -DN 200 | m | 3 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | C | 721 29-0123 | Zkouška těs kanal kouřem -DN 300 | m | 10 | [15 empty] | 21
ZI | P | 721 | P | 998 72-1101 | Přesun kanalizace objekt v -6m | t | 0.46 | [15 empty] | 21
ZI | K | 722 | P |  | Vnitřní vodovod
ZI | P | 722 | C | 722 13-1933 | Potrubí závitové napojení na stáv. rozvod DN 25 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 17-7012 | Rozvody z plastů obecně DN 20 mm | m | 22 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 17-7013 | Rozvody z plastů obecně -D 25mm | m | 11 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 19-0401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 12 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 22-0121 | Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2 | pár | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 22-4121 | Ventily odvodňovací K 270M G 1/4 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 23-9102 | Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 23-9103 | Mtž vodov armatur 2závity G 1 | kus | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 29-0226 | Zkoušky tlakové potrubí záv DN -50 | m | 32 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | C | 722 29-0234 | Proplach a dezinf vodov potr DN -80 | m | 32 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | X | 722 17-1482 | upevnění plast. potrubí DN 20 | m | 22 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | X | 722 17-1483 | upevnění plast. potrubí DN 25 | M | 11 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | X | 722 23-002 | Kulový kohout D 20";ks" | 1 | 285
ZI | P | 722 | X | 722 23-003 | Kulový kohout DN 25 | KS | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | X | 722 23-006 | Orientační štítky | KS | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 722 | P | 998 72-2101 | Vodovod vnitřní přesun hmot výš -6m | t | 0.03 | [15 empty] | 21
ZI | K | 725 | P |  | Zařizovací předměty
ZI | P | 725 | C | 725 11-1321 | Splachovač automat. AUZ5-II včetně předst. systému | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 11-2112 | Klozet keramický závěsný MIO | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 11-2311 | Klozet nerez AUZ 03 INV antivandal | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 12-1411 | Pisoár nerez + senzor AUP 03 B | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 21-4137 | Umyvadlo nerez AUM 018 INV | soubor | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 21-9401 | Mtž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 31-9111 | Mtž dřezů ostaních typů | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 53-2141 | El ohřívač akumul ohřívač OKHD 80 | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 53-5112 | Pojistný ventil T 1847 G 1/2 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 81-0405 | Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2 | soubor | 3 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 82-9301 | Mtž baterií umyv- stojánkové G1/2 | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 84-9200 | Mtž bat sprch nástěnné nastav výška | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 86-9101 | Mtž uzávěrka zápach -DN 40 umyv | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 86-9204 | Mtž uzávěrka zápach DN 50 1dřez | kus | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 98-0121 | Dvířka T 3622 z PH 15/ 15 | kus | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | C | 725 98-0123 | Dvířka T 3622 z PH 30/30 | kus | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 83-001 | Sprchová páková nástěnná baterie+příslušenství | KS | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 11-001 | Předstěnnový panel pro klozet s tlačítkem +montáž | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 21-002 | Umývadlo 50 cm s polosloupem | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 24-001 | Sprchový kout Lyra plus 900 | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 31-900 | Nerez. jednod. dřez s odkap. ploch. otvor pro bat. | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 53-001 | Elektrický průtokový ohřívač CLAGE M3 SNM | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 82-002 | Baterie stojánk. páková umyvadlová | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 82-003 | Automatická umyvadlová bat. AUM 1B-II | KS | 2 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 82-004 | Stojánkový výtokový ventil pákový | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 86-001 | Zápach. uzáv. pro umyvadlo. | soubor | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | X | 725 86-002 | Zápachová uzávěrka pro jednodílný dřez | SOUB | 1 | [15 empty] | 21
ZI | P | 725 | P | 998 72-5101 | Přesun zařiz předměty objekt v -6m | t | 0.16 | [15 empty] | 21