## SO01 Krycí list ROZPOČTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
SOUHRNNÝ ROZPOČET
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova740/32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště |  | -------------- | Kč
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy |  | -------------- | Kč
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy |  | -------------- | Kč
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem | 0
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet. |  | -------------- | Kč
[5 empty] | 02- Příprava staveniště |  | -------------- | Kč
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost |  | -------------- | Kč
Vypracoval |  | PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk |  |  | 05-Finanční náklady |  | 55000 | Kč
Jméno : |  |  |  |  | 09-Ostatní náklady |  | -------------- | Kč
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem | 55000 | Kč
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN) |  | 55000 | Kč
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem |  | 55000 | Kč
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 55000 | Kč
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 11550 | Kč
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 66550 | Kč
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## SO01 REKAPITULACE
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | SOUHRNNÝ ROZPOČET |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Stavební práce |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
02 | Zařízení pro vytápění |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
03 | Vzduchotechnika |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
04 | Měření a regulace |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
05 | Medicinální plyny |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
06 | Zdravotechnika |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
07 | Silnoproudá zařízení |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
08 | Slaboproudá zařízení |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
| CELKEM OBJEKT |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | 03 zařízení staveniště | 06 územní vlivy | 07 provozní vlivy
1 | HSV+PSV |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM VRN |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | 01 průzkumné práce | 02 příprava staveniště | 04 inženýrská činnost | 05 finanční náklady | 09 ostatní náklady
1 | HSV+PSV |  | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
| CELKEM ON |  | -------------- | -------------- | -------------- | 55000 | --------------

## VRN
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | STAVBA JAKO CELEK |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
. |  | 0 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
.
| ON | 01 | PRŮZKUMNÉ, GEODETICKÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE | kpl | 0 |  | 0
|  | 011 | Průzkumné práce: | kpl | 0 |  | 0
|  | 01111 | Inženýrsko geologický průzkum | sc | 0 |  | 0
upřesnění zakládání stavby a zajištění stability svahů, vsakování srážkových vod
|  | 01112 | radonový průzkum | sc | 0 | 0 | 0
|  | 01113 | hydrogeologický průzkum | sc | 0 | 0 | 0
|  | 01114 | pedologický průzkum | sc | 0 |  | 0
ochrana půd proti erozi, stanovení mocnosti skrývky, vyjmutí ze ZPF
|  | 0112 | botanický a zoologický průzkum | sc | 0 | 0 | 0
Zjištění možného výskytu rostlin a živočichů, chráněných zákonem
|  | 0113 | archeologická činnost | sc | 0 |  | 0
archeologický dohled při realizací prací a archeologický průzkum
|  | 0114 | průzkum výskytu nebezpečných látek | sc | 0 | 0 | 0
Výskyt průmyslového a komunálního odpadu, výskyt výbušnin a jiných nebezpečných látek
|  | 0115 | stavební průzkum | sc | 0 |  | 0
Zjištění umělecko historických hodnot, stavebně statického stavu a tepelně izolačních vlastností
|  | 012 | Geodetické práce: | kpl | 0 |  | 0
|  | 0121 | práce prováděné před výstavbou | sc | 0 |  | 0
Vytyčení hranic pozemku, výšková měření, určení průběhu stávajících a plánovaných inženýrských síti
|  | 0122 | práce prováděné v průběhu výstavby | sc | 0 | 0 | 0
kontrolní a upřesňující měření výšek a ploch
|  | 0123 | práce prováděné po výstavbě | sc | 0 | 0 | 0
zaměření skutečného provedení
|  | 0124 | kartografické práce | sc | 0 |  | 0
vyhotovení geodetického plánu sítě
|  | 013 | Projektové práce | kpl | 0 |  | 0
|  | 01324 | dokumentace pro provádění stavby | sc | 0 |  | 0
dle přílohy 2 vyhlášky 499/2006Sb.
|  | 01325 | dokumentace skutečného provedení | sc | 0 |  | 0
příloha č.3 vyhlášky 499/2006Sb.
|  | 0133 | Náklady na ocenění stavby | sc | 0 |  | 0
Prováděcí a kontrolní rozpočet
.
| ON | 02 | PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ | kpl | 0 |  | 0
|  | 021 | Záchranné práce | hod | 0 |  | 0
Zabezpečení přírodních a archeologických hodnot
|  | 022 | Přeložení konstrukcí | hod | 0 |  | 0
Přesun stávajících konstrukcí a komunikací, přeložky sítí, vyznačení objížďky, zřízení provizorní komunikace
|  | 022 | Odstranění materiálu a konstrukcí | hod | 0 |  | 0
Vyklizení objektu, demolice, odstranění zeleně, dekontaminace
.
| VRN | 03 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | kpl | 0 |  | 0
|  | 031 | Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě | % | 0% |  | 0
náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz
náklady na energie včetně zřízení odběrných míst
náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu
.
| ON | 04 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | kpl | 0 |  | 0
|  | 041 | dozor | kpl | 0 |  | 0
|  | 0411 | autorský dozor projektanta | hod |  |  | 0
Pokud není zahrnut v ceně projektových prací
|  | 0412 | Technický dozor investora | hod | 0 |  | 0
Provádí investor na své náklady
|  | 0414 | Dozor koordinátora BOZP | hod | 0 |  | 0
Dle plánu BOZP
|  | 042 | posudky | sc | 0 |  | 0
Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek, tepelný audit
|  | 043 | zkoušky a měření | hod | 0 |  | 0
|  |  | Úřední tlakové zkoušky, zatěžkávací zkoušky,měření osvětlení |  |  | ,
|  | 044 | revize | hod | 0 |  | 0
revize dočasných objektů a zařízení staveniště
|  | 045 | Kompletační a koordinační činnost | % | 0 |  | 0
Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů
Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací
.
1 | ON | 05 | FINANČNÍ NÁKLADY | kpl | 1 |  | 55000
|  | 051 | pojistné | sc | 0 |  | 0
zákonné pojištění dodavatele, zákonné stavebně montážní pojištění apod.
2 |  | 052 | finanční rezerva |  | 1 | 55000 | 55000
* |  |  | Rezerva investora na nepředvídané náklady při rekonstrukcích, změnách norem a legislativy, změn požadavků v průběhu výstavby
.
| VRN | 06 | ÚZEMNÍ VLIVY | kpl | 0 |  | 0
|  | 061 | Vliv klimatických podmínek | % |  |  | 0
v oblastech nad 700m.n.m
|  | 062 | ztížené dopravní podmínky | sc |  |  | 0
odlehčení vagonů nebo aut, použití nezvyklých dopravních prostředků
|  | 063 | doprava zaměstnanců, stravné nocležné | sc |  |  | 0
Při ubytování vzdáleném více než 2km od staveniště
|  | 064 | práce na těžko dostupných místech | sc |  | 0 | 0
Práce v podzemí, ve výškách, ve stísněném prostoru a s tím související náklady
|  | 065 | Práce ve zdraví škodlivém prostředí | sc |  | 0 | 0
rizikové prostředí (kanalizace, spalovny, krematoria a pod), práce se škodlivými materiály, extrémně prašné prostředí
|  | 066 | Mimostaveništní doprava | % |  |  | 0
doprava strojů, rozvaděčů a technologických celků, pokud není v ceně výrobku
.
| VRN | 07 | PROVOZNÍ VLIVY | kpl | 0 |  | 0
|  | 071 | Provoz investora | sc | 0 | 0 | 0
Probíhající provoz investora nebo dalšího subjektu na staveništi
|  | 072 | Silniční provoz | % | 0 |  | 0
Zvýšení náklady při zasahování silničního provozu do prováděných prací
|  | 075 | Ochranná pásma | % | 0 |  | 0
Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, komunikací a technických provozů
|  | 079 | Ostatní provozní vlivy | % | 0 | 0 | 0
Náklady jiné než v uvedených provozních vlivech, skládky mimo stavby, prostorové omezení zásobování staveniště, práce mimo pracovní dobu a práce úklidové a desinfekce
.
| ON | 09 | OSTATNÍ NÁKLADY | kpl | 0 |  | 0
|  | 091 | Zkušební provoz | hod |  |  | 0
|  | 091 | Náklady na publicitu | sc |  |  | 0
Náklady na zkušební provoz, ověření zda stavba dosahuje požadovaných parametrů, další požadavky investora
*
.
Note on F50: 1,0% - izolace, nátěry a stavební práce na provozních souborech 1,1% - opravy a údržba, parkové úpravy, nátěry konstrukcí 1,3% - opravy a údržba mostů 2,4% - budovy pro bydlení 2,9% - budovy a haly občanské výstavby 3,3% - komunikace, vedení trubní a elektrická 3,8% - tunely, metro 3,9% - hráze a objekty na tocích, úprava toků, kanály 4,2% - výstavba mostů 7,9% - provozní soubory (bez stavebních prací)
Note on E63: sc = smluvní cena
Note on F69: 0,6-2,2% - stavební část 2,5-4,5% - technologická část
Note on E74: sc = smluvní cena
Note on F76: 1,0% - izolace, nátěry a stavební práce na provozních souborech 1,1% - opravy a údržba, parkové úpravy, nátěry konstrukcí 1,3% - opravy a údržba mostů 2,4% - budovy pro bydlení 2,9% - budovy a haly občanské výstavby 3,3% - komunikace, vedení trubní a elektrická 3,8% - tunely, metro 3,9% - hráze a objekty na tocích, úprava toků, kanály 4,2% - výstavba mostů 7,9% - provozní soubory (bez stavebních prací)
Note on F80: 3,5% pro stavby ve výšce 700 - 900m.n.m.
Note on E82: sc = smluvní cena
Note on E84: sc = smluvní cena
Note on E86: sc = smluvní cena
Note on E88: sc = smluvní cena
Note on F90: DLE CENOVÝCH ZPRÁV URS
Note on E94: sc = smluvní cena
Note on F96: 1,5 - 2,5%

## 01 Stavební
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
Stavební část
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet.
02- Příprava staveniště
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost
Vypracoval |  |  |  |  | 05-Finanční náklady
Jméno : |  | Ing. Jiří Körner |  |  | 09-Ostatní náklady
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 0
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 0
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 0
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## 01rek
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Stavební část |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
003: Svislé konstrukce |  |  | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
004: Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
006: Úpravy povrchu |  |  | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
009: Ostatní konstrukce a práce |  |  | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
099: Přesun hmot HSV |  |  | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
762: Konstrukce tesařské |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
766: Konstrukce truhlářské |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
776: Podlahy povlakové |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
781: Obklady keramické |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
783: Nátěry |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
784: Malby |  |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
| CELKEM OBJEKT |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------

## 01pol
[5 empty] | Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
[5 empty] | Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" | [5 empty] | Rozpočet: | 2016014
[5 empty] | stavební díl : |  | HSV a PSV | [5 empty] | Datum: | 2018-03-23
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. |  |  | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
[8 empty] | SO_01: Stavební objekt | [5 empty] | 0 |  | 19.2827 |  | 6.1374 |  | 0 | 0
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 7.8717 |  | 0 |  | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.94524 | 0 | 0.94524 |  | 0 | 1.889 | 1.7856 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0,50*(0,34*2,2+0,18*2,2)+0,28*0,62*2,15 |  | 0.94524
[5 empty] | 2 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.2646 | 0 | 0.2646 |  | 0 | 1.9907 | 0.52674 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0,14*(0,50-0,15)*1,8*3 |  | 0.2646
[5 empty] | 3 | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.23328 | 0 | 0.23328 |  | 0 | 1.09 | 0.25428 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | i č 140; 1,8*3*3*14,4*0,001 |  | 0.23328
[5 empty] | 4 | SP | 340238212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 1.98 | 0 | 1.98 |  | 0 | 0.25508 | 0.50506 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | (1,3*2,2-1,1*2,0)*3 |  | 1.98
[5 empty] | 5 | SP | 340291112 | Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 9.7 | 0 | 9.7 |  | 0 | 0.00012 | 0.001164 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 4,95+4,75 |  | 9.7
[5 empty] | 6 | SP | 340291122 | Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 13.8 | 0 | 13.8 |  | 0 | 0.00012 | 0.001656 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 3,45*4 |  | 13.8
[5 empty] | 7 | SP | 342248131 | Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 na MVC | m2 | 33.465 | 0 | 33.465 |  | 0 | 0.1353 | 4.5278 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | (4,95+4,75)*3,45 |  | 33.465
[5 empty] | 8 | SP | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.512 | 0 | 1.512 |  | 0 | 0.17818 | 0.26941 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0,14*1,8*2*3 |  | 1.512
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.25304 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.06326 | 0.25304 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SP | X001 | D+M ocel nosníků 2x U č 160 svařených do krabice,vč svarů a zákl nátěru | kg | 442.552 | 0 | 442.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | U č160; (5,5*2+5,5*2)*18,8 |  | 413.6
[8 empty] | ztratné 7%; 413,6*0,07 |  | 28.952
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 10.5633 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 11 | H | 55331226 | Zárubeň ocelová protipožární H 125 DV 1100 L/P | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.025 | 0.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SP | 611423331 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 % | m2 | 59.94 |  | 59.94 |  | 0 | 0.01913 | 1.1467 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoj; 14,36+15,72+14,86+15,0 |  | 59.94
[5 empty] | 13 | SP | 612421431 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 % | m2 | 116.1606 |  | 116.1606 |  | 0 | 0.02848 | 3.3083 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoj; (2,8+4,95)*2*3,45-(2,0*2,35+1,1*2,0)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 47.8044
[8 empty] | pokoj; (3,1+4,95)*2*3,45-(2,0*2,35+1,1*2,0)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 49.8744
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95)*2*3,45-(2,0*2,35+1,1*2,0)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 49.0464
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95)*2*3,45-(2,0*2,35+1,1*2,0)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 49.0464
[8 empty] | = |  | 195.7716
[8 empty] | odpočet nových omítek; -(17,738+16,738+15,968+16,387)+(0,6+0,2+0,6)*1,8 |  | -64.311
[8 empty] | odpočet obkladů; -15,3 |  | -15.3
[5 empty] | 14 | SP | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 8.88 |  | 8.88 |  | 0 | 0.05734 | 0.50918 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | ostění a překlady; 0,4*(1,2+2,2*2)*3+0,20*1,8*3*2 |  | 8.88
[5 empty] | 15 | SP | 612451121 | Vnitřní cementová omítka zdiva hladká | m2 | 15.3 | 0 | 15.3 |  | 0 | 0.04558 | 0.69737 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pod obklady |  | 0
[8 empty] | (0,6+1,6+0,6+1,6+1,2+0,6+1,7+0,6)*1,8 |  | 15.3
[5 empty] | 16 | SP | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 71.978 | 0 | 71.978 |  | 0 | 0.03497 | 2.5171 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoj; 4,95*3,45+1,3*2,2-1,1*2,0 |  | 17.7375
[8 empty] | pokoj; 4,95*3,45+0,2*2,2-(0,6+0,2)*1,8+1,3*2,2-1,1*2,0 |  | 16.7375
[8 empty] | pokoj; 4,75*3,45-0,6*1,8+1,3*2,2-1,1*2,0 |  | 15.9675
[8 empty] | pokoj; 4,75*3,45 |  | 16.3875
[8 empty] | chodba; (0,34+0,18+0,62)*2,2+(1,3*2,2-1,1*2,0)*4 |  | 5.148
[5 empty] | 17 | SP | 615481111 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC | m2 | 5.345 | 0 | 5.345 |  | 0 | 0.04773 | 0.25512 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | strop nosníky; (0,1+0,15+0,1)*(4,75+4,95) |  | 3.395
[8 empty] | překlady; (0,4+0,1)*1,3*3 |  | 1.95
[5 empty] | 18 | SP | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm | m3 | 0.10185 | 0 | 0.10185 |  | 0 | 2.234 | 0.22753 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | po osazení 2x U160; (0,20-0,13)*9,7*0,15 |  | 0.10185
[5 empty] | 19 | SP | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 0.42 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0.084 | 0.03528 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pod nosníky; 0,3*(0,3*3+0,5) |  | 0.42
[5 empty] | 20 | SP | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.4417 | 1.7668 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.011565 |  | 6.0485 |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 87.3 |  | 87.3 |  | 0 | 4e-05 | 0.003492 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 14,36+15,72+14,86+15,0+2,25*(2,8+0,15+3,1+2,98+0,15+2,98) |  | 87.3
[5 empty] | 22 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0 | 0.00103 | 0.002266 | 0.063 | 0.1386 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1,1*2,0 |  | 2.2
[5 empty] | 23 | SP | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.0359 | 0 | 2.0359 |  | 0 | 0.00187 | 0.0038072 | 1.8 | 3.6647 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0,50*1,3*2,2*3-(0,5*0,86*2,2+0,3*1,3*2,15+0,28*0,78*2,15) |  | 2.0359
[5 empty] | 24 | SP | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0.031 | 0.093 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SP | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.049 | 0.049 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 26 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 16.2 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0.042 | 0.6804 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1,8*3*3 |  | 16.2
[5 empty] | 27 | SP | 974042565 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm | m | 9.7 | 0 | 9.7 |  | 0 |  | 0 | 0.066 | 0.6402 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | nosník; 4,75+4,95 |  | 9.7
[5 empty] | 28 | SP | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 5.04 | 0 | 5.04 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 0.23184 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pod nové obklady; (1,6+1,2)*1,8 |  | 5.04
[5 empty] | 29 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 8.1 | 0 | 8.1 |  | 0 |  | 0 | 0.068 | 0.5508 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | (0,6+1,6+1,7+0,6)*1,8 |  | 8.1
[5 empty] | 30 | SP | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 6.1374 | 0 | 6.1374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | SP | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.1374 | 0 | 6.1374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | SP | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 49.096 |  | 49.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | skládka 9 km; 6,137*(9-1) |  | 49.096
[5 empty] | 33 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.1374 | 0 | 6.1374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | SP | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 6.137 |  | 6.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 35 | SP | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.137 |  | 6.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 36 | SP | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 18.6996 | 0 | 18.6996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 762: Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 |  | 0.003232 |  | 0.08888 |  | 0 | 0
[5 empty] | 37 | SP | 762811922 | Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 | m | 20.2 | 0 | 20.2 |  | 0 | 0.00016 | 0.003232 | 0.0044 | 0.08888 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | nosník; (4,75+0,2)*2+(4,95+0,2)*2 |  | 20.2
[5 empty] | 38 | SP | 998762202 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5.58 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 39 | SP | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 | 0 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | SP | X002 | D+M dř vnitř dveře 1kř 1100/1970mm plné fol, protipožár odol EI30 DP3SmC kouřotěsné, samozavírač-T01 | kus | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | SP | X004 | DMT a MT stávajících nerezových madel vč úpravy délky | m | 11.2 | 0 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 3,8+1,6+1,8+1,6+2,4 |  | 11.2
[5 empty] | 42 | SP | X005 | D+M lemování rohů ocel nerezovými úhelníky 70/70 mm, vč kotvení | m | 10.8 | 0 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1,8*6 |  | 10.8
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.33243 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 43 | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 40.82 |  | 40.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | (4,95+6,05+0,18+4,95+6,1+0,18)*2-1,0*4 |  | 40.82
[5 empty] | 44 | SP | 776520001 | D+M povlakové podlahy z PVC homog tl 2 mm (např Gerflor Cosmo), vč lepení, svařování a soklu - povrch tvrzená úprava odolná proti chemikáliím, BFL-S2, smyk tření min 0,6 | m2 | 62.02 |  | 62.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoje; 14,36+15,72+14,86+15,0 |  | 59.94
[8 empty] | prahy; 0,4*1,3*4 |  | 2.08
[5 empty] | 45 | SP | 776590125 | Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem vč tmele | m2 | 62.02 | 0 | 62.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 62.02 |  | 62.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 47 | SP | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 62.02 |  | 62.02 |  | 0 | 0.00536 | 0.33243 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | SP | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0.38 | 0 | 0.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 0.0459 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 49 | SP | 781473115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 15.3 |  | 15.3 |  | 0 | 0.003 | 0.0459 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | (0,6+1,6+0,6+1,6+1,2+0,6+1,7+0,6)*1,8 |  | 15.3
[5 empty] | 50 | SP | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 | 0 | 3.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | SP | X033 | Dodávka keramických obkladů - dle investora | m2 | 16.065 | 0 | 16.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | vč ztratného; 15,3*1,05 |  | 16.065
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.001581 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 52 | SP | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 5.1 |  | 5.1 |  | 0 | 0.00031 | 0.001581 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | zárubně; 0,25*5,1*4 |  | 5.1
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.20001 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 53 | SP | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 495.306 | 0 | 495.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoje |  | 0
[8 empty] | stropy; 59,94 |  | 59.94
[8 empty] | pokoj; (2,8*2+4,95+0,18*2)*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 13.6579
[8 empty] | pokoj; (3,1*2+4,95+0,18*2)*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 14.4679
[8 empty] | pokoj; (2,98*2+4,95+0,18*2)*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 14.1439
[8 empty] | pokoj; (2,98*2+4,95+0,18*2)*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 14.1439
[8 empty] | chodba |  | 0
[8 empty] | strop; 127,16 |  | 127.16
[8 empty] | stěny; (50,0+0,18*2+2,25+4,1+1,0*2+0,6)*2*(3,45-1,80)-(2,0*1,45*2+1,2*0,6*5+1,1*0,2*16+1,0*0,2*6+0,8*0,2*3)+0,18*(4,85*2+2,4*5) |  | 185.029
[8 empty] | 0,4*(1,3*16+1,2*5+1,0*2)+0,5*1,2+0,9*1,4 |  | 13.38
[8 empty] | sesterna |  | 0
[8 empty] | strop; 23,33 |  | 23.33
[8 empty] | stěny; (4,55+4,95+0,18)*2*(3,45-1,80)-(2,0*1,45+1,1*0,2)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 30.0534
[5 empty] | 54 | SP | 784412301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 156.9205 |  | 156.9205 |  | 0 | 0.00017 | 0.026676 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | nové omítky; 8,88+71,978 |  | 80.858
[8 empty] | vysprávka; 59,94*0,30+116,161*0,50 |  | 76.0625
[5 empty] | 55 | SP | 784453661 | Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místn v do 3,8m | m2 | 525.265 |  | 525.265 |  | 0 | 0.00033 | 0.17334 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pokoje |  | 0
[8 empty] | strop; 59,94 |  | 59.94
[8 empty] | pokoj; (2,8+4,95+0,18)*2*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 20.3404
[8 empty] | pokoj; (3,1+4,95+0,18)*2*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 21.1504
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95+0,18)*2*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 20.8264
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95+0,18)*2*(3,45-2,10)-(2,0*1,15)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 20.8264
[8 empty] | chodba |  | 0
[8 empty] | strop; 127,16 |  | 127.16
[8 empty] | stěny; (50,0+0,18*2+2,25+1,0*2+4,1)*2*(3,45-1,80)-(2,0*1,45*2+1,2*0,6*5+1,1*0,2*16+1,0*0,2*6+0,8*0,2*3)+0,18*(5,0*2+2,55*5) |  | 183.238
[8 empty] | 0,4*(1,3*13+1,2*5+1,0*2+0,35*2*20)+0,5*(1,2+0,35*2)+0,9*(1,4+0,35*2) |  | 18.4
[8 empty] | sesterna |  | 0
[8 empty] | strop; 23,33 |  | 23.33
[8 empty] | stěny; (4,55+4,95+0,18)*2*(3,45-1,80)-(2,0*1,45+1,1*0,2)+0,18*(2,13+2,35*2) |  | 30.0534
[5 empty] | 56 | SP | X008 | Omyvatelný nátěr stěn např Caparol Latex | m2 | 130.196 |  | 130.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
0
[8 empty] | pokoj; (2,8+4,95+0,18)*2*2,1-(2,0*1,2+1,1*2,0+0,6*1,8+1,5*1,8)+0,18*1,2*2 |  | 25.358
[8 empty] | pokoj; (3,1+4,95+0,18)*2*2,1-(2,0*1,2+1,1*2,0+0,6*1,8+1,47*1,8)+0,18*1,2*2 |  | 26.672
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95+0,18)*2*2,1-(2,0*1,2+1,1*2,0+1,14*1,8+0,6*1,8)+0,18*1,2*2 |  | 26.762
[8 empty] | pokoj; (2,98+4,95+0,18)*2*2,1-(2,0*1,2+1,1*2,0+1,65*1,8+0,6*1,8)+0,18*1,2*2 |  | 25.844
[8 empty] | chodba; (9,47-1,1*2+4,83-1,1)*1,8+0,4*1,8*8 |  | 25.56

## 05 MP
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
|  | Medicinální plyny |  |  |  |  | URS
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet.
02- Příprava staveniště
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost
Vypracoval |  | Flídr medical |  |  | 05-Finanční náklady
Jméno : |  | Ing.Milan Víšek |  |  | 09-Ostatní náklady
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 0
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 0
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 0
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## 05rek
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Medicinální plyny |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
804 | Rozvody medicinálních plynů |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
804 | Společné náklady |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 0
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| CELKEM OBJEKT |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------

## 05pol
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Medicinální plyny |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
Položkový rozpočet
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. D+M | cena celkem | hmot/MJ | hmotnost celkem
Díl: | Část: | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0
1 |  | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 18 |  | 0
2 |  | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 16 |  | 0
3 |  | Trubka Cu průměr 18x1 | m | 10 |  | 0
4 |  | Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 16 |  | 0
5 |  | Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 8 |  | 0
6 |  | Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 5 |  | 0
7 |  | Pájka Ag 45 + pasta | kg | 0.6 |  | 0
8 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 44 |  | 0
9 |  | Značení potrubních rozvodů | m | 44 |  | 0
10 |  | Nátěrové hmoty | m | 44 |  | 0
11 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396-1 | m | 44 |  | 0
12 |  | Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 1.2 |  | 0
13 |  | Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 3.1 |  | 0
14 |  | Objímka 1/8", (pr. 8-12) | ks | 24 |  | 0
15 |  | Objímka 3/8", (pr. 17-19) | ks | 6 |  | 0
16 |  | Napojení na stávající rozvody | kpl | 2 |  | 0
17 |  | Uzávěr plynů pro 1 plyn (UP-1) vč. manometru, čidla klinické signalizace a nouzového vstupu | ks | 1 |  | 0
18 |  | Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K) | ks | 1 |  | 0
19 |  | Instalace terminální nástěnné jednotky pod omítku | ks | 8 |  | 0
20 |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 - propojení klinické signalizace | m | 29 |  | 0
21 |  | Přeznačení stávajícího potrubí kyslíku na chodbě | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Demontáž stávajícího potrubí | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Demontáž stávajících panelů | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Zhotovení prostupů do místností, zapravení drážek a prostupů, stavební přípomoce (bez výmalby) | kpl | 1 |  | 0
| Část: | Společné náklady |  |  |  | 0
25 |  | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1
26 |  | Tlaková zkouška - úseková | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
27 |  | Tlaková zkouška - závěrečná | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
28 |  | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
29 |  | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1
30 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
33 |  | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## 06 ZTI
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
|  | Zdravotechnika |  |  |  |  | URS
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet.
02- Příprava staveniště
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost
Vypracoval |  | Promos s.r.o. Šumperk |  |  | 05-Finanční náklady
Jméno : |  | Jaroslava Pohlová |  |  | 09-Ostatní náklady
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 0
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 0
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 0
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## 06rek
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Zdravotechnika |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
721 | Vnitřní kanalizace |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
722 | Vnitřní vodovod |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
725 | Zařizovací předměty |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
767 | Konstrukce zámečnické |  | ------------- | 0 | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| CELKEM OBJEKT |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------

## 06pol
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Zdravotechnika |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
Položkový rozpočet
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | hmot/MJ | hmotnost celkem
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [8 empty] | 1
1 | 713 41-1111.R00 | Izolace tepelná potrubí montáž | m2 | 20.8 |  | 0 | 0.00051 | 0.010608 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ø 20 50 x 0,126 = 6,30
Ø 28 50x 0,145 = 7,25
Ø42 8x0,188 = 1,50
Ø52 1x0,220 = 0,22
Ø100 10x0,371 = 3,71
Ø125 4x0,449 = 1,80
20.8
|  | Izolace kanalizace | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN65 | m | 9 |  | 0 | 0.00033 | 0.00297 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 100 | m | 14 |  | 0 | 0.00047 | 0.00658
|  | Izolace rozvodu vody | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Izolace potrubí 22x9 | m | 50 |  | 0 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Izolace potrubí 28x9 | m | 50 |  | 0 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 998 71-3102.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.040158 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
Ceníkové položky potrubí jsou včetně sekání drážek a jejich zapravení
7 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 | 0.00038 | 0.00304 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00131 | 0.0131 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 721 17-6126.R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm | m | 4 |  | 0 | 0.00188 | 0.00752 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | Přechodka kamenina/PVC 150 | ks | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Přechodka PVC /kamenina 150 | ks | 2 |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 721 11-0927.R00 | Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 721 17-0975.R00 | Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 110 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 721 11-0917.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 | kus | 4 |  | 0 | 0.00158 | 0.00632 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 721 17-0905.R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 721 17-0965.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 4 |  | 0 | 0.00779 | 0.03116 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | Protipožární manžeta DN 110 (prostup přes strop) | ks | 4 |  | 0 | 0.00041 | 0.00164 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 721 30-0912.R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 721 30-0922.R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 998 72-1102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 721 14-0802.R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 721 29-0822.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.1492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | Poplatek za skládku ( skládkovné) | t | 0.1492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 5 | Doprava na skládku | t/km | 0.1492 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01492 | -0.0022261 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.06649 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ceníkové položky potrubí jsou včetně sekání drážek a jejich zapravení | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm | m | 50 |  | 0 | 0.00398 | 0.199 |  | -0.0022261 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 50 |  | 0 | 0.00518 | 0.259 |  |  | 1
30 | 722 17-4212.R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 | m | 50 |  | 0 | 0.00028 | 0.014
31 | 722 17-4213.R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25 | m | 50 |  | 0 | 0.00028 | 0.014 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 722 22-9101.R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 Rohové ventily | kus | 8 |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 551-13404.A | Kohout rohový R780 1/2'' plnoprůt. | kus | 8 |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 722 19-1111.R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | Kulový kohout uzavírací DN 20 | ks | 10 |  | 0 | 0.00055 | 0.0055 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2 | Kulový kohout uzavírací DN 25 | ks | 4 |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722 23-9102.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 722 23-9103.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3 | Protipožární zpevňující pás na utěsnění prostupů (18 m v bal) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 4 | Požárně ochranný tmel Gama | ks | 2 |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.5365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 722 19-0901.R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 100 |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 100 |  | 0 | 0.00018 | 0.018 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 722 13-0801.R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových | m | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 722 18-1812.R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 722 22-0862.R00 | Demontáž armatur s dvěma závity | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 722 29-0822.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.4823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 5 | Poplatek za skládku (skládkovné) | t | 0.4823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 6 | Dopravné na skládku | t/km | 0.4823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.51638 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U - umyvadlo | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 725 03-7113.R00 | Umyvadlo na šrouby PRIMO, 60 cm, bílé, s otvorem | soubor | 4 |  | 0 | 0.01531 | 0.06124 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | Umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40 | ks | 4 |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 725 82-9301.RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie | kus | 4 |  | 0 | 0.00089 | 0.00356 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 4 |  | 0 | 0.0014 | 0.0056 | -0.00213 | -0.00852 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 725 85-9102.R00 | Montáž ventilu odpadního do DN 50 umyvadla | kus | 4 |  | 0 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2 | Silikonový tmel bílý | ks | 2 |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 998 72-5102.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.0737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 725 82-0802.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 725 59-0812.R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.0423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3 | Poplatek za skládku ( skládkovné) | t | 0.0423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 4 | Doprava na skládku | t/km | 0.0423 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00023 | -9.729e-06 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725 98-0122.R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm ( čistící kusy na kanalizaci) | kus | 2 |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | -0.00123 | -0.00246 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.07368 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | MT ostatních atyp kov. konstrukcí | kg | 65 |  | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2 | Konzoly, závěsy objímky | kg | 65 |  | 0 | 0.001 | 0.065 |  | -0.01099 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 3 | Zámečnické konstrukce přesun hmot | t | 0.065 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.13

## 07 silnoproud
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
|  | Silnoproudé zařízení |  |  |  |  | URS
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet.
02- Příprava staveniště
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost
Vypracoval |  | Promos s.r.o. Šumperk |  |  | 05-Finanční náklady
Jméno : |  | Ing. Josef Dvořáček |  |  | 09-Ostatní náklady
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 0
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 0
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 0
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## 07rek
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Silnoproudé zařízení |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
21M | dodávky zařízení |  |  | ------------- | ------------- | 0 | ------------- | -------------
21M | materiál |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
21M | montáž |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
21M | demontáž |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
|  |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| Ostatní náklady |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
HZS | Výchozí revize |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 0
- | Podíl prací jiných profesí: |  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| % | druh | základna | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| 6 | silnoproud | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- | -------------
| 2 | hromosvod |  | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- | -------------
| 1 | zemní práce |  | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- | -------------
| CELKEM OBJEKT |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------

## 07pol
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Silnoproudé zařízení |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
Položkový rozpočet
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Dodávky zařízení
1 | 0 | oceloplech ozn.R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 513247 | svítidlo záři ZC228/12LOSHR T5/IP20/1210mm LOS | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | 519224 | svít zář NEVA2 E-16U9/228 26W | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | 519013 | svítidlo zářivkové nástěnné ARGUS LIGHT TL2016/21 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
5 | 519204 | svít zář ALMA2 E-13/123 13W IP43 s NM | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0
|  | přirážka na dopravu | % | 4.5 | 0 | 0
|  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
6 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 56 |  | 0 | 0 | 0
7 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 34 |  | 0 | 0 | 0
8 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
9 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 128 |  | 0 | 0 | 0
10 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 228 |  | 0 | 0 | 0
11 | 131309 | kabel 1kV CHKE-V 5x10 FE180 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
12 | 131310 | kabel 1kV CHKE-V 5x16 FE180 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
13 | 209372 | VF koaxiální kabel BELDEN H125 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0
15 | 191408 | smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
16 | 190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0
17 | 125 | smršťovací trubice RPK 30/8 | m | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
18 | 311111 | krabice univerzální/přístrojová KU68/1 | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0
19 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0
20 | 321122 | trubka ohebná PVC monoflex 1416E | m | 26 |  | 0 | 0 | 0
21 | 321133 | trubka ohebná PVC superflex 1220 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
22 | 311322 | krabice odbočná KO100E vč.KO100V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | 199411 | svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
24 | 340211 | parapetní kanál PK 210x70D | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
25 | 340212 | /PK210x70/ kryt koncový | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
26 | 340213 | /PK210x70/ kryt spojovací | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
27 | 340232 | /kanál PK/ krabice přístrojová PK60/30 71x60x32 | ks | 52 |  | 0 | 0 | 0
28 | 340235 | /kanál PK/ krycí rámeček 8420-11 1otvor | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
29 | 340236 | /kanál PK/ krycí rámeček 8420-12 2otvory | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
30 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
31 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
32 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
33 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
34 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 žlab |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
35 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
36 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
37 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
38 | 420006 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr clonk | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
39 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
40 | 420007 | zásuvka 16A/250Vstř REFLEX 5519B-A02347B bezŠr víč | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
41 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
42 | 420008 | zásuvka 16A/250Vstř REFLEX 5519B-A02347Z bezŠr chr | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
43 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
44 | 420010 | svorka pro vyovnání potenciálů 2495-0-0059 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
45 | 420060 | SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | 420030 | strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
47 | 420050 | kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
48 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
49 | 420061 | SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3607 průběžná |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
50 | 420031 | strojek zásuvky TV+R 5011-A3607 (EU3607) průběžný | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
51 | 420050 | kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
52 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
53 | 592153 | zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
54 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
55 | 592276 | zářivka 1-paticová(G24q1) typ CF-DE/13W | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0
|  | přirážka na prořez | % |  | 0 | 0
|  | podružný materiál | % |  | 0 | 0
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
61 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 56 |  | 0 |  | 0
62 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 34 |  | 0 |  | 0
63 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 24 |  | 0 |  | 0
64 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 128 |  | 0 |  | 0
65 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 228 |  | 0 |  | 0
66 | 210810954 | kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 7 |  | 0 |  | 0
67 | 210810955 | kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5 | m | 7 |  | 0 |  | 0
68 | 210803511 | kabel koaxiální pevně uložený | m | 19 |  | 0 |  | 0
70 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
71 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
72 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
73 | 210100259 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
74 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 28 |  | 0 |  | 0
75 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 26 |  | 0 |  | 0
76 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 26 |  | 0 |  | 0
77 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 14 |  | 0 |  | 0
78 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
79 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
80 | 210020412 | kabelový žlab s víkem | m | 18 |  | 0 |  | 0
81 | 210020451 | krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů | ks | 52 |  | 0 |  | 0
82 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
83 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
84 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 4 |  | 0 |  | 0
85 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 24 |  | 0 |  | 0
86 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 8 |  | 0 |  | 0
87 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 8 |  | 0 |  | 0
88 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
89 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
90 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 8 |  | 0 |  | 0
91 | 210201041 | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní | ks | 4 |  | 0 |  | 0
92 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 8 |  | 0 |  | 0
93 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Montáž celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
167 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdroj /dmtž | ks | 4 |  | 0 |  | 0
168 | 210200045 | svítidlo žárovkové orientační /dmtž | ks | 2 |  | 0 |  | 0
169 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje /dmtž | ks | 2 |  | 0 |  | 0
170 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řaze /dmtž | ks | 6 |  | 0 |  | 0
171 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž | ks | 8 |  | 0 |  | 0
172 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-K /dmtž | ks | 6 |  | 0 |  | 0
173 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 /dmtž | m | 40 |  | 0 |  | 0
174 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 /dmtž | ks | 21 |  | 0 |  | 0
175 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2 /dmtž | ks | 42 |  | 0 |  | 0
176 | 210190004 | rozvodnice do hmotnosti 150kg /dmtž | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Demontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
178 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
179 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0
180 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 12 |  | 0
181 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 38 |  | 0
|  | Ostatní náklady celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Výchozí revize a HZS
184 | 217301002 | zjištění stavu rozvaděče/pole do 10 přístrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
186 | 217303002 | zjištění stavu ELokruhu/prostor bezp/do 10 vývodů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
188 | 217307002 | zjištění konců neoznačeného okruhu a označení | ks | 20 |  | 0 |  | 0
189 | 217309002 | vypracov zprávy/period revize do 40 hodin/25% ceny | hod | 14 |  | 0 |  | 0
|  | HZS celkem |  |  |  | 0

## 07spec
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Silnoproudé zařízení |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
Položkový rozpočet
Specifikace rozvaděče
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RS22
1 | 761393 | rozv DZ54-3506-EI30S zapu/IP54 6x35mod 714/950mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 761464 | /rozv DZ,DN/ kryt IP20 plný PD-D-KM01024/h100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 290211 | tyč plochá Cu12/5(0,54kg/m) | m | 3 |  | 0 |  | 0
4 | 782311 | ochranná přípojnice FeZn30/4 | m | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 415014 | spínač páčkový APN-32-3 3pol 32A na lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 415024 | spínač páčkový APN-63-3 3pol 63A na lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 432216 | odp poj OPVP14-3 Ie 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 432232 | pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0
9 | 434080 | jistič PL7 1pól/ch.B/10kA 6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | 434081 | jistič PL7 1pól/ch.B/10kA 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 | 434501 | jistič PL7 1+Npól/ch.B/10kA 10A | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12 | 434501 | jistič PL7 1+Npól/ch.B/10kA 16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0
13 | 435160 | jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | 435161 | jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
15 | 435164 | jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 32A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | 438722 | proudový chránič 4pol PF7-40/4/003-A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | 434670 | jednotka pomocných kontaktů Z7-AHK | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18 | 434671 | jednotka pomocných kontaktů Z7-NHK | ks | 3 |  | 0 |  | 0
19 | 443125 | stykač 3pól DILM50-22 50A/440V/cívka 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | 443155 | mechanické blokování DILM 65-XMV | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 450003 | ovladač XB5AA43.. pr22/IP65/1Vyp stiskací lícující | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | 450052 | signálka XB5AVM. pr22/IP65/LED 230-240Vstř | ks | 3 |  | 0 |  | 0
23 | 461131 | relé pomocné PR208/3P, 230V | ks | 6 |  | 0 |  | 0
24 | 462511 | relé multifu časové MCT/1P/0,25s-64min/AC230V/1M | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál nosný |  |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný (%) |  |  | 0 | 0
|  | Výroba rozvaděče (Nh) |  | 0 |  | 0
Zkouška rozvaděče
|  | součet |  |  |  | 0

## 08 slaboproud
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  |  | JKSO :
|  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie |  |  |  |  | 801 11
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  |  | SKP :
SO 01 pavilon "E"
Stavební díl : |  | Název stavebního dílu : |  |  |  |  | Cenová soustava:
|  | Slaboproudé zařízení |  |  |  |  | URS
Investor: |  | Město Šumperk |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Nemocnice Šumperk a.s. |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : | 2016014
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší náklady
| HSV celkem |  | -------------- | Kč |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Z | PSV celkem |  | -------------- | Kč | 03-Zařízení staveniště
R | Dodávka celkem |  | -------------- | Kč | 06-Územní vlivy
N | Montáž celkem |  | -------------- | Kč | 07-Provozní vlivy
ZRN celkem |  |  | 0 |  |  | VRN celkem
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
HZS |  |  | -------------- | Kč | 01-Průzkum a geodet.
02- Příprava staveniště
ZRN+HZS |  |  | 0 |  | 04-Inženýrská činnost
Vypracoval |  | Promos s.r.o. Šumperk |  |  | 05-Finanční náklady
Jméno : |  | Ing. Josef Dvořáček |  |  | 09-Ostatní náklady
Datum : |  | 2018-03-23 |  |  |  | ORN Celkem
Podpis: |  |  |  |  | Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)
Objednatel |  |  |  |  | ZRN+HZS |  | 0
Jméno : |  |  |  |  | VN celkem
Datum :
Podpis: |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 0
Zhotovitel |  |  |  |  | 0 | % DPH
Jméno : |  |  |  |  | 15 | % DPH
Datum : |  |  |  |  | 21 | % DPH | 0
Podpis: |  |  |  |  | Cena vč. DPH |  | 0
poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

## 08rek
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie
ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Slaboproudé zařízení |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
MC1 | Dodávka DZ Tesla |  | ------------- | ------------- | 0 | ------------- | -------------
MC2 | Montářní materiál DZ |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
MC3 | Montáž DZ |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
MC4 | Demontáž DZ |  | ------------- | ------------- | ------------- | 0 | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- |  | ------------- | -------------
|  |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| CELKEM OBJEKT |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------

## 08pol
Stavba : |  | Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E
Objekt : |  | SO 01 pavilon "E" |  |  |  |  | Rozpočet: | 2016014
stavební díl : |  | Slaboproudé zařízení |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-23
Položkový rozpočet
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
| MC1 | Dodávka DZ Tesla
1 | 110110 | Lůžková jednotka repasovaná | ks | 8 |  | 0
2 | 110120 | Závěs lůžkové jednotky s konektorem repasovaná | ks | 8 |  | 0
3 | 110210 | Komunikační jednotka repasovaná | ks | 4 |  | 0
4 | 110440 | Svítidlo repasovaná | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM dodávka DZ | [Kč] |  |  | 0
| MC2 | Montážní materiál DZ
5 | 120015 | Trubka HFX prům. 25 mm | m | 64 |  | 0
6 | 140013 | Odbočná krabice KO97 p.o.+rez | ks | 4 |  | 0
7 | 140010 | Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. | ks | 4 |  | 0
8 | 420085 | SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
9 | 420053 | kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
10 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
11 | 420204 | zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
12 | 420211 | nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
13 | 820401 | Kabel UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) | m | 164 |  | 0
|  | CELKEM montážní materiál | [Kč] |  |  | 0
| MC3 | Montáž DZ
14 | 110110 | Lůžková jednotka | ks | 8 |  | 0
15 | 110120 | Závěs lůžkové jednotky s konektorem | ks | 8 |  | 0
16 | 110210 | Komunikační jednotka | ks | 4 |  | 0
17 | 110440 | Svítidlo signalizační | ks | 4 |  | 0
18 |  | Naprogramování a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Kontrola provozu a zaškolení | kpl | 1 |  | 0
Montáž materiálu
20 | 21091113 | Trubka HFX prům. 25 mm | m | 64 |  | 0
21 | 21091503 | Odbočná krabice KO97 p.o.+rez | ks | 4 |  | 0
22 | 21091501 | Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. | ks | 4 |  | 0
23 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 8 |  | 0
24 | 210911881 | Kabel UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) | m | 164 |  | 0
|  | CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0
| MC4 | Demontáže DZ
25 | 110110 | Lůžková jednotka | ks | 12 |  | 0
26 | 110120 | Závěs lůžkové jednotky s konektorem | ks | 12 |  | 0
27 | 110210 | Komunikační jednotka | ks | 2 |  | 0
28 | 110440 | Svítidlo signalizační | ks | 2 |  | 0
29 | 210100091 | ukončení vodiče do 1mm2 /dmtž | ks | 44 |  | 0
|  | CELKEM montáž | [Kč] |  |  | 0