## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1. etapa BOX č. 1
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice ŠUMPERK | [22 empty] | STA
O: |  | ARIP - I.etapa - BOX č.1 | [21 empty] | STA | OBJ
R: |  | Mediciální plyny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 18 |  | 0
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 39 |  | 0
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 88 |  | 0
4 | MP1_004 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 39 |  | 0
5 | MP1_005 | D+M Trubka Cu průměr 28x1 | m | 92 |  | 0
6 | MP1_006 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1 |  | 0
7 | MP1_007 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 16 |  | 0
8 | MP1_008 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 32 |  | 0
9 | MP1_009 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 38 |  | 0
10 | MP1_010 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 16 |  | 0
11 | MP1_011 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 46 |  | 0
12 | MP1_012 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.9 |  | 0
13 | MP1_013 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 6 |  | 0
14 | MP1_014 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 12 |  | 0
15 | MP1_015 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 4 |  | 0
16 | MP1_016 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 6 |  | 0
17 | MP1_017 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 92 |  | 0
18 | MP1_018 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 16 |  | 0
19 | MP1_019 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 8 |  | 0
20 | MP1_020 | D+M Ventilová skříň (UP-3) pro 3 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn | ks | 3 |  | 0
21 | MP1_021 | D+M Ventilová skříň (UP-4) pro 2x2 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn | ks | 1 |  | 0
22 | MP1_022 | D+M Kryt potrubí k ventilové skříni UP-3 | ks | 3 |  | 0
23 | MP1_023 | D+M Kryt potrubí k ventilové skříni UP-4 | ks | 1 |  | 0
24 | MP1_024 | D+M Vyhodnocovací skříň signalizace tlaku plynu STP pro 1-6 čidel | ks | 3 |  | 0
25 | MP1_025 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 276 |  | 0
26 | MP1_026 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 276 |  | 0
27 | MP1_027 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 276 |  | 0
28 | MP1_028 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) | ks | 4 |  | 0
29 | MP1_029 | D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) | ks | 1 |  | 0
30 | MP1_030 | D+M Manometr - rozsah 0-1 MPa | ks | 4 |  | 0
31 | MP1_031 | D+M Vakuometr - rozsah 0--100 kPa | ks | 1 |  | 0
32 | MP1_032 | D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS) | m | 420 |  | 0
33 | MP1_033 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO) | m | 420 |  | 0
34 | MP1_034 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení) | m | 210 |  | 0
35 | MP1_035 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PA) | m | 215 |  | 0
36 | MP1_036 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PE) | m | 215 |  | 0
37 | MP1_037 | D+M Lišta instalační 40 x 40 mm | m | 215 |  | 0
38 | MP1_038 | D+M Kotvevní materiál | kpl | 1 |  | 0
39 | MP1_039 | D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
40 | MP1_040 | D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď | ks | 48 |  | 0
41 | MP1_041 | D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi | ks | 24 |  | 0
42 | MP1_042 | D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi | ks | 24 |  | 0
43 | MP1_043 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (napájení STP) | m | 30 |  | 0
44 | MP1_044 | D+M Kabel typ SYKFY 2x2x0,5 | m | 165 |  | 0
45 | MP1_045 | D+M Jištění 6 A pro panel klinické signalizace | ks | 3 |  | 0
46 | MP1_046 | D+M Úptava stávajícího rozvaděče pro instalaci jistícího prvku | ks | 3 |  | 0
47 | MP1_047 | D+M RBA-12-AS5 - 19“ nástěnný jednodílný rozvaděč Triton 12U hl.500mm | ks | 1 |  | 0
48 | MP1_048 | D+M CTnet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U | ks | 2 |  | 0
49 | MP1_049 | D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový | ks | 20 |  | 0
50 | MP1_050 | D+M CTnet kabel UTP cat.6, drát, LSZH | m | 1288 |  | 0
51 | MP1_051 | Napojení na stávající rozvody, zajištění odstávek a náhradního napájení dalších boxů | kpl | 4 |  | 0
52 | MP1_052 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0
53 | MP1_053 | Demontáž a zpětnou montáž podhledů | m2 | 78 |  | 0
54 | MP1_054 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek, odvoz suti atd.) | kpl | 1 |  | 0
55 | MP1_055 | Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů | ks | 26 |  | 0
Díl: | MP2 | Ukončovací prvky |  |  |  | 0
56 | MP2_001 | D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení | ks | 8 |  | 0
Díl: | MP3 | Společné náklady na rozvody MP |  |  |  | 0
57 | MP3_001 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0
58 | MP3_002 | Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení | kpl | 1 |  | 0
59 | MP3_003 | Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem | kpl | 1 |  | 0
60 | MP3_004 | Posouzení statika, vč. vydání technické zprávy pro možnost instalace stropních mostů do stropních konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
61 | MP3_005 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 13 |  | 0
62 | MP3_006 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1 |  | 0
63 | MP3_007 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0
64 | MP3_008 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0
65 | MP3_009 | Výchozí revize - elektro | kpl | 1 |  | 0
66 | MP3_010 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
67 | MP3_011 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
68 | MP3_012 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0
Díl: | MP4 | VRN : Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 30000
69 | MP4_001 | Rezerva investora - pevná částka | kpl | 1 | 30000 | 30000
|  | Celkem za I. etapu |  |  |  | 30000
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2. etapa BOX č. 3
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice ŠUMPERK | [22 empty] | STA
O: |  | ARIP - II.etapa - BOX č.3 | [21 empty] | STA | OBJ
R: |  | Mediciální plyny | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 14 |  | 0
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 59 |  | 0
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 104 |  | 0
4 | MP1_004 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 22 |  | 0
5 | MP1_005 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1 |  | 0
6 | MP1_006 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 112 |  | 0
7 | MP1_007 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 28 |  | 0
8 | MP1_008 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 48 |  | 0
9 | MP1_009 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 16 |  | 0
10 | MP1_010 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.5 |  | 0
11 | MP1_011 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5 |  | 0
12 | MP1_012 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 14 |  | 0
13 | MP1_013 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 3 |  | 0
14 | MP1_014 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 68 |  | 0
15 | MP1_015 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 12 |  | 0
16 | MP1_016 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 6 |  | 0
17 | MP1_017 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 199 |  | 0
18 | MP1_018 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 199 |  | 0
19 | MP1_019 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 199 |  | 0
20 | MP1_020 | D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS) | m | 340 |  | 0
21 | MP1_021 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO) | m | 340 |  | 0
22 | MP1_022 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení) | m | 175 |  | 0
23 | MP1_023 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PA) | m | 168 |  | 0
24 | MP1_024 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PE) | m | 168 |  | 0
25 | MP1_025 | D+M Lišta instalační 40 x 40 mm | m | 168 |  | 0
26 | MP1_026 | D+M Kotvevní materiál | kpl | 1 |  | 0
27 | MP1_027 | D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
28 | MP1_028 | D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď | ks | 48 |  | 0
29 | MP1_029 | D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi | ks | 24 |  | 0
30 | MP1_030 | D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi | ks | 24 |  | 0
31 | MP1_031 | D+M CTnet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U | ks | 2 |  | 0
32 | MP1_032 | D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový | ks | 18 |  | 0
33 | MP1_033 | D+M CTnet kabel UTP cat.6, drát, LSZH | m | 1198 |  | 0
34 | MP1_034 | Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů | ks | 12 |  | 0
35 | MP1_035 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek, odvoz suti atd.) | kpl | 1 |  | 0
36 | MP1_036 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0
37 | MP1_037 | Demontáž a zpětnou montáž podhledů | m2 | 26 |  | 0
38 | MP1_038 | Napojení na stávající rozvody, zajištění odstávek a náhradního napájení dalších boxů | kpl | 3 |  | 0
Díl: | MP2 | Ukončovací prvky |  |  |  | 0
39 | MP2_002 | D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení | ks | 6 |  | 0
Díl: | MP3 | Společné náklady na rozvody MP |  |  |  | 0
40 | MP3_001 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0
41 | MP3_002 | Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení | kpl | 1 |  | 0
42 | MP3_003 | Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem | kpl | 1 |  | 0
43 | MP3_004 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 3 |  | 0
44 | MP3_005 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1 |  | 0
45 | MP3_006 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0
46 | MP3_007 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0
47 | MP3_008 | Výchozí revize - elektro | kpl | 1 |  | 0
48 | MP3_009 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
49 | MP3_010 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
50 | MP3_011 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0
Díl: | MP4 | VRN : Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 30000
51 | MP4_001 | Rezerva investora - pevná částka | kpl | 1 | 30000 | 30000
|  | Celkem za II. etapu |  |  |  | 30000
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 3. etapa BOX č. 2
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice ŠUMPERK | [22 empty] | STA
O: |  | ARIP - III.etapa - BOX č.2 | [21 empty] | STA | OBJ
R: |  | Mediciální plyny | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 14 |  | 0
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 22 |  | 0
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 103 |  | 0
4 | MP1_004 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 30 |  | 0
5 | MP1_005 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1 |  | 0
6 | MP1_006 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 112 |  | 0
7 | MP1_007 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 28 |  | 0
8 | MP1_008 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 48 |  | 0
9 | MP1_009 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 16 |  | 0
10 | MP1_010 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.1 |  | 0
11 | MP1_011 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5 |  | 0
12 | MP1_012 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 14 |  | 0
13 | MP1_013 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 4 |  | 0
14 | MP1_014 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 58 |  | 0
15 | MP1_015 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 12 |  | 0
16 | MP1_016 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 6 |  | 0
17 | MP1_017 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 169 |  | 0
18 | MP1_018 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 169 |  | 0
19 | MP1_019 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 169 |  | 0
20 | MP1_020 | D+M Kabel typ CYKY 4B x 2,5 (připojení ZIS) | m | 360 |  | 0
21 | MP1_021 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 2,5 (připojení DO) | m | 360 |  | 0
22 | MP1_022 | D+M Kabel typ CYKY 3C x 1,5 (připojení osvětlení) | m | 185 |  | 0
23 | MP1_023 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PA) | m | 178 |  | 0
24 | MP1_024 | D+M Lanko typ CYA 6 Z/ŽL (pospojení PE) | m | 178 |  | 0
25 | MP1_025 | D+M Lišta instalační 40 x 40 mm | m | 178 |  | 0
26 | MP1_026 | D+M Kotvevní materiál | kpl | 1 |  | 0
27 | MP1_027 | D+M Napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
28 | MP1_028 | D+M Rámeček typ: 2CK A 001725 A 0928 (bílá) - na zeď | ks | 48 |  | 0
29 | MP1_029 | D+M Zásuvka ZIS typ 55 19B - A02357 Y (žlutá se signalizací provozního stavu) - do zdi | ks | 24 |  | 0
30 | MP1_030 | D+M Zásuvka MDO typ 55 19B - A02357 B (bílá) - do zdi | ks | 24 |  | 0
31 | MP1_031 | D+M CTnet Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U | ks | 2 |  | 0
32 | MP1_032 | D+M KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP – beznástrojový | ks | 18 |  | 0
33 | MP1_033 | D+M CTnet kabel UTP cat.6, drát, LSZH | m | 1166 |  | 0
34 | MP1_034 | Vrtání prostupů do průměru DN40, vč. zapravení prostupů | ks | 18 |  | 0
35 | MP1_035 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek, odvoz suti atd.) | kpl | 1 |  | 0
36 | MP1_036 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0
37 | MP1_037 | Demontáž a zpětnou montáž podhledů | m2 | 28 |  | 0
38 | MP1_038 | Napojení na stávající rozvody, zajištění odstávek a náhradního napájení dalších boxů | kpl | 3 |  | 0
Díl: | MP2 | Ukončovací prvky |  |  |  | 0
39 | MP2_001 | D+M Stropní stativ SM-P 5.2 2x O2, 2x SV04, 2x Vac (zaslepeno-budoucí napojení) 6x DO, 6x ZIS, 4x RJ45, 12xPA noční světlo ovládané ze sesterny, nerezová police, nerezový košík, držák infuzní techniky vč. kotvení | ks | 6 |  | 0
Díl: | MP3 | Společné náklady na rozvody MP |  |  |  | 0
40 | MP3_001 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0
41 | MP3_002 | Stížená montáž - montáž za částečného provozu oddělení | kpl | 1 |  | 0
42 | MP3_003 | Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu B kyslíkem | kpl | 1 |  | 0
43 | MP3_004 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 3 |  | 0
44 | MP3_005 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1 |  | 0
45 | MP3_006 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0
46 | MP3_007 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0
47 | MP3_008 | Výchozí revize - elektro | kpl | 1 |  | 0
48 | MP3_009 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
49 | MP3_010 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
50 | MP3_011 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0
Díl: | MP4 | VRN : Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 30000
51 | MP4_001 | Rezerva investora - pevná částka | kpl | 1 | 30000 | 30000
|  | Celkem za III. etapu |  |  |  | 30000
|  | Cena celkem (bez DPH): |  |  |  | 90000
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu