## List1
Příloha č. 8 ZD - Specifikace svítidel | [5 empty] | Účastník vyplná všecha žlutá pole!
Číslo výpočtu | Typ nového svítidla | Počet svítidel spadajících do vzorového výpočtu | Název svítidla * | Světelný tok světelných zdrojů ** | Náhradní teplota chromatičnosti | Autonomní regulace dle definovaného schématu (ANO/NE) | Třída ochrany | CLO (ANO/NE) | Počáteční příkon svítidla *** | Celkový příkon ze vzorového výpočtu
P5_02 | Parkové LED svítidlo, typ 1 | 76 | [7 empty] | 0
PPCH_26-37 | Přechodové Led svítidlo, typ 2 | 23 | [7 empty] | 0
PPCH_23, _23, _24, _25 | Přechodové Led svítidlo, typ 3 | 8 | [7 empty] | 0
PPCH_01-19, _21, _22 | Přechodové Led svítidlo, typ 4 | 42 | [7 empty] | 0
M6_03 | Převěsové LED svítidlo, typ 5 | 27 | [7 empty] | 0
P5_03 | Silniční LED svítidlo, typ 6 | 192 | [7 empty] | 0
P_09 | Silniční LED svítidlo, typ 7 | 29 | [7 empty] | 0
M6_02, _13, _16, _21 P_20 | Silniční LED svítidlo, typ 8 | 111 | [7 empty] | 0
P_28 | Silniční LED svítidlo, typ 9 | 18 | [7 empty] | 0
M5_14 M6_18 | Silniční LED svítidlo, typ 10 | 36 | [7 empty] | 0
P_01, _11, _32 | Silniční LED svítidlo, typ 11 | 48 | [7 empty] | 0
P_03, _04, _10, _12, _13 | Silniční LED svítidlo, typ 12 | 108 | [7 empty] | 0
P_05, _06 | Silniční LED svítidlo, typ 13 | 23 | [7 empty] | 0
M5_26 M6_01, _04, _06, _09, _17 P_29 | Silniční LED svítidlo, typ 15 | 226 | [7 empty] | 0
P_22 | Silniční LED svítidlo, typ 16 | 3 | [7 empty] | 0
M5_11 | Silniční LED svítidlo, typ 17 | 3 | [7 empty] | 0
M5_15 | Silniční LED svítidlo, typ 18 | 23 | [7 empty] | 0
M5_07 M6_05, _10, _19 | Silniční LED svítidlo, typ 19 | 24 | [7 empty] | 0
P_02 | Silniční LED svítidlo, typ 20 | 3 | [7 empty] | 0
M5_31 | Silniční LED svítidlo, typ 21 | 1 | [7 empty] | 0
OK_05 | Silniční LED svítidlo, typ 22 | 8 | [7 empty] | 0
M5_13 | Silniční LED svítidlo, typ 23 | 4 | [7 empty] | 0
M5_21 | Silniční LED svítidlo, typ 24 | 20 | [7 empty] | 0
M5_20 | Silniční LED svítidlo, typ 25 | 2 | [7 empty] | 0
M6_11, _14, _15, _20 P_21, _23, _24, _31 | Silniční LED svítidlo, typ 26 | 48 | [7 empty] | 0
P_19 | Silniční LED svítidlo, typ 27 | 5 | [7 empty] | 0
M6_08 | Silniční LED svítidlo, typ 28 | 19 | [7 empty] | 0
P_08, _14 | Silniční LED svítidlo, typ 29 | 11 | [7 empty] | 0
P_07 | Silniční LED svítidlo, typ 30 | 7 | [7 empty] | 0
M4_01 M5_18 M6_24 | Silniční LED svítidlo, typ 32 | 28 | [7 empty] | 0
OK_03, _04, _06 | Silniční LED svítidlo, typ 33 | 10 | [7 empty] | 0
M5_01, _08, _10, _12 | Silniční LED svítidlo, typ 34 | 36 | [7 empty] | 0
M5_06 | Silniční LED svítidlo, typ 35 | 37 | [7 empty] | 0
M5_23, _28 OK_01 | Silniční LED svítidlo, typ 36 | 43 | [7 empty] | 0
M5_09 | Silniční LED svítidlo, typ 37 | 8 | [7 empty] | 0
M5_24 | Silniční LED svítidlo, typ 38 | 3 | [7 empty] | 0
M5_22 | Silniční LED svítidlo, typ 39 | 9 | [7 empty] | 0
M4_02 | Silniční LED svítidlo, typ 40 | 6 | [7 empty] | 0
| CELKOVÝ POČET SVÍTIDEL: | 1328 | [6 empty] | PŘÍKON SVÍTIDEL UCHAZEČE: | 0
[9 empty] | MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ CELKOVÝ PŘÍKON SVÍTIDEL: | 27440
* Typ svítidla se musí shodovat se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu.
** Světelný tok musí odpovídat světelnému toku při ustálených pracovních podmínkách při teplotě okolí 25 °C.
Světelný tok bude uveden bez regulace. Světelný tok musí odpovídat světelnému toku uvedenému ve světelně technickém výpočtu a LDT datech.
*** Příkon musí být uveden pro celé svítidlo, včetně veškerých ztrát na komponentech svítidla.
Příkon svítidla bude uveden bez regulace. Příkon svítidla musí odpovídat příkonu uvedenému ve světelně technickém výpočtu a LDT datech.
Dne: |  |  | Podpis oprávněné osoby a razítko: