## List1
{bdc1aca4-2c16-4af3-82e6-31471cb478d6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | False
Stavba:
FVE parkovací dům Finská
Objekt:
Fotovoltaika na stěně objeku
| Místo: |  | Finská, 787 01 Šumperk |  |  | CC-CZ:
| Katastrální území: |  | Dolní Temenice [764442] |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 303461
|  | Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk |  |  |  | DIČ: | CZ00303461
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17331501
|  | Solar gods s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha |  |  |  | DIČ: | CZ17331501
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1103770
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1103770 |  |  | 21% | 231791.7
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1335561.7
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FVE parkovací dům Finská
Objekt:
Fotovoltaika na stěně objeku
Místo: |  |  | Dolní Temenice [764442] |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk |  |  | Projektant: | Solar gods s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 1103770 |  |  | -1
| D1 - FOTOVOLTAIKA : | [5 empty] | 1103770
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FVE parkovací dům Finská
Objekt:
Fotovoltaika na stěně objeku
Místo: |  |  | Dolní Temenice [764442] |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk |  |  | Projektant: | Solar gods s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1103770
FVE :
1 |  |  | Fotovoltaiký panel 450 Wp, max. 1920 x 1134 mm | ks | 51 | 2800 | 142800 | R položka
2 |  |  | Optimizér | ks | 51 | 1100 | 56100 | R položka
2a |  |  | Monitoring + cloud optimizéru | ks | 1 | 7200 | 7200 | R položka
3 |  |  | Invertor, min. 15 kW | ks | 1 | 79000 | 79000 | R položka
4 |  |  | Baterie, min. 22 kWh | ks | 1 | 280000 | 280000 | R položka
5 |  |  | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC | ks | 1 | 39000 | 39000 | R položka
6 |  |  | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC | ks | 1 | 24000 | 24000 | R položka
7 |  |  | Přepěťové ochrany u panelů | ks | 3 | 5500 | 16500 | R položka
8 |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče pro připojení FVE | kpl | 1 | 26400 | 26400 | R položka
9 |  |  | Plechový box pro umístění technologie | kpl | 1 | 60000 | 60000 | R položka
10 |  |  | Elektro práce | kpl | 1 | 68000 | 68000 | R položka
11 |  |  | Podpůrná konstrukce AL pro 51 panelů | kpl | 1 | 147000 | 147000 | R položka
12 |  |  | Instalace konstrukce a FV panelů | kpl | 1 | 70000 | 70000 | R položka
13 |  |  | DC kabel H1Z2Z2-K6 | m | 180 | 24 | 4320 | R položka
14 |  |  | AC kabel | m | 5 | 270 | 1350 | R položka
15 |  |  | Kabel ochranného pospojení | m | 180 | 85 | 15300 | R položka
16 |  |  | Kabelové žlaby plné s víkem | m | 70 | 240 | 16800 | R položka
17 |  |  | Pomocný elektro materiál | kpl | 1 | 20000 | 20000 | R položka
18 |  |  | Revize a uvedení do provozu | kpl | 1 | 15000 | 15000 | R položka
19 |  |  | Pronájem a stavba lešení | kpl | 1 | 15000 | 15000 | R položka
Poznámka k položce: Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů. Do délky kabelů není započítán prořez. Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.