## 1_Položkový rozpočet
Název zakázky: „Technologický park města Šumperk se zapojením formou mikrogrid”
Projekční rozpočet
Položka specifikace v rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady
Pozice | Číslo položky | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Výrobce a typ zařízení | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 001 | FVE ZŠ/MŠ Šumavská | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | Fotovoltaická elektrárna - část MŠ Šumavská | - | - | - | - | 0
1.1 |  | Fotovoltaická elektrárna | - | - |  |  | 0
1 | 65001T | Fotovoltaický panel min. 500Wp | ks | 92 |  |  | 0
2 | 65002T | Optimizér | ks | 92 |  |  | 0
3 | 65003T | Podpůrná konstrukce pro panely | ks | 92 |  |  | 0
4 | 65004T | Konstrukce se stříškou pro střídač a DC rozvaděč | ks | 1 | - |  | 0
5 | 65005T | Fotovoltaický střídač 400V AC, min. 30kW, max. 80A AC | ks | 1 |  |  | 0
6 | 65007T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC | ks | 1 | - |  | 0
7 | 65008T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC | ks | 1 | - |  | 0
8 | 65009T | Rozvaděč pro připojení FVE R-BYPASS | ks | 1 | - |  | 0
9 | 65010T | Kabelový žlab plný včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 50 | - |  | 0
10 | 65011T | Kabelový žebřík včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 8 | - |  | 0
11 | 65012T | Kabel ekvipotenciálního pospojení CYA 16mm² / FeZn d8mm | m | 150 | - |  | 0
12 | 65012T | DC kabely H1Z2Z2-K6 | m | 120 | - |  | 0
13 | 65014T | Požární tlačítko FVE STOP vč. požárně odolného propojení | ks | 1 | - |  | 0
14 | 65015T | Datové propojovací kabely FTP CAT6 | m | 230 | - |  | 0
15 | 65016T | AC kabely AYKY 4x35mm² | m | 15 | - |  | 0
16 | 65017T | AC kabely CYKY 4x25mm² | m | 5 | - |  | 0
17 | 65018T | Požární ucpávky | kpl | 1 | - |  | 0
18 | 65019T | Ostatní příslušenství a drobný materiál (svorky, lišty apod.) | kpl | 1 | - |  | 0
1.2 |  | Montážní práce |  |  | - |  | 0
1 | 650011111R00 | Montáž kabelových žlabů | m | 150 | - |  | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 50 | - |  | 0
3 | 650020T | Montáž konstrukce pro střídač a DC rozvaděč | kus | 1 | - |  | 0
4 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového 50000 W | kus | 1 | - |  | 0
5 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu min. 500 Wp | kus | 92 | - |  | 0
6 | 650614121R00 | Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon nad 500 W | kus | 92 | - |  | 0
7 | 650031623R00 | Montáž rozváděče, do hmotnosti 50 kg | kus | 2 | - |  | 0
8 | 650124273RT2 | Uložení DC kabelů | m | 120 | - |  | 0
9 | 650124273RT2 | Uložení AC kabelů | m | 20 | - |  | 0
10 | 650041112RT2 | Montáž a uložení kabelů ekvipotenciálního pospojení | m | 230 | - |  | 0
11 | 650021T | Uložení datových kabelů | m | 230 | - |  | 0
12 | 650022T | Elektro práce | kpl | 1 | - |  | 0
13 | 650023T | Úprava stávající elektroinstalace pro připojení FVE | kpl | 1 | - |  | 0
14 | 650052316R00 | Montáž požárního tlačítka vč. propojení | ks | 1 | - |  | 0
Oddíl | 2 | Fotovoltaická elektrárna - část ZŠ Šumavská | - | - | - | - | 0
2.1. |  | Fotovoltaická elektrárna |  |  |  |  | 0
1 | 65001T | Fotovoltaický panel min. 500Wp | ks | 103 |  |  | 0
2 | 65002T | Optimizér | ks | 103 |  |  | 0
3 | 65003T | Podpůrná konstrukce pro panely | ks | 103 |  |  | 0
4 | 65004T | Konstrukce se stříškou pro střídač a DC rozvaděč | ks | 2 | - |  | 0
5 | 65005T | Fotovoltaický střídač 400V AC, min. 25kW, max. 50A AC | ks | 1 |  |  | 0
6 | 65006T | Fotovoltaický střídač 400V AC, min. 14kW, max. 40A AC | ks | 1 |  |  | 0
7 | 65007T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC | ks | 2 | - |  | 0
8 | 65008T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC | ks | 2 | - |  | 0
9 | 65009T | Kabelový žlab plný včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 140 | - |  | 0
10 | 65010T | Kabelový žebřík včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 30 | - |  | 0
11 | 65011T | Kabel ekvipotenciálního pospojení CYA 16mm² / FeZn d8mm | m | 500 | - |  | 0
12 | 65012T | DC kabely H1Z2Z2-K6 | m | 350 | - |  | 0
13 | 65013T | Požární tlačítko FVE STOP vč. požárně odolného propojení | ks | 2 | - |  | 0
14 | 65014T | Datové propojovací kabely FTP CAT6 | m | 230 | - |  | 0
15 | 65015T | AC kabely AYKY 3x240+120mm² | m | 15 | - |  | 0
16 | 65016T | AC kabely AYKY 4x16mm² | m | 160 | - |  | 0
17 | 65017T | AC kabely CYKY 5x10mm² | m | 5 | - |  | 0
18 | 65018T | AC kabely CYKY 5x6mm² | m | 5 | - |  | 0
19 | 65019T | Požární ucpávky | kpl | 1 | - |  | 0
20 | 65020T | Ostatní příslušenství a drobný materiál (svorky, lišty apod.) | kpl | 1 | - |  | 0
2.2. |  | Montážní práce |  |  |  |  | 0
1 | 650011111R00 | Montáž kabelových žlabů | m | 140 | - |  | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 103 | - |  | 0
3 | 650020T | Montáž konstrukce pro střídač a DC rozvaděč | kus | 2 | - |  | 0
4 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového 50000 W | kus | 2 | - |  | 0
5 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu min. 550 Wp | kus | 103 | - |  | 0
6 | 650614121R00 | Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon nad 500 W | kus | 103 | - |  | 0
7 | 650031623R00 | Montáž rozváděče, do hmotnosti 50 kg | kus | 4 | - |  | 0
8 | 650124273RT2 | Uložení DC kabelů | m | 350 | - |  | 0
9 | 650124273RT2 | Uložení AC kabelů | m | 185 | - |  | 0
10 | 650041112RT2 | Montáž a uložení kabelů ekvipotenciálního pospojení | m | 500 | - |  | 0
11 | 650021T | Uložení datových kabelů | m | 230 | - |  | 0
12 | 650022T | Elektro práce | kpl | 1 | - |  | 0
13 | 650023T | Úprava stávající elektroinstalace pro připojení FVE | kpl | 1 | - |  | 0
14 | 650052316R00 | Montáž požárního tlačítka vč. propojení | ks | 2 | - |  | 0
2.3. |  | LPS |  |  |  |  | 0
1 | 651037 | Izolovaný vodič s vysokonapěťovou izolací odpovídající ekvivalentu přeskokové vzdálenosti s=0,75 m | m | 75 | - |  | 0
2 | 651038 | Držák vedení pro uložení na stěny | ks | 75 | - |  | 0
3 | 651039 | Připojovací prvek pro vodič s vysokonapěťovou izolací | ks | 10 | - |  | 0
4 | 651040 | Svorka pro řízení potenciálu v oblasti koncovky | ks | 5 | - |  | 0
5 | 651041 | Vodič CY6 pro řízení potenciálu vysokonapěťového vodiče k napojení na MET svorkovnici, Pozn.: Napojit na MET svorkovnici FVE | m | 200 | - |  | 0
6 | 651042 | Elektromontáže - Demontáž stávajícího vedení v místě kolize s FVE moduly | m | 75 | - |  | 0
7 | 651043 | Elektromontáže - Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací na stěnu budov C, B, D v místě kolize s FVE moduly | m | 75 | - |  | 0
8 | 651044 | Elektromontáže -Připojení vodiče s vysokonapěťovou izolací ke stávajícímu LPS a zkušebním svorkám | ks | 10 | - |  | 0
9 | 651045 | Elektromontáže - Montáž Připojovacích prvků k vodiči s vysokonapěťovou izolací | ks | 10 | - |  | 0
10 | 651046 | Elektromontáže -Montáž svorky pro řízení potenciálu | ks | 5 | - |  | 0
11 | 651055 | Dokumentace skutečného provedení LPS | ks | 1 | - |  | 0
12 | 651056 | Ostatní - Neúkolované elmech. práce | kpl | 1 | - |  | 0
13 | 651057 | Ostatní - Doprava a přeprava materiálu, montážních techniků, koordinace | kpl | 1 | - |  | 0
Oddíl | 3 | Vedlejší náklady | - | - | - | - | 0
3.1 |  | Vedlejší náklady | - | - | - | - | 0
1 | 220890202R00 | Revize | ks | 1 | - |  | 0
2 | 652059 | Pronájem lešení nebo plošiny | ks | 1 | - |  | 0
3 | 652060 | Dopravné, likvidace odpadu, zařízení staveniště | ks | 1 | - |  | 0
4 | 005124010R | Koordinace stavby | kpl | 1 | - |  | 0
5 | 004111020R | Projektová dokumentace FVE - stupeň skutečného provedení | ks | 1 | - |  | 0
6 | 652063 | Připojení FVE k distribuci - UTP, místní provozní předpis, nastavení ochran | ks | 1 | - |  | 0
7 | 652064 | Zaškolení obsluhy | hod. | 1 | - |  | 0
8 | 652065 | Zkušební provoz | ks | 1 | - |  | 0
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 002 | Město Šumperk MIKROGRID rozvody NN | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | Projektové a průzkumné práce | - | - | - | - | 0
1 | - | Projektová dokumentace ve stupni skutečné provedení | kpl | 1 | - |  | 0
Oddíl | 2 | Provozní soubory a stavební objekty | - | - | - | - | 0
2.1. | - | Investiční dodávky - Stroje a Zařízení |  |  |  |  | 0
1 | - | ROZVADEC RH1 250A dle specifikace | ks | 1 | - |  | 0
2 | - | ROZVADĚČ MĚŘENÍ SM1 | ks | 1 | - |  | 0
2.2. | - | Soupis materiálu (mimo SaZ a traf) | - | - | - | - | 0
2.2.1. | - | Rozvody NN - 320-Kabely nn | - | - | - | - | 0
1 | 1000007480 | SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | ks | 4 | - |  | 0
2 | 1000008030 | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ. | ks | 4 | - |  | 0
3 | 1000008350 | PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ. | ks | 4 | - |  | 0
4 | 1000014380 | KABEL 1-CHBU 1X70 CERNY | m | 21 | - |  | 0
5 | 1000015120 | KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 | m | 493.5 | - |  | 0
6 | 1000015610 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 SMRM | m | 231 | - |  | 0
7 | 1000040020 | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4 25KG | kg | 34 | - |  | 0
8 | 1000085240 | SPOJKA KABEL/36KV 240 ALU-ZE | ks | 12 | - |  | 0
9 | 1000040290 | SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR. | ks | 4 | - |  | 0
10 | 1000040380 | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4 | ks | 16 | - |  | 0
11 | 1000049450 | POJISTKA VALCOVA PV22 GG 125A | ks | 3 | - |  | 0
12 | 1000049720 | POJISTKA NN PLN2 250A GG NOZOVA | ks | 6 | - |  | 0
13 | 1000055870 | STITEK PVC NA KABELU-359050 | ks | 14 | - |  | 0
14 | 1000055880 | REMINEK UPEV KE STITKU-359051 | ks | 14 | - |  | 0
15 | 1000068770 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 35X8 ALU-F-LE | ks | 32 | - |  | 0
16 | 1000070820 | TYC ZEMNICI T PROFIL 2M SE SVORKOU | ks | 4 | - |  | 0
17 | 1000084880 | SPOJKA PRIMA 1KV SSU 4-L(95-240) | ks | 4 | - |  | 0
18 | 1000085270 | SPOJKA KABEL/36KV 120 ALU-ZE | ks | 4 | - |  | 0
19 | 1000136780 | POJISTKA VALCOVA PV14 GG 63A | ks | 9 | - |  | 0
20 | 1000174000 | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M | m | 670 | - |  | 0
21 | 1000327780 | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M | ks | 4 | - |  | 0
22 | 1002898520 | EMAIL VENKOVNI S 2013/6200 ZLUTA 0,6L | ks | 0.008 | - |  | 0
23 | 1002898750 | EMAIL VENKOVNI S 2013/5300 ZELENY 0,6L | ks | 0.028 | - |  | 0
24 | 1002899300 | PENA MONTAZNI 750ML SOUDAL | ks | 3 | - |  | 0
25 | 9870011050 | ROZPRO SMES BETONOVA TR. C12/15 MORAVA | m | 0.5 | - |  | 0
26 | 9870020020 | ROZPRO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B | kg | 3171.9 | - |  | 0
27 | 9870020030 | ROZPRO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B | kg | 15562.8 | - |  | 0
28 | 9870020090 | ROZPRO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL | kg | 85.05 | - |  | 0
29 | 9870020130 | ROZPRO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | kg | 2024 | - |  | 0
30 | 9870020140 | ROZPRO STERKODRT FR.0-63 TR.A | kg | 945.35 | - |  | 0
31 | 9870020150 | ROZPRO ZIVICE JEMNOZRNNA OKJ TR.OK-II | kg | 4557.6 | - |  | 0
32 | 9870020160 | ROZPRO ZIVICE STREDNEZRNNA OKS TR.OK-II | kg | 7975.8 | - |  | 0
33 | 9870020170 | ROZPRO ZIVICE HRUBOZRNNA OKH TR.OK-II | kg | 6456.6 | - |  | 0
34 | 9870020180 | ROZPRO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG | kg | 4.2 | - |  | 0
35 | 9870020190 | ROZPRO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY | kg | 145.95 | - |  | 0
36 | 9870020290 | ROZPRO PISEK ZASYPOVY CERVENY FR.0-4 | kg | 52640 | - |  | 0
37 | 9870020300 | ROZPRO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT | ks | 0.07 | - |  | 0
2.2.2. | - | Základová deska - 330 | - | - | - | - | 0
1 | 9870011050 | ROZPRO SMES BETONOVA TR. C12/15 MORAVA | m3 | 5.5 | - |  | 0
2 | 9870011600 | ROZPRO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 | m3 | 0.022 | - |  | 0
3 | 9870011610 | ROZPRO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC | m3 | 0.0605 | - |  | 0
2.3. | - | Montážní práce | - | - | - | - | 0
2.3.1. | - | Rozvody NN - 320-Kabely nn | - | - | - | - | 0
1 | 315 - CD48 | VODIC CHBU 70 MM2,VOLNE ULOZENY | m | 20 | - |  | 0
2 | 315 - CE21 | KABEL AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY | m | 470 | - |  | 0
3 | 315 - CE27 | KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | m | 220 | - |  | 0
4 | 315 - CI05 | UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. | ks | 32 | - |  | 0
5 | 315 - CI07 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | ks | 8 | - |  | 0
6 | 315 - CI09 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | ks | 4 | - |  | 0
7 | 315 - CI12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | ks | 12 | - |  | 0
8 | 315 - CI48 | UKONC.KAB. 4X35 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M 8) | ks | 8 | - |  | 0
9 | 315 - CI58 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | ks | 4 | - |  | 0
10 | 315 - CL81 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 | ks | 4 | - |  | 0
11 | 335 - DQ02 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | m | 4 | - |  | 0
12 | 335 - DQ08 | NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1X) | m | 4 | - |  | 0
13 | 336 - DQ13 | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | m | 30 | - |  | 0
14 | 336 - DQ25 | TYC ZEMNICI T PROFIL 2M SE SVORKOU | ks | 4 | - |  | 0
15 | 215 - EB23 | NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | m3 | 10 | - |  | 0
16 | 215 - EC69 | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | m3 | 0.5 | - |  | 0
17 | 230 - EC70 | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | m3 | 3 | - |  | 0
18 | 217 - ED22 | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 110 | - |  | 0
19 | 217 - ED34 | VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 120 | - |  | 0
20 | 217 - ED38 | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 10 | - |  | 0
21 | 217 - ED65 | VYKOP KABEL.RYHY 65X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 35 | - |  | 0
22 | 217 - ED87 | VYKOP KABEL.RYHY 80X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 20 | - |  | 0
23 | 215 - EF22 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 110 | - |  | 0
24 | 215 - EF34 | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 120 | - |  | 0
25 | 215 - EF38 | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 10 | - |  | 0
26 | 215 - EF65 | ZAHOZ KABEL.RYHY 65X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 35 | - |  | 0
27 | 215 - EF87 | ZAHOZ KABEL.RYHY 80X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | m | 20 | - |  | 0
28 | 215 - EJ01 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI | m | 130 | - |  | 0
29 | 215 - EJ02 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI | m | 150 | - |  | 0
30 | 215 - EJ03 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 65 CM,BEZ ZAKRYTI | m | 35 | - |  | 0
31 | 215 - EJ41 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | m | 500 | - |  | 0
32 | 215 - EK18 | PROSTUP Z PE TRUBKY VLN. PR.110/94 ROLE | m | 670 | - |  | 0
33 | 235 - EK31 | PROTLAK RIZENY DO 160MM VCETNE TRUBKY | m | 15 | - |  | 0
34 | 217 - EL02 | VYKOP JAMY PRO SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.3 | ks | 4 | - |  | 0
35 | 215 - EL10 | ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 | m3 | 16 | - |  | 0
36 | 230 - EN03 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM | m3 | 50 | - |  | 0
37 | 217 - EP08 | VYKOP RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3 | m | 35 | - |  | 0
38 | 215 - EP17 | ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3 | m | 35 | - |  | 0
39 | 315 - FL13 | POJISTKA NOZOVA NN PLN000 125A VC.MONTAZ | ks | 3 | - |  | 0
40 | 315 - FL35 | POJISTKA NN VALCOVA PV14 63A, GG, 14X51 | ks | 9 | - |  | 0
41 | 315 - FL68 | POJISTKA NOZOVA NN PLN2 250A VC.MONTAZE | ks | 6 | - |  | 0
42 | 315 - HJ02 | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 50 KG | ks | 1 | - |  | 0
43 | 315 - HJ14 | MONTAZ ROZV.SKRINOVYCH-1 POLE DO 200 KG | ks | 3 | - |  | 0
44 | 315 - CH33 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | ks | 14 | - |  | 0
45 | 315 - CH40 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | m | 670 | - |  | 0
46 | 250 - ME01 | DEM+MONT.CHODNIK ASFALT. KRYT NAD VYKOP | m2 | 30 | - |  | 0
47 | 250 - ME05 | DEM+MONT.CHODNIK ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | m2 | 30 | - |  | 0
48 | 250 - ME11 | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT NAD VYKOP | m2 | 5 | - |  | 0
49 | 250 - ME15 | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | m2 | 5 | - |  | 0
50 | 315 - NE11 | NESPEC. PRACE ELEKTROMONTAZNI | hod. | 40 | - |  | 0
2.3.2. | - | Základová deska - 330-TS vn/nn technologie | - | - | - |  | 0
1 | 215 - EC83 | ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP | m3 | 5.5 | - |  | 0
Oddíl | 3 | Ostatní náklady | - | - | - |  | 0
1 | - | Vytýčení podzemních zařízení | ks | 1 | - |  | 0
2 | - | Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | ks | 1 | - |  | 0
3 | - | Revize | ks | 1 | - |  | 0
4 | - | Koordinační činnost zhotovitele | ks | 1 | - |  | 0
5 | - | Manipulace,vypínání,diagnostika | ks | 1 | - |  | 0
6 | - | Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | ks | 1 | - |  | 0
7 | - | Geodetické zaměření skutečného stavu | ks | 1 | - |  | 0
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 003 | BESS | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | BESS kontejner | - | - | - | - | 0
1 | - | Kontejner splňující požadavky: - možnost umístění rozvodny (rozpadové místo, fakturační měření ČEZd, podružné měření objektů) - nominální kapacita bateriového úložiště až na 800 kWh - integrovaný zhášecí systém | kpl | 1 |  |  | 0
2 | - | Bateriový střídač min. 150kW s možností ostrovního provozu | kpl | 1 |  |  | 0
3 | - | Bateriové úložiště s nominální kapacitou min. 576kWh | kpl | 1 |  |  | 0
4 | - | Řízení ekonomické optimalizace na základě předpovědi výroby z FVE a spotřeby v hodinovém kroku min. na 24 hod. dopředu a spotových cen | kpl | 1 |  |  | 0
5 | - | Komunikace protokolem MQTT k dodavateli energie s funkční připraveností na poskytování agregované flexibility | kpl | 1 |  |  | 0
6 | - | Licence na řídící software microgridu | rok | 10 |  |  | 0
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 004 | Oprava střechy MŠ Šumavská v Šumperku - DPS |  |  |  |  | 0
Oddíl | 1 | Bouraní konstrukcí |  |  |  |  | 0
1 | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 82.4168 | - |  | 0
2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.293 | - |  | 0
3 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 82.4168 | - |  | 0
4 | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0.661 | - |  | 0
5 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 2.632 | - |  | 0
Oddíl | 2 | Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0
6 | 712311117 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem plastickým | m2 | 563.1388 | - |  | 0
7 | 712-01 | dod, Základní nátěr pro EDPM membrány | kg | 67.5767 | - |  | 0
8 | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 563.1388 | - |  | 0
9 | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 89.3444 | - |  | 0
10 | 1021003015 | dod. Fólie hydroizolační z EPDM samolepící tl. 2,5 mm šířka 1 m (10 m2/role) | m2 | 619.4527 | - |  | 0
11 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 497.7064 | - |  | 0
12 | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 547.4766 | - |  | 0
13 | 712361801 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně | m2 | 563.1388 | - |  | 0
14 | 712363087 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění spoje fólie EPDM navařením pruhu fólie | m | 121.92 | - |  | 0
15 | 764214603 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm (závětrná lišta) | m | 101.5 | - |  | 0
16 | 764215645 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm | kus | 4 | - |  | 0
17 | 764011620 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm | m | 20.42 | - |  | 0
18 | 712300854 | Demontáž lišt poplastovaných | m | 121.92 | - |  | 0
19 | 113311121 | Odstranění geotextilií | m2 | 1036.9332 | - |  | 0
20 | 712990813 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm | m2 | 473.7944 | - |  | 0
21 | 114203201 | Očištění (vyprání) kamene od hlíny nebo písku | m3 | 42.6415 | - |  | 0
22 | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 473.7944 | - |  | 0
23 | 712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 1895.1776 | - |  | 0
24 | 5833740x3 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 - vypraný | t | 66.0943 | - |  | 0
25 | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 15 | - |  | 0
26 | 56231001 | souprava izolační s izolační folií EPDM | sada | 15 | - |  | 0
27 | 721233214 | Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 160 | kus | 2 | - |  | 0
28 | 721210824 | Demontáž vpustí střešních DN 150 | kus | 2 | - |  | 0
29 | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek | kus | 20 | - |  | 0
30 | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy | kus | 1 | - |  | 0
31 | 765125302 | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 | kus | 1 | - |  | 0
32 | 5916-V1 | dod, Výlez na střechu atypický, zateplený, uzamykatelný s plynovým pístem a pojistkou proti svévolnému uvolnění víka, čistý rozměr 877x880mm, vč. kotevních prvků a lemování, dle výkresu č. D01, ozn."V1" | kus | 1 | - |  | 0
33 | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 1.6 | - |  | 0
34 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 1.6 | - |  | 0
35 | 5924532x0 | dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní - původní očištěná | m2 | 1.648 | - |  | 0
36 | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 68.8701 | - |  | 0
Oddíl | 3 | Elektroinstalace a slaboproud |  |  |  |  | 0
37 | TZ2-03A | Vnější ochrana před bleskem - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | - |  | 0
Oddíl | 4 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
38 | 030001000 | Zařízení staveniště - včetně provozu a odstranění / staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění stavby, atd. | kus | 1 | - |  | 0
39 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. | kus | 1 | - |  | 0
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 005 | Servis | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | Servis | - | - | - | - | 0
1 | - | Komplexní servis Stavby 001 | let | 5 | - |  | 0
Stavba | 002 | Fotovoltaická elektrárna 99,0kWp a akumulace 92,8kWh – FVE ZŠ Sluneční
Objekt | 006 | FVE ZŠ Sluneční | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | Fotovoltaická elektrárna | - | - | - | - | 0
1 | 65001T | Fotovoltaický panel 550Wp | ks | 180 |  |  | 0
2 | 65002T | Optimizér | ks | 180 |  |  | 0
3 | 65003T | Podpůrná konstrukce pro panely | ks | 180 |  |  | 0
4 | 65004T | Konstrukce se stříškou pro střídač a DC rozvaděč | ks | 2 | - |  | 0
5 | 65005T | Fotovoltaický střídač 400V AC, min. 50kW | ks | 2 |  |  | 0
6 | 65006T | Bateriové úložiště s nominální kapacitou min. 92,8kWh vč. bateriového měniče | kpl | 1 |  |  | 0
7 | 65007T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC | ks | 2 | - |  | 0
8 | 65008T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC | ks | 2 | - |  | 0
9 | 65009T | Rozvaděč pro připojení FVE R-BYPASS | ks | 1 | - |  | 0
10 | 65010T | Kabelový žlab plný včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 150 | - |  | 0
11 | 65011T | Kabelový žebřík včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 15 | - |  | 0
12 | 65012T | Kabel ekvipotenciálního pospojení CYA 16mm² / FeZn d8mm | m | 500 | - |  | 0
13 | 65012T | DC kabely H1Z2Z2-K6 | m | 350 | - |  | 0
14 | 65014T | Požární tlačítko FVE STOP vč. požárně odolného propojení | ks | 2 | - |  | 0
15 | 65015T | Datové propojovací kabely FTP CAT6 | m | 160 | - |  | 0
16 | 65016T | AC kabely AYKY 4x50mm² | m | 180 | - |  | 0
17 | 65017T | AC kabely CYKY 3x120+70mm² | m | 15 | - |  | 0
18 | 65018T | Požární ucpávky | kpl | 1 | - |  | 0
19 | 65019T | Ostatní příslušenství a drobný materiál (svorky, lišty apod.) | kpl | 1 | - |  | 0
Oddíl | 2 | Montážní práce | - | - | - | - | 0
20 | 650011111R00 | Montáž kabelových žlabů | m | 150 | - |  | 0
21 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 180 | - |  | 0
22 | 650020T | Montáž konstrukce pro střídač a DC rozvaděč | kus | 2 | - |  | 0
23 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového 50000 W | kus | 2 | - |  | 0
24 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu min. 550 Wp | kus | 180 | - |  | 0
25 | 650614121R00 | Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon nad 500 W | kus | 180 | - |  | 0
26 | 650031623R00 | Montáž rozváděče, do hmotnosti 50 kg | kus | 5 | - |  | 0
27 | 650616127R00 | Montáž lithiových akumulátorových baterií | kpl | 1 | - |  | 0
28 | 650124273RT2 | Uložení DC kabelů | m | 350 | - |  | 0
29 | 650124273RT2 | Uložení AC kabelů | m | 195 | - |  | 0
30 | 650041112RT2 | Montáž a uložení kabelů ekvipotenciálního pospojení | m | 500 | - |  | 0
31 | 650021T | Uložení datových kabelů | kus | 2 | - |  | 0
32 | 650022T | Elektro práce | kpl | 1 | - |  | 0
33 | 650023T | Úprava stávající elektroinstalace pro připojení FVE (naspojkování přívodního kabelu do R-BYPASS) | kpl | 1 | - |  | 0
34 | 650052316R00 | Montáž požárního tlačítka | ks | 2 | - |  | 0
35 | 650024T | Úpravy technické místnosti na nový požázní úsek | kpl | 1 | - |  | 0
Oddíl | 3 | LPS | - | - | - | - | 0
36 | 651037 | Jímací tyč s rovným koncem, l=4m | ks | 30 | - |  | 0
37 | 651038 | Stojan pro jímací tyč l=4 m | ks | 30 | - |  | 0
38 | 651039 | Betonový podstavec pro stojan jímací tyče 12 kg | ks | 90 | - |  | 0
39 | 651040 | Drát AlMgSi 8mm 7,4M/KG | m | 20 | - |  | 0
40 | 651041 | Izolovaný střešní držák vedení AlMgSi délka 435 mm včetně betonového podstavce a příchytky vedení | ks | 141 | - |  | 0
41 | 651042 | Svorka spojovací | ks | 200 | - |  | 0
42 | 651043 | Svorka jímací tyče | ks | 30 | - |  | 0
43 | 651044 | Svorka univerzální | ks | 200 | - |  | 0
44 | 651045 | Svorka připojovací | ks | 100 | - |  | 0
45 | 651046 | Elektromontáže - Posun stávajícího vedení LPS do nového umístění | m | 140 | - |  | 0
46 | 651047 | Elektromontáže - Demontáž stávajícího vedení LPS | m | 212 | - |  | 0
47 | 651048 | Elektromontáže -montáž nového vedení LPS. Pozn.: Použít materiál z demontovaného vedení | m | 55 | - |  | 0
48 | 651049 | Elektromontáže -demontáž podpěr vedení pro ploché střechy ze stávajího vedení | ks | 141 | - |  | 0
49 | 651050 | Elektromontáže -demontáž jímacích tyčí v místě komínů | ks | 10 | - |  | 0
50 | 651051 | Elektromontáže -montáž izolovaného střešního držáku vedení | ks | 141 | - |  | 0
51 | 651052 | Elektromontáže - jímací tyč se stojanem a podstavcem | ks | 30 | - |  | 0
52 | 651053 | Revize - Hromosvod velkých či složitých budov | ks | 1 | - |  | 0
53 | 651054 | Ostatní - odvoz a likvidace demontovaného drátu | m | 157 | - |  | 0
54 | 651055 | Dokumentace skutečného provedení LPS | ks | 1 | - |  | 0
55 | 651056 | Ostatní - Neúkolované elmech. práce | kpl | 1 | - |  | 0
56 | 651057 | Ostatní - Doprava a přeprava materiálu, montážních techniků, koordinace | kpl | 1 | - |  | 0
Oddíl | 4 | Vedlejší náklady | - | - | - | - | 0
57 | 220890202R00 | Revize | ks | 1 | - |  | 0
58 | 652059 | Pronájem lešení nebo plošiny | ks | 1 | - |  | 0
59 | 652060 | Dopravné, likvidace odpadu, zařízení staveniště | ks | 1 | - |  | 0
60 | 005124010R | Koordinace stavby | kpl | 1 | - |  | 0
61 | 004111020R | Projektová dokumentace FVE - stupeň skutečného provedení | ks | 1 | - |  | 0
62 | 652063 | Připojení FVE k distribuci - UTP, místní provozní předpis, nastavení ochran | ks | 1 | - |  | 0
63 | 652064 | Zaškolení obsluhy | hod. | 1 | - |  | 0
64 | 652065 | Zkušební provoz | ks | 1 | - |  | 0
Stavba | 002 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská |  |  |  | -
Objekt | 007 | Servis | - | - | - | - | 0
Oddíl | 1 | Servis | - | - | - | - | 0
1 | - | Komplexní servis Stavby 002 | let | 5 | - |  | 0
Součet objektů
Stavba | 001 | Fotovoltaická elektrárna 97,5kWp s akumulací 576kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská
Objekt | 001 | FVE ZŠ/MŠ Šumavská |  |  |  |  | 0
Objekt | 002 | Město Šumperk MIKROGRID rozvody NN |  |  |  |  | 0
Objekt | 003 | BESS |  |  |  |  | 0
Objekt | 004 | Oprava střechy MŠ Šumavská v Šumperku - DPS |  |  |  |  | 0
Objekt | 005 | Servis |  |  |  |  | 0
Stavba | 002 | Fotovoltaická elektrárna 99,0kWp a akumulace 92,8kWh – FVE ZŠ Sluneční
Objekt | 006 | FVE ZŠ Sluneční |  |  |  |  | 0
Objekt | 007 | Servis |  |  |  |  | 0
Celková cena
$ |  | Celková cena bez DPH - uznatelných nákladů |  |  |  |  | 0
$ |  | Celková cena bez DPH - neuznatelných nákladů |  |  |  |  | 0
$ |  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
$ |  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
$ |  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## 2_Pravidla pro práci s tabulkou
Pravidla
1. Uchazeč vyplňuje výhradně žlutě označené buňky, sloupec F
2. V případě uvedení konkrétních technických specifikací konkrétním typem výrobku, materiálu, technologie, nebo jiného specifické označení, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů a uchazeč je oprávněn nacenit i jiné minimálně rovnocenné řešení, což uvede do poznámky.
3. Uvedení poznámky slouží výhradně pro uvedení navržené záměny, na jiné poznámky nebude brán zřetel.
4. Uchazeč není oprávněn jakkoliv měnit formátování tabulky.
5. Uchazeč je povinen dodržet rozložení uznatelných (označené modře) a neuznatelných nákladů (označené zeleně)