## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě v položce Zhotovitel - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Krycí list
#RTSROZP# | KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | 001 | Fotovoltaická elektrárna 99,0kWp a akumulace 92,8kWh – FVE ZŠ Sluneční
| Objekt: |  | 001 | FVE ZŠ Sluneční
182 | Rozpočet: |  | 001 | FVE ZŠ Sluneční
| Zadavatel |  | Město Šumperk |  |  |  | IČO: | 303461
|  |  | náměstí Míru 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00303461
|  |  | 787 01 | Šumperk
| Projektant: |  | Solar gods s.r.o. |  |  |  | IČO: | 17331501
|  |  | Na Folimance 2155/15 |  |  |  | DIČ: | CZ17331501
|  |  | 12000 | Praha
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Solar gods s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | FVE | [6 empty] | 0
PSV | MON | [6 empty] | 0
MON | LPS | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Město Šumperk
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem bez DPH | %
| 1 | Fotovoltaická elektrárna |  |  | FVE |  |  | 0
| 2 | Práce |  |  | MON |  |  | 0
| 3 | LPS |  |  | LPS |  |  | 0
| 4 | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 001 | Fotovoltaická elektrárna 99,0kWp a akumulace 92,8kWh – FVE ZŠ Sluneční
O: | 001 | FVE ZŠ Sluneční
R: | 001 | FVE ZŠ Sluneční
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena bez DPH / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | 1 | Fotovoltaická elektrárna |  |  |  | 0
1 | 65001T | Fotovoltaický panel 550Wp | ks | 180 |  | 0 | Indiv
2 | 65002T | Optimizér | ks | 180 |  | 0 | Indiv
3 | 65003T | Podpůrná konstrukce pro panely | ks | 180 |  | 0 | Indiv
4 | 65004T | Konstrukce se stříškou pro střídač a DC rozvaděč | ks | 2 |  | 0 | Indiv
5 | 65005T | Fotovoltaický střídač 400V AC, min. 50kW | ks | 2 |  | 0 | Indiv
6 | 65006T | Bateriové úložiště s nominální kapacitou min. 92,8kWh vč. bateriového měniče | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
7 | 65007T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC | ks | 2 |  | 0 | Indiv
8 | 65008T | Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC | ks | 2 |  | 0 | Indiv
9 | 65009T | Rozvaděč pro připojení FVE R-BYPASS | ks | 1 |  | 0 | Indiv
10 | 65010T | Kabelový žlab plný včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 150 |  | 0 | Indiv
11 | 65011T | Kabelový žebřík včetně víka a veškerého spojovacího materiálu | m | 15 |  | 0 | Indiv
12 | 65012T | Kabel ekvipotenciálního pospojení CYA 16mm² / FeZn d8mm | m | 500 |  | 0 | Indiv
13 | 65012T | DC kabely H1Z2Z2-K6 | m | 350 |  | 0 | Indiv
14 | 65014T | Požární tlačítko FVE STOP vč. požárně odolného propojení | ks | 2 |  | 0 | Indiv
15 | 65015T | Datové propojovací kabely FTP CAT6 | m | 160 |  | 0 | Indiv
16 | 65016T | AC kabely AYKY 4x50mm² | m | 180 |  | 0 | Indiv
17 | 65017T | AC kabely CYKY 3x120+70mm² | m | 15 |  | 0 | Indiv
18 | 65018T | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
19 | 65019T | Ostatní příslušenství a drobný materiál (svorky, lišty apod.) | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
Díl: | 2 | Montážní práce |  |  |  | 0
20 | 650011111R00 | Montáž kabelových žlabů | m | 150 |  | 0 | RTS 24/ II
21 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 180 |  | 0 | RTS 24/ II
22 | 650020T | Montáž konstrukce pro střídač a DC rozvaděč | kus | 2 |  | 0 | Indiv
23 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového 50000 W | kus | 2 |  | 0 | RTS 24/ II
24 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu min. 550 Wp | kus | 180 |  | 0 | RTS 24/ II
25 | 650614121R00 | Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon nad 500 W | kus | 180 |  | 0 | RTS 24/ II
26 | 650031623R00 | Montáž rozváděče, do hmotnosti 50 kg | kus | 5 |  | 0 | RTS 24/ II
27 | 650616127R00 | Montáž lithiových akumulátorových baterií | kpl | 1 |  | 0 | RTS 24/ II
28 | 650124273RT2 | Uložení DC kabelů | m | 350 |  | 0 | RTS 24/ II
29 | 650124273RT2 | Uložení AC kabelů | m | 195 |  | 0 | RTS 24/ II
30 | 650041112RT2 | Montáž a uložení kabelů ekvipotenciálního pospojení | m | 500 |  | 0 | Indiv
31 | 650021T | Uložení datových kabelů | kus | 2 |  | 0 | Indiv
32 | 650022T | Elektro práce | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
33 | 650023T | Úprava stávající elektroinstalace pro připojení FVE (naspojkování přívodního kabelu do R-BYPASS) | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
34 | 650052316R00 | Montáž požárního tlačítka | ks | 2 |  | 0 | RTS 24/ II
35 | 650024T | Úpravy technické místnosti na nový požázní úsek | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
Díl: | 3 | LPS |  |  |  | 0
36 | 651037 | Jímací tyč s rovným koncem, l=4m | ks | 30 |  | 0 | Indiv
37 | 651038 | Stojan pro jímací tyč l=4 m | ks | 30 |  | 0 | Indiv
38 | 651039 | Betonový podstavec pro stojan jímací tyče 12 kg | ks | 90 |  | 0 | Indiv
39 | 651040 | Drát AlMgSi 8mm 7,4M/KG | m | 20 |  | 0 | Indiv
40 | 651041 | Izolovaný střešní držák vedení AlMgSi délka 435 mm včetně betonového podstavce a příchytky vedení | ks | 141 |  | 0 | Indiv
41 | 651042 | Svorka spojovací | ks | 200 |  | 0 | Indiv
42 | 651043 | Svorka jímací tyče | ks | 30 |  | 0 | Indiv
43 | 651044 | Svorka univerzální | ks | 200 |  | 0 | Indiv
44 | 651045 | Svorka připojovací | ks | 100 |  | 0 | Indiv
45 | 651046 | Elektromontáže - Posun stávajícího vedení LPS do nového umístění | m | 140 |  | 0 | Indiv
46 | 651047 | Elektromontáže - Demontáž stávajícího vedení LPS | m | 212 |  | 0 | Indiv
47 | 651048 | Elektromontáže -montáž nového vedení LPS. Pozn.: Použít materiál z demontovaného vedení | m | 55 |  | 0 | Indiv
48 | 651049 | Elektromontáže -demontáž podpěr vedení pro ploché střechy ze stávajího vedení | ks | 141 |  | 0 | Indiv
49 | 651050 | Elektromontáže -demontáž jímacích tyčí v místě komínů | ks | 10 |  | 0 | Indiv
50 | 651051 | Elektromontáže -montáž izolovaného střešního držáku vedení | ks | 141 |  | 0 | Indiv
51 | 651052 | Elektromontáže - jímací tyč se stojanem a podstavcem | ks | 30 |  | 0 | Indiv
52 | 651053 | Revize - Hromosvod velkých či složitých budov | ks | 1 |  | 0 | Indiv
53 | 651054 | Ostatní - odvoz a likvidace demontovaného drátu | m | 157 |  | 0 | Indiv
54 | 651055 | Dokumentace skutečného provedení LPS | ks | 1 |  | 0 | Indiv
55 | 651056 | Ostatní - Neúkolované elmech. práce | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
56 | 651057 | Ostatní - Doprava a přeprava materiálu, montážních techniků, koordinace | kpl | 1 |  | 0 | Indiv
Díl: | 4 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
57 | 220890202R00 | Revize | ks | 1 |  | 0 | RTS 24/ II
58 | 652059 | Pronájem lešení nebo plošiny | ks | 1 |  | 0 | Indiv
59 | 652060 | Dopravné, likvidace odpadu, zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 | Indiv
60 | 005124010R | Koordinace stavby | kpl | 1 |  | 0 | RTS 24/ II
61 | 004111020R | Projektová dokumentace FVE - stupeň skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | RTS 24/ II
62 | 652063 | Připojení FVE k distribuci - UTP, místní provozní předpis, nastavení ochran | ks | 1 |  | 0 | Indiv
63 | 652064 | Zaškolení obsluhy | hod. | 1 |  | 0 | Indiv
64 | 652065 | Zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 | Indiv
65 |  | Komplexní servis stavby po dobu 5 let | ks | 1 |  | 0 | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.