## List1
stavba: |  | TEMENICKÁ 109, ŠUMPERK CELKOVÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE BYTY ČÍSLO 18, 23 a 24 |  |  |  | investor: | Město Šumperk, náměstí Míru 1, 78701 Šumperk
7. VÝKAZ VÝMĚR zpracovatel: Jaromír Achilis |  |  | datum zpracování |  | 2024-09-20
část: |  | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY |  |  |  | dodavatel:
pozice |  | popis | typ | měrná | množství | jednotková cena Kč |  | cena celkem za pozici Kč
|  |  |  | jednotka |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1. |  | 1. ETAPA - byt číslo 18
1.1 | 0 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 18
1.1 | 1 | Manipulace ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 4PEJ2, zajištění bezpčnosti |  | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 2 | Odpojení a demontáž stávajícího napájecího kabelu vedeného do rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 3 | Odpojení a demontáž zapuštěného rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 4 | Odpojení a demontáž souboru elektrického zařízení bytu v rozsahu asi 8 kusů svítidel, resp. lustrových háků a svorkovnic, asi 13 kusů spínačů, asi 19 kusů zásuvek a 1 kusu sporákové přípojky, včetně demontáže kabeláže |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 5 | Další potřebné demontážní práce, přesun demontovaného materiálu |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 18 - součet: | [6 empty] | 0
1.2 | 0 | BYTOVÝ ROZVADĚČ 3RB22 - byt číslo 18 - dle výkresů číslo E 5/1 a E 5/2
1.2 | 1 | Trojpólový modulový vypínač, 40 A (QS0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 2 | Trojpólový+N svodič přepětí, typ 3 (FV0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 3 | Trojpólový jistič, 16/B (FA1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 4 | Čtyřpólový proudový chránič, 25 A, 30 mA, A (FI1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 5 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10 A/B, 30 mA, A (FAI2, FAI7, FAI8) |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 6 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A/B, 30 mA, A (FAI3, FAI4, FAI5, FAI6) |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 7 | Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 3x13 modulů, kouřové dveře |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 8 | Záslepka |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 9 | Držák svorkovnice |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 10 | PE svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 11 | N svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 12 | Pomocný materiál a práce (svorkovnice, vodiče, koncovky, spojovací materiál, doprava do Šumperka) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 3RB22 - byt číslo 18 - součet: | [6 empty] | 0
1.3 | 0 | MONTÁŽE - byt číslo 18
1.3 | 1 | Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 3RB22 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 2 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 3 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 4 | Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 5 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 6 | Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 7 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 8 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 9 | Kabel CXKE-R-J 5x4 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 10 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 11 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 12 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 13 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 14 | Šňůra H07RN-F 5G2,5 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 15 | Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 16 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C, včetně ukončení kabelu |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 17 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 18 | Přesun nových svítidel a manipulace s nimi |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 19 | Jednopólový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 20 | Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 21 | Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 22 | Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 23 | Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 24 | Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 25 | Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 26 | Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 27 | Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače |  | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 28 | Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy) |  | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 29 | Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál) |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 30 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 31 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 25 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 32 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 32 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 33 | Harmonizovaný vodič H07V-K, zelenožlutý, pro doplňující ochranné pospojování |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 34 | Ukončení a zapojení vodiče H07V-K |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 35 | Měděný uzemňovací pásek 0,3 x 15 mm, svitek 10 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 36 | Pomocný materiál a práce (nosné konstrukce žárově pozinkované a ostatní nosné konstrukce, spojovací materiál, kotvicí materiál, závitové tyče, nátěrové hmoty, materiál pro vnitřní doplňující pospojování a jeho provedení, uvedení stávajícího elektického zařízení vzduchotechniky do provozu - kuchyně a další materiál a práce) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 37 | Autonomní hlásič požáru |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | MONTÁŽE - byt číslo 18 - součet: | [6 empty] | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. ETAPA - byt číslo 18
1.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 18 | [6 empty] | 0
1.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 3RB22 - byt číslo 18 | [6 empty] | 0
1.3 |  | MONTÁŽE 1. ETAPY - byt číslo 18 | [6 empty] | 0
1.4 |  | Dopravní náklady a mechanismy | [6 empty] | 0
1.5 |  | Výchozí revize a vydání revizní zprávy |  | hod | 16 |  | 0 |  | 0
1.6 |  | Součinnost s ČEZ Di - rozplombování a zaplombování elektroměrového rozvaděče |  | hod | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 1. ETAPA - byt číslo 18 - SILNOPROUD - CELKEM: | [6 empty] | 0
2. |  | 1. ETAPA - byt číslo 23
2.1 | 0 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 23
2.1 | 1 | Manipulace ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 9PEJ2, zajištění bezpčnosti |  | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 2 | Odpojení a demontáž stávajícího napájecího kabelu vedeného do rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 3 | Odpojení a demontáž zapuštěného rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 4 | Odpojení a demontáž souboru elektrického zařízení bytu v rozsahu asi 8 kusů svítidel, resp. lustrových háků a svorkovnic, asi 13 kusů spínačů, asi 19 kusů zásuvek a 1 kusu sporákové přípojky, včetně demontáže kabeláže |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 5 | Další potřebné demontážní práce, přesun demontovaného materiálu |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 23 - součet: | [6 empty] | 0
2.2 | 0 | BYTOVÝ ROZVADĚČ 4RB1 - byt číslo 23 - dle výkresů číslo E 5/3 a E 5/4
2.2 | 1 | Trojpólový modulový vypínač, 40 A (QS0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 2 | Trojpólový+N svodič přepětí, typ 3 (FV0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 3 | Trojpólový jistič, 16/B (FA1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 4 | Čtyřpólový proudový chránič, 25 A, 30 mA, A (FI1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 5 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10 A/B, 30 mA, A (FAI2, FAI7, FAI8) |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 6 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A/B, 30 mA, A (FAI3, FAI4, FAI5, FAI6) |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 7 | Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 3x13 modulů, kouřové dveře |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 8 | Záslepka |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 9 | Držák svorkovnice |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 10 | PE svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 11 | N svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 12 | Pomocný materiál a práce (svorkovnice, vodiče, koncovky, spojovací materiál, doprava do Šumperka) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 4RB1 - byt číslo 23 - součet: | [6 empty] | 0
2.3 | 0 | MONTÁŽE - byt číslo 23
2.3 | 1 | Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 4RB1 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 2 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 3 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 4 | Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 5 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 6 | Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 7 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 8 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 9 | Kabel CXKE-R-J 5x4 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 10 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 11 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 12 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 13 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 14 | Šňůra H07RN-F 5G2,5 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 15 | Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 16 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C, včetně ukončení kabelu |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 17 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 18 | Přesun nových svítidel a manipulace s nimi |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 19 | Jednopólový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 20 | Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 21 | Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 22 | Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 23 | Křížový přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 24 | Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 25 | Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 26 | Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 27 | Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 28 | Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 29 | Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy) |  | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 30 | Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál) |  | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 31 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 32 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 25 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 33 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 32 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 34 | Harmonizovaný vodič H07V-K, zelenožlutý, pro doplňující ochranné pospojování |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 35 | Ukončení a zapojení vodiče H07V-K |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 36 | Měděný uzemňovací pásek 0,3 x 15 mm, svitek 10 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 37 | Pomocný materiál a práce (nosné konstrukce žárově pozinkované a ostatní nosné konstrukce, spojovací materiál, kotvicí materiál, závitové tyče, nátěrové hmoty, materiál pro vnitřní doplňující pospojování a jeho provedení, uvedení stávajícího elektického zařízení vzduchotechniky do provozu - kuchyně a koupelna a další materiál a práce) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 38 | Autonomní hlásič požáru |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | MONTÁŽE - byt číslo 23 - součet: | [6 empty] | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. ETAPA - byt číslo 23
2.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 23 | [6 empty] | 0
2.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 3RB22 - byt číslo 23 | [6 empty] | 0
2.3 |  | MONTÁŽE 1. ETAPY - byt číslo 23 | [6 empty] | 0
2.4 |  | Dopravní náklady a mechanismy | [6 empty] | 0
2.5 |  | Výchozí revize a vydání revizní zprávy |  | hod | 16 |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Součinnost s ČEZ Di - rozplombování a zaplombování elektroměrového rozvaděče |  | hod | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 1. ETAPA - byt číslo 23 - SILNOPROUD - CELKEM: | [6 empty] | 0
3. |  | 1. ETAPA - byt číslo 24
3.1 | 0 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 24
3.1 | 1 | Manipulace ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 9PEJ2, zajištění bezpčnosti |  | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 2 | Odpojení a demontáž stávajícího napájecího kabelu vedeného do rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 3 | Odpojení a demontáž zapuštěného rozvaděče bytu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 4 | Odpojení a demontáž souboru elektrického zařízení bytu v rozsahu asi 8 kusů svítidel, resp. lustrových háků a svorkovnic, asi 13 kusů spínačů, asi 19 kusů zásuvek a 1 kusu sporákové přípojky, včetně demontáže kabeláže |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 5 | Další potřebné demontážní práce, přesun demontovaného materiálu |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 24 - součet: | [6 empty] | 0
3.2 | 0 | BYTOVÝ ROZVADĚČ 4RB2 - byt číslo 24 - dle výkresů číslo E 5/3 a E 5/4
3.2 | 1 | Trojpólový modulový vypínač, 40 A (QS0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2 | Trojpólový+N svodič přepětí, typ 3 (FV0) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 3 | Trojpólový jistič, 16/B (FA1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 4 | Čtyřpólový proudový chránič, 25 A, 30 mA, A (FI1) |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 5 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10 A/B, 30 mA, A (FAI2, FAI7, FAI8) |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 6 | Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A/B, 30 mA, A (FAI3, FAI4, FAI5, FAI6) |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 7 | Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 3x13 modulů, kouřové dveře |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 8 | Záslepka |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 9 | Držák svorkovnice |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 10 | PE svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11 | N svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 12 | Pomocný materiál a práce (svorkovnice, vodiče, koncovky, spojovací materiál, doprava do Šumperka) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 4RB2 - byt číslo 24 - součet: | [6 empty] | 0
3.3 | 0 | MONTÁŽE - byt číslo 24
3.3 | 1 | Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 4RB2 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 2 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 3 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 4 | Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 5 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 6 | Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 7 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 8 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 9 | Kabel CXKE-R-J 5x4 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 10 | Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 12 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 13 | Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2cas1d0 pod omítkou a na povrchu |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 14 | Šňůra H07RN-F 5G2,5 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 15 | Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 16 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C, včetně ukončení kabelu |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 17 | Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 18 | Přesun nových svítidel a manipulace s nimi |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 19 | Jednopólový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 20 | Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 21 | Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 22 | Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 23 | Křížový přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 24 | Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu |  | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 25 | Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnícím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 26 | Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 27 | Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 28 | Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 29 | Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy) |  | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 30 | Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál) |  | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 31 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 32 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 25 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 33 | Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice ø 32 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytek a příslušenství |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 34 | Harmonizovaný vodič H07V-K, zelenožlutý, pro doplňující ochranné pospojování |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 35 | Ukončení a zapojení vodiče H07V-K |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 36 | Měděný uzemňovací pásek 0,3 x 15 mm, svitek 10 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 37 | Pomocný materiál a práce (nosné konstrukce žárově pozinkované a ostatní nosné konstrukce, spojovací materiál, kotvicí materiál, závitové tyče, nátěrové hmoty, materiál pro vnitřní doplňující pospojování a jeho provedení, uvedení stávajícího elektického zařízení vzduchotechniky do provozu - kuchyně a koupelna a další materiál a práce) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 38 | Autonomní hlásič požáru |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | MONTÁŽE - byt číslo 24 - součet: | [6 empty] | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. ETAPA - byt čílo 24
3.1 |  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 24 | [6 empty] | 0
3.2 |  | BYTOVÝ ROZVADĚČ 3RB22 - byt číslo 24 | [6 empty] | 0
3.3 |  | MONTÁŽE 1. ETAPY - byt číslo 24 | [6 empty] | 0
3.4 |  | Dopravní náklady a mechanismy | [6 empty] | 0
3.5 |  | Výchozí revize a vydání revizní zprávy |  | hod | 16 |  | 0 |  | 0
3.6 |  | Součinnost s ČEZ Di - rozplombování a zaplombování elektroměrového rozvaděče |  | hod | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 1. ETAPA - byt číslo 24 - SILNOPROUD - CELKEM: | [6 empty] | 0
Poznámka:
Předmětem tohoto projektu nejsou žádné zemní a
stavební práce, protipožární ucpávky a likvidace
demontovaného materiálu