## Krycí List
| CENOVÁ NABÍDKA |  |  |  | Set Column width to
0
21 |  | ZAKÁZKA |  |  | 96
#N/A
#N/A | Číslo: | 24/49
0 | Zakázka: | Divadlo Šumperk, s.r.o., VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY V 1.PP |  |  | Divadlo Šumperk, s.r.o., VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY V 1.PP
0 | Komentář: |  |  |  | 0
0 | Verze: | CS ÚRS 2025 02 |  |  | CS ÚRS 2025 02
0 | Komentář verze: |  |  |  | 0
| Adresa: |  | Datum zahájení: | 2024-07-24
| Rok: | 2024-07-24 | Datum dokončení:
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Investor | Město Šumperk
| Projektant | FRYS stavební projekce
| Význam (funkce) | Jméno
| --- | ---
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| ZTi | Zdravotně technické instalace
|  | Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem (včetně DPH): | 0 | Kč
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Divadlo Šumperk, s.r.o., VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY V 1.PP - CS ÚRS 2025 02
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
S | S: Divadlo Šumperk-výměna ležatých rozvodů v 1. pp | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 46
S/ZTi | ZTi: Zdravotně technické instalace | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 46
S/ZTi/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
S/ZTi/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 45
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Divadlo Šumperk, s.r.o., VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY V 1.PP - CS ÚRS 2025 02
Set column width to
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet | 117
S | 1 |  | Stavba |  | S: Divadlo Šumperk-výměna ležatých rozvodů v 1. pp |  |  |  | 0 |  | 0.19905 |  | 0.98512 |  | 0 | 0 |  |  | 46
S/ZTi | 2 |  | Objekt |  | ZTi: Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  | 0.19905 |  | 0.98512 |  | 0 | 0 |  |  | 46
S/ZTi/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 1 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 1.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | [14 empty] | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
S/ZTi/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.19905 |  | 0.98512 |  | 0 | 0 |  |  | 45
|  | 2 | SP | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0.00213 | 0.09372 | 21 | 0 | 0 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | [14 empty] | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
|  | 3 | SP | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0.00497 | 0.37772 | 21 | 0 | 0 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | [14 empty] | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
|  | 4 | SP | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 | m | 71 |  | 0 |  | 0 | 0.0067 | 0.4757 | 21 | 0 | 0 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 | [14 empty] | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50
|  | 5 | SP | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25
|  | 6 | SP | 722130916 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN od 25 do 50 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50
|  | 7 | SP | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | kus | 5 |  | 0 | 0.00043 | 0.00215 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20
|  | 8 | SP | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | kus | 17 |  | 0 | 0.00062 | 0.01054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25
|  | 9 | SP | 722131934 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 | kus | 6 |  | 0 | 0.00094 | 0.00564 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32
|  | 10 | SP | 722131935 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 0.00099 | 0.00396 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40
|  | 11 | SP | 722131936 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50 | [14 empty] | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50
|  | 12 | SP | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | [14 empty] | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
|  | 13 | SP | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" | [14 empty] | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"
|  | 14 | SP | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 25 |  | 0 | 0.00018 | 0.0045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" | [14 empty] | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"
|  | 15 | SP | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" | [14 empty] | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"
|  | 16 | SP | 722220236 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" | [14 empty] | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"
|  | 17 | SP | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00954 | 21 | 0 | 0 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 | [14 empty] | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4
|  | 18 | SP | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.00123 | 0.00738 | 21 | 0 | 0 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | [14 empty] | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4
|  | 19 | SP | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.00244 | 0.00732 | 21 | 0 | 0 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | [14 empty] | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2
|  | 20 | SP | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
|  | 21 | SP | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"
|  | 22 | SP | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
|  | 23 | SP | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 8 |  | 0 | 0.0004 | 0.0032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
|  | 24 | SP | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 23 |  | 0 | 0.00057 | 0.01311 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"
|  | 25 | SP | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | 0.00182 | 0.00364 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"
|  | 26 | SP | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 5 |  | 0 | 0.00023 | 0.00115 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 st.C G 3/4" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"
|  | 27 | SP | 722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | 0.00031 | 0.0031 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 st.C G 1" | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1" | [14 empty] | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"
|  | 28 | SP | 722260801 | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01165 | 0.01165 | 21 | 0 | 0 | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 | [14 empty] | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50
|  | 29 | SP | 722260902 | Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0.00209 | 0.00209 | 0.00209 | 0.00209 | 21 | 0 | 0 | Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 | [14 empty] | Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50
|  | 30 | SP | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 252 |  | 0 | 0.00019 | 0.04788 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [14 empty] | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
|  | 31 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 252 |  | 0 | 1e-05 | 0.00252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
|  | 32 | SUB | X7220000002 | Drobné zednické práce, přisekání, zapravení a pod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 33 | SUB | 7221740033 | Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28; D 25 x 3,5 mm třívrstvá PP-RCT / AL / PPR, s hliníkovou fólií | m | 42.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 34 | SUB | 7221740044 | Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28; D 32 x 4,4 mm třívrstvá PP-RCT / AL / PPR, s hliníkovou fólií | m | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 35 | SUB | 7221740055 | Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28; D 40 x 5,5 mm třívrstvá PP-RCT / AL / PPR, s hliníkovou fólií | m | 59.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 36 | SUB | 7221740066 | Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28; D 50 x 6,9 mm třívrstvá PP-RCT / AL / PPR, s hliníkovou fólií | m | 40.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 37 | SUB | 7221740077 | Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28; D 63 x 8,6 mm třívrstvá PP-RCT / AL / PPR, s hliníkovou fólií | m | 82.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 38 | SUB | 7221812429 | Tepelná izolace potrubí pouzdrem Mirelon STABIL tl. 20 mm; DN do 45 mm ;barevné provedení pouzdra | m | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 39 | SUB | 72218125210 | Tepelná izolace potrubí pouzdrem Mirelon STABIL tl. 25 mm; DN do 45 mm ;barevné provedení pouzdra | m | 129.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 40 | SUB | 72218125311 | Tepelná izolace potrubí pouzdrem Mirelon STABIL tl. 25 mm; DN do 63 mm ;barevné provedení pouzdra | m | 128.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 41 | SP | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 42.55 |  | 0 | 0.00025 | 0.010637 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | [14 empty] | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
|  | 42 | SP | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 64.4 |  | 0 | 0.00026 | 0.016744 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | [14 empty] | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
|  | 43 | SP | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 59.8 |  | 0 | 0.00027 | 0.016146 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | [14 empty] | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40
|  | 44 | SP | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 40.25 |  | 0 | 0.0003 | 0.012075 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | [14 empty] | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50
|  | 45 | SP | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 82.8 |  | 0 | 0.00035 | 0.02898 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | [14 empty] | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63
|  | 46 | SP | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS ÚRS 2025 02 | 1
|  |  |  | Plný popis: | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m