## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 21_2025_3 | Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Jugoslávská v Šumperku
| Zadavatel |  | Město Šumperk |  |  |  | IČO: | 00303461
|  |  | nám. Míru 364/1 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 78701 | Šumperk
| Projektant: |  | Město Šumperk |  |  |  | IČO: | 00303461
|  |  | nám. Míru 364/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00303461
|  |  | 78701 | Šumperk
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Vavřík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 300 | Přeložka vodovodu v ul. Jugoslávská |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 300 | Přeložka vodovodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 702 | podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 702 | podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 21_2025_2b - Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Jugoslávská v Šumperku
#POPO | Popis objektu: SO 300 - Přeložka vodovodu v ul. Jugoslávská
#POPR | Popis rozpočtu: SO 300 - Přeložka vodovodu
#POPO | Popis objektu: SO 702 - podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská
#POPR | Popis rozpočtu: SO 702 - podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Vedení dálková a přípojná |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Přesun hmot HSV |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 300 SO 300 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21_2025_3 | Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Jugoslávská v Šumperku | [25 empty] | STA
O: | SO 300 | Přeložka vodovodu v ul. Jugoslávská | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 300 | Přeložka vodovodu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4327.91 |  | 188045.28 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 77.5691 |  | 0 | 0 | 0 | 703 | 54531.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [25 empty] | POP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; 6,14*1,10*(1,60+1,52)*0,5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; (25,46-6,14)*1,10*(1,52+1,66)*0,5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; (44,00-25,46)*1,10*(1,66+1,60)*0,5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 77,56914 |  | 77.57 | [23 empty] | VV | 0
2 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 141.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 143 | 20167.98 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.12 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [25 empty] | POP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; 6,14*(1,60+1,52)*0,5*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; (25,46-6,14)*(1,52+1,66)*0,5*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; (44,00-25,46)*(1,66+1,60)*0,5*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 141,0348 |  | 141.03 | [23 empty] | VV | 0
3 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 141.035 |  | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 11127.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [25 empty] | POP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
4 | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.993 |  | 0 | 0 | 0 | 546 | 2180.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [25 empty] | POP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; - voda; 1,10*1,10*1,10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; - kabel NN; 1,10*1,10*1,10*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,993 |  | 3.99 | [23 empty] | VV | 0
5 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 374 | 411.4 | 21 | 0 | 0.00868 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [25 empty] | POP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; - voda; 1,10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,1 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 301 | 662.2 | 21 | 0 | 0.0369 | 0.08 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [25 empty] | POP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; - kabel NN; 1,10*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 451572111 | Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 26.62 |  | 0 | 0 | 0 | 1630 | 43390.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; 44,0*1,10*(0,10+0,15+0,30) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,62 |  | 26.62 | [23 empty] | VV | 0
8 | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 6.8215 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 900.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech | [25 empty] | POP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zásyp výkopu pod komunikací : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; 6,14*1,10*((1,60+1,52)*0,5-0,55) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,82154 |  | 6.82 | [23 empty] | VV | 0
9 | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 12.2796 |  | 0 | 337 | 4138.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zásyp výkopu pod komunikací : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,822*1,800 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,2796 |  | 12.28 | [23 empty] | VV | 0
10 | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 44.127 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 5824.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech | [25 empty] | POP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
|  | Dle pol. výkopy; 77,569 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dle pol. lože a obsyp s odpočtem objemu potrubí; -26,620 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dle pol. zásyp pod komunikaci; -6,822 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,127 |  | 44.13 | [23 empty] | VV | 0
11 | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 44.127 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 6530.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [25 empty] | POP
12 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 35.902 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 5887.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [25 empty] | POP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
|  | Z mezidśkládky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Lože a obsyp potrubí - dovoz materiálu na místo zpracování; 26,620 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Štěrky pro zásyp - dovoz materiálu na místo zpracování; 6,822 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Podklad pod komunikaci; 12,300*(0,10+0,10) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 35,902 |  | 35.9 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 35.902 |  | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 1680.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [25 empty] | POP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
14 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 33.442 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 5484.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [25 empty] | POP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
|  | Na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dle pol. výkopy; 77,569 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dle pol. zásyp zeminou; -44,127 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 33,442 |  | 33.44 | [23 empty] | VV | 0
15 | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3 | m3 | 33.442 |  | 0 | 0 | 0 | 277 | 9263.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | [25 empty] | POP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
16 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 33.442 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 749.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [25 empty] | POP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
17 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 60.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 291 | 17516.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [25 empty] | POP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
|  | 33,442*1,800 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 60,1956 |  | 60.2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu, do 1:5 | m2 | 39.974 |  | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 1275.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Plošná úprava terénu | [25 empty] | POP
|  | v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice | [25 empty] | POP
|  | souvislé plochy do 500 m2 | [25 empty] | POP
|  | při nerovnostech terénu | [25 empty] | POP
|  | přes 50 do 100 mm | [25 empty] | POP
|  | v rovině nebo na svahu do 1:5 | [25 empty] | POP
19 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 39.974 |  | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 177.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Obdělání půdy | [25 empty] | POP
|  | hrabáním | [25 empty] | POP
|  | v rovině nebo na svahu do 1:5 | [25 empty] | POP
20 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 39.974 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 283.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Založení trávníku | [25 empty] | POP
|  | na půdě předem připravené | [25 empty] | POP
|  | plochy do 1000 m2 | [25 empty] | POP
|  | výsevem včetně utažení | [25 empty] | POP
|  | lučního | [25 empty] | POP
|  | v rovině nebo na svahu do 1:5 | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; (44,0-6,14-1,52)*1,10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 39,974 |  | 39.97 | [23 empty] | VV | 0
21 | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.9987 |  | 0 | 94.9 | 189.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | osivo směs travní univerzál | [25 empty] | POP
|  | 39,974*0,05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,9987 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 161.6 |  | 29913.84 |  | 0 |  | 7.76 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně, pro další použití | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 221.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.05 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [25 empty] | POP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv chodník; 1,50*2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
23 | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 122.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | [25 empty] | POP |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
24 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, pro další použití | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 286.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [25 empty] | POP |  | Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv chodník; 2,00*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 979024442 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 149.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových | [25 empty] | POP |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových
26 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 374 | 1122 | 21 | 0 | 0.101 | 0.3 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kladení dlažby zbetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší svyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složem zkameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | [25 empty] | POP |  | Kladení dlažby zbetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší svyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složem zkameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv chodník; 1,50*2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 5924800x5 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní, původní očištěná | m2 | 3.06 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 306 | 21 | 0 | 0.115 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | 2 | [25 empty] | POP
28 | 566901122 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 207 | 621 | 21 | 0 | 0.345 | 1.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 150 mm | [25 empty] | POP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 150 mm
29 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 1056 | 21 | 0 | 0.1295 | 0.52 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [25 empty] | POP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv chodník; 2,00*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
30 | 5921701x6 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, původní očištěný | m | 4.04 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 202 | 21 | 0 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | 1 | [25 empty] | POP
31 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3690 | 1107 | 21 | 0 | 2.2563 | 0.68 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | POP
|  | 4,00*0,30*0,25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
32 | 566901131 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 196 | 2410.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm | [25 empty] | POP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm
33 | 566901141 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100, mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 2398.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm | [25 empty] | POP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm
34 | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 599 | 7367.7 | 21 | 0 | 0.13188 | 1.62 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm | [25 empty] | POP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm
35 | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 837 | 10295.1 | 21 | 0 | 0.20745 | 2.55 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm | [25 empty] | POP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv parkoviště; 6,15*2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,3 |  | 12.3 | [23 empty] | VV | 0
36 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 1398.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv parkoviště; 6,15*2+2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,3 |  | 14.3 | [23 empty] | VV | 0
37 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, pro další použití | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 143.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [25 empty] | POP |  | Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv parkoviště; 2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
38 | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | [25 empty] | POP |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
39 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 309 | 618 | 21 | 0 | 0.1554 | 0.31 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého | [25 empty] | POP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého
40 | 59217033 | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm, původní očištěný | m | 2.02 |  | 0 | 80 | 161.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.102 | 0.21 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | 1 | [25 empty] | POP
Díl: | 8 | Vedení dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  | 253370.4 |  | 73878.8 |  | 0 |  | 2.87 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 850315121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3850 | 7700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 | [25 empty] | POP
42 | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 271 | 11924 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu sintegrovaným těsněním DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu sintegrovaným těsněním DN 150
43 | 55253003 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 | m | 44.44 |  | 0 | 3560 | 158206.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 1.24 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | 1 | [25 empty] | POP
44 | 851321292 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 160 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 193.8 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek kcenám 1211 za krácení litinové trouby DN/OD 160 | [25 empty] | POP |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek kcenám 1211 za krácení litinové trouby DN/OD 160
45 | 891319951 | Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 4200 | 21 | 0 | 0.00352 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 150
46 | 31951006 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba D154-192/DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 13300 | 26600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | WAGA 7992 D154-192/DN150; 2,0 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1610 | 6440 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
48 | 55253895 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl 135mm DN 150 | kus | 4 |  | 0 | 6290 | 25160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E-kus DN150; 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 21 | 0 | 0.00366 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
50 | 55253527 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 | kus | 1 |  | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0276 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
51 | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1610 | 3220 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
52 | 55253984 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-22,5° | kus | 1 |  | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0225 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
53 | 55254014 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45° | kus | 1 |  | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0221 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
54 | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě sintegrovaným těsněním DN 150 | [25 empty] | POP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě sintegrovaným těsněním DN 150
55 | 55253919 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5° | kus | 1 |  | 0 | 7720 | 7720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0137 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
56 | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 1968 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.53 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 | [25 empty] | POP |  | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
|  | Výkres č. D.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | cca ; 6,00*2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
57 | 891247912 | Výměna hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0.00461 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | [25 empty] | POP
58 | 008-01 | Očištění stáv podzemního hydrantu, včetně uzávěru se zemní soupravou | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | --- | [25 empty] | POP
59 | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 193 | 386 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | [25 empty] | POP
60 | 891241811 | Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.02 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách DN 80 | [25 empty] | POP |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách DN 80
61 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 21 | 0 | 0.00162 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [25 empty] | POP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
62 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.12 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | [25 empty] | POP
63 | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
64 | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového | kus | 1 |  | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
65 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1070 | 2140 | 21 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [25 empty] | POP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
66 | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | [25 empty] | POP
67 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | 21 | 0 | 0.32906 | 0.33 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení poklopů litinových hydrantových | [25 empty] | POP
68 | 56230638 | deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového | kus | 1 |  | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
69 | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0295 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
70 | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1161.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [25 empty] | POP
71 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8580 | 17160 | 21 | 0 | 0.45937 | 0.92 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [25 empty] | POP
72 | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 2851.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | [25 empty] | POP
73 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 2508 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | [25 empty] | POP
74 | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 937.2 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | 009-06-01 | Vytýčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | --- | [25 empty] | POP
76 | 009-06-02 | Geodetické zaměření | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | --- | [25 empty] | POP
|  | Výkres č. D.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Přeložka vodovodu; 44,0 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6840.63 |  | 0 |  | 0 |  | 5.05 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 1623.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.71 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [25 empty] | POP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
|  | Výkres č. D.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv parkoviště; 6,15*2,00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,3 |  | 12.3 | [23 empty] | VV | 0
78 | 113107421 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 948.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.34 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | [25 empty] | POP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
79 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5.8279 |  | 0 | 0 | 0 | 202 | 1177.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [25 empty] | POP
80 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 5.828 |  | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 305.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km | [25 empty] | POP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km
81 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 40.796 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 505.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [25 empty] | POP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
|  | Suť do 8km; 5,828*7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,796 |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
82 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3.491 |  | 0 | 0 | 0 | 291 | 1015.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [25 empty] | POP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
|  | Suť celkem; 5,828 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dle pol. suť asfalt; -2,337 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,491 |  | 3.49 | [23 empty] | VV | 0
83 | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2.337 |  | 0 | 0 | 0 | 541 | 1264.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [25 empty] | POP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
|  | Dle pol. suť asfalt; 2,337 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,337 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6915.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 10.8565 |  | 0 | 0 | 0 | 637 | 6915.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 01 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [25 empty] | POP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 3000 |  | 9500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
85 | 030001000 | Zařízení staveniště vč.staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení,, vytápění stavby, atd. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů | [25 empty] | POP
|  | zařízení staveniště | [25 empty] | POP
86 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech, zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů | [25 empty] | POP
|  | inženýrská činnost | [25 empty] | POP
|  | kompletační a koordinační činnost | [25 empty] | POP
87 | VRN-01 | Dopravní značení dle smlouvy a ZD | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | --- | [25 empty] | POP
88 | VRN-02 | Vyřízení a poplatek za zvláštní užívání komunikací dle smlouvy a ZD | kpl | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | --- | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 702 SO 702 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21_2025_3 | Sběrné místa na tříděný a domovní odpad na ulici Jugoslávská v Šumperku | [25 empty] | STA
O: | SO 702 | podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 702 | podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 317251.37 |  | 0 |  | 0 |  | 27.78 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 6910.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 10.76 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 113108305R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm | m2 | 56.56 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 8597.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.22 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfaltová plocha : 56,56 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,56 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,56 |  | 56.56 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 4980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 10.8 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | silniční : 25,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodníkový : 15,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
4 | 122301101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 115.17 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 63343.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 69,80*1,65 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 |  | 115.17 | [23 empty] | VV | 0
5 | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 115.17 |  | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 6783.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 |  | 115.17 | [23 empty] | VV | 0
6 | 122301401R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 10.258 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 3385.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz původní zeminy z výkopů z mezideponie vč. naložení | [25 empty] | POP
|  | původní zemina z výkopů: : 10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,258 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,258 |  | 10.26 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 115.17 |  | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 24588.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvoz na deponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,17 |  | 115.17 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 104.912 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 33729.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | - zpětný násyp : -10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 104,912 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 104,912 |  | 104.91 | [23 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 220.082 |  | 0 | 0 | 0 | 374 | 82310.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na deponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | na skládku : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | - zpětný násyp : -10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 220,082 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 220,082 |  | 220.08 | [23 empty] | VV | 0
10 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100 % PS | m3 | 10.258 |  | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 951.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | původní zemina z výkopů: : 10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,258 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,258 |  | 10.26 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 220.082 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 4643.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na mezideponii : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | na skládku : : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | - zpětný násyp : -10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 220,082 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 220,082 |  | 220.08 | [23 empty] | VV | 0
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 104.912 |  | 0 | 0 | 0 | 564 | 59170.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 115,17000 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | - zpětný násyp : -10,258 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 104,912 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 104,912 |  | 104.91 | [23 empty] | VV | 0
13 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii do 5 km | m3 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 4919.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. | [25 empty] | POP
|  | odstranění humozní vrtsvy(ornice) v tl.0,1m - v celé ploše mimo plochy, kde je dnes dlažba + uložení na meziskládce do 5km : (130,0-78,0)*0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,2 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
14 | 181300010VL1 | Rozprostření ornice v rovině, svah tloušťka 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou | m2 | 48.5 |  | 0 | 0 | 0 | 266.75 | 12937.38 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | 48,50 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 48,5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 48,5 |  | 48.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54042.38 |  | 0 |  | 34.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 247531111R00 | Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm | m3 | 11.358 |  | 0 | 0 | 0 | 3385 | 38446.83 | 21 | 0 | 2.4777 | 28.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodání obsypových hmot. | [25 empty] | POP
|  | obsyp kontejnerů 5m3 : ((5,4*0,45)*(1,5-0,2))*2 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | obsyp kontejnerů 3m3 : ((6,0*0,35)*(1,4-0,2))*2 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,358 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,358 |  | 11.36 | [23 empty] | VV | 0
16 | 273311114R00 | Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 | m3 | 2.55 |  | 0 | 0 | 0 | 3585 | 9141.75 | 21 | 0 | 2.5856 | 6.59 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pod kontejnery 5m3 : 5,4*2,5*0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod kontejnery 3m3 : 6,0*2,0*0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,55 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
17 | 289970111VL1 | Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2 | m2 | 42.8824 |  | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 6453.8 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 38,984 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42,8824 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42,8824 |  | 42.88 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 715030 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 460400061RT2 | Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2 m, jáma půdorysu do 14 m2, hl. 1,5 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5015 | 10030 | 21 | 0 | 0.10045 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kontejnery 5m3 : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | kontejnery 3m3 : 1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
19 | 7491021VL1 | Podzemní kontejner, objem 5 m3 | KPL | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 161250 | 322500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje dodání a montáž. | [25 empty] | POP
|  | specifikace výrobku je uvedena v Technické zprávě | [25 empty] | POP
20 | 74918681VL1 | Podzemní kontejner, objem 3 m3 | KPL | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 127500 | 382500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje dodání a montáž. | [25 empty] | POP
|  | specifikace výrobku je uvedena v Technické zprávě | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18778.93 |  | 0 |  | 22.61 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 451577977R00 | Podklad pod dlažbu komunikací z štěrkodrti tl. do 100 mm | m2 | 58.2291 |  | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 8064.73 | 21 | 0 | 0.204 | 11.88 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | lože tl. 4 cm : 68,90-5,787648-4,88328 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 58,22907 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 58,22907 |  | 58.23 | [23 empty] | VV | 0
22 | 451535111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 9398.4 | 21 | 0 | 1.7875 | 8.58 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ŠD tl. 20cm 32-63 : 16,0*0,20 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠD tl. 10cm 0-32 : 16,0*0,10 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 460650015VL1 | Podkladová vrstva ze štěrkodrti, rozprostření a zhutnění | m3 | 1.275 |  | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1315.8 | 21 | 0 | 1.686 | 2.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pod kontejnery 5m3 : 5,4*2,5*0,05 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod kontejnery 3m3 : 6,0*2,0*0,05 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,275 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,275 |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 29984.35 |  | 77478.59 |  | 0 |  | 52.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | 577131111V02 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, ruční pokládka | m2 | 56.56 |  | 0 | 0 | 0 | 552.94 | 31274.29 | 21 | 0 | 0.1 | 5.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfaltová plocha : 56,56 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,56 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,56 |  | 56.56 | [23 empty] | VV | 0
25 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 59.1291 |  | 0 | 0 | 0 | 373 | 22055.14 | 21 | 0 | 0.0739 | 4.37 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 69,80-5,787648-4,88328 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 59,12907 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 59,12907 |  | 59.13 | [23 empty] | VV | 0
26 | 56690311VL1 | Podklad kam.hrubě drceným 32-63 | t | 31.08 |  | 0 | 0 | 0 | 777 | 24149.16 | 21 | 0 | 1.1 | 34.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 16,0*1,05*1,85 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 31,08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 31,08 |  | 31.08 | [23 empty] | VV | 0
27 | 592451180R | Dlažba betonová skladebná 100 x 100 x 60 mm, přírodní | m2 | 65.042 |  | 0 | 461 | 29984.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.12954 | 8.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 59,12907 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 65,04198 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 65,04198 |  | 65.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12625.84 |  | 0 |  | 6.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 | m3 | 2.592 |  | 0 | 0 | 0 | 3895 | 10095.84 | 21 | 0 | 2.525 | 6.54 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (1,92*0,45*0,2)*4*2 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,44*0,35*0,2)*4*3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,592 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,592 |  | 2.59 | [23 empty] | VV | 0
29 | 898011911RA0 | Kabelová chránička z PVC DN 110 mm včetně obsypu, zásypu | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 253 | 2530 | 21 | 0 | 0.02188 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ochránění kabelu CETIN( prodloužení stávající chráničky o 2,0m, tj. s přesahem min. 0,5m za zp. plochu : 2,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | dochránění kabelu T-MOBILE ( prodloužení stávající chráničky o 2,0m, tj. s přesahem min. 0,5m za zp. Plochu : 2,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | dochránění kabelu VO dl.6m(chránička s přesahem 0,5m na obě strany zpevněné plochy) : 6,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 11136.6 |  | 70170.84 |  | 0 |  | 23.97 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 915721111RT2 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva žlutá | m2 | 8.46 |  | 0 | 0 | 0 | 620 | 5245.2 | 21 | 0 | 0.00108 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z důvodu opravy asf. plochy se nejedná o obnovu, ale o zřízení nového VDZ V12a : 8,46 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,46 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,46 |  | 8.46 | [23 empty] | VV | 0
31 | 917862114R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 47.65 |  | 0 | 0 | 0 | 452 | 21537.8 | 21 | 0 | 0.188 | 8.96 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přechodový : 2,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | nájezdový : 19,40 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | silniční : 3,55 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodníkový š.10 cm : 22,70 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,65 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,65 |  | 47.65 | [23 empty] | VV | 0
32 | 917932121RT2 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20, včetně dodávky silniční přídlažby | m | 24.95 |  | 0 | 0 | 0 | 468.5 | 11689.08 | 21 | 0 | 0.11359 | 2.83 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x80 mm do betonového lože tl.100 mm. Včetně dodávky přídlažby. | [25 empty] | POP |  | Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x80 mm do betonového lože tl.100 mm. Včetně dodávky přídlažby.
|  | 24,95 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,95 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,95 |  | 24.95 | [23 empty] | VV | 0
33 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 54.4 |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 4819.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podél stáv. obrub : 24,95 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | pův. asfaltová plocha : 29,45 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,4 |  | 54.4 | [23 empty] | VV | 0
34 | 918101111VL1 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 3.6075 |  | 0 | 0 | 0 | 4721.42 | 17032.52 | 21 | 0 | 2.525 | 9.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přechodový : 2,0*0,3*0,3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | nájezdový : 19,40*0,3*0,3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodníkový š.10 cm : 22,70*0,2*0,3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | silniční : 3,55*0,3*0,3 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,6075 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,6075 |  | 3.61 | [23 empty] | VV | 0
35 | 919726213VL1 | Těsnění spár krytu zálivkou za tepla | m | 54.4 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 9846.4 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. | [25 empty] | POP
|  | 24,95 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29,45 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 54,4 |  | 54.4 | [23 empty] | VV | 0
36 | 59217421R | Obrubník chodníkový v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní | kus | 24.97 |  | 0 | 199.5 | 4981.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 1.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 22,70 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,97 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,97 |  | 24.97 | [23 empty] | VV | 0
37 | 59217480R | Obrubník silniční přechodový L, P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý | kus | 2 |  | 0 | 521 | 1042 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 59217488R | Obrubník silniční v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní | kus | 3.905 |  | 0 | 241 | 941.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,55 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,905 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,905 |  | 3.91 | [23 empty] | VV | 0
39 | 59217490R | Obrubník silniční nájezdový N v. 150 x 150 x 1000 mm | kus | 21.34 |  | 0 | 195.5 | 4171.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 1.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 19,40 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,34 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,34 |  | 21.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 49761.75 |  | 0 |  | 0.01 |  | 14.19 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 962100021RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého | m3 | 6.45 |  | 0 | 0 | 0 | 7715 | 49761.75 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.2 | 14.19 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zídka : 4,3*1,5 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,45 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,45 |  | 6.45 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45382.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 140.7198 |  | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 45382.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18609.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 460200884RT2 | Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 2380 | 16660 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přípolož sítě elektronických komunikací T-Mobile = jen zemní rýha 7,0m dl. x 0,8m š. x 1,2m : 7,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
43 | 460560884RT1 | Zához rýhy 80/120 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 1949.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přípolož sítě elektronických komunikací T-Mobile = jen zemní rýha 7,0m dl. x 0,8m š. x 1,2m hl. a zpětný zásyp (stejným materiálem) rýhy s hutněním : 7,0 : : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41300.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 27.7856 |  | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 6738.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 527.9264 |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 7179.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.7856 |  | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 9183.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, betonu, suti | t | 27.7856 |  | 0 | 0 | 0 | 641 | 17810.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 27.7856 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 389 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 29231.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 29231.06 | 29231.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 110615.53 |  | 131396.06 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 18480711VL1 | Ochrana dřevin při stavební činnosti | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 21 | 0 | 0.0094 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně řeziva. | [25 empty] | POP
51 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8657.66 | 8657.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | Geodetické práce související s výstavbou: prostorové vytyčení stavby (body podélného profilu, příčné řezy), zaměření výšek jednotlivých částí stavby pro kontrolní dny stavby, prostorové zaměření dokončené stavby, apod. | [25 empty] | POP |  | Geodetické práce související s výstavbou: prostorové vytyčení stavby (body podélného profilu, příčné řezy), zaměření výšek jednotlivých částí stavby pro kontrolní dny stavby, prostorové zaměření dokončené stavby, apod.
52 | 005112131R | Geodetická aktualizační dokumentace (GAD DTM) | KPL | 1 |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů dokumentace základní prostorové situace Digitální technické mapy kraje ve formátu JVF, seznam souřadnic, náčrt ve formátu PDF, protokol ověření homogenity GAD DTM. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů dokumentace základní prostorové situace Digitální technické mapy kraje ve formátu JVF, seznam souřadnic, náčrt ve formátu PDF, protokol ověření homogenity GAD DTM.
53 | 005112141R | Geodetické měření skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů.
54 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 34630.64 | 34630.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
55 | 00516R | Pasport o stavebně-technickém stavu sousedních nemovitostí, před zahájením stavby provedený soudním,, znalcem | KPL | 1 |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 005211R | Vyznačení obchůzných tras vč. úprav pro nevidomé | Soubor | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 00523 R1 | hutnící zkoušky – statické | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 8800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 00523 R2 | Laboratorní zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | laboratorní zkoušky zemin(zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio) vč. IBI,zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin, stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy), zatřídění zeminy a její vhodnosti do násypů | [25 empty] | POP |  | laboratorní zkoušky zemin(zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio) vč. IBI,zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin, stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy), zatřídění zeminy a její vhodnosti do násypů
59 | 00523 R3 | Zkoušky dle TP210 potřebné k prokázání deklarovaných vlastností recyklovaných materiálů | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 00523 R4 | Evidence likvidace odpadů | KPL | 1 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
62 | 00510R0 | Fotodokumentace staveniště před zahájením stavby i v jejím průběhu | Soubor | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 005211080R1 | plán BOZP | Soubor | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
64 | 005112111V | Geometrický plán | KPL | 1 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.
|  | Geometrický plán-předpokládaná délka hranic pozemků je 80m | [25 empty] | POP
65 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 14615.53 | 14615.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
66 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7307.76 | 7307.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
67 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu