## Stavba
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | Mateřská školka
Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ STÁVAJÍCÍ OS
Zadavatel |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  | Zbyněk Skácel |  |  | IČO:
|  | Electrical Service s.r.o., Vyškov |  |  | DIČ:
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval: |  | Luděk Skácel
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
Elektro materiál ZT | [5 empty] | 0
MaR sestava DT 1 | [5 empty] | 0
Regulační ventily | [5 empty] | 0
Elektro materiál IRC | [5 empty] | 0
Ostatní náklady | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 12% |  |  |  | 0
Snížená DPH |  |  | 0% | 0 |  |  | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21% | 0 |  |  | 0
Základní DPH |  |  | 21% | 0 |  |  | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
Note on C12: Název
Note on H12: IČO
Note on C13: Ulice
Note on H13: DIČ
Note on C14: PSČ
Note on D14: Místo

## Elektro mat ZT
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 04/2024 | Mateřská školka, Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
O: | D.1.4.3 | MAR A SILNOPROUD
R: | PS 03.1 | Montážní a instalační materiál ZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Montáž | Montáž celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | kabel CYKY-J 3x1,5,750 V instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | kabel CYKY-J 3x2,5,750 V instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | kabel JYTY -O 2x1; ovládací, sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití –30 °C až +85 °C; barva pláště šedá | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | kabel JYTY -J 4x1; ovládací, sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití –30 °C až +85 °C; barva pláště šedá | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Trubka instalační ohebná 16, ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | svorka instalační krabicová, 4 vodičová | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36_01 | Elektromontáže - hlavní pospojování |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 zž uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Svorkovnice EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## DT1
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 04/2024 | Mateřská školka, Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
O: | D.1.4.3 | MAR A SILNOPROUD
R: | PS 03.2 | Měření a regulace základní sestava DT1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Montáž | Montáž celk.
Díl: | 41 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik) | h | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | HZS, Práce v rámci přechodového stavu | h | 4 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV)
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděče DT1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Rozvaděčová skříň rozměry, 600x600x210 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděčová skříň WSA IP66, 1200x600x300 mm, 1k dveře, s MD,Oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, s 3bodovým zámkem, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
4 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD | DB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Generace datových bodů "Uživatelské software dle RPD-Investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
9 |  | Uživatelský software- test 1:1 Dle RPD | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Regulátor 8AI, 6AO, 8DI, 8DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | HZS, Zaškolení obsluhy | h | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Regulátor UI 319 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, PIR, teplota, rel. vlhkost, CO2, Modbus / RS485
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65, Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Prostorový termostat Honeywell, regulační rozsah 10/30°C, zatížitelnost kontaktů přídavných spínačů 10(3) A /230 V AC, tepelná zpětná vazba. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Snínač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Snímač teploty; 0-10V, příložný, -20/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## Reg. ventil
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 04/2024 | Mateřská školka, Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
O: | D.1.4.3 | MAR A SILNOPROUD
R: | PS 03.3 | Regulační ventily
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Montáž | Montáž celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Termoelektrický servopohon Danfoss TWA-K s napájením 24 V. Kabel v délce 0,95 m, bez napětí otevřeno | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Servopohon, 24 V / 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Servopohon, 24 V / 0-10V
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## Elektro mat IRC
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 04/2024 | Mateřská školka, Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
O: | D.1.4.3 | MAR A SILNOPROUD
R: | PS 03.1 | Montážní a instalační materiál PK
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Montáž | Montáž celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | kabel JYTY -J 4x1; ovládací, sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití –30 °C až +85 °C; barva pláště šedá | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | kabel JYTY -O 2x1; ovládací, sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití –30 °C až +85 °C; barva pláště šedá | m | 576 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabel speciální J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený Provozní teplota kabelu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 pro flexibilní provoz činí -5 až +50°C a v případě pevného uložení -30 až +70°C. Kabel je odolný proti šíření plamene a spadá do třídy vodiče 1. Červený | m | 288 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Trubka instalační ohebná 16, ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Drobný instalační materiál - hmoždinka natloukací 6/40, hmoždinka 6/50, 8/50, vruty 4x50, 5x50 | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lišta na kabely KOPOS LV 18x13 HD 2m bílá | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Svorka WAGO Compact 2273-202 2x2,5 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Svorka WAGO Compact 2273-202 3x2,5 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Příchytka stahovacích pásků GPH VCZ 9/43,5 (CH-8) | balení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Bílá lištová krabice KOPOS LK 80x28R/1 HB, Je vyrobena z bezolovnatého, samozhášivého materiálu. Bílé víčko KOPOS VLK 80/R HB slouží k zakrytí lištových krabic pomocí upevňovacích šroubů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Stahovací pásky GPH | balení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## Ost. nákl.
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 04/2024 | Mateřská školka, Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk
O: | D.1.4.3 | MAR A SILNOPROUD
R: | PS 03.4 | Ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Montáž | Montáž celk.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Zkušební provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Koordinace s ostatními profesemi | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontáže a likvidace odpadu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Doprava | km | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0