Celková rekapitulace cen za poskytované služby za příslušný rok

01-08/2020

a) provádění běžné údržby zařízení  a oprav,

provádění průběžného čištění svítidel, nátěrů stožárů sloupů veřejného osvětlení,provádění periodických revizí zařízení a odstraňování revizních závad, provádění oprav světelných zdrojů, objímek, tlumivek a ostatních prvků svítidel,výměny částí přívodních kabelů-silové kabely 16-25mm,provádění rýh pro výměnu kabelů VO,opravy rozvaděčů a jejich zařízení, provádění montáže a demontáže zařízení a prvků vánoční výzdoby v majetku města, provádění pohotovostní služby po pracovní době pro odstraňování případně vzniklých závad na zařízení

a1)běžná údržba a opravy

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11m | 460 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 460 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 990 hod |  |  |
| 4 | Pojízdná dílna | 65 hod |  |  |
| 5 | Zemní stroj pro výkopy rýh | 10 hod |  |  |
| 6 | Práce s motorovou pilou | 5 hod |  |  |
| 7 | Ruční práce odborná-elektro | 2 100 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a2)čištění svítidel

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11m | 8 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 4 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 30 hod |  |  |
| 4 | Ruční práce odborná-elektro | 35 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a3)nátěry sloupů

| p.č. | Druh práce | Počet m2 | Kč/m2 | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nátěry stožárů do výšky 6 m | 100 m2 |  |  |
| 2 | Nátěry stožárů do výšky 10m | 300 m2 |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a4)revize a odstraňování drobných revizních závad

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce odborná-revizní technik | 400 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 13 hod |  |  |
| 3 | Pojízdná dílna | 130 hod |  |  |
| 4 | Práce odborná-elektro | 400 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a5)vánoční výzdoba města

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11m | 45 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 20 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 60 hod |  |  |
| 4 | Pojízdná dílna | 3 hod |  |  |
| 5 | Ruční práce odborná-elektro | 130 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a6)pohotovostní služba

a6-1)provádění pohotovostí služby

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruční práce odborná-elektro | 3 270 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a6-2)provádění oprav a odstraňování závad v době držení hotovosti

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11m | 10 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 4 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 5 hod |  |  |
| 4 | Pojízdná dílna | 10 hod |  |  |
| 5 | Ruční práce odborná-elektro | 15 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

a6) celkem:

| p.č. | Druh práce | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celkem a6-1) |  |
|  | Celkem a6-2 |  |
|  | Celkem a6 |  |

a1-a6) Rekapitulace:

|  | Druh činnosti | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- |
| a1 | běžná údržba a opravy |  |
| a2 | čištění svítidel |  |
| a3 | nátěry sloupů |  |
| a4 | revize a odstraňování drobných revizních závad |  |
| a5 | vánoční výzdoba města |  |
| a6 | pohotovostní služba |  |
| a | celkem |  |

b)provádění odstranění škod-vandalismus , škody způsobené provozem motorových vozidel

provádění odstraňování škod způsobené třetí osobou na spravovaném zařízení

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11 m | 17,5 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 5 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 10 hod |  |  |
| 4 | Pojízdná dílna | 10 hod |  |  |
| 5 | Ruční práce odborná-elektro | 45 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

b) Rekapitulace:

|  | Druh činnosti | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- |
| b | provádění odstranění škod-vandalismus |  |
| b | celkem |  |

c)kontrola a údržba zařízení pro provoz světelných křižovatek

provádění opakované kontroly funkčnosti zařízení pro řízení a provoz světelných křižovatek na území města Šumperka a to 2x za rok spočívající ve výměně světelných zdrojů, čištění těles svítidel, opravy svorek a tlačítek.

| p.č. | Druh práce | Počet hodin | Kč/hod | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce montážní plošiny do výšky 11m | 15 hod |  |  |
| 2 | Práce montážní plošiny do výšky 14m | 3 hod |  |  |
| 3 | Práce montážní plošiny do výšky 22m | 10 hod |  |  |
| 4 | Pojízdná dílna | 15 hod |  |  |
| 5 | Ruční práce odborná-elektro | 40 hod |  |  |
|  | celkem | x | x |  |

c) Rekapitulace:

|  | Druh činnosti | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- |
| c | kontrola a údržba zařízení pro provoz světelných křižovatek |  |
| c | celkem |  |

d)dodávka materiálu

jedná se o dodávku běžného materiálu potřebného pro řádné provedení opravy nebo údržby zařízení v rozsahu předmětu smlouvy. Materiál se dodává společně s prací v nezbytném rozsahu dle charakteristiky údržby,opravy či odstranění škody.

| Popis položky | měrná jednotka | počet mj pro 01- 08/2020 | Kč/mj bez DPH | Kč celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| akustická sig. nevid. | ks | 15 |  |  |
| astrální hodiny | ks | 1 |  |  |
| barva syntetická | kg | 5 |  |  |
| betonový potěr (40kg) | ks | 10 |  |  |
| drát FeZN prům. 10mm | kg | 10 |  |  |
| držák svítidla do 500mm | ks | 3 |  |  |
| dvířka paticová | ks | 5 |  |  |
| folie výstražná š.330mm | m | 10 |  |  |
| hodiny spínací denní | ks | 1 |  |  |
| chránič proudový 1fáz 25A | ks | 1 |  |  |
| chránič proudový 3 fáz. 40A | ks | 1 |  |  |
| jistič B10/1 | ks | 1 |  |  |
| jistič B16/1 | ks | 1 |  |  |
| jistič B25/3 | ks | 1 |  |  |
| jistič B32/3 | ks | 1 |  |  |
| jistič B40/3 | ks | 1 |  |  |
| jistič B6/1 | ks | 1 |  |  |
| jistič B63/3 | ks | 1 |  |  |
| kabel AES 2x25 | m | 30 |  |  |
| kabel AYKY-J 4x16 | m | 30 |  |  |
| kabel AYKY-J 4x25 | m | 10 |  |  |
| kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 200 |  |  |
| kabel CYKY-J 4x10 | m | 10 |  |  |
| kabel CYKY-J 4x16 | m | 10 |  |  |
| krabice vodotěsná do 25mm2 | ks | 3 |  |  |
| kryt stož.svorkovnice IP20 | ks | 25 |  |  |
| objímka E 27 | ks | 50 |  |  |
| objímka s hákem pro AES | komp. | 5 |  |  |
| odpínač poj. OVP 14 | ks | 3 |  |  |
| oko šroubovací FeZn | ks | 15 |  |  |
| objímka E40 | ks | 5 |  |  |
| páska nerez. 12,7mm | m | 75 |  |  |
| patice laminátová 145/1200 | ks | 3 |  |  |
| patice laminátová 90/1000 | ks | 3 |  |  |
| pojistka 25A- 32A nožová | ks | 15 |  |  |
| pojistka 63A nožová | ks | 5 |  |  |
| pojistka do 10A | ks | 250 |  |  |
| pojistka E27 do 25A | ks | 50 |  |  |
| pojistka PV10 do 25A | ks | 15 |  |  |
| pojistkový komplet E27 | ks | 5 |  |  |
| přístrojová lišta G-3L-1000 | ks | 1 |  |  |
| raménko na zeď - paroh | ks | 5 |  |  |
| řadová svorkovnice pojistková RSP4 | ks | 25 |  |  |
| ředidlo syntetické | ks | 5 |  |  |
| sádra stavební | kg | 10 |  |  |
| sponka nerez. Pásky 12,7mm | ks | 60 |  |  |
| stožár 10m 159/114/89 pozink | ks | 3 |  |  |
| stožár 5m 133/89/60 pozink. | ks | 3 |  |  |
| stožár přechod. 6m 133/114/89 pozink | ks | 1 |  |  |
| stožárová svorkovnice 3x4x25 E27 IP20 | ks | 50 |  |  |
| stykač 100A 230V | ks | 3 |  |  |
| svítidlo 250W HQI | ks | 1 |  |  |
| svítidlo typ Špk1 70W | ks | 3 |  |  |
| svítidlo typ Špk2 100W | ks | 3 |  |  |
| svítidlo typ Špk3 70W | ks | 5 |  |  |
| svítidlo typ Špk4 70W (hist.jádro) | ks | 3 |  |  |
| svorka kotevní pro AES 2x16-25 | ks | 10 |  |  |
| svorka lámací do 16mm2 | ks | 40 |  |  |
| svorka nosná pro AES | ks | 10 |  |  |
| svorka propichovací pro AES | ks | 5 |  |  |
| svorka universální do 50mm2 | ks | 5 |  |  |
| tlumivka 100 W | ks | 100 |  |  |
| tlumivka 150W | ks | 10 |  |  |
| tlumivka 250W | ks | 3 |  |  |
| tlumivka 50W | ks | 25 |  |  |
| tlumivka 70 W | ks | 130 |  |  |
| trubka ocelová pozink prům 50mm | m | 10 |  |  |
| trubka ochr. Ohebná  29 pro kabel | m | 5 |  |  |
| trubka ochr. Ohebná  40-63 pro kabel | m | 60 |  |  |
| trubka ochr. Ohebná  75-110 pro kabel | m | 5 |  |  |
| úsporná zářivka 18W/840 2G11 | ks | 15 |  |  |
| úsporná žářivka 14-32W E27 | ks | 20 |  |  |
| výbojka 150 W HQI E40 | ks | 10 |  |  |
| výbojka 250 W HQI E40 | ks | 10 |  |  |
| Výbojka 400 W HQI E40 | ks | 3 |  |  |
| Výbojka 70W/942 CDM-T | ks | 10 |  |  |
| výbojka sodíková 100W 4Y E40 | ks | 250 |  |  |
| výbojka sodíková 50W 4Y E27 | ks | 40 |  |  |
| výbojka sodíková 50W/I 4Y E27 | ks | 25 |  |  |
| výbojka sodíková 70W 4Y E27 | ks | 250 |  |  |
| výbojka sodíková 70W/I 4Y E27 | ks | 150 |  |  |
| výložník přechod. 2500mm,60mm | ks | 1 |  |  |
| výložník V1 1500mm,60mm | ks | 3 |  |  |
| zapalovač 70 až 250 W | ks | 300 |  |  |
| zářivkový startér | ks | 10 |  |  |
| zdroj HQI 70W refl E27 | ks | 3 |  |  |
| zemnicí pásek FeZn 30x4 | ks | 10 |  |  |
| zemnicí svorka pas/lano | ks | 5 |  |  |
| žárovka iluminační barevná 15W malá baňka E27 | ks | 150 |  |  |
| žárovka iluminační bílá do 10W malá baňka E27 | ks | 150 |  |  |
| žárovka semaforu 75-100W E27 | ks | 300 |  |  |
| Celkem | x | X | X |  |

a-d) Rekapitulace za období 01-08/2020:

|  | Druh činnosti | Kč/období bez DPH |
| --- | --- | --- |
| a | provádění běžné údržby zařízení a oprav, |  |
| b | provádění odstranění škod-vandalismus |  |
| c | kontrola a údržba zařízení pro provoz světelných křižovatek |  |
| d | dodávka materiálu |  |
|  | Celkem za 01-08/2020 |  |